## Sheet1
附件2：
海兴供电公司2020年农网改造升级项目表
序号 | 建设单位 /项目名称 | 建设地点 | 建设与改造内容 | 计划投资 （万元） | 途经行政村 | 途经自然村 | 项目负责人 | 新建配电变压器台 | MVA | 更换配电变压器台 | MVA | 新建10kV线路公里 | 改造10kV线路公里 | 新建低压线路公里 | 改造低压线路公里 | 接户线公里 | 进户线公里 | 户数 | 柱上开关 | JP柜 | 故障指示器 | 无功补偿kVar
1 | 宁夏中卫海兴10kV513石景线等线路联络改造工程 | 石景村 | 新建10kV线路0.73km；新建12米非预应力电杆13基，采用新建15米非预应力电杆2基；新建双杆联络断路器1台。 | 32.85 | 冶套、乱堆子、曹洼街道、曹洼新农村 | 仁庄、宋庄、路家沟、冶套、乱堆子 | 陶宁平 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | 宁夏中卫海兴10kV石头河湾等台区新建工程 | 石头河湾村 | 新建100KVA变压器1台；新建200KVA变压器13台；新建10kV架空线路路径长1.78km；改造10kV架空线路路径长1.05km；新建0.4kV架空线路路径长42.54km；新建0.4kV电缆线路路径长0.48km；新建接户线线长9.10km；新建接户线线长48.96km；新建10米砼杆361基，12米砼杆538基，15米砼杆13基；新建1表位表箱129只，2表位表箱382只，4表位表箱179只,6表位表箱451只。 | 1341.89 | 曹洼街道、曹洼新农村 | 仁庄、宋庄、路家沟 | 陶宁平 | [5 empty] | 15.884 | [5 empty] | 4
3 | 宁夏中卫海兴10kV北嘴延家沟等台区新建工程 | 延家沟村 | 新建200KVA变压器7台；新建100KVA变压器1台；更换200KVA变压器1台；新建10kV架空线路径长1.95km；改造10kV架空线路JKLGYJ-120/20线路路径长1.20km；新建0.4kV架空线路路径长34.09km；新建接户线线长5.057km；新建接户线线长45.44km；新建10米砼杆587基，12米砼杆79基，15米砼杆18基；新建2表位表箱435只，4表位表箱63只。 | 1005.49 | 冶套 | 冶套 | 陶宁平 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 宁夏中卫海兴10KV523甘城线分支新建工程 | 甘城乡 | 改造10kV线路路径长4.05km；新建0.4kV线路路径长1.02km；新建10米非预应力杆2基，12米非预应力杆42基，15米非预应力杆42基；新建接户线线长0.143km；新增2表箱13只。 | 146.65 |  |  | 陶宁平
5 | 宁夏中卫海兴10KV516七营线分支新建工程 | 七营镇 | 改造10kV架空线路路径长4.82km，新建12米砼杆84基，15米砼杆3基，混凝土双杆2基。 | 105.33 |  |  | 陶宁平
6 | 宁夏中卫海兴10kV代店七队台区等台区新建工程 | 代店村 | 新建100KVA成套变压器5台，200KVA成套变压器1台；新建10kV线路0.75km；改造0.4kV线路22.03km；新建接户线BS-JKLYJ-2*35mm2集束线长6.78km；新建进户线BS-JKLYJ-2*16mm2集束线长35.92km；新建10米砼杆389基，12米砼杆13基；新增793个漏电保护器；新装2表箱148只，4表箱128只，动力表箱53只。 | 506.55 | 柴沟门、洼子 | 柳树湾、大洼、安家岘、红沟梁 | 陶宁平 |  |  |  |  | 1.441 | [6 empty] | 1
7 | 宁夏中卫海兴10kV北梁等台区新建工程 | 北梁村 | 新建200KVA变压器2台，100KVA变压器1台；改造10kV架空线路路径长1.59km；新建0.4kV架空线路路径长19.76km；新建0.4kV电缆线路路径长0.13km；新建接户线线长3.05km；新建接户线线长14.08km；新建10米砼杆337基，12米砼杆56基； 新建2表位表箱141只，4表位表箱125只，动力表箱12只。 | 406.62 | 刘套 | 刘套 | 陶宁平 |  |  |  |  | 1.45 | [6 empty] | 1
8 | 宁夏中卫海兴10kV瓜瓜山等台区改造工程 | 瓜瓜山村 | 新建100KVA变压器3台；更换100KVA变压器1台,新建10kV架空线路路径长4.39km；改造10kV架空线路路径长0.54km；新建0.4kV架空线路路径长2.8km；新建接户线线长0.71km；新建进户线线长1.5km；新建10米砼杆57基，12米砼杆91基； 新建2表位表箱15只，动力表箱2只。 | 183.47 | 小南川 | 小南川 | 陶宁平 |  |  |  |  | 6.66 | [6 empty] | 2