| 2020年海原县三岔河绿化工程投资概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 树种及规格 | 经济技术指标 |  |  | 投资（万元） |
|  |  | 单位 | 数量 | 综合单价（元） |  |
| 一、绿化 |  |  |  |  | 161.70 |
| 1 | 1.种类:油松； 2.规格:H≥2m，土球≥40cm | 株 | 1225 | 110 | 13.48 |
| 2 | 1.种类:云杉； 2.规格:H≥2m，土球≥40cm | 株 | 1190 | 110 | 13.09 |
| 3 | 1.种类:白蜡；2.规格：D≥4cm，截干高度2.6m | 株 | 262 | 110 | 2.88 |
| 4 | 1.种类:国槐； 2.规格：D≥4cm，截干高度2.6m | 株 | 667 | 90 | 6.00 |
| 5 | 1.种类:金叶榆 2.规格：d≥4cm，嫁接高度1.5m | 株 | 1038 | 110 | 11.42 |
| 6 | 1.种类:金叶复叶槭 2.规格：D≥4cm，土球≥30cm | 株 | 230 | 200 | 4.60 |
| 7 | 1.种类:西府海棠；2.规格：d≥4cm，土球≥40cm | 株 | 223 | 180 | 4.01 |
| 8 | 1.种类:红宝石海棠； 2.规格：d≥4cm，土球≥40cm | 株 | 328 | 200 | 6.56 |
| 9 | 1.种类:高接紫叶矮樱 2.规格:d≥4cm，土球≥30cm | 株 | 596 | 120 | 7.15 |
| 10 | 1.种类:紫叶稠李； 2.规格：d≥4cm，土球≥40cm | 株 | 349 | 130 | 4.54 |
| 11 | 1.种类:贴梗海棠 2.规格:15—20分枝，土球≥30cm | 株 | 515 | 90 | 4.64 |
| 12 | 1.种类:黄刺玫 2.规格:9—11分枝，土球≥20cm | 株 | 3072 | 50 | 15.36 |
| 13 | 1.种类:四季玫瑰 2.规格:9—11分枝，土球≥20cm | 株 | 770 | 50 | 3.85 |
| 14 | 1.种类:丁香 2.规格:15—20分枝，土球≥20cm | 株 | 2593 | 50 | 12.97 |
| 15 | 1.种类:金银木 2.规格:9—11分枝，土球≥20cm | 株 | 1135 | 60 | 6.81 |
| 16 | 1.种类:侧柏篱 2.规格：H≥1.2m，土球≥30cm，冠幅≥30cm，d≥1.5cm | m2 | 1101 | 190 | 20.92 |
| 17 | 1.种类:紫叶矮樱篱 2.规格：H≥0.8m，土球≥30cm，冠幅≥30cm，d≥2.5cm | m2 | 1065 | 220 | 23.43 |
| - 土方 |  |  |  |  | 60.03 |
| 1 | 坡地平整移动土方 | 填方（m³） | 13518.2 | 10 | 13.52 |
|  |  | 挖方（m³） | 12590.3 | 10 | 12.59 |
| 2 | 垃圾清理 | 填方（m³） | 0 | 0 | 0.00 |
|  |  | 挖方（m³） | 13720 | 20 | 27.44 |
| 3 | 回填种植土 | 填方（m³） | 3600 | 18 | 6.48 |
|  |  | 挖方（m³） | 0 | 0 | 0.00 |
| 三、其他费用 |  |  |  |  | 16.63 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 4.43 |
| 2 | 勘察设计费 |  |  |  | 6.65 |
| 3 | 工程监理费 |  |  |  | 3.33 |
| 4 | 安全文明施工费 |  |  |  | 2.22 |
| 合计 |  |  |  |  | 238.36 |