| 海原县三河镇黑城村排水改造工程投资概算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位:万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建 安 | 设 备 | 独 立 | 合 计 |
|  |  | 工程费 | 购置费 | 费 用 |  |
| 第一部分 建筑工程 |  | 155.27 |  |  | 155.27 |
| (一) | 拆除工程 | 16.92 |  |  | 16.92 |
| 1 | 拆除原有砖结构检查井 | 0.84 |  |  | 0.84 |
| 2 | 拆除原有砖结构雨水井 | 1.09 |  |  | 1.09 |
| 3 | 拆除原有排水管 | 4.05 |  |  | 4.05 |
| 4 | 挖除土方 | 1.73 |  |  | 1.73 |
| 5 | 拆除原有路基砂石垫层 | 9.21 |  |  | 9.21 |
| (二) | 改造工程 | 138.35 |  |  | 138.35 |
| 1 | 更换钢筋混凝土检查井 | 17.92 |  |  | 17.92 |
| 2 | 更换平箅式单箅雨水井 | 14.08 |  |  | 14.08 |
| 3 | 铺设Ⅱ级钢筋混凝土管 | 43.5 |  |  | 43.5 |
| 4 | 回填土方 | 4.32 |  |  | 4.32 |
| 5 | 铺设村民排水出户管 | 35.2 |  |  | 35.2 |
| 6 | 恢复路基砂石垫层 | 23.33 |  |  | 23.33 |
| 第二部分 独立费用 |  |  |  | 7.76 | 7.76 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 3.11 | 3.11 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 1.55 | 1.55 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 3.11 | 3.11 |
|  | 总投资 | 155.27 |  | 7.76 | 163.03 |