海原县污水垃圾处理有限公司

水污染物减排台帐

（2017年08月）

单位盖章：

填报日期： 2017 年 08月 31日

企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2009年12月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d

7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d

10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………

1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………

2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………

3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………

3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………

3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………

4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………

4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………

5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

（二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表

2017 年08月

| 单位名称 | 海原县污水垃圾处理有限公司 |
| --- | --- |
| 单位地址 | 海原县中静路 |
| 污水处理厂 |
| 污水进口水量（万吨） | 11.7 | 污水出口水量（万吨） | 11.7 |
| 污水实际处理量(万吨) | 11.7 | 实际运行天数(天) |  |
| 其中：生活污水处理量 （万吨） | 11.7 | 其中：工业污水处理量 （万吨） |  |
| 污泥产生量（吨） |  | 污泥处置量（吨） |  |
| 污泥处置方式 |  |
| 用电量（万度） |  | 电耗（度/m3） |  |
| 氯耗（千克） |  | 药耗（千克） |  |
| COD进口量（吨） | 28.3 | COD出口量（吨） | 6.3 |
| NH3-N进口量（吨） | 6.5 | NH3-N出口量（吨） | 2.3 |
| 再生水处理厂 |
| 再生水处理量（万吨） |  | 实际运行天数(天) | 31 |
| 再生水回用量（万吨） |  | 其中：工业回用量(万吨) |  |
| 其中：城市杂用回用量(万吨) |  | 其中：景观回用量(万吨) |  |
| 用电量（万度） |  |  |  |

续上页

| 水质监测指标 |
| --- |
| 检测项目 | 污水处理厂 | 再生水处理厂 |
|  | 进口平均值（mg/L） | 出口平均值（mg/L） | 出口平均值（mg/L） |
|  | 生活+工业 | 生活 | 工业 |  |  |
| COD |  | 242 |  |  | 54 |
| NH3-N |  | 56 |  |  | 19.8 |
| BOD5 |  |  |  |
| SS |  |  |  |
| TP |  |  |  |
| 备注 |  |

填表人：                           审核人：

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司

联系电话：0955-4626496

生产量月统计表

2017 年08月

| 日期 | 进水量 （m3） | 出水量 （m3） | 污泥处理量 （m3） | 泥饼量 （m3） | 药剂量 （kg） | 用电量 （KWH） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1034 | 2072 |  |  |  | 165 |
| 2 | 4538 | 872 |  |  |  | 724 |
| 3 | 7642 | 1968 |  |  |  | 1220 |
| 4 | 4548 | 1911 |  |  |  | 726 |
| 5 | 3485 | 893 |  |  |  | 556 |
| 6 | 5958 | 907 |  |  |  | 951 |
| 7 | 5710 | 558 |  |  |  | 912 |
| 8 | 5919 | 726 |  |  |  | 945 |
| 9 | 19672 | 1723 |  |  |  | 3140 |
| 10 | 8834 | 2174 |  |  |  | 1410 |
| 11 | 5799 | 1185 |  |  |  | 926 |
| 12 | 7216 | 430 |  |  |  | 1152 |
| 13 | 6581 | 4219 |  |  |  | 1051 |
| 14 | 7050 | 2605 |  |  |  | 1125 |
| 15 | 6684 | 2565 |  |  |  | 1067 |
| 16 | 16250 | 6224 |  |  |  | 2594 |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 116920 | 31032 |  |  |  | 18664 |
| 最大 | 16250 | 6224 |  |  |  | 3140 |
| 最小 | 1034 | 558 |  |  |  | 165 |
| 平均 | 7308 | 1940 |  |  |  | 1166.5 |

填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

（二）进出水COD趋势图

（三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

（五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

（二）环保部门水质检测报告

（三）在线设备比对监测报告

| 污水厂常规检测项目统计表 |
| --- |
| 2015年08月 单位：mg/l |
| 项目 日期 | 进 水 水 质 | 出 水 水 质 | 备 注 |
|  | COD | NH3-N | T-P | BOD5 | SS | COD | NH3-N | T-P | BOD5 | SS |  |
| 1 | 停电 |  |  |  |  | 167 | 74 |  |  |  |  |
| 2 | 201 |  |  |  |  | 54.6 | 16 |  |  |  |  |
| 3 | 261 |  |  |  |  | 51.9 | 21.5 |  |  |  |  |
| 4 | 239 |  |  |  |  | 50.7 | 19.7 |  |  |  |  |
| 5 | 164 |  |  |  |  | 45.4 | 18.8 |  |  |  |  |
| 6 | 201 |  |  |  |  | 46 | 17 |  |  |  |  |
| 7 | 225 |  |  |  |  | 51 | 18 |  |  |  |  |
| 8 | 196 |  |  |  |  | 52 | 17.5 |  |  |  |  |
| 9 | 231 |  |  |  |  | 47.5 | 17 |  |  |  |  |
| 10 | 232 |  |  |  |  | 45 | 16.5 |  |  |  |  |
| 11 | 264 |  |  |  |  | 41 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | 212 |  |  |  |  | 45 | 16.2 |  |  |  |  |
| 13 | 243 |  |  |  |  | 41 | 16.1 |  |  |  |  |
| 14 | 311 |  |  |  |  | 43 | 6.6 |  |  |  |  |
| 15 | 319 |  |  |  |  | 47 | 12.8 |  |  |  |  |
| 16 | 324 |  |  |  |  | 39 | 13 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均 | 242 |  |  |  |  | 54 | 19.8 |  |  |  |  |

第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

2015 年08月

|  | 进水泵房（单位：小时） | 鼓风机（单位：小时） | 破碎机（单位：小时） |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# | 1# | 2# | 3# | 4# |
| 1 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  | 24 |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  | 24 | 24 |  |  |  |  |  |
| 累计运行时间 |  |  |  |  | 480 | 504 | 504 |  |  |  |  |  |

填表人：                                              审核人：

设备维护情况统计表

2015年08月

| 序号 | 设备名称 | 故障日期 | 修复日期 | 故障及维修说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 8月1日 | 8月3日 | 风机烧毁 |
| 2 | 2#风机 | 8月5日 | 8月5日 | 2#电机烧毁 |
| 3 | 低压配电柜 | 8月7日 | 8月7日 | 2#风机更换皮带 |
| 4 | 出口在线 | 8月 12日 | 8月14日 | 1#破碎机轴承打，更换 |
| 5 | 出口在线 | 8月14日 | 8月14日 | 300气管阀门破裂 |
| 6 | 配水井 | 8月20日 | 8月20日 | 更换轴承 |
| 7 | 配水井 | 8月22日 | 8月24日 | 接触器烧毁两个 |
| 8 | 变频柜 | 8月25日 | 8月26日 | 3#配水井水管破裂 |
| 9 | 变压器 | 8月28日 | 8月29日 | 滤芯破裂 |
| 10 | 发电机 | 月8月30日 | 8月31日 | 气管破裂 |

污染物处理设施停运申请表

| 单位名称 |  | 单位地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系部门 |  | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 污染治理设施名称 |  | 污染物名称 |  |
| 停运（拆除）原因： |
| 近期环境检测报告 |  |
| 申请停运时间 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 环保部门现场勘查意见： 经办人： 年 月 日 |
| 环保部门审批意见： 审批人： 年 月 日 |

注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分

环保部门监察记录