
海原县污水垃圾处理有限公司

水污染物减排台帐

（2018年03月）

单位盖章：

          填报日期： 2018 年 03 月 31日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2017年09月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2018年03月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	64.6
	污水出口水量（万吨）
	55.5

	污水实际处理量(万吨)
	55.5
	实际运行天数(天)
	31

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	64.6
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	865

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	37
	电耗（度/m3）
	0.58 

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	218
	COD出口量（吨）
	15

	NH3-N进口量（吨）
	40
	NH3-N出口量（吨）
	2

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	31

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	337
	
	27
	

	NH3-N
	
	62
	
	4.1
	

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  

联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2018年03月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（m3）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	19094
	18135
	26
	
	65
	10992

	2
	23060
	31562
	27
	
	66
	13275

	3
	21090
	21669
	27
	
	66
	12141

	4
	24097
	31501
	28
	
	65
	13872

	5
	20563
	26611
	28
	
	65
	11837

	6
	18628
	27855
	28
	
	68
	10724

	7
	20157
	31363
	29
	
	68
	11604

	8
	20097
	24054
	29
	
	68
	11569

	9
	18558
	27302
	27
	
	68
	10683

	10
	18783
	23725
	28
	
	68
	10813

	11
	21772
	24166
	28
	
	67
	12533

	12
	20719
	39786
	28
	
	67
	11927

	13
	18187
	7862
	28
	
	67
	10470

	14
	21997
	9573
	27
	
	68
	12663

	15
	20874
	
	28
	
	68
	12016

	16
	20157
	
	28
	
	65
	11604

	17
	21565
	14109
	29
	
	68
	12414

	18
	20563
	10514
	28
	
	68
	11837

	19
	21470
	8208
	28
	
	68
	12360

	20
	21565
	8968
	28
	
	68
	12414

	21
	22291
	10057
	27
	
	67
	12832

	22
	23311
	15984
	28
	
	67
	13419

	23
	21314
	21721
	29
	
	67
	12270

	24
	20123
	14429
	28
	
	68
	11584

	25
	18783
	14541
	28
	
	68
	10813

	26
	19872
	6100
	28
	
	68
	11440

	27
	23328
	20995
	28
	
	69
	13429

	28
	22343
	19414
	28
	
	68
	12862

	29
	19440
	14844
	28
	
	67
	11191

	30  
	21254
	23466
	28
	
	68
	12235

	31
	20736
	6800
	28
	
	68
	11937

	合计
	645791
	555314
	865
	
	2086
	371760

	最大
	24097
	39786
	29
	
	69
	13872

	最小
	18187
	6800
	26
	
	65
	10470

	平均
	20832
	17913
	28
	
	67
	11992


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2018年03月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	31.9
	56.5
	
	
	
	16.7
	3.53
	0.41
	
	
	

	2
	32
	80
	
	
	
	18
	1.85
	0.52
	
	
	

	3
	520
	50.5
	
	
	
	19.4
	1.41
	0.4
	
	
	

	4
	387.4
	40.6
	
	
	
	17.7
	1.15
	0.34
	
	
	

	5
	359.9
	49.9
	
	
	
	44
	1.95
	0.41
	
	
	

	6
	264.8
	55
	
	
	
	39
	3.5
	0.44
	
	
	

	7
	258
	50
	
	
	
	38
	3.7
	0.36
	
	
	

	8
	320.8
	56
	
	
	
	30.8
	3.8
	0.23
	
	
	

	9
	853
	72
	
	
	
	24.8
	4.3
	0.29
	
	
	

	10
	479.7
	48.7
	
	
	
	26.9
	4.6
	0.28
	
	
	

	11
	235
	28.8
	
	
	
	32.9
	4.4
	0.4
	
	
	

	12
	497.6
	44.4
	
	
	
	35
	4.4
	0.37
	
	
	

	13
	655
	43.4
	
	
	
	30.3
	4.5
	0.19
	
	
	

	14
	210.5
	53
	
	
	
	28
	4.4
	1.38
	
	
	

	15
	330.664.6
	64.6
	
	
	
	0.25
	4.6
	0.14
	
	
	

	16
	329
	67
	
	
	
	65.8
	4.4
	0.28
	
	
	

	17
	30
	76.7
	
	
	
	27.8
	4.6
	0.29
	
	
	

	18
	632
	32.6
	
	
	
	20.3
	4.5
	0.29
	
	
	

	19
	636.5
	94.9
	
	
	
	33.6
	4.4
	0.27
	
	
	

	20
	641
	82.6
	
	
	
	25.6
	4.3
	0.31
	
	
	

	21
	272
	93
	
	
	
	27.5
	4.2
	0.31
	
	
	

	22
	283.8
	103.8
	
	
	
	22.5
	4.7
	0.38
	
	
	

	23
	456.8
	108
	
	
	
	26.3
	4.2
	0.37
	
	
	

	24
	230
	103.8
	
	
	
	25.4
	4.9
	0.39
	
	
	

	25
	33
	9.9
	
	
	
	26.6
	5
	0.45
	
	
	

	26
	32
	35
	
	
	
	28
	4.5
	0.43
	
	
	

	27
	625.3
	45.7
	
	
	
	22
	5.4
	0.47
	
	
	

	28
	284
	47
	
	
	
	23
	5.5
	0.22
	
	
	

	29
	227
	54.9
	
	
	
	19.4
	5.4
	0.29
	
	
	

	30
	234
	82.6
	
	
	
	20.7
	5.3
	0.27
	
	
	

	31
	403
	64.7
	
	
	
	25.8
	4.9
	0.25
	
	
	

	平均
	337
	62
	
	
	
	27
	4.1
	0.37
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2018年03月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	720
	720
	
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2018年03月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	
	月日
	月日
	

	2
	
	月日
	月日
	

	3
	
	月日
	月日
	

	4
	
	月 日
	月日
	

	5
	
	月日
	月日 
	

	6
	
	月日
	月日
	

	7
	
	月日
	月日
	

	8
	
	月日
	月日
	

	9
	
	月日
	月日
	

	10
	
	月日
	月日
	


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

