
海原县污水垃圾处理有限公司

水污染物减排台帐

（2017年04）

单位盖章：

          填报日期： 2017 年 04 月 30日
企业基本情况

1、企业名称：海原县污水垃圾处理有限公司

2、企业性质：法人独资

3、所属行业：环保行业

4、投产（验收）时间：2009年12月

5、处理工艺：深池曝气污水生态处理及湿地工艺

6、设计生产规模：日处理1万m³/d
7、执行标准：国家二级排放标准

8、再生水利用设施工艺：湿地工艺

9、再生水利用设施设计规模：日处理0.8万m³/d
10、发展历史：

注：企业基本情况表每年1月份同其它报表一并报送，2-12月份不再报送。

目   录

1.减排情况汇总……………………………………………………………………………………………
1.1月减排汇总表……………………………………………………………………………

1.2生产量月统计表…………………………………………………………………………

2．主要运行参数趋势图…………………………………………………………………………………
2.1进出水流量趋势图………………………………………………………………………

2.2进出水COD趋势图………………………………………………………………………

2.3进出水NH3-N趋势图……………………………………………………………………

2.4溶解氧趋势图……………………………………………………………………………

2.5污泥浓度趋势图…………………………………………………………………………
3.水质检测报告……………………………………………………………………………………………
3.1厂内水质检测报告………………………………………………………………………
3.2环保部门水质检测报告…………………………………………………………………

3.3在线设备比对监测报告（环保部门）…………………………………………………………
4.设备及设施运行情况……………………………………………………………………………………
4.1主要设备运行时间月统计表……………………………………………………………………

4.2设备维修情况月统计表…………………………………………………………………………

4.3污染物处理设施停运申请表……………………………………………………………

5.票据粘贴处……………………………………………………………………………………
5.1购药发票…………………………………………………………………………………………

5.2电费发票…………………………………………………………………………………………

6.环保部门监察记录

第一部分  减排情况汇总

（一）月减排汇总表

  （二）生产量月统计表

污水处理厂基础核查月减排汇总表
                                               2017 年04月

	单位名称
	海原县污水垃圾处理有限公司

	单位地址
	海原县中静路

	污水处理厂

	污水进口水量（万吨）
	28.5
	污水出口水量（万吨）
	28.5

	污水实际处理量(万吨)
	28.5
	实际运行天数(天)
	

	其中：生活污水处理量

（万吨）
	28.5
	其中：工业污水处理量

（万吨）
	

	污泥产生量（吨）
	
	污泥处置量（吨）
	

	污泥处置方式
	

	用电量（万度）
	
	电耗（度/m3）
	

	氯耗（千克）
	
	药耗（千克）
	

	COD进口量（吨）
	105
	COD出口量（吨）
	40

	NH3-N进口量（吨）
	19
	NH3-N出口量（吨）
	6.5

	再生水处理厂

	再生水处理量（万吨）
	
	实际运行天数(天)
	30

	再生水回用量（万吨）
	
	其中：工业回用量(万吨)
	

	其中：城市杂用回用量(万吨)
	
	其中：景观回用量(万吨)
	

	用电量（万度）
	
	
	


续上页

	水质监测指标

	检测项目
	污水处理厂
	再生水处理厂

	
	进口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）
	出口平均值（mg/L）

	
	生活+工业
	生活
	工业
	
	

	COD
	
	368
	
	112
	

	NH3-N
	
	67
	
	22.7
	

	BOD5
	
	
	

	SS
	
	
	

	TP
	
	
	

	备注
	


填表人：                           审核人：                                                          

联 系 人:海原县污水垃圾处理有限公司  
联系电话：0955-4626496
生产量月统计表

                                                                 2017 年04月

	日期
	进水量

（m3）
	出水量

（m3）
	污泥处理量

（m3）
	泥饼量

（m3）
	药剂量

（kg）
	用电量

（KWH）

	1
	20851
	3364
	
	
	
	2428

	2
	15113
	4847
	
	
	
	1760

	3
	13699
	3361
	
	
	
	1595

	4
	14893
	4091
	
	
	
	1734

	5
	16359
	4525
	
	
	
	1905

	6
	4099
	2862
	
	
	
	477

	7
	4766
	3018
	
	
	
	555

	8
	2254
	2167
	
	
	
	262

	9
	4353
	780
	
	
	
	507

	10
	4115
	1901
	
	
	
	479

	11
	3909
	1551
	
	
	
	455

	12
	3457
	1536
	
	
	
	403

	13
	5738
	2205
	
	
	
	668

	14
	4606
	1188
	
	
	
	536

	15
	5390
	845
	
	
	
	628

	16
	5538
	392
	
	
	
	645

	17
	5583
	276
	
	
	
	650

	18
	5980
	356
	
	
	
	696

	19
	12403
	324
	
	
	
	1444

	20
	21228
	295
	
	
	
	2472

	21
	7595
	249
	
	
	
	884

	22
	10829
	249
	
	
	
	1261

	23
	12532
	2676
	
	
	
	1459

	24
	12276
	4023
	
	
	
	1430

	25
	11761
	1535
	
	
	
	1370

	26
	4727
	381
	
	
	
	550

	27
	2757
	260
	
	
	
	321

	28
	7744
	259
	
	
	
	902

	29
	10133
	428
	
	
	
	1188

	30
	30415
	725
	
	
	
	3542

	31
	
	
	
	
	
	

	合计
	285103
	50669
	
	
	
	33206

	最大
	30415
	4847
	
	
	
	2428

	最小
	2254
	249
	
	
	
	262

	平均
	9503
	1689
	
	
	
	1107


填表人：                                              审核人：

第二部分  主要运行参数趋势图

（一）进出水流量趋势图

    （二）进出水COD趋势图

      （三）进出水NH3-N趋势图

（四）溶解氧趋势图

 （五）污泥浓度趋势图

第三部分  水质检测报告

（一）厂内水质检测报告

      （二）环保部门水质检测报告

      （三）在线设备比对监测报告

	污水处理厂常规检测项目统计表

	                      2016年04月                           单位：mg/l

	项目 日期
	进   水   水   质
	出 水 水 质
	备 注

	
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	COD
	NH3-N
	T-P
	BOD5
	SS
	

	1
	455.3
	
	
	
	
	104
	23.5
	
	
	
	

	2
	413.4
	
	
	
	
	106
	23
	
	
	
	

	3
	488
	
	
	
	
	111
	22.8
	
	
	
	

	4
	322.5
	
	
	
	
	107
	24
	
	
	
	

	5
	378.5
	
	
	
	
	119.5
	24.3
	
	
	
	

	6
	334
	
	
	
	
	117.5
	24
	
	
	
	

	7
	409.8
	
	
	
	
	123
	23.4
	
	
	
	

	8
	417.5
	
	
	
	
	111.5
	23
	
	
	
	

	9
	495
	
	
	
	
	114.5
	21.9
	
	
	
	

	10
	296
	
	
	
	
	111.7
	20.8
	
	
	
	

	11
	故障
	
	
	
	
	112
	23.8
	
	
	
	

	12
	318.5
	
	
	
	
	111.5
	23.5
	
	
	
	

	13
	264
	
	
	
	
	102.5
	33
	
	
	
	

	14
	265
	
	
	
	
	105.4
	22.5
	
	
	
	

	15
	348.9
	
	
	
	
	111
	23.3
	
	
	
	

	16
	335
	
	
	
	
	107
	22.4
	
	
	
	

	17
	406.7
	
	
	
	
	110
	21
	
	
	
	

	18
	416
	
	
	
	
	113.5
	21
	
	
	
	

	19
	406
	
	
	
	
	122
	19
	
	
	
	

	20
	299
	
	
	
	
	120
	21
	
	
	
	

	21
	504
	
	
	
	
	128
	21.3
	
	
	
	

	22
	447
	
	
	
	
	168.5
	21.5
	
	
	
	

	23
	476
	
	
	
	
	154.5
	22.8
	
	
	
	

	24
	438
	
	
	
	
	99
	22.5
	
	
	
	

	25
	332
	
	
	
	
	105.9
	22.5
	
	
	
	

	26
	402
	
	
	
	
	104.5
	22.8
	
	
	
	

	27
	343
	
	
	
	
	100.9
	23
	
	
	
	

	28
	411
	
	
	
	
	103
	22.9
	
	
	
	

	29
	417
	
	
	
	
	104.5
	22.4
	
	
	
	

	30
	210
	
	
	
	
	58
	19.4
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均
	368
	
	
	
	
	112
	22.7
	
	
	
	


第四部分  设备及设施运行情况

（一）主要设备运行时间月统计表

（二）设备维修情况月统计表

（三）污染物处理设施停运申请表

主要设备运行时间统计

                                                           2017 年04月
	
	进水泵房（单位：小时）
	鼓风机（单位：小时）
	破碎机（单位：小时）

	日期                                                            
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	2#
	3#
	4#
	1#
	  2#
	3#
	4#

	1
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	3
	　
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	23
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	24
	
	
	
	
	24
	24
	
	
	
	
	
	

	25
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	26
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	28
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	29
	
	
	
	
	24
	
	24
	
	
	
	
	

	30
	
	
	
	
	24
	24
	24
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	累计运行时间
	
	
	
	
	696
	648
	672
	
	
	
	
	


填表人：                                              审核人：

                    设备维护情况统计表
                                                 2017年04月

	序号
	设备名称
	故障日期
	修复日期
	故障及维修说明

	1
	出口氨氮


	4月3日
	4月4日
	比色皿更换



	2
	2组2#风机
	4月5日
	4月5日
	电机轴承更换



	3
	2#风机
	4月6日
	4月8日
	机油更换



	4
	配电柜
	4月7 日
	4月10日
	电容两组烧坏

	5
	出口COD在线
	4月12日
	4月12日 
	更换氮气

	6
	1#风机
	4月15日
	4月15日
	机油更换



	7
	2组1#风机
	4月15日
	4月15日
	合分烧毁更换



	8
	进口COD在线
	4月16日
	4月20日
	UPS烧坏更换

	9
	风机
	4月25日
	4月27日
	破碎机电机烧坏维修

	10
	曝气池
	4月27日
	4月28日
	4号曝气池绳子断裂更换


污染物处理设施停运申请表

	单位名称
	
	单位地址
	

	联系部门
	
	联系人
	
	电    话
	

	污染治理设施名称
	
	污染物名称
	

	停运（拆除）原因：



	近期环境检测报告
	

	申请停运时间
	    年  月  日  至  年  月  日

	环保部门现场勘查意见：

                              经办人：      年   月   日

	环保部门审批意见：

                              审批人：      年   月   日


注：本表一式三份，审批后申请单位留存一份，市环保部门留存两份。

第五部分  票据粘贴

（一）购药发票

（二）电费发票

第六部分 

环保部门监察记录
14

