卫环海原分局函〔2024〕10号

关于《宁夏回族自治区人民医院宁南医院

门急诊医技综合楼项目》审批意见的函

宁夏回族自治区人民医院:

你院《关于审查、审批宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目环境影响报告表的函》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、基本情况

你院拟实施的宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目（项目代码：2308-640920-04-01-198897）位于宁夏回族自治区中卫市海兴开发区，建设性质为扩建，拟建设1栋单体门急诊医技综合楼建筑，总建设规模13000m2，为地上3层建筑，新增床位26张，不新增医务人员。项目主要包括主体工程、公用工程、环保工程；项目总投资8731.96万元。其中环保投资33万元，环保投资占0.38%。环保投资主要用于施工期、运营期废气、废水、噪声、固废、生态恢复等。

项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、内容、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施

（一）大气污染防治措施。项目针对手术室、病房、检验科等在运行过程中可能会产生带病原微生物的气溶胶。本项目在采取“通风+紫外线消毒”措施处理后，可避免医患的交叉感染，保证病人与医务人员一个清新卫生的环境。

（二）水污染防治措施。项目医疗废水经化粪池处理后进入调节池后再经医院现有污水处理站处理，污染物指标达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准后排放至市政污水管网。

（三）固体废物污染防治措施。固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、废紫外线灯管。生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一处置；项目产生的医疗废物集中收集暂存于医院现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由有资质的单位处置；废紫外线灯管3年更换一次，由厂家更换后直接回收，院区内不暂存。

（四）噪声污染防治措施。项目运营期噪声主要来自空调、风机等机械设备产生的噪声，采取优选低噪设备、基础减振等降噪措施后，厂界处噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

5.生态保护措施。项目服务期满后，临时占地工程按相关要求进行场地拆除及平整，进行生态恢复工作。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修、保养和安全管理。项目建设期及建成投产后，需建立健全各项监测制度并定期向有关生态环境主管部门上报监测结果。按照《国务院安委会办公室生态环境部应急管理部关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》(安委办明电〔2022〕17号)精神，严格落实环保设施安全生产要求。并根据需求及时修订突发环境事件应急预案，加强演练，确保环境安全。

中卫市生态环境局海原县分局

2024年4月23日

中卫市生态环境局海原县分局                      2024年4月23日印发