建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：宁夏回族自治区人民医院病房改扩建提升项目                           
建设单位：     宁夏回族自治区人民医院      
编制日期：         二〇二四年十一月         
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁夏回族自治区人民医院病房改扩建提升项目

	项目代码
	2405-640522-23-01-706975

	建设单位联系人
	王启超
	联系方式
	199****0494

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市海原县海兴开发区

	地理坐标
	东经：106度5分33.546秒，北纬：36度23分15.967秒

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84－医院841－其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

■扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目
□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	宁发改社会审发〔2024〕103号

	总投资

（万元）
	12520.08
	环保投资（万元）
	137.5

	环保投资占比（%）
	1.1
	施工工期
	2年

	是否开工建设
	■否

□是：
	用地（用海）

面积（m2）
	/

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：中卫市海兴开发区总体规划（2019-2035）

审批机关：中卫市人民政府

	规划环境影响评价情况
	文件名称：《海兴开发区宁夏厚德慈善产业园区规划（2013～2020年）环境影响报告书》

审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅

审查文件名称及文号：《自治区生态环境厅关于〈海兴开发区宁夏厚德慈善产业园区规划（2013～2020年）环境影响报告书〉审查意见的函》（宁环环评函〔2018〕913号）

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	1、与《中卫市海兴开发区总体规划（2019-2035）》符合性分析：

规划要求：

在规划第五章综合服务区用地规划，第二十条居住用地规划，5.医疗卫生用地“规划保留现状自治区人民医院宁南医院，扩大现状医院用地。”

本项目属于扩建项目，为综合医院项目，建设是为改善宁南医院基础设施条件，推动省域内优质医疗资源扩容下沉和向群众身边延伸，完善公共卫生服务体系，促进医疗卫生机构基础设施和能力建设。因此本项目的建设符合《中卫市海兴开发区总体规划（2019-2035）》要求。

与《海兴开发区宁夏厚德慈善产业园区规划（2013～2020年）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

因海兴开发区宁夏厚德慈善产业园区规划环评正在编制过程中，因此，本次以上一轮已批复的规划环评作为评价依据。《海兴开发区宁夏厚德慈善产业园区规划（2013～2020年）环境影响报告书》以为“一中心、两基地、四组团”的空间布局结构和“一面、两带、四轴、四点”的绿地系统布局结构。其中“两基地”，一是打造小微企业孵化、技术研究、科技研发公共服务平台的“小微企业创业基地”，二是发展慈善机构、教育、培训、医疗、福利等慈善事业的“慈善产业发展基地”。“小微企业创业基地”布局在产业园区新型工业化组团西北部小微企业孵化园内，小微企业创业基地布局基本合理。“慈善事业发展基地”布局在产业园区金凤街、秀山路以东、丽水北路以北、兴源路以南、朝阳路以西区块。目前该区块上已建成有红宝花园、丽水铭城凤凰花园、职教中心、兴海中学、宁南医院等。慈善产业发展基地发展空间有限，需要产业园区在未来发展建设中，寻求突破规划现状的最佳发展途径。产业园区规划的慈善产业发展基地建设项目主要有敬老院、儿童福利院、特殊教育培训中心等建设项目，环评建议将这些项目安排布局在园区北部预留发展空地上。 

在规划方案环境合理性分析，一是根据产业园区目前的建设现状较合理的进行产业布局，力求充分盘活产业园区固变革导致的闲置资产和突破规划现状；二是各类产业布局相对集中便于产业链的延伸；三是各功能区空间分布原则上实现了污染型功能区和非污染型功能区的分区布置，同时功能区布局较好考虑了当地气象条件。污染相对较重的新型工业化组团布局在产业园区西南部，可减缓对现代服务业组团和居住用地的污染影响。

本项目属于宁南医院住院楼扩建项目，为综合医院项目，建设是为改善宁南医院基础设施条件，推动省域内优质医疗资源扩容下沉和向群众身边延伸，完善公共卫生服务体系，促进医疗卫生机构基础设施和能力建设。因此，本项目的建设符合规划环境影响报告书及批复要求。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类”中“三十七、卫生健康”中“1、医疗卫生服务设施建设”，本项目属于鼓励类，并且项目已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会“自治区发展改革委关于宁夏回族自治区人民医院病房改扩建提升项目初步设计的批复”文件，批复文号为“宁发改社会审发〔2024〕103号”，项目代码为：2405-640522-23-01-706975。

因此，本项目建设符合国家及地方相关产业政策要求。

2、与“三线一单”符合性分析
根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》〔2024〕，本项目与中卫市“三线一单”符合性分析如下：

⑴生态保护红线符合性分析

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

对照中卫市生态保护红线图，本项目用地不在中卫市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。

因此，本项目建设符合中卫市生态保护红线要求。
⑵环境质量底线及分区管控符合性分析

根据《中卫市“三线一单”编制文本》，对中卫市环境质量底线实行分区管控要求，具体分析如下：

①水环境质量底线及分区管控要求的分析
以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。
根据中卫市水环境分区管控划分，本项目位于中卫市水环境一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。

水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。
本项目属于扩建项目，为综合医院项目，项目医疗废水经化粪池处理后依托现有污水处理站处理后满足医疗机构水污染物排放标准》表2预处理排放标准后排入海兴开发区污水处理厂，不涉及严重污染水环境的落后工艺和设备，项目废水不直接进入地表水体，对区域地表水环境影响可接受，符合水环境一般管控区要求。
②大气环境质量底线与分区管控要求分析
基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

根据中卫市大气环境分区管控区划分，本项目位于中卫市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。
大气环境一般管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本项目属于扩建项目，为综合医院项目。本项目评价范围内无大气环境优先保护区，不属于毗邻大气环境优先保护区的新建项目。项目运行过程产生的废气主要为手术室、病房等在运行过程中产生的带病原微生物的气溶胶，保持室内良好通风，再对室内空气进行消毒杀菌处理，项目废气对大气环境的影响较小。因此，本项目与中卫市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。
③土壤环境质量底线及分区管控

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。
对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图4。

土壤环境一般管控区要求：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。

在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
本项目属于扩建项目，为综合医院项目，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业，且不排放重点污染物，项目建设不会改变区域土壤环境质量现状，不会突破区域土壤环境质量底线。因此，本项目用地符合中卫市土壤分区管控要求。

综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。

⑶资源利用上线及分区管控要求符合性分析
①能源（煤炭）资源利用上线及分区管控

本项目属于扩建项目，为综合医院项目，不消耗煤炭资源，不涉及中卫市能源（煤炭）资源利用上线。

②水资源利用上线及分区管控

本项目供水由市政管网统一供给，项目新增用水主要为住院患者用水等，新增用水量不开采地下水；不属于高耗水服务业，项目用水总量不会超过地区水资源取用上限或承载能力。故本项目符合水资源利用上线要求。

③土地资源利用上线及分区管控

本项目位于海兴开发区宁夏回族自治区宁南医院建设用地范围内，属于建设用地，不占用生态保护红线、永久基本农田等保护区域；且中卫市目前无土地资源重点管控区。故符合土地资源利用上线及管控要求。
综上分析，本项目符合资源利用上线要求。
⑷环境管控单元及准入清单符合性分析
根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。
本项目位于中卫市海原县，对照中卫市管控单元分布图，本项目位于属于海原县一般管控单元（ZH64052230001），项目与中卫市环境管控单元位置关系图见附图5。

本项目与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析见表1-1。
表1-1  与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析

管控维度

管控要求
本项目
符合性

管控单元名称

海原县一般管控单元1
本项目位于中卫市海原县，属于一般管控单元
符合
序号

ZH64052230001
管控单元分类

一般管控单元

要素属性

水环境一般管控区-大气环境一般管控区等

本项目属于水环境一般管控区-大气环境一般管控区等
空间布局约束
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 

2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集 

中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废 

弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等 

行业项目。 

3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。 

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自 

治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、 

违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。

1.本项目属于扩建项目，不新增占地，不采砂取土。

2.本项目位于宁夏回族自治区宁南医院建设用地范围内，不在农用地优先保护区。

3.本项目满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求。

4.企业依法办理了相关手续。
符合

污染物排放管控

/

/

符合

环境风险防控

/
/
符合

资源开发效率要求

/
/

符合

经对比后，本项目符合中卫市生态环境总体准入清单，且项目建设区不属于禁止开发及限制开发区；本项目为医疗卫生服务设施建设，不属于“双高”产品，因此，项目的建设符合中卫市负面清单的准入要求。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
3、与相关技术规范符合性分析
表1-2 本项目与各相关技术规范符合性分析一览表

政策名称

相关要求

本项目情况

符合性

《医院污水处理工程技术规范》

医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置
本项目设置一座100m3化粪池，采用全密闭地埋式，并采取一般防渗措施。
符合
医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求
本项目废水依托现有院区污水处理站处理，经处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准，最后排入海兴开发区污水处理厂。
符合

医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处理技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T276-2006的有关规定

本项目不产生污泥、废渣；项目废水依托现有院区污水处理站处理，产生的污泥、废渣加入生石灰消毒后委托具有相应资质的单位集中处置。
符合

医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定

本项目通过选用低噪设备，采用隔声减振等措施，使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）》2类标准
符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰

本项目住院楼建设远离院区污水处理站，并且院区污水处理工程属于封闭地埋式，外排臭气极少，噪音经设备合理布置、基础减振，对病人或居民干扰较小
符合

非传染病医院污水，若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺

本项目废水处理依托院区现有污水处理站处理，院区现有污水处理采用“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”处理工艺
符合

《医疗废物集中处置技术规范（试行）》
必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡
本项目医疗废物与生活垃圾分开存放，医疗废物依托院区现有危废暂存间，现有医疗废物暂存间选址地基高度满足要求，可防风、防雨、防晒
符合

必须与医疗区、食品加工区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入
现有医疗废物暂存间独立设置，交通运输方便
符合

应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施
现有医疗废物暂存间采取封闭措施，并设有专人进行管理
符合

地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境
现有医疗废物暂存间已按照危险废物贮存污染控制标准要求进行防渗，并设有管道，可将清洁和消毒废水排入废水处理系统
符合

库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用
现有医疗废物暂存间外设有水龙头
符合

避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件
现有医疗废物暂存间选址背阴，并设有照明、通风设施
符合

库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识
现有医疗废物暂存间内贴有“禁止吸烟、饮食”的警示标识
符合

应按GB15562.2-2020和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识
现有医疗废物暂存间外已按照GB15562.2-2020等相关要求，贴有警示标识
符合

4、选址合理性分析

本项目区域内水、电、道路、通讯等基本设施齐全，项目周边交通方便，便于病人到达，项目的建设不仅满足群众日益增长的基本保健医疗的服务需求，也可以改善当地人民医疗环境。
本项目位于宁夏回族自治区人民医院宁南医院院内。项目北侧为宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼，西侧为门急诊医技综合楼，东侧为洗衣房，南侧为停车场。项目选址周围无工业企业等污染源，周围无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、县级人民政府依法划定的禁养区域及国家或地方法律、法规规定需要特殊保护的其他区域。因此，从环保角度分析，本项目的选址是合理的。本项目地理位置见附图6。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1.项目背景

宁夏回族自治区人民医院宁南医院前身为海原县人民医院，2009年经宁夏回族自治区发展和改革委员会批复（宁发改审发〔2009〕20号）建设，其批复项目为海原县人民医院迁建项目。2011年宁夏回族自治区人民医院与海原县人民政府签订了《海原县新区医院合作协议书》，根据自治区卫生厅批复（宁卫函发〔2011〕720号）宁夏回族自治区人民医院在海原县新区开设“宁南医院”。海原县人民医院迁建项目总占地133320m2（约200亩），总建筑面积25453m2，绿化面积46662m2，绿化率35%。主要建设内容包括门急诊楼、医技综合楼、住院楼、洗衣房等。主要设置有内科、外科、骨科、妇产科、口腔科、皮肤科、疼痛科、重症医学科（ICU）、中医科、传染病科、放射、检验等33个医疗、医技科室，实际床位266张，日均接诊人数2600人/天。
宁夏回族自治区人民医院宁南医院2008年7月委托固原市环境保护科学研究所编制完成了《海原县人民医院迁建项目环境影响报告表》，2008年11月12日，取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《海原县人民医院迁建项目环境影响报告表》，环保批复（卫环函[2008]155号），2022年5月通过竣工环境保护验收；于2015年3月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生临床培养基地项目”环评报告表，并于2015年4月30日取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生临床培养基地项目环境影响报告表》的环保批复（卫环函[2015]173号），目前项目已经建成，未进行环保验收；于2016年4月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼项目”环评报告表，并于2016年5月10日取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼项目环境影响报告表》的环保批复（卫环函[2016]147号），目前项目已经建成，未进行环保验收；于2023年2月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目”环评报告表，并于2023年3月1日经中卫市生态环境局海原分局审批通过了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目环境影响报告表》卫环海原分局函〔2023〕9号，目前项目已经建成，未进行环保验收；于2023年10月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目”环评报告表，并于2024年4月23日经中卫市生态环境局海原分局审批通过了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目环境影响报告表》卫环海原分局函〔2024〕10号，目前项目未动工建设。
由于门诊患者增加，宁夏回族自治区人民医院宁南医院拟扩建一座住院楼，根据建设单位提供的资料，设置床位170张，不新增医务人员，污水处理设备均依托现有。本项目不新设洗衣房、食堂、锅炉等。

2.项目建设规模和内容

项目备案内容为：一是改造自治区人民医院院本部、西夏分院、眼科医院、急救中心、宁南医院各院区病房，总改造面积22200m2，改造病房数量640间，改造床位1000张（不在本次评价范围内）。二是在自治区人民医院宁南医院扩建1栋住院楼，扩建总建筑面积12534m2，主要建设病房、手术室以及配套设备附属用房和室外绿化、水、暖、电、道路硬化等工程，设置床位170张。本项目完成后，医院总床位数不变。

本项目建设内容为：自治区人民医院宁南医院扩建1栋住院楼，扩建总建筑面积12534m2，主要建设病房、手术室以及配套设备附属用房和室外绿化、水、暖、电、道路硬化等工程，设置床位170张。

宁夏回族自治区人民医院宁南医院拟建设1栋单体建筑，总建设面积12534m2，为地上5层、地下1层建筑。本工程组成主要由主体工程、公用工程、环保工程。本项目工程组成详见表2-1。

表2-1   本项目组成一览表

名称

项目

内容
备注
主体

工程

住院楼

-1F：设消防水泵房、消防水池、变电所、网络机房、消防控制室等
新建

1F：设内科病区（38床）
新建
2F：设内科病区（44床）
新建
3F：设外科病区（44床）
新建
4F：设外科病区（44床）
新建

5F：设手术部，共设置7间手术室，1间百级手术室，6间万级手术室（其中一间为正负压切换手术室）
新建

公用

工程

供电

由城市供电管网供给

新建
供水

本项目用水量为26280m3/a，由市政供水管网供给

新建
供暖

项目冬季供暖由海兴开发区集中供热供给
依托
供冷
夏季制冷采用集中式空调系统

新建

排水

本项目医疗废水经新建1座化粪池（100m3）处理后进入现有调节池（60m3）后再经污水处理站处理达标后由排污管网排至海兴开发区污水处理厂，现有污水处理站采用“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”处理工艺（次氯酸钠消毒），处理能力为800m3/d
新建+依托
环保

工程

废气

本项目废气主要来自手术室、病房在运行过程中产生带病原微生物的气溶胶，保持室内良好通风，再对室内空气进行紫外线灯消毒杀菌处理
新建
废水

本项目废水产生量为21024m3/a，废水经新建1座化粪池（100m3）处理后进入现有调节池（60m3）后再经污水处理站处理达标后由排污管网排至海兴开发区污水处理厂，现有污水处理站采用“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”处理工艺（次氯酸钠消毒），处理能力为800m3/d

新建+依托
固废

医疗废物：本项目产生的损伤性废物（841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、化学性废物（841-004-01）、废药物、药品（900-002-03）分别放入专用包装物内，暂存于院区现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由中卫市泰和实业有限公司进行处置

新建+依托
生活垃圾：主要为果皮纸屑、无毒无害的医药包装材料等，生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一处置
噪声

选用低噪设备、隔音门窗等

新建
防渗

措施

住院楼地面、道路采取一般地面硬化
新建
依托可行性

本项目建设于现有宁南医院院区预留地内，主要依托的现有工程内容见下表2-2。

表2-2   依托工程可行性分析
序号
依托工程
本项目情况

依托可行性
是否可行
1

污水处理站
本项目废水产生量57.6m3/d（21024m3/a）
院区现有污水处理站位于院区北侧，收集处理整个院区的综合废水，本项目废水与现有综合废水一致，根据建设单位提供资料，现有污水处理站设计处理能力800m3/d，实际处理量约350m3/d，在建项目产生量25m3/d，剩余处理能力425m3/d，可满足本项目的需求
可行

2

医疗废物暂存间

本项目产生HW01医疗废物，废物代码：废物代码：损伤性废物841-002-01，病理性废物841-003-01，化学性废物841-004-01，HW03废药物、药品，废物代码：900-002-03，产生27.92t/a（76.5kg/d）医疗废物暂存于医疗废物暂存间，定期交由有资质的单位处理

院区现有医疗废物暂存间60m2，采用全封闭结构，防风、防雨、防晒，位于院区液氮站东南角，现有医疗废物暂存间剩余贮存能力8t，且日产日清，由中卫市泰和实业有限公司转运和处理，本项目医疗废物为76.5kg/d，可满足本项目的需求
可行

4.项目变化内容
扩建后项目变化内容对比分析见下表2-3。

表2-3  项目变化内容一览表

名称
现有情况
扩建情况
本项目建成后全院总量
床位
266张
170张
436张
门诊量
2600人次/日
/
2600人次/日
医护人员
521人

/

521人

5.主要生产设备

本项目主要设备情况见下表2-4。

表2-4    本项目主要医疗设备一览表

序号

名称

现有项目数量
本项目
本项目建成后
变化量
1

手术床
8
3
11
3
2

无影灯

8
3
11
3
3

吊塔
16
6

22
6
4

麻醉机
6
11
17
11
5
监护仪

11

6

17

6
6

高频电刀

6

2

8

2

7

注射泵

10

20

30

20

8

注射泵

20

30

50

30

9

输液泵

20

30

50

30

10

监护仪

30

20

50

20

6.主要原辅材料消耗情况

⑴原辅材料用量
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-5。

表2-5   原辅材料消耗一览表

序号
名称
单位
备注

现有项目年用量
本项目年用量
本项目建成后全院年用量
变化量
一

主要原辅材料
1

一次性使用无菌注射器
支
/

48160

4000

52160

+4000
2

一次性输液器（带贴）
支
/

6940

500

7440

+500
3

碘伏
瓶
100mL/瓶
300

150

450

+150
4

75%医用酒精
瓶
100mL/瓶、500mL/瓶
170、630

150、100

330、730

+150、+100
5

一次性检查手套
双
/

32000

5000

37000

+5000
6

一次性医用口罩
包
200包/月

9400

4000

13400

+4000
7

医用棉签
包
2000/大包

40200

7000

47200

+7000
二
主要能源消耗
1
电
万kW·h/a
市政供电
36.5
30
66.5

+30
7.项目给排水情况分析

⑴给水

项目用水由市政供水管网供给，本项目不新增工作人员，调度院区现有工作人员，因此不新增生活用水，用水主要为住院患者用水、地面清洁用水。
① 住院患者用水：本项目设置170张床位，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），住院患者用水定额为400L/（床•d）计，住院患者用水量为68m3/d（24820m3/a）。

②地面清洁用水
根据调查，本项目清洁面积约为1000m2，每天清洁一次地面，采用拖布清洁，用水量约为4m3/次，则本项目地面清洁用水量为4m3/d，1460m3/a。

综上所述，用水量为72m3/d（26280m3/a）。

⑵排水

①特殊废水

根据建设单位提供资料，本项目为扩建住院楼项目，不设置同位素诊疗室，无放射性废水产生；不设置检验科等，因此，本项目不产生洗印废水、含汞、含铬、含氰等特殊医疗废水。

②常规废水
本项目废水包括住院患者用水及地面清洁用水。根据《医院污水处理技术指南》（环发﹝2003﹞197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《医院机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中规定，本项目废水产生量按各用水单元用水量的80%计算，常规废水产生量为72m3/d（26280m3/a）。
综上所述，本项目废水总产生量约为57.6m3/d（21024m3/a）。本项目产生医疗废水经化粪池处理后进入院区污水处理站处理，废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入海兴开发区污水处理厂进一步处理。

本项目具体水平衡详见表2-7及图1。
表2-7   项目给排水平衡表

用水单元

规模

用水定额

用水量

排水量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

住院患者用水
170张

400L/人·d
68
24820
54.4
19856
地面清洁用水
1000m2
4m3/次
4
1460
3.2
1168
总计

72
26280
57.6
21024

[image: image1.emf]新鲜水

地面清洁用水

海兴开发区污水处理厂

72

0.8

化粪池

57.6

院区污水处

理站

68

住院患者用水

13.6


图1本项目水平衡图（单位：m3/d）
8.劳动定员及工作制度
本项目不新增职工，调度院区职工，全年工作365d，实行三班工作制，每班8h，工作时数约为8760h。

平面布局

⑴总平面布局的原则

①功能分区合理；

②洁污、医患、人车等路线清楚，避免交叉感染；

③建筑布局紧凑，交通便捷，管理方便，减少能耗，最大可能保持可持续发展的空间；

④应保证主要治疗用房所处的环境安静。

⑵总体布局

-1F：设消防水泵房、消防水池、变电所、网络机房、消防控制室等
1F：设内科病区（38床）；

2F：设内科病区（44床）；
3F：设外科病区（44床）；

4F：设外科病区（44床）；

5F：设手术部，共设置7间手术室，1间百级手术室，6间万级手术室（其中一间为正负压切换手术室）。

本项目位于院区东南侧，主要出入口位于院区西侧，本项目所在位置主导风向为东南风。根据各楼层平面布置图可知，各楼层均设置有楼梯和消防楼梯。项目各部门相对独立，方便病人入院治疗；项目建筑布局紧凑，其功能分区比较明确，管理方便、通风条件良好。项目楼层布置都能较好的满足医院的总平面功能要求，避免和减少院内交叉感染，院区污水处理站位于院区东北侧，处于下风向，现有儿科综合楼、医生临床培训基地、门诊楼等位于院区中部，均在项目下风向，厂区建筑布局紧凑，其功能分区比较明确，管理方便、通风条件良好。因此从环保角度分析，本项目总平面布置是合理的。院区总平面图见附图7，本项目各楼层平面布置图见附图8，周边环境示意图见附图9。
10.总投资与环保投资

本项目总投资12520.08万元，环保投资137.5万元，占总投资比例为1.1%，项目环保投资状况详见下表2-8。

表2-8  项目环保投资一览表

阶段
投资项目
名称/规模
投资金额
施工期
废气治理
对扬尘进行防治：采取围栏、覆盖遮蔽等措施
5
废水治理
施工废水经沉淀池处理后循环使用
2
固废治理
清运建筑垃圾
1
噪声治理
围挡等临时隔声围护措施
1
营运期
废气治理
安装独立的通风和空调系统+紫外线灯消毒
100
废水治理
本项目医疗废水经新建1座100m3化粪池处理后进入现有调节池（60m3）后再经院区污水处理站处理

3
噪声治理
选用低噪设备、隔音门窗等设施
10
固废治理
生活垃圾
生活垃圾通过若干垃圾桶分类收集，收集后委托环卫部门统一清运

0.5
医疗废物
分类收集后暂存现有危废暂存间（60m2），定期交由有资质的单位处置
5
危险废物
分类收集后暂存现有危废暂存间，定期交由有资质的单位处置
防渗措施

住院楼楼地面采取一般地面硬化
10
合计
137.5


	工艺流程和产排污环节
	营运期工艺流程及产污环节分析
医院各环节产污流程：


[image: image2.emf]住院楼

  

病人

职工

噪声

医疗废水

生活垃圾 医疗废物

污水处理站

排入市政排水管网，最终进

海兴开发区污水处理厂

医疗废物暂存间

交由中卫市泰和热力有

限公司处置

分类收集后交由环

卫部门统一处理

污泥

暂存于危废暂存间，

由有资质单位处理

恶臭、噪声

图2 医院工艺流程及产污环节图
就医流程简述：

患者进入医院后，咨询护士，根据需求进入不同科室，随后由各科室医生做进一步诊断治疗。

经过诊断后确需住院治疗的患者在住院楼进一步治疗。
产污环节：

本项目产污节点分析见下表2-9。
表2-9    产污环节一览表

污染物类别

产生工序

主要污染因子

污染物处置措施

废气

住院楼
带病原微生物的气溶胶

保持室内良好通风，再对室内空气进行紫外线灯管消毒杀菌处理
噪声

机械设备

dB（A）
设备减震降噪、房间隔声、距离衰减等
废水
住院楼

医疗废水

经化粪池处理后进入院区污水处理站处理，最终进入海兴开发区污水处理厂

固体废物
生活垃圾
生活垃圾
生活垃圾通过垃圾桶分类收集，收集后委托环卫部门统一清运
医疗废物
废注射器、废针头、废棉球、废药品等

暂存医疗废物暂存间，定期交由中卫市泰和实业有限公司处理处置



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、环保手续履行情况
①环境影响评价

宁南医院于2008年7月委托固原市环境保护科学研究所编制完成了《海原县人民医院迁建项目环境影响报告表》，2008年11月12日，取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《海原县人民医院迁建项目环境影响报告表》的环保批复（卫环函〔2008〕155号）”同意项目建设。

宁南医院于2015年3月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生临床培养基地项目”环评报告表，并于2015年4月30日取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生临床培养基地项目环境影响报告表》的环保批复（卫环函[2015]173号）。

宁南医院于2016年4月委托编制“宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼项目”环评报告表，并于2016年5月10日取得原中卫市环境保护局出具的“关于对《宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼项目环境影响报告表》的环保批复（卫环函[2016]147号）。
宁南医院于2022年9月委托宁夏中科安创科技有限公司编制完成了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目环境影响报告表》，2023年3月1日，取得中卫市生态环境局海原县分局出具的“关于《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目环境影响报告表》的批复（卫环海原分局函〔2023〕9号）”同意项目建设。

宁南医院于2023年10月委托宁夏中科安创科技有限公司编制完成了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目》，2024年4月23日取得中卫市生态环境局海原县分局出具的“关于《宁夏回族自治区人民医院宁南医院门急诊医技综合楼项目环境影响报告表》的批复（卫环海原分局函〔2024〕10号）”同意项目建设，目前项目未动工建设。
②竣工环保验收

宁南医院于2022年4月委托宁夏中科安创科技有限公司进行竣工环保验收工作，编制完成了《海原县人民医院迁建项目竣工环境保护验收监测报告表》，2022年5月份通过竣工环保验收，出具了验收意见。

宁南医院于2022年4月委托宁夏中科安创科技有限公司进行竣工环保验收工作，编制完成了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院全科医生临床培养基地项目竣工环境保护验收监测报告表》，2022年5月份通过竣工环保验收，出具了验收意见。

宁南医院于2022年4月委托宁夏中科安创科技有限公司进行竣工环保验收工作，编制完成了《宁夏回族自治区人民医院宁南医院儿科综合楼项目竣工环境保护验收监测报告表》，2022年5月份通过竣工环保验收，出具了验收意见。
③排污许可

建设单位已取得由中卫市生态环境局海原县分局颁发的排污许可证，证书编号为1264000045400281XQ009Q，有效期限自2021年10月18日至2026年10月17日止。

④突发环境事件应急预案

建设单位已编制了突发环境事件应急预案，备案编号为640522-2024-007L。

2、现有工程污染物达标情况
现有污染物产排情况引用其自行监测报告《宁夏回族自治区人民医院（宁南医院）2024年第三季度自行检测报告》、《宁夏回族自治区人民医院（宁南医院）2024年10月10日废气检测报告》、《宁夏回族自治区人民医院（宁南医院）2024年10月14日噪声检测报告》。
⑴废气

根据宁南医院2024年10月10日废气监测报告，宁南医院废气产排情况见表2-10。

表2-10    废气来源及处理情况一览表

污染源
污染物
污染防治措施

排放方式及去向

污水处理站排气筒

NH3、H2S、臭气浓、氯气、甲烷

污水处理站为地埋式，恶臭排放单元采取等离子除臭系统处理后经15m高排气筒
有组织，大气

监测期间，污水处理站排气筒检测结果为氨最大排放速率0.004kg/h，硫化氢最大排放速率0.002kg/h，臭气浓度均最大267，甲烷最大排放速率0.05kg/h，氯气最大排放速率0.004kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2中排气筒高度为15m的标准限值要求。

⑵废水

宁南医院废水主要为门、急诊病人产生的医疗废水、住院楼废水、传染科、检验科等医疗废水，生活污水包括医务人员和行政管理人员产生的办公生活污水及食堂废水，医院目前废水总产生量约为375m3/d（137096.92m3/a）。

根据宁南医院2024年7月25日宁夏回族自治区人民医院(宁南医院)2024年第三季度自行监测报告，宁南医院污水产排情况见表2-11。
表2-11   宁南医院污水处理总排口监测结果一览表

序号

检测项目

单位

检测结果

标准限值

达标评价

1

pH

无量纲

7.3

6~9

达标

2

色度

倍

2

标准无要求

/

3

悬浮物

mg/L

4L

60

达标

4

化学需氧量

mg/L
19

250

达标

5

五日生化需氧量

mg/L
2.6

100

达标

6

氨氮

mg/L
0.384

无标准要求

/

7

总氰化物

mg/L
0.004L

0.5

达标

8

挥发酚

mg/L
0.12

1.0

达标

9

阴离子表面活性剂

mg/L
0.05L
10

达标

10

石油类

mg/L
0.06L

20

达标

11

动植物油

mg/L
0.06L

20

达标

12

总余氯

mg/L
3.4

2~8

达标

13

六价铬

mg/L
0.010

0.5

达标

14

总铅

mg/L
0.01L

1.0

达标

15

总镉

mg/L
0.001L

0.1

达标

16

总铬

mg/L
0.03L

1.5

达标

17

总汞

mg/L
0.0024

0.05

达标

18

总砷

mg/L
0.0018

0.5

达标

19

类大肠菌群

MPN/L

20L

5000

达标

20

总银

mg/L

0.00008

0.5

达标

21

总α放射性

Bq/L

4.3×10-2L

1

达标

22

总β放射性

Bq/L
0.454

10

达标

注：各监测项目结果均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。

⑶噪声

宁南医院噪声主要来自通风系统、泵等机械设备产生的机械噪声，噪声声级在75-90dB(A)之间。本项目选择低噪声设备，设备合理布局，并采取消声、隔声、减震等措施后，可有效降低噪声对环境的影响，同时采取绿化，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝和吸收。

宁南医院噪声产生及治理措施详见表2-12。
表2-12    噪声产生及治理措施一览表

污染源

主要污染因子

处理措施及排放去向

环评要求

实际建设

风机

等效连续A声级

选用低噪设备、减震、隔音门窗等降噪措施
选用低噪声设备，安装进气、排气消声器

泵

合理布置声源，水泵地下、室内布置，加装减振垫，增加稳定性减轻振动，水泵进、出水管采用柔性接头

机动车辆

加强车辆管理，设置禁鸣标志

根据检测报告，2024年10月13日，建设单位东、西、南、北厂界昼间噪声在54~58dB（A）之间，夜间噪声在42~45dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境功能区昼、夜间标准要求。

⑷固体废物

项目营运期固体废物主要有医疗废物、生活垃圾及医院污水处理设施产生的污泥。

表2-12    固体废物产生及治理措施一览表

污染物

固废性质

实际治理措施
医疗废物

危险废物HW01，废物代码841-001-01、841-002-01、841-003-01

 经分类收集后，暂存于60m2医疗废物暂存间，交由中卫市泰和实业有限公司处置
生活垃圾
集中收集后，由环卫部门统一处理

污水处理站污泥、格栅渣、废MBR膜

危险废物

污水处理站污泥产生40.38t/a、格栅渣产生22.42t/a、废MBR膜产生0.36t/a，收集至专用收集桶内，废紫外线灯管产生0.03t/a，暂存于60m2医疗废物暂存间，定期交由中卫市泰和实业有限公司处置

3、现有工程污染物排放情况

宁南医院现有污水处理站经等离子除臭系统处理后经15m高排气筒排放，食堂油烟经油烟净化器处理后，由屋顶烟道排放。

医院废水现有总产生量为375m3/d（137096.92m3/a），根据监测报告及建设单位提供资料，计算废气、废水污染物及现有固体废物总量。

建设单位排污许可证未规定废水允许排放量限值。
表2-13   现有工程污染物产排情况汇总表   单位：t/a

项目

主要污染物

核算量

许可排放量
废气

氨

0.038
排污许可证未规定许可排放量
硫化氢

1.04×10-4
废水

废水量

137096.92m3/a
COD
22.11 
BOD5
16.25

SS
9.56 

氨氮
8.956 

动植物油
0.45 

石油类
0.29 

挥发酚
0.02 

总氰化物
0.0012 

LAS
0.12 

总余氯
2.336

固体废物

医疗废物
29.27
/
格栅渣
22.42
/
污水处理站污泥
40.38

/

废MBR膜

0.36

/

废紫外线灯管

0.03

/

4、现有工程存在的环保问题及整改措施

经现场踏勘，现有工程存在的环境问题及整改措施见下表。
表2-14   现有工程存在的环境问题及整改措施汇总表

序号

存在问题

整改措施

整改时限

1

未进行《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目》、竣工环保验收。

应尽快组织竣工环保验收工作

立即整改




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1.大气环境质量现状

本项目建设地点位于中卫市海原县，本项目区域环境空气质量现状评价引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中统计的海原县环境空气质量现状数据，对项目区域大气环境进行分析评价。项目所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见下表3-1。

表3-1  海原县2023年环境空气质量结果一览   单位：μg/m3
污染物

年评价指标

现状浓度均值（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率（%）

达标情况

PM10
年平均质量浓度

48
70

68.6
达标

PM2.5
21
35

60.0
达标

SO2
10
60

16.7

达标

NO2
13
40

32.5
达标

CO

特定百分位数浓度

1.1
（mg/m3）
4

（mg/m3）
27.5
达标

O3
127
160

79.38
达标

注：其中PM10、PM2.5年平均浓度为剔除沙尘天气实况数据。
根据上表可知，海原县2023年度PM2.5、SO2、NO2年均浓度及CO24h平均第95百分位数、O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数、扣除沙尘天气后的PM10、PM2.5年平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）中的二级标准要求。因此，项目所在区域为达标区。
2.地表水环境

本项目评价区域内主要地表水体为苋麻河，苋麻河为清水河支流，本次评价地表水现状资料引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中“清水河（黄河一级支流）王团”断面的监测结果进行地表水环境质量现状评价。2023年“清水河（黄河一级支流）王团”断面的水质状况见下表3-2。

表3-2  2023年清水河（黄河一级支流）王团交界断面水质状况

河流

断面名称

断面属性

考核目标

水质类别

清水河

（黄河一级支流）

王团

区控

Ⅳ类

Ⅳ类[Ⅲ类]
根据《2023年宁夏生态环境质量状况》中清水河（黄河一级支流）王团断面水质评价结论，2023年清水河（黄河一级支流）王团断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准要求。

3.声环境

根据实地调查，本项目周边50米范围无居民区等声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）“厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目周边50m范围内无声环境保护目标，因此无需监测声环境质量现状。
4.生态环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。本项目用地范围内无生态环境保护目标，不开展生态现状调查。

5.地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目采取地面硬化，在采取相应的防渗措施的前提下，可有效阻隔对地下水及土壤的污染途径，因此本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》环境保护目标要求：
1.大气环境

根据现场调查，本项目厂界外500米范围大气环境保护目标如表3-3，保护目标分布图见附图3-3。

表3-3   本项目大气环境保护目标一览表

主要保护目标

方位

坐标
功能

与项目边界距离

环境保护要求

海兴开发区试验小学

N

E106°5′33.63″，N36°23′20.99″

教育

215m

环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

海原县第三幼儿园

N

E106°5′38.11″，N36°23′21.46″

220m

海原县职业教育中心

NNE

E106°5′44.45″，N36°23′20.92″

290m

海原县兴海中学

W

E106°5′23.44″，N36°23′13.19″

210m

谢家堡

E

E106°5′48.54″，N36°23′17.56″

住宅

315m

2.声环境

根据现场勘查，本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
3.地下水环境

根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源或热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4.生态环境

本项目位于海原县海兴开发区，周边无生态环境保护目标。

	污染物排放控制标准


	一、施工期：

1.废气

施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值。

表3-4  项目施工期废气排放执行标准一览表

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点
1.0mg/m3
2.噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值。

表3-5    《建筑施工场界环境噪声排放标准》

昼间

夜间

70dB
55dB
二、运营期：

1.废水

项目运营期产生的医疗废水经化粪池处理后进入院区污水处理站处理达标后由排污管网排至海兴开发区污水处理厂。项目排放的废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准。

表3-6   废水排放执行标准

序号
污染物
标准值
标准来源
1

COD
250mg/L
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

表2中预处理标准

2

BOD5
100mg/L
3

SS
60mg/L
4

氨氮
-
5

动植物油

20mg/L

6

总余氯

2~8mg/L消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L
7

粪大肠菌群数

5000（MPN/L）

2.噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值，见表3-7。

表3-7  工业企业厂界环境噪声排放限值dB（A）

类别

昼间dB(A)
夜间dB(A)
2类

60

50

3.固体废物
本项目一般固废执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）中的相关规定满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB39707-2020）中相关要求。

	总量控制指标
	根据《“十四五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》，国家“十四五”期间主要污染物总量控制因子为COD、氨氮、NOx、VOCs。结合本项目实际情况，建设单位在《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目环境影响报告表》中已经考虑了扩建后污水处理站污水处理量，因此，本项目不单独设置总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	各项施工活动将会对周围环境产生一定的影响，主要包括施工废水、扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘和噪声尤为明显。

1、施工期水环境影响分析及环境保护措施

（1）地表水环境影响分析

施工期废水主要是施工人员产生的生活污水。由于条件所限，施工人员用水标准较低，故生活污水量很小，主要污染因子为COD、SS等，加强对施工人员管理。施工现场应加强管理，提倡文明施工，避免临时供水、排水管线的跑、冒、长流水，施工场地产生的废水不会对环境产生较大影响。

（2）水环境保护措施

为减轻废水对项目周边地表水环境的不利影响，建设单位必须严格加强对施工人员的管理。

采取以上环保措施后，可有效避免施工期废水对周边水环境造成影响。

2、施工期大气环境影响分析及环境保护措施
2.1施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘影响分析

施工期土方挖掘，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸、洒漏等造成施工期扬尘的污染，其中建筑垃圾的清运、运输车辆的洒漏是造成扬尘污染的主要原因。

（2）施工作业机械废气

施工车辆运输原材料、设备和机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOX以及未完全燃烧的CH等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。
由于施工区域相对开阔，区域平均风速大，小风频率较小有利于施工机械和运输车辆尾气中的污染物稀释扩散，只要使用经审查合格的施工机械和运输车辆，一般产生的燃油尾气烟气量不大、污染物浓度不高，经约40m以上距离自然扩散稀释后，对周围环境空气质量的污染影响很小。

2.2大气环境保护措施

为了保护好该区域的空气环境质量，降低施工扬尘污染，应严格按照要求，对扬尘污染物进行管理。主要的防治扬尘措施如下：

（1）项目选用先进的施工机械，做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；

（2）尽量使用电气化设备，少使用燃油设备；同时尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散；

（3）项目施工扬尘主要采取施工场地非雨天时适时洒水，对施工场地的车辆进出路面进行硬化；

（4）材料运输禁止超载，装高不得超过车厢板，并盖篷布；材料堆放和加工场所设在当地主导风向的下风向并尽量远离周围敏感点；

（5）对工地周围的道路应保持清洁，若发生建材和泥浆洒落、带泥车辆影响路面整洁，工程施工单位有责任及时组织人力进行清扫。

采取以上措施后，将会降低扬尘量50%~70%，可有效减少扬尘对周围环境的影响。随着施工过程的结束，这些污染也将随之结束。

3、施工期固体废物对环境影响分析及环境保护措施
本项目挖填方量平衡，无废弃土石方产生，施工期会产生建筑垃圾、施工人员生活垃圾等固体废物。

在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理。废建渣运往建设部门指定的建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒。施工人员的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门统一处置。

采取上述固废防治措施后不会产生二次污染，对周围环境影响较小。

4、施工期声环境影响分析及防治对策
4.1施工期声环境影响分析

根据目前的机械制造水平，它既不可避免，又不能从根本上采取噪声控制措施予以消除，只能通过加强施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响。

4.2防治措施

为了保护好该区域的声环境质量，降低施工噪声影响，施工单位应做好如下防治噪声污染工作：

（1）合理安排施工时间，应避免大量高噪声设备同时施工。

（2）施工设备选型时采用低噪声设备。

（3）对动力机械设备定期进行维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。

（4）减少运输车辆夜间的运输量，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，避免或杜绝鸣笛。

采取上述污染防治措施后，施工噪声对区域声环境质量的影响较小。

对现有敏感目标分析

本项目位于宁夏回族自治区人民医院宁南医院现有院区南侧，医院北侧现有门急诊楼、住院部等敏感目标，施工期对敏感目标周围环境产生影响，主要包括施工废水、扬尘、噪声、固体废物等对周围环境的影响，而且以施工扬尘和噪声尤为明显。须采取以下防治措施：

⑴合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

⑵合理安排施工时间，严禁12：00~14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，最大限度减少建筑施工的高噪声设备产生的噪声对周边敏感点的生活、工作产生影响。

⑶在施工场地设围挡，及时晒水抑尘。

⑷限制打桩机、空压机、切割机、电锯、电刨等高噪声建筑机械集中作业。

⑸加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声。

⑹运输车辆减速慢行，尽可能减少鸣笛。

6、施工期环境管理要求

①施工期建设单位必须切实落实各项污染防治措施，尤其是落实施工噪声、扬尘污染防治措施，加强施工管理，安排专人负责施工期的环境管理与监督，减少施工作业对周围环境的影响。

②施工期建设单位应与施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理。

③环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方生态环境局的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。

7、施工期环境影响评价小结

施工期环境影响具有暂时性，随着施工期的结束，项目施工期产生的噪声、废水、扬尘和固体废物对周围环境的影响也将逐渐消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

根据本项目特点，废气主要为手术室、住院病房等在运行过程中可能会产生带病原微生物的气溶胶。根据韩佳音等人的研究(韩佳音等，2009，2005-2007年广东省医疗机构消毒质量检测分析，疾病监测，第24卷第3期)，2005-2007年广东省各级医疗机构的“空气中细菌含量”指标合格率为73.5%，较2004年的65.32%有所提高。绝大多数医疗机构对空气消毒手段采用自然通风、紫外线灯照射、化学消毒剂喷雾或熏蒸、空气消毒等。根据《医院消毒卫生标准》及《消毒技术规范》的要求，选用紫外线、静电吸附、臭氧、熏蒸或喷雾消毒等工艺装置对住院楼内各类用房落实室内空气消毒处理，降低院内交叉感染的可能。 
因此院内消毒工作非常重要，医用器材采用蒸汽灭菌器、电热蒸汽消毒器进行消毒。对手术室、病房区等空气定期消毒处理，减少带病原微生物气溶胶数量。同时，将从源头控制带病原微生物气溶胶的排放，所在房间定时消毒，安装独立的通风和空调系统。空调系统新风送至医护走廊、诊室等处于正压的地方，将排风设于患者走廊、污物走廊等处于负压的地方，让新风从医生流向患者，避免医患的交叉感染；空调系统均设消毒过滤装置，排风均经消毒过滤后排放，定期对消毒过滤器进行清洗，严格采取防护措施。使室内菌落总数空气质量达到《医院空气净化管理规范》(WS/T368-2019)中的要求，保证给病人与医务人员一个清新卫生的环境。对照《室内空气中细菌总数卫生标准》(GB/T17093-1997)，室内空气中细菌总数规定≤400cm；可知经消毒后，医院内各类环境空气的细菌总数均低于室内空气卫生标准，含细菌气体在室外经扩散和稀释后对周围敏感点影响较小。
二、废水

1、污染源强核算及达标情况分析

本项目不设置同位素诊疗室、检验科等，因此，本项目不产生洗印废水、含汞、含铬、含氰等特殊医疗废水。

本项目常规废水包括住院患者用水及地面清洁用水。根据《医院污水处理技术指南》（环发﹝2003﹞197号）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及《医院机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中规定，本项目废水产生量按各用水单元用水量的80%计算，常规废水产生量为57.6m3/d（21024m3/a）。
本项目产生医疗废水经化粪池处理后进入院区污水处理站处理，废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准后排入市政污水管网，最终进入海兴开发区污水处理厂进一步处理。

废水水质指标参照《医院机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）参考数据，详见表4-1。

表4-1  医院污水水质指标参考数据  单位：mg/L

指标

COD

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠杆菌

污染物浓度范围

180～500

120～250

150～300
20～60

1.0×106～3.0×108
项目取值

300

150

200
35

1.6×108
本项目运营期废水污染物产排情况一览表见下表4-2。

表4-2   运营期废水污染物产排情况一览表

废水来源
废水量
（m3/a）
污染因子
污染物产生量
处理方式
浓度（mg/L）
产生量（t/a）
医疗废水
21024
COD

300

6.31
医疗废水经化粪池处理后进入院区污水处理站处理，最终进入海兴开发区污水处理厂
BOD5
150

3.15
SS

200

4.2
NH3-N

35

0.74
粪大肠菌群（个/L）
1.6×108MPN/L
/

表4-3    污水排放口基本情况

序号

排放口编号

排放口名称

类型

排放口地理坐标

经度

纬度

1

DW001
污水处理站排放口

一般排放口
106°5′42.03513″
36°23′18.99870″
2、治理措施可行性分析

⑴废水处理工艺

本项目依托现有污水处理站，处理能力为800m3/d。项目医疗废水经化粪池处理后进入院区污水处理站处理达标后由排污管网排至海兴开发区污水处理厂进一步处理；院区污水处理站采用“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”处理工艺（次氯酸钠消毒）。污水处理工艺见下图3。


[image: image3.emf]细格栅

膜格栅

水解池

好氧池

经排污管网排至海兴

开发区污水处理厂

MBR

池

废水

化粪池

调节池

消毒池


图3   厂区现有污水处理工艺流程示意图
⑵废水处理能力可行性分析

宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理站，采用“细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池”处理工艺（次氯酸钠消毒）。设计处理能力为800m3/d，现实际处理规模为350m3/d，在建项目生产量为25m3/d，本项目废水总排放量为57.6m3/d（21024m3/a），占院区现有污水处理站剩余污水处理能力的13.6%，因此，从接管水量上来看，院区现有污水处理站可满足本项目处理需求。根据《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号），建议医院现有污水处理站，消毒池应设置在线余氯测定仪，消毒剂的投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动控制调整，并加强总余氯每日监测频率，每天至少2次，控制污水处理站出水中总余氯指标。因此，本项目废水排入院区现有污水处理站可行。

⑶废水处理工艺达标可行性分析

考虑污水处理站日常运行实际情况，本次废水处理效率按污水处理站设计处理效率计算，本项目废水经化粪池、污水处理站（800m3/d）处理效果具体见下表4-4。
表4-4   本项目废水水质一览表   单位：mg/L

处理方式

指标

污染物名称

COD

BOD5
SS

NH3-N

污水处理站进水（21024m3/a）

mg/L

300

150

200

35

产生量t/a

6.31

3.15
4.2
0.74
化粪池+细格栅+膜格栅+调节池+水解池+好氧池+MBR池+消毒池（21024m3/a）

处理效率%

80
70
80
40
出水mg/L

60
45
40
21
排放量t/a
1.26
0.95
0.84
0.44
总去除率

%

80
70
80
40
《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)
mg/L

≤250

≤100

≤60

--

综上所述，本项目产生的废水经污水处理设施处理后，出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准，因此，本项目污水处理措施可行。

由于建设单位在《宁夏回族自治区人民医院宁南医院污水处理新建项目环境影响报告表》中已经考虑了扩建后污水处理站污水处理量，因此，本项目不单独设置总量控制指标。

4、废水监测要求

本项目废水监测计划详见表4-5。
表4-5    废水监测计划一览表

类别

监测点位置

监测因子

监测频次

执行标准

废水

污水处理站废水总排口DW001
流量、pH、COD、NH3-N

自动监测

《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理标准

BOD5
1次/季度
SS

1次/周
粪大肠菌群

1次/月
总余氯
1-2次/天
《医院污水处理技术指南》

注：①废水自行监测计划按照《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105—2020）执行。

②本项目医疗废水依托现有院区污水处理站，因此，不单独设置废水监测计划，依托宁南医院污水处理站新建项目环评的监测要求。
三、噪声

1、噪声源强

本项目运营期噪声主要来自医院空调、风机等机械设备产生的噪声，噪声声级在80~85dB(A)。对上述设备采取优选低噪设备、基础减振、设备布置在密闭室内。本项目主要噪声强度、主要情况见下表4-6。

表4-6    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距离室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行

时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1

住院楼
空调
80
选低噪声设备、减振
60.16
21.25
1
2
65

昼间
15

45

1
2
风机

85

安装消声器
75

20

1

3

65
45

1
3

风机

85

72

15

1

5

65

4

风机

85

80

18

1

8

65

2.噪声预测
⑴建筑单位应采取以下方面控制噪声对环境的影响；

a、将门窗设置为隔声门窗；

b、选择低噪声设备；

c、设备基座加装减震垫，对设备进行定期维护；

⑵预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。改扩建项目噪声源位于室内，计算室内声源对预测点的影响时，现将室内声源等效为室外声源，再按照室外声源的预测方法计算预测点的A声级。

（1）室内声源等效为室外声源

①计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级：

[image: image4.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

=

R

r

Q

L

L

p

4

4

lg

10

2

w

1

p


式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，m2；a为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级：

[image: image5.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

n

j

L

p

P

T

L

1

1

.

0

i

1

ij

1

10

lg

10


式中：

LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

③在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下：

[image: image6.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

i

1

i

2

+

-

=

TL

T

L

T

L

p

p


式中：

LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级，计算公式如下：

[image: image7.wmf](

)

(

)

S

T

L

T

L

p

lg

10

i

2

wi

+

=


（2）室外声源衰减计算

①声级计算

声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

[image: image8.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

i

L

i

eqg

Ai

t

T

L

1

.

0

10

1

lg

10


式中：

[image: image9.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

[image: image10.wmf]i

A

L

—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—预测计算的时间段，s；

[image: image11.wmf]i

T

—i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

[image: image12.wmf](

)

eqb

eqg

L

L

eq

L

1

.

0

1

.

0

10

10

lg

10

+

=


式中：

[image: image13.wmf]eqg

L

—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

[image: image14.wmf]b

eq

L

—预测点的背景值，dB(A)

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc⑶）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

[image: image15.wmf](

)

(

)

(

)

misc

gr

bar

atm

div

0

r

r

A

A

A

A

A

L

L

P

P

+

+

+

+

-

=


式中：

[image: image16.wmf]()

pr

L

—距声源r处的A声级；

[image: image17.wmf](0)

pr

L

—参考位置r0处的A声级；

[image: image18.wmf]div

A

—几何发散引起的倍频带衰减；

[image: image19.wmf]atm

A

—大气吸收引起的倍频带衰减；

[image: image20.wmf]bav

A

—屏障屏蔽引起的倍频带衰减；

[image: image21.wmf]gr

A

—地面效应引起的倍频带衰减；

[image: image22.wmf]misc

A

—其他多方面效应引起的倍频带衰减。

⑷预测结果

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。本项目各预测点昼间的噪声预测值分别见表4-7。
表4-7   各预测点噪声贡献值一览表单位：dB（A）

时段
监测点位
贡献值

标准

达标情况

昼间

东

42
60
达标
南

45

达标
西

40
达标
北

51
达标
夜间
东
42

50
达标
南
45
达标
西
40

达标
北
51

达标
同时为更进一步降低项目噪声对周围环境的影响，须采取以下噪声治理措施：

①合理布置科室布局；

②将噪声较高设备设立单独的隔振基础，防止噪声的扩散与传播；

③加强设备维护，保持其良好运行效果。

④加强对产噪设备的管理和维护，并加强相关操作岗位工人的个体防护。

⑤医院就诊病人等产生的社会生活噪声属于局部零星噪声，应加强院内管理，在院内设置相应的宣传标识，禁止在医院内大声喧哗、吵闹。

采取以上措施，项目噪声源再经距离衰减后，厂界噪声贡献值可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。
3、噪声监测要求

本项目噪声监测要求见表4-8。

表4-8    项目噪声自行监测计划一览表

类别

监测点位置

监测项目

监测频率

执行标准

噪声

厂界外1m处

噪声

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值

注：噪声自行监测计划按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819—2017）执行。

四、固体废物

本项目运营期产生的固体废物主要有生活垃圾及医疗废物。

1、生活垃圾
本项目生活垃圾主要为果皮纸屑、无毒无害的医药包装材料等。本项目共设置床位170张，生活垃圾按0.5kg/床·d计，则产生生活垃圾85kg/d（31.03t/a），生活垃圾经分类收集后交环卫部门统一处置。

2、危险废物

医疗废物

本项目产生的医疗废物属于危险废物（HW01医疗废物，废物代码：损伤性废物841-002-01，病理性废物841-003-01，化学性废物841-004-01，HW03废药物、药品，废物代码：900-002-03），种类繁多且复杂，由于本项目不设传染病科室，因此医疗废物主要分为病理性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物。具体分类如下：

1）病理性废物

主要是诊疗过程中产生的人体废弃物等，包括手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等；病理切片后废弃的人体组织、器官、肢体、胎盘等。

2）损伤性废物

主要是能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器，包括医用针头、缝合针、中医理疗针头等；各类医用锐器，解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等；载玻片、玻璃试管、玻璃瓶等。

3）化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学药品实验室废弃的试剂、胶片冲洗液等，废弃的消毒剂等。

废药物、药品

HW03废药物、药品（废物代码：900-002-03）主要是过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品，包括废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；废弃的疫苗、血液制品等。

本项目共设置病床170张，根据医院统计资料，医疗废物的产生量约0.4-2.2kg/（床·d），本项目医疗废物产生量以0.45kg/（床·d）计，则本项目医疗废物总产生量为76.5kg/d（27.92t/a），集中暂存于医院现有医疗废物暂存间（60m2），定期由中卫市泰和实业有限公司进行处置。

废紫外线灯管

本项目对空气消毒手段采用自然通风、紫外线灯照射。产生的废紫外线灯管属于危险废物，废物代码：900-023-29，根据建设单位提供资料，紫外线灯的使用寿命是3年，本项目废紫外线灯管产生0.1t/3a，由厂家更换后直接回收，院区内不暂存。

本项目固体废物产生及处置情况见下表4-9。

表4-9   固体废物产生量及处置情况一览表

序号
固废来源
名称
数量
属性
处置方式/去向
1
住院患者
生活垃圾
31.03t/a
/
集中收集后由环卫部门统一处理
2
病房、门诊、手术等产生的医疗废物
HW01医疗废物
损伤性废物
27.92t/a
危险废物（废物代码：841-002-01）
分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内，暂存在医疗废物暂存间，定期由中卫市泰和实业有限公司进行处置
病理性废物
危险废物（废物代码：841-003-01）
化学性废物
危险废物（废物代码：841-004-01）
HW03废药物、药品
危险废物（废物代码：900-002-03）

3

住院楼
HW29含汞废物

废紫外线灯管

0.1t/3a
危险废物（废物代码：900-023-29
环境管理要求
⑴收集

根据现场调查，项目及时收集产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，有明显的警示标识和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的材质、规格、性能等指标符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识的规定》的要求，不混合收集。收集废物所使用的容器主要是塑料袋、锐器容器和废物箱等。

a.在盛装医疗废物前，会对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。

b.项目感染性废物、损伤性废物、药物性废物分别收集。少量的药物性废物会混入感染性废物，但已在标签上注明。

c.废弃的麻醉、精神、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行。

d.所有非损伤性废物都丢弃或放入黄颜色的垃圾袋中，在装满3/4时有人负责封袋，用带子将袋口扎紧。医疗废物警示标识会事先印在塑料物袋上，或是用事先印好的纸带、不干胶标识或标签，并有废物类型的文字说明。损伤性废物置于黄色利器容器中，封口后同样有警示标识及文字说明。

e.包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。

f.盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面均有警示标识，在每个包装物、容器上系中文标签，中文标签的内容包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

⑵贮存
根据现场调查，项目医疗废物与生活垃圾存放地分开，医院配备有医疗废物收集专用箱，在院区液氧站东南部设一间医疗废物暂存间（60m2），医疗废物暂存间设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定和要求，用于医院医疗废物暂时贮存，医疗废物储存室采取防渗、防腐地面，铺设200mm厚、渗透系数≤10-7cm/s黏土材料基础垫层，上铺2mm厚、渗透系数≤10-12cm/s防渗材料，并采用专用储存器分类储存，防止出现渗漏。本项目依托医疗废物暂存间远离诊疗区和人员活动区，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物的暂时贮存设施、设备定期消毒和清洁。本项目建成后，医废增加量较少，原有危废间可以满足扩建项目增加的危废数量。

若医疗废物不能做到日产日清，且当地最高气温高于25℃时，需将医疗废物低温暂存，暂存温度低于20℃，时间最长不超过48h。项目医疗废物由专人收集后在医疗废物暂存间储存，再交由中卫市泰和实业有限公司定期清运进行无害化处置。

对感染性废物采取安全、有效、经济的隔离和处理方法。操作感染性或任何有潜在危害的废物时，穿戴手套和防护服。对有多种成分混合的医学废料，按危害等级较高者处理。感染性废物分类丢入垃圾袋，由专业人员严格区分感染性和非感染性废物，一旦分开后，感染性废物必须加以隔离。有液体的感染性废料时，确保容器无泄漏。

⑶运输：

使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本项目确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后应当在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。

⑷处置：

根据现场调查，项目医疗废物的处理过程中实行“转移联单制度”登记造册，并填写和保存转移联单。医疗废弃物最终交由中卫市泰和实业有限公司处置。

项目危险废物转移联单登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等。

在医疗废物运输交接过程中，严格执行转移联单制度。《危险废物转移联单》（医疗废物专用）一式两份，每月一张，由处置单位运送人员和产生单位管理人员交接时共同填单，分别保存，保存时间为五年。

⑸管理：

根据现场调查，医院将医疗废物管理纳入日常管理工作，根据环保及卫生防疫要求制定相应的管理制度并落实到具体科室，落实医疗废物管理的具体负责人，指定专人负责本医疗单位所产生的医疗废物的统一收集、包装、贮存和转移工作。按医疗废物分类及医疗废物包装要求分类收集本项目所产生的医疗废物，并按照要求进行妥善包装，各科室产生的医疗废物经消毒，毁形后放置在专门的收集容器内。

医院现已为从事医疗废物收集、运送、贮存、处置等工作的人员和管理人员、配备了必要的防护用品，并定期进行相关法律和专业技术、安全防护措施以及紧急处理等知识的培训。

综上，环评要求建设单位对医疗废物的分类收集、贮存、运送、处置和管理等严格执行《医疗废物集中处置技术规范》《医疗废物管理条例》，建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不露天存放医疗废物，及时收集医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点。运送工具使用后在医院内指定的地点及时消毒和清洁等。

在采取上述措施后，项目产生的医疗废物对环境影响较小。

综上，本项目在做好以上污染防治措施的基础上，其运营期各种固废均可得到有效处置，不会产生二次污染，对环境影响较小。

五、地下水、土壤
本项目对地下水、土壤污染的途径主要为污水收集管道，污水下渗或者漫流。为减少项目对地下水、土壤的污染，建设单位应采取以下防控措施：

⑴加强源头控制，定期巡检及时处理污染物的跑、冒、滴、漏。

⑵严格采取防渗措施，对综合楼地面采用一般防渗措施，污水收集管选用合格材料。

六、生态环境
本项目位于中卫市海兴开发区宁南医院现有院区内。本项目投入运营后，扩建住院楼周边进行绿化，且其余地面全部硬化，同时产生的各类污染物经过相应措施治理后达标排放，因此，本项目运营期对周边生态环境影响轻微。

七、环境风险分析

本项目为宁南医院住院楼扩建项目，生产过程中使用的原辅材料、产品等均不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中相关风险物质，即本项目Q=0＜1，因此本项目仅需开展简单分析；且院区于2024年3月已经完成了应急预案备案，本次环评建议院区在运行过程中，采取必要的预防及保护性措施，如定期维护检测仪器及配备个人安全防护设施。强化安全、健康、环保等方面的人员培训要求。正确使用和妥善处置劳动保护用品，建立一套完善的管理组织机构，强化安全管理，明确安全责任；配备医疗救护设备及药品。按照已经备案的应急预案预防控制措施落实应急救援安全措施、处置流程并根据需要对应急预案及时修订并定期演练。

综上所述，项目在采取环评提出可行的环境风险防范措施前提下，风险水平是可以接受的，对周围环境影响较小。




五、环境保护措施监督检查清单

	   内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	带病原微生物的气溶胶
	/
	通风+紫外线灯消毒
	/

	地表水环境
	医疗废水
	COD、BOD5、pH值、悬浮物、粪大肠菌群数、氨氮、总余氯
	1座100m3化粪池+院区污水处理站处理
	《医疗机构水污染排放标准GB18466-2005》表2预处理标准

	声环境
	医疗设备等机械设备噪声
	室内布置、减振、隔声等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾交由环卫部门处理；医疗废物、危险废物分别放入专用包装物内，由带盖不锈钢桶收集，暂存于现有医疗废物暂存间（60m2），定期交由中卫市泰和实业有限公司进行处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	①一般防渗区：住院楼地面硬化处理；

②发现地下水、土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水和土壤污染，并使污染得到治理。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	定期维护检测仪器及配备个人安全防护设施。强化安全、健康、环保等方面的人员培训要求。建立一套完善的管理组织机构，强化安全管理，明确安全责任；配备医疗救护设备及药品。

	其他环境

管理要求
	项目建成运行后，建设单位建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。环境管理台账主要包括建设项目基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等，具体要求可参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》（HJ944-2018）附录A执行。


六、结论
	从环保角度分析，本项目实施可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	氨
	0.038t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.038t/a
	0t/a

	
	硫化氢
	1.04×10-4t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	1.04×10-4t/a
	0t/a

	废水
	COD
	22.11t/a
	/
	/
	1.26t/a
	/
	23.37t/a
	+1.26t/a

	
	NH3-N
	8.956t/a
	/
	/
	0.44t/a
	/
	9.396t/a
	+0.44t/a

	
	SS
	9.56t/a
	/
	/
	0.84t/a
	/
	10.4t/a
	+0.84t/a

	
	BOD5
	16.25t/a
	/
	/
	0.95t/a
	/
	17.2t/a
	+0.95t/a

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	医疗废物
	29.27t/a
	/
	/
	27.92t/a
	/
	57.19t/a
	+27.92t/a

	
	格栅渣
	22.42t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	22.42t/a
	0t/a

	
	污泥
	40.38t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	40.38t/a
	0t/a

	
	废MBR膜
	0.36t/a
	/
	/
	0t/a
	/
	0.36t/a
	0t/a

	
	废紫外线灯管
	0.03t/a
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.06t/a
	+0.03t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

住院楼
病人
职工
噪声
医疗废水
生活垃圾
医疗废物

污水处理站
排入市政排水管网，最终进海兴开发区污水处理厂
医疗废物暂存间
交由中卫市泰和热力有限公司处置
分类收集后交由环卫部门统一处理
污泥
暂存于危废暂存间，由有资质单位处理
恶臭、噪声



细格栅
膜格栅
水解池
好氧池
经排污管网排至海兴开发区污水处理厂
MBR池
废水
化粪池
调节池
消毒池



新鲜水
4
地面清洁用水
海兴开发区污水处理厂

72
0.8
3.2


化粪池
57.6
院区污水处理站
68
住院患者用水
54.4
13.6



