建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：   海原县张湾水库除险加固工程    
建设单位（盖章）：     海原县水务局        
编制日期：     二〇二四年十二月        
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	海原县张湾水库除险加固工程

	项目代码
	2309-640522-19-01-943434

	建设单位联系人
	杨文平
	联系方式
	137****1867

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市海原县树台乡张湾村

	地理坐标
	东经105度26分22.289秒，北纬36度31分42.296秒

	建设项目

行业类别
	五十一、水利124-水库（其他）
	用地面积（m2）
	总面积：22766.63m2

永久占地：15333.3m2

临时占地：7433.33m2

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门
	宁夏回族自治区水利厅
	项目审批（核准/备案）文号
	宁水审发[2024]66号

	总投资（万元）
	3842.31
	环保投资（万元）
	76.75

	环保投资占比（%）
	2.0%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否：

□是：                                                     

	专项评价设置情况
	本工程属于水库除险加固工程。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》表1，属于“地表水-水库：全部”，需设置地表水专项评价

	规划情况
	1.规划名称：《黄河流域防洪规划》；

审查机关：国务院；
审批文件名称及文号：《国务院关于黄河流域防洪规划的批复》（国函〔2008〕63号）。
2.规划名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》；

审查机关：宁夏回族自治区人民政府办公厅；
审批文件名称及文号：《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕82号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》；

召集审查机关：自治区生态环境厅
审查文件名称：关于《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划环境影响报告书审查意见》；

审查文号：宁环函〔2021〕720号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、项目与《黄河流域防洪规划》符合性分析
2008年，国务院以国函[2008]63号文批复了《黄河流域防洪规划》(以下简称《防洪规划》)。规划目标：到2025年，......，黄河上中游干流、主要支流防洪河段的河防工程达到设计标准，重要城市达到国家规定的防洪标准。“治理方略”中指出：对于干流其它河段和重要支流，采取以河防工程为主的防洪方案，“河防工程”总体布局为：加强黄河宁蒙河段、禹潼河段、潼三河段等上中游干流河段，以及沁河下游、渭河下游等主要支流重点防洪河段的堤防、险工、控导工程、护岸等河防工程建设”。
本工程张湾水库是位于清水河最大支流西河干流上游的关键水库，其主要功能为防洪，清水河属于黄河支流。工程通过土坝维修加固、新建溢洪道等工程布置对张湾水库进行除险加固，工程实施后可消除张湾水库大坝、泄洪等存在的安全隐患，保证水库安全，有效提升区域防洪能力，与《黄河流域防洪规划》相符。
2、本工程与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》及规划环评、审查意见的符合性分析

《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕82号）指出，“以县域为单位、河流为脉络、村庄为节点，全面实施清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等措施，开展水系连通及水美乡村建设，提高农村水系防洪、排涝、洪水、生态功能，疏通中小河流防洪排水脉络，维持河道行洪能力和生态环境功能。借助黄河干流骨干控制性工程，协同河段闭合黄河标准堤防，实现宁夏境内水患、堤防安全隐患基本消除，河道河槽河床、排洪输沙功能基本稳定，确保两岸堤防稳固安全、有效防洪防凌，大幅提升中下游黄河洪水防御安全标准。”

本工程属于水库除险加固工程，符合规划中工程建设内容。张湾水库是位于清水河最大支流西河干流上游的关键水库，其功能为防洪，保障人民群众生命财产安全。工程通过土坝维修加固、新建溢洪道等工程布置对张湾水库进行除险加固，工程实施后可消除张湾水库大坝、泄洪等存在的安全隐患，保证水库安全，有效提升区域防洪能力，本工程的建设在经济效益和社会效益上都满足于规划要求。因此，项目与《宁夏回族自治区水安全保障“十四五”规划》文件要求相符。

3、与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性

本工程符合《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的要求，具体分析见表1-1。

表1-1 本工程与《宁夏水安全保障“十四五”规划环境影响报告书》的符合性
序号

规划环评要求

本工程具体情况

是否符合

1

空间布局约束：

1、项目的永久、临时占地（包括水库淹没区）原则上不占用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。

2、确实无法避让、需占用环境敏感区的，应符合相关法律法规要求，并采取有效的恢复和补偿措施。

3、项目占用草原、林地等应符合相关法律法规、规划、政策要求，并采取必要的补偿措施。

本工程占地不涉及生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。

符合

2

污染物排放管控：

1、项目的建设运行不新增主要水污染物排放，或主要水污染物排放量在相关河段或流域的水环境承载能力范围内。

2、因水资源开发和配置造成河段水量减少、对水污染物稀释扩散能力减弱的，应确保相关河段水质满足环境质量底线和水功能区要求

本工程施工期施工废水经沉淀后洒水抑尘，不外排，生活污水设置一座临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。运营期无废水排放。本工程不新增取水口、不增加取水量、不改变现有输水规模；不改变水文情势，运行过程中不新增水污染物排放。

符合

3

资源利用效率要求：

1、项目取水量须满足区域水资源利用上线和相关河湖基本生态水量控制要求。

2、坚持“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”的原则，在优先保障人居用水和生态环境用水的基础上，合理确定供水规模。

本工程不新增取水口、不增加取水量，不改变现有输水规模。

符合

4

环境风险防控：

1、项目建设不会影响现有饮用水水源地的供水能力和水质。

2、新建水源或取水口应采取有效的水污染风险防控措施。

本工程不涉及饮用水水源地。

符合

5

重点工程在开展环境影响评价时，应就以下内容重点论证：

1、项目符合生态环境及资源相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、生态功能区划、水（环境）功能区划、水污染防治规划、生态环境保护规划等相协调，项目开发任务、供水量、供水范围和对象、灌区规模、种植结构等主要内容总体符合流域区域综合规划、水资源规划、灌区规划、农业生产规划、节水规划等相关规划及规划环评要求。

2、水资源开发利用符合以水定产、以水定地原则，未超出流域区域水资源利用上限，灌溉定额、灌溉用水保证率、灌溉水有效利用系数满足流域区域用水效率控制要求。

3、选址选线、取（蓄）水工程淹没、施工布置等不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地以及其他生态保护红线中法律法规禁止占用的区域，并与饮用水水源保护区、重要湿地等环境敏感区的保护要求相协调。

本工程不新增取水口、不增加取水量，不改变现有输水规模，主要建设内容为土坝工程和溢洪道工程，工程占地不涉及用生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区等各类环境敏感区。

符合

6

规划方案设计阶段，对于新建水库、输水管线等工程，应从工程占地、环境影响、输水安全、施工条件等方面进行多方案技术经济比选确定，尽量避开自然保护区、水源地保护区、风景名胜区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。

本工程不涉及新建水库、输水管线等工程，本工程不涉及自然保护区、水源地保护区、湿地保护区、基本农田等生态环境敏感区。

符合

7

建设项目环境影响评价阶段，应重点调查受保护的国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木的类型、级别、分布、数量、保护状况等进行详细调查，明确影响性质与影响程度，尽量通过优化工程设计避让影响；对通过优化工程设计无法避让影响的，采取迁地保护措施进行保护。

本工程环评阶段通过资料查阅、实地踏勘、走访调查当地居民等，未发现拟建工程选址涉及国家级和省级保护物种、珍稀濒危物种、地方特有物种和古树名木。

符合

8

施工阶段，应注意优化施工方案、采用先进施工工艺，尽量减小开挖、取料对地表的扰动，减少资源消耗；合理布置和规划施工场地及其他临时用地，不影响河道行洪；采取工程措施和植物措施相结合的水土保持综合措施，以工程措施控制水土流失，必要时增加临时防护措施，以减少施工扰动产生的新增水土流失，并为植物措施的实施创造条件，对施工迹地进行绿化恢复；土石弃渣的堆放应遵循“先挡后弃”的原则，同时以植物措施与工程措施配套，提高水保效果，减少工程施工带来的新增水土流失量，恢复原有植被；对于涉及自然保护区、水土流失重点防治区、风景名胜区、湿地公园、水源地保护区等重要生态敏感区的施工区域，应保证施工效率和施工质量，做到施工快，效果好，临时占地少的原则。

对施工期提出优化施工方案，尽量减小开挖对地表的扰动，合理布置和规划施工工区和临时用地；采取工程措施、植物措施、临时措施等相结合的水土保持综合措施，减少施工扰动产生的新增水土流失，对施工迹地进行生态恢复。建筑垃圾可回收的先回收利用，不可回收的运至府指定的建筑垃圾堆放场。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策及规划相符性分析

本工程为水库除险加固工程，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本工程属于鼓励类“二、水利；3、防洪提升工程—病险水库、水闸除险加固工程”，并且项目已取得宁夏回族自治区水利厅“自治区水利厅关于海原县张湾水库除险加固工程初步设计报告的批复”，批复文号为“宁水审发〔2024〕66号”。项目代码为：2309-640522-19-01-943434。

2、“三线一单符合性”分析

2.1 生态保护红线与分区管控符合性分析
根据《中卫市生态环境分区管控方案文本》（2024年3月），中卫市生态空间总面积5656.29平方公里，占全市国土总面积的41.16%。其中生态保护红线面积约为3291.76平方公里，占全市国土总面积的23.96%；除生态保护红线以外的一般生态空间面积2364.30平方公里，占全市国土面积17.21%。对照中卫市生态保护红线分布图，本工程不在生态红线范围内，西侧为海原县优先保护单元，属于‌生态服务功能重要区和生态敏感区，距离本工程1.1km，因此本工程不在外围保护地带范围内，本工程与中卫市生态保护红线位置关系见附图1-1。

生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。严格控制新增建设用地占用一般生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理;涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。严格限制农业开发占用生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转换，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格限制不符合生态保护要求或有损生态功能的转换。

本工程位于中卫市海原县树台乡张湾村，评价范围内没有饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种资资源保护区，国家级生态公益林等各类自然保护地和其他保护区域，故本工程用地不在中卫市划定的生态红线范围内，属于一般生态空间。本工程与中卫市生态空间位置关系见附图1-2。

2.2 环境质量底线与分区管控符合性分析
2.2.1 大气环境质量底线与分区管控符合性分析
中卫市大气环境管控分区划分为三大类：大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区。对照中卫市大气环境分区管控图，本工程位于大气环境一般管控区，本工程与中卫市大气环境分区管控位置关系见附图1-3。

大气环境一般管控区要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响,应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。

本工程为水库除险加固工程，运营期无废气、废水、噪声、固废产生，不属于高耗能、高污染、能源型行业，工程实施后，对周边环境影响较小，因此，本工程符合中卫市大气环境分区管控要求。

2.2.2 水环境质量底线与分区管控符合性分析

中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区(含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区)和水环境一般管控区。对照中卫市水环境分区管控图，本工程位于水环境一般管控区，本工程与中卫市水环境分区管控位置关系见附图1-4。

水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本工程属于水库除险加固工程，运营期无废水产生，并且有助于改善区域水环境利用安全。因此，本工程符合中卫市水环境分区管控要求。

2.2.3 土壤污染风险防控底线及分区管控

中卫市土壤污染风险管控区划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。对照中卫市土壤污染风险分区管控，本工程位于土壤环境一般管控区，与中卫市土壤污染风险分区管控位置关系见附图1-5。

土壤环境一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防·治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本工程为水库除险加固工程，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业。因此，本工程符合中卫市土壤分区管控要求。

2.3 资源利用上线符合性分析

2.3.1 能源（煤炭）资源利用上线及分区管控

本工程为水库除险加固项目，运营期不使用煤炭等能源，因此对能源（煤炭）资源利用上线无影响。

2.3.2 水资源利用上线及分区管控

本工程为水库除险加固工程，运营期不用新鲜水，因此对水资源利用上线无影响。

2.3.3 土地资源利用上线及分区管控

土地资源重点管控区：从生态环境保护的角度出发，综合考虑生态保护红线、永久基本农田等保护区域的面积，可开发利用土地资源的存量，以及土地资源的集约利用水平等因素，评价各区县在土地资源开发利用与生态环境保护方面的潜在矛盾程度。将西吉县、隆德县、泾源县等3个区县确定为土地资源重点管控区。按照“以水定城、以水定地”的原则，强化工业项目节约用地评价，严控新增建设用地规模，盘活利用批而未供和闲置土地，全面实施节地水平、产出效益双提升行动，不断提升土地利用效率实行最严格的耕地保护制度，健全和落实耕地保护执法监管共同责任机制，严守永久基本农田，严管城镇开发边界，严格落实耕地占补平衡。

根据建设单位提供资料可知，本工程总占地面积22766.63m2（34.15亩），其中永久占地为新建溢洪道占地，占地面积15333.3m2（23亩），占地类型为水工建筑用地、其他草地、其他林地、天然牧草地、旱地，临时占地主要为临时施工道路、施工生产生活区以及混凝土生产区，占地面积7533.33m2（11.15亩），占地类型为天然牧草地、采矿用地。本次建设不占用基本农田，符合土地资源管控分区要求。

2.4 环境管控单元与准入清单

2.4.1 环境管控单元划定结果

坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。各生态环境要素中各类区域管控级别有重合时，按照“就高不就低”的原则处理，突出各生态环境要素优先保护区和重点管控区。中卫市共划定环境管控单元57个(图5-1)，其中优先保护单元33个，优先保护单元面积为6391.35平方公里，占全市国土面积的46.51%。重点管控单元个数为12个，重点管控单元面积为972.59平方公里，占全市国土面积的7.08%。一般管控单元个数为12个，一般管控单元面积为6376.80平方公里，占全市国土面积的46.41%。

优先保护单元：为生态保护红线、一般生态空间、水环境优先保护区、大气环境优先保护区的并集。优先保护单元以严格保护生态环境、严格限制产业发展为导向，禁止或限制大规模的工业开发和城镇建设。

重点管控单元：在扣除优先保护单元的基础上，将水环境重点管控区、大气环境重点管控区、禁燃区、地下水开采等重点管控区等与行政区划、工业园区边界等进行空间叠加拟合，形成重点管控单元重点管控单元总体上以守住环境质量底线、控制资源利用上线、积极发展社会经济为导向，实施污染防治、生态环境修复治理和差异化的环境准入。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求

本工程位于中卫市海原县树台乡张湾村，对照中卫市环境管控单元分布图，位于一般管控单元，与中卫市环境管控单元分布图位置关系见附图1-6。

2.4.2 生态环境准入清单

本工程位于中卫市海原县树台乡张湾村，属于一般管控单元。一般管控单元：为水环境一般管控区-大气环境一般管控区等并集。根据中卫市生态环境准入清单，一般管控单元重点从加强空间布局约束，提出相应管控要求。

本工程为水库除险加固工程，不属于工业开发和城镇建设项目，本工程建成后可恢复张湾水库的蓄水、防洪能力，加固水库的坝体，保证了下游供水、交通道路的安全，有效消除洪水灾害。本工程不在中卫市环境准入负面清单范围内，因此，本工程与中卫市生态环境准入清单相符合。项目与中卫市生态环境总体准入要求符合性分析见表1-2，项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性见表1-3。
表1-2 项目与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析

管控维度

准入要求

本工程情况及符合性

A1

空间

布局

约束

A1.1禁止开发建设活动的要求

严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区。
不涉及“两高一资”项目。
黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场

不涉及养殖场建设内容
所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。
不属于工业企业建设项目
禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。
项目不涉及有害气体排放

除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。
项目不涉及

严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。
项目不涉及土壤污染。
A1.2限制开发建设活动的要求

严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。
项目不涉及上述区域和行业。
A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求

对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。
项目的建设在施工期会对建设地址的土壤造成扰动，施工结束后，按照水土保持方案进行恢复，对项目所在地的土壤环境影响不大
严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。
项目不属于自然保护区范围内
对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。
项目不涉及
按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。
项目不在工业园区，不涉及相关行业
A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求
化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。
项目不涉及

PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。
运营期无废气产生
新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。
项目建设不产生重金属。
到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%
项目不涉及畜禽养殖建设内容
A2.2现有源提标升级改造及淘汰退出
1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。

2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。
项目不涉及上述行业。
A3环境风险防控

A3.1联防联控要求
健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力
/

以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县(区)-区域-企业四级应急物资储备网络。
/

A3.2企业及园区环境风险防控要求
紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。
/

A4资源利用效率要求

A4.1水资源利用效率总量及效率要求
1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。 

2.新增产能必须符合国内先进能效标准。
本工程运营期不使用煤炭等燃料源
国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。
本工程运营期不使用煤炭等燃料源
A4.2能源利用效率总量及效率要求
建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。
本工程运营期主要用水为灌溉用水。取水总量不会超过地区水资源取用上限或承载能力
表1-3 项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性
管控类别
管控要求

本工程情况

符合性
ZH64052230001 海原县一般管控单元1（水环境一般管控区-大气环境一般管控区等）
空间布局约束

1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。 

2.生态保护红线内，除国家重大战略项目以及对生态功能不造成破坏的八类有限人为活动之外，严格禁止各类开发性、生产性建设活动。一般生态空间内，在生态保护红线正面清单的基础上，仅允许开展生态修复等对生态环境扰动较小、不损害或有利于提升生态功能的开发项目。
3.对区域内“散乱污”企业根据实际情况采取关停或搬迁入园措施。禁养区内现有的畜禽养殖场（小区）污染物的排放要符合畜禽养殖污染物排放标准》的要求，并限期实现关停、转产或搬迁。

本工程位于海原县树台乡，为水库除险加固项目，该水库是以防洪为主的水库。项目不在生态红线范围内，该项目建设可消除坝体安全隐患，恢复水库蓄水功能。拦蓄地表径流，可充分利用当地水资源，改善当地农业生产条件、生态环境和人民的生活条件项目的建设对生态环境扰动较小。本工程不会乱征滥占草地、破坏沙生植被，也不属于开发性、生产性建设活动。本工程属于有利于提升生态功能的开发项目，不涉及“散乱污”企业，不存在畜禽养殖。

符合
环境风险防控
/

/

/

资源开发效率
/

/
/

综上所述，项目符合中卫市海原县一般管控单元生态环境准入要求。
3、与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》的相符性分析
《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》中提出：“有效提升防洪能力......优化沿黄蓄滞洪区、防洪水库、排涝泵站等建设布局，提高防洪避险能力......建立应对凌汛长效机制，强化上中游水库防凌联合调度，发挥应急分凌区作用，确保防凌安全。实施病险水库除险加固，消除安全隐患”。

张湾水库位于海原县树台乡张湾村，位于清水河最大支流西河干流上游，距上游碱泉口水库约6.6km，距下游园河水库约5.1km，距海原县城约18.9km，距树台乡2.9km，属中型水库。通过土坝维修加固、新建溢洪道等工程布置对张湾水库进行除险加固，工程实施后可彻底消除张湾水库大坝、泄洪等存在的安全隐患，保证水库安全，确保下游居民及水利设施的安全。因此，项目与《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》文件要求相符。

4、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

2021年9月7日，宁夏回族自治区人民政府办公厅以“《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划的通知》（宁政办发〔2021〕59号）”文件公开发布了《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》。

《规划》第六条“深化‘三水’统筹，提升水环境质量”中提到“加强重点河湖生态系统建设。管控生态水量底线，保障生态基流，确保重点河湖生态功能不退化。加强清水河、葫芦河、茹河、渝河、泾河等重点河流治理，联动推进水土治理、污染防治、水源涵养、生物平衡、生态经济，改善流域生态环境。实施沙湖、典农河等河湖生态修复与综合治理工程，增强河湖生态调节能力，促进河湖生态系统健康。”

本工程主要对张湾水库进行除险加固，水库位于清水河最大支流西河干流上游，属清水河流域。工程通过土坝维修加固、新建溢洪道等工程布置对张湾水库进行除险加固，工程实施后可消除张湾水库大坝、泄洪等存在的安全隐患，保证水库安全，进一步加强河道防洪能力，有效提升区域防洪能力，进而减缓区域水土流失现象，因此，工程建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。

5、《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》符合性分析

2022年1月4日，宁夏回族自治区水利厅发布《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》。《规划》中第三章第四节“开展河流沟道提标治理”中提到“消除防洪工程安全隐患。开展防洪隐患排查和安全鉴定，全面开展水库、堤防等工程设施的防洪能力和安全运行评价，推进工程风险隐患排查和安全鉴定，强化安全运行主体责任，防止和减少安全事故发生。实施病险水库除险加固和降等报废，保证工程安全运行。积极开展水库清淤技术经济分析研究，充分挖掘已建水库工程效益。”

本工程属于水库除险加固工程，张湾水库是位于清水河最大支流西河干流上游的关键水库，其最主要功能防洪。本次工程通过土坝维修加固、新建溢洪道等工程布置对张湾水库进行除险加固，工程实施后可消除张湾水库大坝、泄洪等存在的安全隐患，保证水库安全，有效提升区域防洪能力。因此，项目与《宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区水利专项规划》文件要求相符。


二、建设内容
	地理位置
	张湾水库位于海原县树台乡张湾村，地理位置东经105°26′22.289″，北纬36°31′42.296″，位于清水河最大支流西河干流上游，距上游碱泉口水库约6.6km，距下游园河水库约5.1km，距海原县城约18.9km，距树台乡2.9km。

项目地理位置图见附图2-1，项目区域水系图见附图2-2。

	项目组成及规模
	1、项目建设背景及必要性

1.1 项目建设背景

张湾水库是一座中型水库，水库坝址以上流域面积896.15km2，扣除碱泉口中型水库面积218km2后实际控制流域面积678.15km2，主要功能为滞洪拦泥，该水库于1974年建成并运行，于1998年进行了除险加固。自建成运行至今，水库一直空库迎汛，淤积严重，水库防洪能力不满足1000年一遇洪水标准，现状水库抗洪能力为300年一遇，泄洪塔1#、2#闸门运行正常，3#闸门螺杆弯曲变形，影响闸门启闭，闸门及螺杆有锈蚀现象，无备用电源，为了水库安全和充分发挥水库效益，急需对张湾水库进行除险加固。2021年11月，海原县水务局委托固原市水利勘测设计院有限公司对张湾水库大坝进行了安全评价，安全评价结论大坝属“三类坝”。本次经过资料收集和现场调查，张湾水库建成时间较早，最近一次除险加固时间为1998年，无相关环境保护履行手续。
2023年10月，固原市水利勘测设计院有限公司受海原县水务局委托编制了《海原县张湾水库除险加固工程可行性研究报告》，2023年11月24日，宁夏回族自治区发展改革委以宁发改农经审发[2023]170号《自治区发展改革委关于海原县张湾水库除险加固工程可行性研究报告的批复》同意了海原县张湾水库除险加固工程可行性研究报告。
2024年4月，固原市水利勘测设计院有限公司受海原县水务局委托编制了《海原县张湾水库除险加固工程初步设计报告》，2024年6月10日，宁夏回族自治区水利厅以宁水审发〔2024〕66号《自治区水利厅关于海原县张湾水库除险加固工程初步设计报告的批复》同意了上述《初设报告》。
1.2 项目建设必要性

（1）水库除险加固是保证水库本身安全的需要

根据水库主要存在的主要问题及《宁夏中卫市海原县张湾大坝安全评价报告》结论，至今水库实际淤积量远超过了原除险加固设计淤积量，水库淤积严重，防洪能力不足；张湾水库下游坡脚排水沟破损严重，造成排水沟两侧岸坡掏蚀破坏；泄水建筑物双吊点单螺杆启闭机螺杆弯曲，启闭机室无备用电源。为了水库本身的安全，急需对其进行除险加固。

（2）水库除险加固是保证下游保护对象防洪安全的需要

张湾水库是一座以防洪为主的水利枢纽工程。水库长期处于病态运行，汛期防洪压力大，水库一旦发生险情，将危及下游张湾等村民生命和财产的安全以及S205等周边设施的安全，从防洪角度看，水库除险加固刻不容缓。

2、工程任务及规模
2.1 工程任务

本次工程对水库进行除险加固，增强水库防洪能力，消除大坝安全隐患，保护下游人民生命财产及基础设施安全。 

2.2 工程规模

张湾水库总库容为4647.58万m3（校核洪水位1849.94m），属中型水库，设计洪水标准为50年，校核洪水标准为1000年，设计淤积年限30年；校核最大下泄流量899.5m3/s，设计下泄流量641.6m3/s。
3、主要建设内容

3.1 土坝工程

（1）坝体：坝顶上游侧增设防浪墙，总长1280.0m，防浪墙高1.2m。

（2）坝顶：坝顶宽6.0m，恢复铺设路面宽1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石。

（3）上游坝坡：上游坝坡维持现状砌护。

（4）下游坝坡：下游坝坡采用混凝土隔条+草皮护坡的防护方式，对下游坝坡冲沟及落水洞开挖回填处理。

（5）踏步及排水沟：在上下游坝坡设踏步，上下游位于桩号K0+110、K0+915各设1处；上下游坡脚及下游坝坡坡面增设现浇混凝土矩形排水沟，总长1495.0m。

3.2 溢洪道工程

在水库右坝肩原泄洪建筑物坝体桩号K1+005处新建溢洪道一座，与坝轴线成129°夹角。溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池和海漫组成，最大泄水流量为899.5m3/s，溢洪道总长258.0m。

4、工程组成

项目具体建设内容见表2-1。

表2-1 项目组成一览表
名称

建设规模

备注

主体工程

土坝工程

①坝体：坝顶增设1.2m高防浪墙+新建溢洪道（2孔，单孔净宽7.0m）；
②坝顶：坝顶宽6.0m，恢复铺设路面宽1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石；

③上游坝坡：上游坝坡维持现状砌护；

④下游坝坡：下游坝坡采用混凝土隔条+草皮护坡的防护方式，对下游坝坡冲沟及落水洞开挖回填处理；

⑤坝面排水：损坏部位开挖回填处理，新建坡脚及下游坡面排水沟。

改造

溢洪道工程

①水塔段、涵洞、陡坡及消力池：本次拆除原泄洪建筑物原址翻建溢洪道。
②闸门及启闭机：本次拆除原泄洪建筑物原址翻建溢洪道，无用电设备，不考虑备用电源。

新建

临时工程

施工临时道路

场区交通主要依靠工程区原有道路，另修整、新建临时施工道路约1km，宽2.33m，占地面积为2333.33m2（3.5亩）。
新建
施工生产生活区

施工生产生活区设置在大坝右岸侧空地上，共占地2400m2（3.6亩）：包括施工人员生活用地，占地333.3m2；仓库占地333.3m2，用于储存工料物资等；施工工厂设施占地1733.3m2，布置机械停放场以及简易加工厂等。

混凝土生产区
混凝土生产区占地2700m2（4.0亩），包括混凝土拌合区、砂石料存放区及混凝土板预制区。
施工导流
本工程无输水建筑物不具备导流条件，故本次采用“全段设置纵向围堰，新开导流明渠”的方式进行导流。围堰采用钢板桩及双排混凝土灌注桩结构。
/
公用工程
给水

项目施工期用水主要为施工用水及施工人员生活用水，均就近从村镇拉用。
/
排水

施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；施工人员生活污水进入临时防渗化粪池，临时防渗化粪池容积为3m3/d，处理能力为3m3/d。
/
供电

工程用电负荷较小，可就近从附近村镇等供电线路接用。
/
环保工程
施工期
废气治理
施工扬尘：

①设置施工标牌，包括现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②施工工地内部裸地采取的措施：覆盖防尘布或防尘网；进行植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔酒水二至七次，扬尘严重时应加大酒水频率。

③对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理，在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布等，物料装卸作业时，应同时采取酒水等抑尘措施。

④加快工程建设，减少土方裸露时间，严禁大范围、敞开式开挖作业。

⑤混凝土生产区内混凝土拌合采用小型搅拌机，产生的粉尘较少，生产区周围设置围挡；增加洒水抑尘频次；施工、运输车辆进出均对轮胎进行冲洗，减少二次扬尘；砂石料存放区及混凝土板预制区也应增加洒水频次，并对物料进行遮盖，减少扬尘产生。
⑥遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。

⑦参照执行建筑工地“六个百分百”和“六到位”。
/
施工机械尾气：

①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少总速时间，以减少车辆尾气的排放。
废水治理

施工期施工废水经临时沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘，不外排；生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。

/
噪声治理

①选用低噪声设备，对机械采取减震措施来降低噪声，定期对机械设备进行维修、养护。
②合理布局，合理安排时间，定制科学施工计划；

③利用施工现场设置的临时围挡作声屏障，减轻噪声。
/
固废治理
①生活垃圾：在施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，定期统一收集后运至附近垃圾中转站处理；

②建筑垃圾：分类收集，可回收部分回收利用或外售废品回收站，不可回收部分由施工方统一清运至政府指定的建筑垃圾堆放场。 
/
生态保护
①水土保持：按照水土保持方案，采取相应的防护措施，施工结束后临时占地户复位原有生态功能；

②植被保护：优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响；

③动物保护：尽量减少占地面积和扰动面，严禁员职工到非施工区域活动，禁止破坏施工范围以外的植被；
/
运营期

本工程为水库除险加固工程，运营期不产生废气、废水、噪声、固废等污染。

5、工程等级和标准
根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017规定，张湾水库属中型水库，工程等别Ⅲ等，主要建筑物（主坝、泄洪建筑物及溢洪道）级别3级，次要建筑物级别4级。设计洪水标准取为50年一遇，校核洪水标准取为1000年一遇。 

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程所在区地震动峰值加速度为0.3g，基本地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅷ度，设计烈度采用Ⅷ度。

6、除险加固方案

6.1 土坝加固改造

（1）坝顶防浪墙

坝顶上游侧增设防浪墙，总长1280.0m，其中坝体段1050.0m，左岸延伸100.0m，右岸延伸130.0m，防浪墙高度1.2m，防浪墙底部宽度1.0m，下垫0.1m素砼垫层，厚度均为0.3m；坝顶高程1850.30m，防浪墙顶高程1851.50m，防浪墙每10m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板，防浪墙结构材料C30砼。

（2）坝顶防护

土坝坝顶宽度为6.0m，坝顶高程1850.30m，向下游侧倾斜2％坡度，坝顶长1050m，左岸因防浪墙建设拆除恢复90.0m；为满足防浪墙施工需对现状混凝土路面切割拆除后恢复，恢复宽度1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石，结构材料为C25、F150混凝土。

坝顶道路仅为巡查管护道路，上游侧新建防浪墙，下游侧现状已设有波形护栏，高0.8m不锈钢。

（3）上游坝体防护

上游坝坡坡比1:3.0，现状砌护范围1840.7m-1844.45m，本次设计上游坝坡维持现状砌护即可。

（4）下游坝体防护

下游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡采用草皮护坡的防护方式；首先清除下游坝坡柠条等生长茂盛的植被，清基厚度平均按0.3m，清基后现浇C25混凝土隔条及铺设0.3m厚种植土，草皮种植考虑养护一年保证成活，混凝土隔条宽0.25m，高0.3m；隔条每6m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板，结构材料为C25、F150钢筋混凝土。

（5）坝坡踏步设计

上下游坝坡均设置踏步，上下游位于桩号K0+110、K0+915各设1处。踏步为C25混凝土结构，踏步净宽2.0m，每阶台高150mm，踏步每8m设置一道伸缩缝，缝宽30mm，下部为高密度聚乙烯泡沫板，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，踏步两侧设1.2m高钢管护栏。

（6）排水沟设计

上下游坝坡与岸坡结合处及下游坝坡坡面设排水沟，总长1495.0m，排水沟为现浇钢筋混凝土矩形断面，宽0.4m，高0.3m，底板边墙厚0.15m，排水沟每5m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板。排水沟采用C25砼、抗冻标号为F150，抗渗标号采用W4。

6.2 新建溢洪道

在水库右坝肩原泄洪建筑物坝体桩号K1+005处新建溢洪道一座，与坝轴线成129°夹角。溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池和海漫组成，进口高程1838.70m，溢洪道设计泄水流量641.6m3/s，校核泄水流量为899.5m3/s，溢洪道总长258.0m。

7、工程占地

根据建设方提供资料可知，项目总占地面积22766.63m2（34.15亩），其中永久占地15333.3m2（23亩），临时占地7433.33m2（11.15亩）。

7.1 永久占地

项目永久占地均为新建溢洪道占地，占地面积15333.3m2（23亩），占地类型为水工建筑用地、其他林地、其他草地、天然牧草地、旱地。
7.2 临时占地

项目临时占地7433.33m2（11.15亩），其中新建临时施工道路约1km，占地面积为2333.33m2；施工生产生活区占地2400m2（3.6亩），包括施工人员生活用地，占地333.3m2，仓库占地333.3m2，用于储存工料物资等，施工工厂设施占地1733.3m2，布置机械停放场以及简易加工厂等；混凝土生产区占地2700m2，包括混凝土拌合区、砂石料存放区及混凝土板预制区。占地类型为天然牧草地、采矿用地。

项目工程占地情况见表2-2。

表2-2 项目占地统计表    单位：m2
占地分类
水工建筑用地
其他林地
其他草地
天然牧草地
旱地
采矿用地
合计
永久占地
新建溢洪道
7700
1566
1500.3
3800
767
/
15333.3
临时占地
临时施工道路
/
/
/
/
/
2333.33
2333.33
施工生产生活区
/
/
/
2400
/
/
2400
混凝土生产区
/
/
/
/
/
2700
2700
合计
7700
1566
1500.3
6200
767
5033.33
22766.63
7.3 征地及补偿措施

（1）征地

本工程征地面积15333.3m2（23亩），为新建溢洪道占地，占地类型为水工建筑用地、其他林地、其他草地、天然牧草地、旱地，无基本农田。

（2）拆迁安置

工程区域不涉及拆迁及拆迁安置。
（3）土地征用补偿费
根据本工程《初设报告》可知，征用以及土地补偿费为81.70万元。
8、土石方平衡

根据建设单位提供资料可知，本工程建设期开挖土石方108727m3，回填土石方108727m3。工程土石方总体挖填平衡，土石方平衡见下表2-3。

表2-3 土石方平衡表  

工程项目

挖方（m3）

回填方（m3）

余方（m3）

备注

水库工程区

坝体

25277

21239

4038
填至库区岸坡低洼处
新建溢洪道

74916

46328

28588
用于施工围堰

库区岸坡防护工程

6464

10502
-4038
来自坝体工程余方
0000

施工围堰

/
28588
-28588
来自新建溢洪道余方
道路区

1380 

1380 

0
/
施工生产生活区

320 

320 

0
/
混凝土生产区

370 

370 

0
合计

108727
108727
0
公用工程

9.1 给排水

项目用水主要为施工区洒水抑尘用水、混凝土系统养护用水、施工人员生活用水，工程施工用水、施工人员生活用水从村庄拉运，项目施工期为12个月。

根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发〔2020〕20号），依据限定值，本工程洒水抑尘用水量为5.0m3/d，用水为1825m3/a。混凝土系统用水为1092m3/a；项目施工人数按60人计，生活用水按50L/人·d计，则项目施工期生活用水量为3m3/d（1095m3/a）。综上，项目总用水量为4021m3。

项目施工期排水主要有施工废水及生活污水，施工废水经临时沉淀池沉淀后用于厂区洒水降尘；施工人员生活污水进入临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。

9.2 供电

工程用电负荷较小，可就近从附近村镇等供电线路接用。

	总平面及现场布置
	1、施工总布置

1.1 施工总布置原则

施工总布置应尽量利用已有的工程设施，新建临时工程要因地制宜，经济合理，安全可靠，有利生产，方便生活与管理，妥善处理施工进场内外关系，少占耕地。
1.2 施工总体布置条件

坝顶左右岸有交通道路直通坝顶，场内、外交通运输便利，坝后场地宽阔、平缓可作为砼拌合站、料场、仓库等使用具体施工总体平面布置图见附图2-3，临时施工布置见附图2-4。

1.3 施工布置分区

施工分区：土坝维修加固为一分区；溢洪道建筑物改造为二分区。

2、施工布置
（1）施工道路：

水库现状坝顶为交通道路，可作为进场道路。场内临时道路应结合永久道路布置，围堰施工需布置临时施工道路，以便进行土料和建筑材料的场内运输。本次临时施工道路长1km，路面宽度按2.33m设计，开挖边坡1：1，路面为砂砾石路面。

（2）施工生产生活区：设置在大坝右岸侧空地上，包括施工人员生活区、仓库、施工工厂设施区、布置机械停放场以及简易加工厂等。简易加工厂主要是钢筋加工厂（主要为裁切，无焊接工序）和木材加工厂，主要用于钢筋和木材的加工、存放。
（3）混凝土生产区：占地4.0亩，包括混凝土拌合区（小型，主要设备混凝土搅拌机）、砂石料存放区及混凝土板预制区。

（4）施工原辅材料及其来源

本工程施工原辅材料及其来源见表2-4。

表2-4 项目原辅材料一览表
材料名称
来源
备注
粗骨料、块石料、细骨料
三种材料均从石炭沟料场拉运，运距120km，有公路直达，交通方便。
均属外购料
水泥
普通水泥、抗硫酸盐水泥均从中宁拉运，运距160km，有公路直达，交通方便。
属外购料
钢材、木材

钢材、木材从固原拉运，运距135km，有公路直达，交通方便。
属外购料


	施工方案
	1、主体工程施工

1.1 施工准备

技术准备：依据批准的技术文件，认真核对测量资料，组织技术人员进行现场勘测与施工调查。

物资准备：备齐施工所需的主要材料、设备，根据工程进度需要安排好各种建筑材料，工程设备的采购、进场对于重要原材料和天然建筑材料，现场考虑留置一定数量的储备。

施工队伍及机械设备进场：投入本工程的机械设备都是常规设备，重要的水工建筑物必须由具备水利相应施工资质的专业施工队伍施工。

施工现场准备：重点做好场地平整，施工场内的便道，生产生活设施，以及供电、供水等设施的修建，确保施工现场“三通一平”和临时设施等满足要求。

1.2 土坝施工

（1）坝体清基

局部拆除原护坡及下部垫层，前坝坡范围内的填土层平均铲除0.3m深，清除坝坡内的草根、腐殖质等，下游坝坡清除生长茂盛树木。清基用1m3挖掘机开挖，59Kw推土机配合、8t自卸汽车运到坝外指定场地。

（2）上坝土料

张湾水库上坝土料含水量要求控制在13.3％的-2%～+3%之间，如偏大或过小，应将土料晾晒或在料场浸泡，使之达到设计要求。在严格控制土料含水量的同时，对于腐殖质土、冻土、垃圾、膨胀土及有机物含量大于8%的土料、粒径大于5cm的土块不得上坝。上坝土料为溢洪道开挖土料。

（3）建筑物与土坝结合部位填筑

由于坝体填筑土方量较小，利用溢洪道开挖土料，需做好备料工作，在料场周围布置截水沟并顺场地地势布置排水沟。在坝体分段填筑中，为避免形成漏水的薄弱通道，施工分块段宜平行于坝体轴线设置，各块段接头不宜横向贯通，要求错开3至5m。当进行上一层铺筑时，纵横断面上分块段缝应错距5～10m。垂直坝轴线的横向接缝处，结合坡度一般不陡于1∶3，当高差大于1m时，还应加挖结合槽，结合槽深0.25m，底宽0.5m，两侧边坡1：1。

（4）下游坝坡开挖及回填

下游坝坡排水沟和踏步开挖回填采用人工配合机械开挖，回填压实采用小型蛙式打夯机夯实，设计压实度不小于0.95。 

（5）砂砾石垫层填筑

天然砂砾石垫层采用从料场，用10～15T自卸汽车将集料运至施工现场，人工配合装载机整平，适量洒水初压后，碾平至规定压实度。

1.3 溢洪道施工

（1）施工测量

在地面建立平面和高程控制网，对建筑物的轴线、点位、高程和开挖断面进行放样；在工程开工之前，应根据建筑物的设计轴线，拟定平面和高程控制略图；对施工部位进行检查验收，并绘制竣工图。

（2）土石方开挖及回填

建筑物基础开挖坡比不陡于1:1.0，回填坡比1：1.5，建筑物削坡不陡于1:1.0，建筑物回填压实度不小于0.96。
（3）砼施工

本工程砼采用500型砼拌合机拌和，粗细骨料由电子计量配料装置配料，水泥由自动称量按配比用量投放，拌和时采用一次投料法，拌和时间严格按规范要求执行；砼输送泵出口配漏斗、串桶，避免砼骨料离析；由下而上分层浇筑，每层浇筑厚度控制在30cm；各施工段砼浇筑时，均匀布置振捣人员，每人作业面长4m左右，保持全施工段砼浇筑均衡上升；施工缝处理，首先将旧砼表面凿毛，清理干净，砼浇筑前，刷一道水泥浆，铺一层同配比的砂浆，再浇筑砼；砼浇筑24小时后，开始洒水养护，到一定强度后才可拆模。

（4）模板工程

①模板加工：

备料→放大样→排料加工→试拼装→测量验收→编号→存放备用

②模板安装：

根据不同的混凝土部位而选用不同的模板安装方式，并根据混凝土浇筑的分层分块来安排模板安装的先后顺序。模板安装前先去除模板污垢，刷脱模剂，模板安装必须保证模板接缝均要平直、整齐、严密，预埋件和预留孔洞位置准确无偏差，安装过程中须设置临时的拉、撑加固设施，以防倾覆。模板安装完毕后，对结构、位置、模板面的平整度、接缝缝宽、加固和支撑体系等进行检查，经验收合格后，方可浇筑混凝土。

③模板拆除：

拆模应从上而下，逐块拆除；先支的后拆，后支的先拆；先拆非承重的部位，后拆承重部位。施工时先拆除撑、拉的钢管、钢筋，从上而下松开螺栓，将内外楞取出，取出模板。拆除后的模板，要按规格分类堆放于方木上，并在其上加遮盖，避免雨淋水浸。及时拆除粘结的灰浆，修补和校正。拆模后，人工割除外露的扁铁，断口抹涂环氧树脂防锈。

（5）脚手架工程
①材料准备

钢管：材质为Q235钢，规格为外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管。

扣件和底托：可锻铸铁铸造扣件，可锻铸铁铸造圆盘底托。

脚手板：木脚手板。

垫板：厚度不小于50mm，板宽不小于200mm，板长不小于2000mm。

②现场准备

脚手架的立杆下设垫板和圆盘底托；脚手架地基周围应设置排水沟，防止积水浸泡地基，好防水措施。

③搭设脚手架

采用封闭式钢管脚手架搭设，立杆底铺50mm厚跳木板，宽度不小于250mm，木板上垫S＝10mm钢板，尺寸为150×150mm。水平板按1400mm间距纵横布置，每面自上而下，设剪刀撑二层。支撑脚手架在塔壁施工至一半或完成时即开始搭设，与控制段模板接触的承重杆，要搭设两层，连接架扣多上一倍，并且紧固牢固，防止在浇灌混凝土过程中，模板下沉造成出现裂缝及变形。

④拆除脚手架

拆除作业按搭设作业的相反程序进行，遵循自上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则，一步一清的进行。

（6）砌石工程

根据基础的中心线放出里外边线，挂线分皮卧砌，每皮高约300～400mm。砌筑方法采用铺浆法。用较大的平毛石，先砌转角处、交接处，再向中间砌筑。砌前应先度摆，使石料大小搭配，大面平放朝下，外露表面要平齐，斜口朝内，逐块卧砌坐浆，使砂浆饱满。石块间较大的空隙应先堵塞砂浆，后用碎石嵌实。严禁先填塞小石块后灌浆的做法。灰缝宽度一般制在20～30mm左右，铺灰厚度40～50mm。

1.4 塑钢板桩施工

（1）施工放样与定位

①首先将施工区域控制点进行测量，以便复核桩顶高程；

②对打桩区域进行施工放线；

③沿布置板桩的位置开挖一道施工槽，并在其上安装导向架。

（2）桩机打桩工序

①履带式液压打桩机进入工作面，同时调整好机械的方向与位置；

②施工人员将塑钢板桩放置于送桩装置上，并确保固定牢靠；

③液压打桩机起吊打桩锤和送桩装置，准备进行桩位校对；

④对好桩位后下桩，校准板桩的垂直或倾斜角度，若桩位有误差，应拔起，复核校准后再进行对桩位；

⑤调整导向夹具夹住入龙口，并将板桩夹紧，同时上好固定件，准备打桩。

⑥先轻锤轻击，待桩入土一定深度后，取下固定件；

⑦重锤重击，中间应检查桩的方位和角度，确认无误后，将桩送至设计深度；

⑧拔起送装装置，然后重复下一步打桩操作。

1.5 岸坡喷锚加固施工

工艺流程为：场地清理、搭设工作平台→测量定位→清除坡面松散层→坡面验收→安装钻机→调整角度→钻孔→清孔→注浆→制作（安装）锚杆→喷第一层混凝土→钢筋网铺设→喷混凝土至设计厚度。

1.6 水泥土施工

工艺流程为：基面整理、焖土、拌合、摊铺、碾压、取样分析
1.7 坝顶道路施工

道路路基开挖回填采用2.0m3液压挖掘机挖掘，59kw推土机集料，2.0m3装载机装车，10t自卸汽车运输，10t~15t振动碾碾压夯实。道路路面施工采用2×3m3搅拌楼拌制混凝土，10t自卸汽车运输，1.5kw振捣器振捣。

2、工程施工流程及产污环节

本工程为水库除险加固工程，主要施工工艺为大坝维修加固、溢洪道施工、施工导流等，施工期会对周围产生一定的环境影响，主要是排放施工废水、扬尘和生活垃圾等，同时建筑施工机械和运输车辆会产生机械噪声。本工程施工期总体工艺流程及主要产污环节见下图：

[image: image1.jpg].‘\["r‘ T v
T g
B ¥ e




图2-1本工程建设流程及产污环节

3、施工时序与建设周期

本工程计划将于2024年12月开工，2025年11月30日竣工，施工总工期12个月。其控制性施工进度为： 
2024年12月－2025年1月 开工人员机械设备到位，完成基地工程建设；完成围堰施工； 
2025年2月－2025年3月 完成泄水建筑物施工； 
2025年4月—2025年8月 完成土坝工程施工； 
2025年9月－2025年10月 完成道路工程施工； 
2025年10月－2025年11月 完成大坝安全监测工程施工； 
2025年11月－工程竣工并完成验收。

	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、宁夏主体功能区规划

本工程建设地点位于中卫市海原县，根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本工程位于国家重点生态功能区，项目与宁夏主体功能区划分位置见附图3-1。
本工程主要对张湾水库进行除险加固，因此项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区规划》中功能定位。

2、生态功能区划

本工程建设地点位于中卫市海原县，根据《宁夏回族自治区生态功能区划》项目位于海原中南部盆塘丘陵中度水土流失治理生态功能区。项目与宁夏生态功能区划位置关系见附图3-2。

3、生态环境现状

3.1 植被现状

根据《宁夏植被区划图》，项目位于宁南黄土高原北部干草区-海原南部茭嵩干草原小区（见附图3-3），区域植被主要以春小麦为主，含糜谷、玉米、胡麻三年二熟作物。经现场调查，工程占地范围内分布的植被主要是植被有油蒿、沙蒿、芨芨草、冰草、针茅、杨树、柳树等，区域内无保护植物。
3.2 陆生生物

根据宁夏动物地理区划及资料调查，本工程所在区域无大型野生动物分布，主要有小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类。其中爬行类动物主要有麻蜥、蛇类；哺乳类动物主要有田鼠、老鼠等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊等。

根据现场勘察，项目区不涉及国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地，重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
3.3 土壤类型

根据项目所在区域土壤类型图，土壤类型为新积黄绵土，区域土壤类型见附图3-4。
3.4 土地利用现状

本工程总占地面积22766.63m2（34.15亩），其中永久占地15333.3m2（23亩），占地类型为水工建筑用地、其他林地、其他草地、天然牧草地、旱地；临时占地：7433.33m2(11.15亩)，占地类型为天然牧草地、采矿用地，项目土地利用现状图见附图3-5。

3.5 流域现状

张湾水库位于海原县树台乡张湾村，坝址以上流域面积896.15km2，扣除碱泉口中型水库面积218km2后，实际控制流域面积678.15km2，总库容达3740万m3。水库流域属黄土丘陵地貌单元，地形总体西高东低，南高北低，海拔高度1850~2765m。根据现场调查可知，水库常年为干涸状态，水库内无水，无水生动植物存在。
[image: image16.jpg]



[image: image2.jpg]%
; / 2
Wiy
/ [ foats
X - ™ : -2
, - =
\
[ s, . =
| 3 o~
: W .
| . 3
/4 AN b % Rl ¥y





张湾水库流域现状图
4、大气环境质量现状

4.1 空气质量达标区判定

本次环境空气质量采用《2023年宁夏生态环境质量状况公报》数据和结论进行区域达标的判定，确定项目区为达标区。

4.2 基本污染物环境质量现状

本次评价以2023年作为基准年，2023年中卫市环境空气质量监测数据见表3-1。

表3-1 中卫市空气质量现状评价表（2023年）

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m3)

标准值(μg/m3)

占标率(%)

达标情况

PM10
年平均质量浓度

66（剔除沙尘天气后）

70

94.3%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

28（剔除沙尘天气后）
35

80%
达标

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.7%
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.5%
达标

CO

日平均第95百分位数

0.7mg/m3
4mg/m3
17.5%
达标

O3
日8小时最大平均第90百分位数

140

160

87.5%
达标

根据《2023年宁夏生态环境质量状况公报》评价结论，中卫市PM10、PM2.5中卫SO2、NO2年平均浓度、CO特定百分位数浓度及O3特定百分位数浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求，可知项目所在区为达标区。
5、地表水环境现状

本工程张湾水库地处西河上游干流上，西河属清水河一级支流，因此，张湾水库属清水河流域。本次地表水环境质量现状评价采用《2023年宁夏生态环境质量状况》中2023年中清水河王团断面处的监测结果。

根据《2023年宁夏生态环境质量状况》可知，清水河王团断面处水质考核目标为Ⅳ类水质，2022年该断面水质检测为劣Ⅴ类水质，2023年检测为Ⅳ类水质，水质较2022年明显好转，主要污染指标为氟化物。
6、声环境质量现状

本工程建设地点位于海原县树台乡张湾村，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的声环境功能区分类，本工程所在区域为声环境功能区一类区，声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。项目区50米内无声环境保护目标。
7、土壤、地下水环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状，本项目为水库建设项目，运营期不存在土壤、地下水环境污染途径的建设项目，不需进行地下水与土壤现状评评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	工程历次建设情况

1.1 水库1974年初始建设情况 
水库于1974年建成并运行，由坝体、泄洪建筑物、输水建筑三件构成。 
（1）土坝 
该水库于1974年建成并运行，是一座拦泥和防洪的中型水库。坝址以上集水面积678.15km2，设计总库容2304万m³。主坝为黄土均质坝，最大坝高31.9m，顶长1003m，顶宽6.0m。 
（2）泄洪建筑物 
溢洪道位于土坝右岸山坡处，海原至关庄公路紧靠右侧。为开敞式钢筋砼结构，共设3孔，每孔净宽5.0m，叠梁控制流量，溢洪道地坎高程为1838.70m，后接泄洪陡坡及消力池，跌差27m。 
（3）灌溉水塔及输水洞 
布置于左岸台地上，输水洞进口建有砼预制块砌筑的防沙塔，叠梁控制放水流量，输水洞进口底高程1818.30m，断面尺寸1.4*1.6m矩形钢筋砼箱涵，在坝中间设有钢筋砼竖井，装有钢制弧形闸门及启闭机。 
1.2 水库1998年除险加固情况 
1998年对水库进行了除险加固，主要建设内容为坝前加坝，新建泄洪建筑物进口段控制段，利旧了涵洞段、陡坡段及消力池段和输水建筑物。 
（1）土坝 
新加坝体的轴线与原坝轴线平行，水平距离16.75m，位于原坝轴上游，在淤泥面上加坝6.7m，最大加坝宽度为坝前趾以上40.0m。加坝后前坝坡坡比1:3.0，后坝坡1:2.5，坝顶顶宽6.0m，顶长1050m，最大坝高38.6m，坝顶高程1849.7m。前坝坡采用块石砌护，厚度0.3m，垫层采用砂砾垫层厚0.15m，砌护高度泥面至设计水位，设计水位至坝顶采用生物护坡。后坝坡采用生物护坡。 
（2）泄洪建筑物 
泄洪建筑物位于土坝右岸山坡处，为钢筋砼结构，总长128m，由进口段、闸室段、输水洞段、陡坡段和消力池段组成。其中进口段长2m，闸室段长8m，输水洞段长47m，陡坡段长55m，消力池段长16m。 
（3）泄洪水塔 
泄洪水塔布置于右坝肩，进口距坝轴线27m，为箱形钢筋砼框架结构，进口底板高程1838.7m，塔高11.0m，塔顶高程1849.70m，进水塔外缘边长8.0m，宽13.4m，两边侧墙厚1.0m，中墩宽1.2m，后墙厚0.6m，挡水胸墙厚0.4--0.6m，进水孔口尺寸3孔3.0*3.6m，塔内设有工作门槽和检修梁槽，其宽度分别为0.65m和0.5m。工作门启闭机设在1846.9m处，该层设有启闭机大梁及检修平台。泄洪水塔底板为钢筋砼结构，长12.0m，宽19.4m，厚1.0m，进口设有浆砌石八字挡土墙，顺水流垂直长9.0m。塔顶距坝顶16m，架设两跨单长8m的钢筋砼桥板，桥宽4.0m，结构型式为T型梁，桥面铺设10cm厚砼层，两侧设有栏杆。工作桥一头搭在水塔的牛腿上，另一头在坝面的支墩上，中间设有钢筋砼排架
（4）输水洞段 
输水洞进口为3孔3.30×4.0m钢筋砼箱涵，洞总长47m，其中新建40m，利旧7m。新建段位闸室后接的17.6m直段输水洞，之后转35°30′角，转弯半径20m(中心线半径)弧长12.4m，转弯后输水洞接10m渐变段，该段总长7m。后接孔口为3孔5×5m箱涵，该段总长7m，洞比降1/200。后接退水陡坡及消力池。 
（5）陡坡及消力池（利旧） 
涵洞出口接陡坡，陡坡跌差18m，比降1：3.5，水平长55m，底宽21.0m，边墙高4.0m，梯形断面，边坡1:1.0。消力池采用梯形断面，边坡1:1.0，比降i=0，底宽为39 m，长16.0m，消力池深4.0 m

（6）灌溉水塔及输水洞 
建筑物布置于左岸台地上，水塔距坝顶较远加坝后灌溉水塔不受加坝影响。水塔顶高程1841.30m，较现坝顶低1.7m，输水洞进口高程1818.30m，除险加固时将水塔加高了8.4m，结构形式与断面尺寸与原水塔一致。后因水库无灌溉需求直接对灌溉水塔已封堵。 
工程存在问题

2.1 土坝 
（1）坝顶 
坝顶路面为混凝土硬化路面，局部有裂缝，局部路面老化砂石外露，坝顶路面总体平整、局部有不均匀沉降，坝顶路面两侧波形护栏。

[image: image3.png]



[image: image4.png]



坝肩坝顶路面裂缝
坝顶路面老化砂石外漏
（2）上游坝坡 
上游采用干砌石砌护，厚度0.3m，下垫0.15m砂砾保护层。护坡范围从泥面砌护至设计水位。干砌石护坡局部有坍塌破损缺失现象，干砌石块缝隙间杂草较多，局部护坡粒径小于12cm，不满足抗风浪要求。 

[image: image5.png]



[image: image6.png]



上游坝坡全貌
上游护坡坍塌破损缺失杂草
（3）下游坝坡 
下游采用生物护坡，护坡范围从沟底护至现状坝顶，护坡完好但植被生长茂盛，局部有冲沟及塌坑。坝体在主沟道坝后坡脚设置有排水体，局部有坍塌破损缺失现象，排水体砌石块缝隙间杂草较多，水库未蓄水运行，坝体、下游坝脚排水体及两岸无渗水现象。 

[image: image7.png]



[image: image8.png]



下坡草皮护坡
坝后排水体坍塌破损缺失及砌石块缝隙间杂草
[image: image9.png]



[image: image10.png]



坝后坝体冲沟
侧坝后植物护坡及落水洞护坡
（4）坝面排水 
后坝坡左岸坝体与岸坡相交处有排水沟，右岸坝体与岸坡相交处无排水沟。现状由于排水沟破损严重，造成排水沟两侧岸坡被水掏蚀破坏较严重。

[image: image11.png]



[image: image12.png]



下游坝坡坝体与左岸岸坡相交处排水沟
排水沟岸坡掏蚀破坏
2.2 泄洪建筑物 
（1）水塔及工作桥 
水塔段塔壁混凝土表面平整、未发现裂缝及破损现象，混凝土结构完好，水塔工作桥桥面及结构均完好。 
（2）泄洪涵洞 
涵洞混凝土表面平整、未裂缝及破损现象，混凝土结构完好，洞内无淤积。 
（3）陡坡及消力池
陡坡及消力池混凝土表面平整、未发现裂缝及破损现象，混凝土结构完好，表层轻微碳化，消力池内有淤积。 

	生态环境保护目标
	张湾水库位于海原县树台乡张湾村，位于清水河最大支流西河干流上游，距上游碱泉口水库约6.6km，距下游园河水库约5.1km，距海原县城约18.9km，距树台乡2.9km。
评价区内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、生态保护红线管控范围，基本草原，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，沙化土地封禁保护区等重要环境保护敏感目标，主要保护目标见表3-2。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本工程不需设置大气评价范围；根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境评价范围为以场界向外200m以内，此范围内无声环境保护目标；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境评价范围为施工区占地外扩1000m范围内，此范围内土壤环境保护目标主要为耕地，由于本工程不对土壤环境影响进行分析，因此不设置土壤环境评价范围。根据《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ19-2022），生态环境评价范围为施工区占地外1000m范围内，此范围内有耕地，由于本工程不对地下水环境影响进行分析，因此不设置地下水环境评价范围。

表3-2 环境保护目标

环境要素

保护目标

相对位置

保护要求

名称

功能/规模

方位

距离（m）

生态环境

施工区占地外延1000m范围内，主要为耕地（N，100m）

生态功能不降低

地表水环境

本工程为水库加固项目，施工期保护目标为水库水体，及受影响水体

地表水环境质量标准

（GB 3838-2002 ）

Ⅳ类标准



	评价

标准
	1、环境质量标准

（1）本工程所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，具体内容见表3-3。
表3-3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

类别

标准出处

污染因子

单位

标准值

年平均

24小时平均

小时平均

环境空气

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

SO2
μg/m3
60

150

500

NO2
μg/m3
40

80

200

PM2.5
μg/m3
35

75

/

PM10
μg/m3
70

150

/

O3
μg/m3
/

/

200

CO

mg/m3
/

4

10

TSP

mg/m3
200

300

/

（2）本工程所在地区域地表水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准值见表3-4。
表3-4 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲

序号

污染物名称

标准值（mg/L）

1

pH(无量纲)

6～9

2

溶解氧

≥3

3

高锰酸盐指数

≤10

4

BOD5
≤6

5

NH3-N

≤1.5

6

汞

≤0.001

7

铅

≤0.05

8

挥发酚

≤0.01

9

石油类

≤0.5

10

COD

≤30

11

总磷

≤0.3

12

总氮

≤1.5

13

铜

≤1.0

14

锌

≤2.0

15

氟化物

≤1.5

16

硒

≤0.02

17

砷

≤0.1

18

镉

≤0.005

19

六价铬

≤0.05

20

氰化物

≤0.2

21

阴离子表面活性剂

≤0.3

22

硫化物

≤0.5

（3）本工程所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，具体内容见表3-5。
表3-5 《声环境质量标准》(GB3096-2008)  单位：dB(A)

类别

昼间

夜间

1

55

45

2、污染物排放标准

（1）施工期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值，具体标准值见表3-6。
表3-6 废气排放执行标准

污染物

无组织排放浓度限值（mg/m3）

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

（2）施工期场界噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值，具体见表3-7。

表3-7 建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

（4）项目施工期固体废物依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日）进行执行。

	其他
	本工程为水库除险加固项目，施工期污染物排放为临时的、短期性排放，随着施工的结束而消失，运营期无废气、废水、噪声、固废等污染物产生。 
因此，本工程不涉及总量控制指标。




四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、施工期主要产污工序

（1）废气：主要为施工扬尘、施工机械及车辆产生的汽车尾气。 

（2）废水：主要为施工人员生活污水、施工废水。 
（3）噪声：主要为施工作业噪声、施工车辆噪声。 
（4）固废：主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾。

（5）生态：主要体现在工程施工占地、开挖等施工活动对周围的土地、植被造成一定的影响和破坏，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失，以及对动植物的影响。

2、施工期环境影响分析

2.1 施工期生态环境影响分析 

2.1.1 工程占地影响分析

张湾水库除险加固工程总占地面积22766.63m2（34.15亩），其中永久占地为新建溢洪道占地，占地面积15333.3m2（23亩），占地类型为水工建筑用地、其他草地、其他林地、天然牧草地、旱地，临时占地主要为临时施工道路、施工生产生活区以及混凝土生产区，占地面积7433.33m2（11.15亩），占地类型为天然牧草地、采矿用地。项目所在地没有名木古树生长和珍贵特殊野生动物活动，区域生态系统敏感程度一般，占地范围内不涉及工矿企业，不涉及风景名胜区和自然保护区。

永久占地会导致评价区域土地利用的现状格局产生变化。土地利用方式的变化，虽会使局部区域内土地利用现状结构发生一定程度的改变，但会使该区域土地利用率提高，有利于增强区域经济发展动力，为其它相关产业的发展奠定一定的基础。因此，本工程建设后永久占地对区域土地利用结构的影响较小。

临时占地将会破坏占用土地上的植被，在一定程度上暂时减少当地的植被覆盖率，且在一定时期内加剧当地的水土流失影响。由于临时占地只是暂时的，施工结束后经过清理、整治，基本上可逐渐恢复其原有功能。因此，本工程临时占地在施工期对土地利用和生态环境的不利影响是有限的只要措施得当，对当地生态环境影响较小。

2.1.2 景观生态影响

（1）主体工程施工对景观环境影响 

项目的建设会破坏征地范围内的部分地形地貌和地表植被，项目构建筑物与基础设施的建设与区域景观环境反差较大，形成不相融的裸地景观，从而对区域周边人群的视觉产生较大的冲击。由于对部分地表植被的破坏和工程区土壤的扰动，在雨季松散裸露的坡面易形成水土流失，导致区域土壤侵蚀模数增加，对周边植被产生影响，从而对区域景观环境产生影响。且在旱季，松散的地表在有风和车辆行驶时易形成扬尘，扬尘覆盖在区域植被表面，使周围景观的观赏度大大降低。

（2）临时工程设施对景观环境影响

施工期临时工程设施主要包括混凝土生产区、施工道路、施工生产生活区等，将直接破坏项目场地的原地形地貌及植被，与周边的景观环境形成较大的反差。施工废水若不经相应环保措施处置，直接排放，对水体景观产生明显影响。

但施工期对景观环境的影响是暂时的，局部的，可控的，随着施工进程和施工相应环保措施的实施，项目场址内构筑物的建设和绿化恢复，本工程的占地区域将变成一个优美的生态景观环境。

2.1.3 对植物的影响 

本工程的施工建设必然会对当地的生态环境带来一定的破坏，施工期各种车辆、施工设备的碾压和施工人员的践踏及建筑材料的堆放，会占压或破坏原有的地表植物，使施工区域内植物类群结构将进一步简化。施工最大的影响就是一些植物物种个体数量减少，但不会危及受损该部分物种在本地优势分布地位。本工程施工作业对当地植物的影响还表现在施工扬尘、车辆尾气排放等环境污染问题上，这些环境污染问题可能导致作业区附近一定范围内的植物生长受到抑制，但这种影响是局部和暂时的；且在施工过程中采取严格的管理措施，施工期间，施工车辆、人员必须在作业带内活动，严禁随意扩大扰动范围，可以大大减轻这种污染物排放对植物的伤害。

施工结束后，通过对施工临时占地生态恢复和绿化建设，工程因施工破坏的植被而对生态环境造成的不利影响可以得到补偿。

2.1.4 对动物的影响 

本工程区域野生动物品种及数量相对较少，常见的有鼠、蛇、喜鹊及其他常见鸟类。

对兽类的影响：本工程施工区域活动的动物以小型兽类为主，常见的有田鼠、老鼠、蛇等，施工的建设可能会破坏他们的栖息地，但它们的分布范围极广，施工活动对他们没有太大的影响，在环境改变之后，它们会迁移到适合它们生活的环境中继续生存、繁衍。另外，工程建设对野生动物影响的范围不大，因此对动物不会造成大的影响，同时可随植被的恢复而缓解、消失。 

对鸟类的影响：施工区的建设活动对原居于此的鸟类（乌鸦、喜鹊等）有一定干扰，如施工的噪声、污染等对它们有一定威胁。但总体来看，本工程的建设活动对鸟类影响不大，主要是由于鸟类具有强的迁移能力，无论对食物的寻觅，饮水的获得，工区的建设活动对它们都没有太大的影响。 

2.1.5 对土壤生态的影响

工程临时占地11.15亩，土地平整时地表植被、土壤将被铲平或填埋。在施工作业区周围的土壤将被压实，部分施工区域的表土被铲去，另一些区域的表土被填埋。为避免施工期水土流失，工程完工后，施工场地的清理严格按照水土保持要求进行，临时占地尽量恢复土地原来状态。综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是这些影响具有时效性，施工期间产生，施工完成后消除。只要工程在施工期按照建筑施工有关规定进行，做好文明施工，避免出现扰民现象，可以使施工期的环境影响降到最小程度。

2.1.6 水土流失影响分析

本工程在建设过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、破坏植被、构筑人工再塑地貌等活动，在侵蚀营力的作用下产生的，其形成包括自然因素和人为因素两种。

自然因素包括地形坡度、气候、土壤、植被等因素，其中降雨、风、温度等气候因素是形成土壤侵蚀的自然动力因素。

人为因素为施工期间工程挖填方、临时施工场地、场地平整等施工过程将损毁地表植被，原稳定地形地貌受遭到破坏，地表结皮遭到扰动破坏，使占地范围内的表层土裸露或形成松散堆积体，失去原有地表的防冲和固土能力，加剧水土流失，特别是在高开挖边坡和高填方边坡，在外力的作用下将使水土流失成倍增加。 

本工程在施工前期和施工期应采取有效的生态保护及防护措施，通过合理选线、严格控制施工占地，加强施工管理及对施工人员宣传教育，减缓对沿线生态的影响，同时在项目水土流失防治责任范围内开展一列的水土保持工作，完成水土保持方案中提出的工程措施和植物防护措施。

2.2 施工期大气环境影响分析

本工程施工期废气主要为施工扬尘和机械设备废气。
（1）施工扬尘

本工程在下述施工过程中将产生施工扬尘：

①使用挖土机、推土机等设备对施工场进行土石方的开挖、场地的平整过程中，将会产生少量施工扬尘；
②车辆在运输建筑材料以及通过未铺衬或落有较多尘土的路面时，施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将会产生（二次）扬尘；

③混凝土生产区内，混凝土搅拌、砂石料堆存过程中，将有少量粉尘逸散；

④临时堆料点和暴露松散土壤的工作面，因风吹导致的地表侵蚀而产生的扬尘；

⑤设备拆建过程中产生的施工扬尘；

⑥清理建设废料而产生的少量扬尘。

（2）机械设备废气

项目在施工期间会产生施工机械废气，施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有HC、颗粒物、CO、NOx等大气污染物，排放后会对施工现场以及周围环境产生一定影响。为了避免施工机械故障等原因导致其废气的超标排放，本环评建议在施工期内多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，从而将周围环境和对施工工人的影响减至最低。

2.3 施工期水环境影响分析

工程建设期间的废水主要来自机械设备和车辆轮胎冲洗等施工废水，以及施工人员产生的生活污水。在施工区相对集中的废水产生点需对上述废污水采取处理措施，防止施工废水和生活污水对附近水域的污染。

（1）施工废水

施工废水主要为机械设备以及车辆轮胎冲洗废水，具有泥砂含量高，泥砂含量与施工机械、工程性质及工程进度等有关，一般泥砂含量为80-120g/L。

（2）生活污水

本工程生活区共设置1处，施工高峰期人数为60人，工地生活用水参考《建筑给水排水设计标准》(GB50015-2019)，施工人员平均用水量按50L/(人d)计，排污系数按80%算，则项目在施工期间废水排放量约1.2m3/d。按日人均用水量50L，产生的污水量按80%计，施工人员日产生生活污水2.4m3/d。生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。

2.4 施工期声环境影响分析

工程对声环境造成的影响主要来自车辆运输、混凝土拌和等过程产生的噪声。本期工程固定噪声源强高于100dB(A)的施工机械较少，高噪声机械夜间基本不参与施工。根据预测，流动噪声在50m左右可以达标在无隔声措施的情况下，昼间交通噪声贡献值满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）1类声环境标准的距离为240m。

2.5 施工期固体废物影响分析

施工期固体废物主要包括工程建设过程中施工人员产生的生活垃圾以及建筑垃圾。

（1）施工人员生活垃圾：水库项目区施工人数60人，按施工人员每天产生0.5kg左右的生活垃圾，施工高峰期每天产生0.03t/d生活垃圾。施工人员生活垃圾成份以有机物为主，易腐败变质。若不及时清理，将污染附近水域，影响景观和环境卫生。生活垃圾集中收集后，定期交由环卫部门处理

（2）建筑垃圾 
项目施工期过程会产生一定量的废弃建筑材料，包括项目建成后拆除临时构筑物、围挡等产生的建筑垃圾。建筑垃圾主要为砼砌块、废钢筋、绑扎丝、砖、废管材、废栏杆、废包装材料等，为一般固废。在施工期加强了对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分类收集堆放。废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收利用的运至政府指定的建筑垃圾堆放场。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

本工程运营期对生态环境的影响来自施工期的延续，但临时占地恢复植被后，对周围陆生环境不造成影响。工程完工后，临时占地清理后进行全面整地并恢复原地类，经过生态恢复整治，临时占地对生态环境影响不大。

2、污染影响分析

本工程为水库除险加固工程，本工程运营期无废气、废水、噪声、固废产生。

	选址选线环境合理性分析
	1、项目选址合理性分析

本工程是对水库大坝、溢洪道等工程的除险加固，均在水库现有红线范围内建设，项目建成后可以改善水库水力条件，防治洪水冲刷坝脚及两岸，提高泄洪可靠性，保证大坝的安全运行。项目占地区域不涉基本农田、饮用水源保护区等敏感保护区。本工程只针对张湾水库进行除险加固，不进行其他工程，不增加枢纽工程建设区永久占地面积，不会改变张湾水库的主体功能，不会对库区水质造成破坏性的影响。

综上所述，本工程选址可行。

2、临时工程选址合理性分析 

项目临时工程主要包括施工生产生活区、施工道路、混凝土生产区等。 

（1）施工生产生活区
施工场地内设置施工营地，工程靠近村庄，部分公用工程可依靠就近村庄解决。根据施工布置并结合工程长度，工程拟设置施工生产生活区，占地3000m2，位于较为空旷区域，主要用于材料堆放、机械停放等，内设工具房、材料堆放场、机械停放场、仓库等。

（2）施工便道
工程施工过程中充分利用现有道路，但部分施工段现有道路无法到达，因此，为了方便施工，需修建临时道路。
工程拟在混凝土生产区布置施工便道，总长1km，路面宽2.33m，铺设砂砾石路面，供机械、土石料运输、混凝土运输以及人员进出场使用。工程完成后，将临时道路恢复为原有地貌。施工便道线路规划过程中既满足工程施工需求，又充分考虑与现有道路相接。

（3）混凝土生产区

本工程设置混凝土生产区，包括混凝土拌合区、砂石料存放区及混凝土板预制区。由于水库施工地点附近有条件限制，无法在施工地点附近设置混凝土生产区，因此本次混凝土生产区设置在距本工程800米的南侧空旷位置。运输过程可能会产生扬尘污染，但通过对运输车辆轮胎进行冲洗、运输物料进行遮盖等措施，可以将扬尘污染将至最小，对周围环境影响较小。
施工生产区、施工便道以及混凝土生产区均属于临时占地，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等生态保护红线，不占压文物，占地类型为主要为天然牧草地、采矿用地等。临时占地范围内的植物种类为常见种，植被类型相对较为单一，不涉及濒危保护物种。

施工生产区、施工道路以及混凝土生产区土方开挖及工程施工时将会对区域生态环境带来一定影响，通过合理布置物料堆放、机械设备停放等，尽量减少占地，减少地表扰动。施工前对临时占用的草地表土剥离，妥善堆放并采取遮盖、洒水等防尘和水保措施，施工结束后利用剥离的表土进行回覆和土地整治，及时进行恢复。在做好相应的噪声污染防治、降尘等措施后，对区域不利影响能够得到控制。

综上，在采取上述措施后，临时工程选址合理。




五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态环境保护措施

1.1 水土保持措施 
为达到有效防治水土流失的目的，根据工程总体布置、地形地貌、地质条件等环境状况和各项目建设分区的水土流失特点及状况，采取有效的水土流失防治措施。本工程水土流失防治将以植物措施与工程措施相结合、永久措施与临时防护措施相结合，水体保持防治措施如下：
（1）主体工程防治区：

①工程措施：进行土地整治。在工程结束对大坝、溢洪道建筑物周围影响区平整面积为1.53hm2。

②植物措施：溢洪道旁台地种乔木，开挖边坡草皮护坡，植物选择樟河柳和冰草。

③临时措施：在大坝及溢洪道施工过程中，增设塑料防尘网1.33万m2。

（2）施工生产生活防治区
①工程措施土地整治：施工区、生产生活区在工程结束时进行土地平整，平整面积为0.3hm2，天然牧草地播撒草籽恢复原状。
②植物措施：施工生产生活区及周围5m范围内，场区周围种乔木，斜坡草皮护坡，植被选择冰草。

③临时措施：对施工生产生活区及周边挖临时排水沟，排水沟为梯形土渠。

（3）施工道路及混凝土生产防治区

①工程措施：土地整治：道路及混凝土生产防治区在工程结束时进行土地平整，平整面积为0.50hm2。

②土地平整后，恢复为采矿用地。
③临时工程：对施工道路、混凝土生产防治区及周边挖临时排水沟，排水沟为梯形土渠。

1.2 植被保护及恢复措施 
本工程施工期涉及临时占地，项目建设不可避免对植被、景观造成破坏；临时施工场地等占地将对植被造成破坏，为减缓生态影响，项目建设过程中应采取积极的生态保护和恢复措施。 
①开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性。 
③施工场地等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏，并及时进行施工迹地恢复。 
④工程施工过程中，不允许将工程废渣随处乱倒，更不允许排入附近水体中。 
⑥在项目建设中施工单位应重点保护野生植物保护宣传工作，一旦在施工中遇到其它保护植物，应立即向有关部门汇报，通过移栽等措施后才能进行下一步施工。 
⑦在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应参考对各地区的地形、土壤和气候条件，经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，保证绿化栽植的成活率，防止外来物种入侵。 
⑧施工结束后与该项目建设无关的临时设施应及时全面拆除和封闭，如临时建设的围挡、化粪池等等，应根据原有植被状况和植物立地条件等具体情况进行播种，使植被种类及覆盖率达到或高于原来状态。 
1.3 对动物的保护措施 
本工程评价区内尽管无大型兽类分布，但也存在鼠、蛇、鸟等野外动物活动。在整个工程建设的各个阶段都要高度重视野生动物的保护，减缓工程建设对野生动物的不利影响。在工程设计阶段，应尽量减少占地面积和扰动面积，把野生动物保护责任落实到单位和责任人，通过加强宣传和监管，提高施工人员的保护意识，严格要求员职工人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，禁止员职工捕食兔类、鸟类等，以减少员职工对当地陆生野生动物的影响。在管理方面，要严禁员职工到非施工区域活动，禁止破坏施工范围以外的植被，以保护动物栖息地。施工期间如遇到重点保护野生动物严禁伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。

本工程生态保护措施平面布置见附图5-1，典型生态措施设计图见附图5-2。
2、施工期大气污染防治措施

（1）施工期扬尘
根据本工程施工特点，环评要求建设单位应采取以下措施尽量减少施工期扬尘对周围环境的影响：

①施工标志牌的规格和内容：施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②建设单位应当委托相关专业机构对施工单位扬尘污染防治工作实施监督。防止施工物料、建筑垃圾等外逸或遗撒影响周围居民区。围挡与地面结合紧密，禁止渣土外溢和污染工地周边道路。工程围挡外不存放工程渣土，项目渣土须及时进行处理。

③施工工地内部裸地防尘措施：施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.植被绿化；c.晴朗天气时，视情况每周等时间隔酒水二至七次，扬尘严重时应加大酒水频率。

④对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布等。对于建筑材料、土方等堆料场，必须利用封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘，不得露天堆场，物料装卸作业时，应同时采取酒水等抑尘措施。

⑤混凝土生产区内混凝土拌合采用小型搅拌机，产生的粉尘较少，生产区周围设置围挡；生产区内增加洒水抑尘频次；施工、运输车辆进出均对轮胎进行冲洗，减少二次扬尘；砂石料存放区及混凝土板预制区也应增加洒水频次，并对物料进行遮盖，减少扬尘产生。
⑥加快工程建设，减少土方裸露时间，严禁大范围、敞开式开挖作业。圆土方回填或平整用地后压实，减少起尘量，加强覆土区域生态修复和水土保持，种植当地适宜的植被。

⑦遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。

⑧根据工程特征，本工程施工期参照执行建筑工地“六个百分百”(施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输)和“六到位”(出土工地和拆迁工地应做到施工围挡到位；出入口道路混凝土路面硬化到位；基坑坡道硬化处理到位；全自动冲洗设备安装和使用到位；建筑垃圾运输车辆密闭到位；拆迁工地拆除过程中使用专业降尘设施湿法作业到位)。本工程施工结束后，应及时平整后进行绿化或恢复原有土地功能。

采取以上措施后，施工扬尘对周围大气环境的影响在可接受的范围内。

（2）施工机械尾气

施工机械和车辆尾气主要含有SO2、CO和NO2等，本工程车辆尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施：

①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少总速时间，以车辆尾气的排放。

施工过程对大气环境的影响将随着施工的结束而终止，因此，在采取上述措施后，本工程施工期大气环境影响较小。

3、施工期废水防治措施

施工期机械设备及施工车辆轮胎冲洗施工废水经临时沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘，不外排；生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。

综上所述，项目施工期间对水环境质量的影响较小。

4、施工期噪声防治措施

为了将项目施工噪声对周围声环境的影响降至最低，需采取以下防治措施：

（1）设备选型上采用低噪声设备；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，通过消音器和减振的方法降低噪声。由于机械设备会由于松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级，因此对动力机械设备应进行定期维修、养护，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛，

（2）合理安排好施工时间，严禁在午间12:00~14:00、夜间22:00~次日6:00期间施工，同时制订科学的施工计划，高噪声设备(如装载机、混凝土泵车、切割机等)的施工时间安排在昼间，施工期禁止夜间(22:00-06:00)施工如果确需夜间施工，需到生态环境部门办理夜间施工审批手续，同时采取防护措施。

（3）合理布局高噪声设备，尽量将固定式高噪声设备布置到远离居民聚集区的位置。

（4）利用施工现场设置的临时围挡作声屏障，减轻噪声，运行过程中应经常对施工机械检查保养，不准带“病”运转，

采取以上措施后，噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。因此，本工程施工期噪声影响较小。

5、施工期固体废物防治措施

（1）生活垃圾

在施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，定期统一收集后运至附近垃圾中转站处理。

（2）建筑垃圾

施工期间，建筑垃圾分类收集，可回收部分（如废包装材料、废钢筋、废木材等）回收利用或外售废品回收站，不可回收部分（如废弃混凝土块、废弃砖头等）由施工方统一清运至政府指定的建筑垃圾堆放场。 
综上所述，本工程施工期固体废物均能得到妥善处理，去向明确，不会造成二次污染。
6、环境管理
环境管理是管理者为实现预期的环境目标，运用环保法律、法规、技术、经济、教育等手段对合理开发利用资源、能源、控制环境污染与保护环境所实施重要措施。 
本工程主要针对施工期进行环境管理：建设单位至少应由一名熟悉环保政策和法规的专业技术人员负责落实环保措施，同时组成一个由指挥长为组长的环境管理小组，以协调各施工单位的环保工作。监理公司须配置环保专业人员，负责施工过程环保工程监理，并检查“三同时”的落实情况。各合同段的施工单位至少配备一名环保技术人员从事环保工程施工的技术负责。施工中环境监理人员可根据情况，对重要地段或敏感点提出环境监测计划，掌握施工期的环境状况，确保不发生重大的环境事故。 

	运营期生态环境保护措施
	本工程为水库除险加固项目，项目建成后，不再对生态环境造成影响。为保障施工期生态修复成果，制定绿化长效保障机制及绿化养护计划，对复绿植被进行生态护理。

	其他
	1、环境监测
制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，以便根据监测结果适时调整环境行动计划，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，为项目的环境管理提供科学依据。环境监测按照国家和地方的环保要求进行，采用国家规定的标准监测方法。 

本工程周围无环境保护目标，施工期产生的环境影响较小，项目监测计划详见表5-1。

表5-1 项目监测计划一览表

监测时段
类别
监测项目
监测点位
监测频次
施工期

大气
TSP

每个施工段施工厂界
2天/季，2次/天，春季易起尘，不定期监测
声环境

等效连续A声级

每个施工段施工厂界

2天/季，昼夜各一次，不定期监测

固体废物

记录生活垃圾排放量、建筑垃圾产生量、挖方量、回填量以及处置方式等

施工现场

每天进行统计

运营期

生态环境
临时工程占用地恢复情况，是否恢复为原来状态
临时道路、临时生产生活区、临时混凝土生产区
完工后连续三年，1次/年


	环保投资
	项目总投资3842.31万元，其中环保投资76.75万元，占工程总投资的2.0%。本工程环保投资估算详见下表。

表5-2 本工程环保投资一览表

环保项目
项目建设内容
投资（万元）
施工期
废水
施工废水经临时沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘；生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。
3.0
废气
施工扬尘：设置施工标牌；施工工地内部裸地采取覆盖防尘布或防尘网、进行植被绿化洒水抑尘等措施；混凝土生产区设置围挡、洒水抑尘；对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料覆盖防尘网或者防尘布等，物料装卸采取酒水等抑尘措施。对施工机械及车辆使用管理和保养维修。
4.0
噪声
选用低噪声设备，对机械采取减震措施；设置临时围挡作声屏障，减轻噪声。
3.0
固废处理
生活垃圾：施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，定期统一收集后运至附近垃圾中转站处理；

建筑垃圾：分类收集，可回收部分回收利用或外售废品回收站，不可回收部分由施工方统一清运至政府指定的建筑垃圾堆放场。
7.0
生态保护措施
严格执行水土保持方案，施工结束后，对临时占地进行土地平整，恢复占地至原有生态功能。
59.75
合计
76.75



六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	陆生植物：（1）开工前，对施工范围临时设施的规划要进行严格的审查，通过进一步优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护工程及周边区域的生态完整性。 
（2）施工场地等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式，尽量减轻对土壤及植被的破坏，并及时进行施工迹地恢复。 
（3）工程施工过程中，不允许将工程废渣随处乱倒，更不允许排入附近水体中。 
（4）在项目建设中施工单位应重点保护野生植物保护宣传工作，一旦在施工中遇到其它保护植物，应立即向有关部门汇报，通过移栽等措施后才能进行下一步施工。 
（5）在“适地适树、适地适草”的原则下，树种、草种的选择应参考对各地区的地形、土壤和气候条件，经过详细的调查以当地优良乡土树种为主，保证绿化栽植的成活率，防止外来物种入侵。 
（6）施工结束后与该项目建设无关的临时设施应及时全面拆除和封闭，应根据原有植被状况和植物立地条件等具体情况予以及时恢复。 
陆生动物：本工程评价区内尽管无大型兽类分布，但也存在鼠、蛇、鸟等野外动物活动。在整个工程建设的各个阶段都要高度重视野生动物的保护，减缓工程建设对野生动物的不利影响。在工程设计阶段，应尽量减少占地面积和扰动面积，把野生动物保护责任落实到单位和责任人，通过加强宣传和监管，提高施工人员的保护意识，严格要求员职工人员遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，禁止员职工捕食蛙类、蛇类、鸟类等，以减少员职工对当地陆生野生动物的影响。在管理方面，要严禁员职工到非施工区域活动，禁止破坏施工范围以外的植被，以保护动物栖息地。施工期间如遇到重点保护野生动物严禁伤害，应立即与当地野保部门联系，由专业人员处理。
	陆生生态环境恢复到原有生态功能
	施工结束后按照水土保持方案要求进行生态恢复
	满足水土保持方案

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工废水经临时沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘，不外排；生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。
	不排放
	
	

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	选用低噪声设备，对机械采取减震措施来降低噪声，定期对机械设备进行维修、养护；合理布局，合理安排时间，定制科学施工计划；利用施工现场设置的临时围挡作声屏障，减轻噪声。
	建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
	/
	/

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	施工扬尘：

（1）设置施工标牌，包括现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

（2）施工工地内部裸地采取的措施：覆盖防尘布或防尘网；进行植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔酒水二至七次，扬尘严重时应加大酒水频率。

（3）对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理，在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布等，物料装卸作业时，应同时采取酒水等抑尘措施。

（4）加快工程建设，减少土方裸露时间，严禁大范围、敞开式开挖作业。

（5）混凝土生产区内混凝土拌合采用小型搅拌机，产生的粉尘较少，生产区周围设置围挡；生产区内增加洒水抑尘频次；施工、运输车辆进出均对轮胎进行冲洗，减少二次扬尘；砂石料存放区及混凝土板预制区也应增加洒水频次，并对物料进行遮盖，减少扬尘产生。
（6）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。

（7）参照执行建筑工地“六个百分百”和“六到位”。

施工机械尾气：

（1）加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

（2）施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少总速时间，以车辆尾气的排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织颗粒物监控浓度
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：在施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，定期统一收集后运至附近垃圾中转站处理；建筑垃圾：分类收集，可回收部分回收利用或外售废品回收站，不可回收部分由施工方统一清运至政府指定的建筑垃圾堆放场。 
	妥善处理，不会产生二次污染
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	将加强防护措施，落实各项防护措施；加强施工管理，杜绝出现质量事故
	/
	/
	/

	环境监测
	废气、噪声、固废、生态
	/
	/
	/

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论
	本工程建设符合“三线一单”管理及相关环保规划要求，项目性质与周边环境功能区划相符，选址合理。项目的实施有利于提高水库的调蓄能力，可保障水库下游人民生命财产的安全，具有显著的社会效益。项目主要是建设期对周围环境的影响，建设单位在切实落实本评价提出的各项有关环保措施，确保各种治理设施正常运转和污染物达标排放的前提下，项目对周围环境影响不明显。因此，从环保角度项目建设是可行的。



海原县张湾水库除险加固工程

地表水环境影响专项评价

建设单位：海原县水务局

编制日期：二〇二四年十二月

1 概述

张湾水库地处海原县树台乡境内，位于清水河水系最大支流西河干流上游园河流域中段，地处东经105°26′22.289″，北纬36°31′42.297″，距上游碱泉口水库约6.6km，距下游园河水库约5.1km，距海原县城约18.9km，距树台乡2.9km。

张湾水库为我区16座中型水库中径的其中一座中型水库，水库坝址以上流域面积896.15km2，扣除碱泉口中型水库面积218km2后实际控制流域面积678.15km2，主要功能为滞洪拦泥，现状坝顶高程1849.70m，总库容3740.0万m3，根据《水利水电工程等别划分及洪水标准》(SL252-2017)规定，属中型水库。设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准1000年一遇，设计水平年20年。水库设计(P=2%)洪峰流量及洪水总量分别为1213m3/s、1125万m3；校核(P=0.1%)洪峰流量及洪水总量分别为2381m3/s、2210万m3，水库坝址以上有碱泉口中型水库。

2021年1月，固原市水利勘测设计院有限公司综合评定张湾水库现状工程质量为“基本合格”，大坝运行管理“较规范”，防洪安全性为“C”级，大坝渗流安全性为“A”级，结构安全性为“B”级，抗震安全性为“A”级，金属结构安全性为“C”级，综合评价应属“三类坝”。自建成运行至今，水库一直空库迎汛，淤积严重，水库防洪能力不满足1000年一遇洪水标准，现状水库抗洪能力为300年一遇，泄洪塔1#、2#闸门运行正常，3#闸门螺杆弯曲变形，影响闸门启闭，闸门及螺杆有锈蚀现象，无备用电源，为了水库安全和充分发挥水库效益，急需对张湾水库进行除险加固。

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017规定，张湾水库属中型水库，工程等别Ⅲ等，主要建筑物（主坝、泄洪建筑物及溢洪道）级别3级，次要建筑物级别4级。设计洪水标准取为50年一遇，校核洪水标准取为1000年一遇。

工程任务为对张湾水库进行除险加固，新建溢洪道，增强水库防洪能力，消除大坝安全隐患，保护下游人民生命财产及基础设施安全。

本工程属于水库除险加固工程，按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)开展专项评价工作。

本次评价通过对项目环境影响源进行识别、开展水环境现状调查，按照导则要求对水文要素和水环境质量的影响进行了预测和评价。通过分析和论证，在落实各项环境保护措施的情况下，项目建设对地表水环境的影响在可接受的范围内。

2 总则
2.1 编制依据

2.1.1 法律法规及规章制度
（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日修订；
（4）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（5）《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月1日施行；

（6）《中华人民共和国防洪法》，2015年4月24日修正；

（7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院第682号令，2017年6月21日修订；

（9）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021版）；

（10）《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2023年12月27日国家发展改革委令第7号公布，自2024年2月1日起施行）；

2.2.2 技术规范
（1）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）

（2）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》（环办环评[2020]33号）。

2.2.3 建设单位提供的其他相关资料

（1）《海原县张湾水库除险加固工程初步设计报告》（固原市水利勘测设计院有限公司，2024年4月）；

（2）其他文件。
2.2 工作程序

地表水环境影响评价的工作程序见图2.2-1，一般分为三个阶段。

第一阶段，研究有关文件，进行工程方案和环境影响的初步分析，开展区域环境状况的初步调查，明确水环境功能区或水功能区管理要求，识别主要环境影响，确定评价类别，根据不同评价类别，进一步缔选评价因子，确定评价等级与评价范围，明确评价标准、评价重点和水环境保护目标，第二阶段，根据评价类别、评价等级及评价范围等，开展与地表水环境影响评价相关的污染源。水环境质量现状、水文水资源与水环境保护目标调查与评价，必要时开展补充监测;选择适合的预测模型，开展地表水环境影响预测评价，分析与评价建设项目对地表水环境质量、水文要素及水环境保护

目标的影响范围与程度，在此基础上核算建设项目的污染源排放量、生态流量等，第三阶段，根据建设项目地表水环境影响预测与评价的结果，制定地表水环境保护措施，开展地表水环境保护措施的有效性评价,编制地表水环境监测计划，给出建设项目污染物排放清单和地表水环境影响评价的结论，完成环境影响评价文件的编写。

[image: image13.png]T

'

TR T

SR [

'

TS

'

E T

f---1 k<

'

KU

b |

'

T A




图2.2-1 地表水环境影响评价工作程序框图
3 评价等级与评价范围
3.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中，本工程属于水文要素型建设项目。水文要素影响型建设项目评价等级划分根据水温、径流与受影响地表水域等三类水文要素的影响程度进行判定，划分标准见表3.1-1。

表3.1-1 水文要素影响型建设项目评价等级判定表
	评价等级
	水温
	径流
	受影响地表水域

	
	年径流量与总库容之比α
	兴利库容占年径流量百分比β/%
	取水量占多年平均径流量百分比γ/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2；过水断面宽度占用比例或占用水域面积比例R/%
	工程垂直投影面积及外扩范围A1/km2；工程扰动水底面积A2/km2

	
	
	
	
	河流
	湖库
	入海河口、就近海域

	一级
	α≤10；或稳定分层
	β≥20；或完全年调节与多年调节
	γ≥30
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥10
	A1≥0.3；或A2≥1.5；或R≥20
	A1≥0.5；或A2≥3

	二级
	20>α>10；或不稳定分层
	20>β>2；或季调节与不完全年调节
	30>γ>10
	0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或10>R>5
	0.3>A1>0.05；或1.5>A2>0.2；或20>R>5
	0.5>A1>0.15；或3>A2>0.5

	三级
	α≥20；或混合型
	β≤2；或无调节
	γ≤10
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.05；或A2≤0.2；或R≤5
	A1≤0.15；或A2≤0.5

	注1：影响范围涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，评价等级应不低于二级；

注2：跨流域调水、引水式电站、可能受到大型河流感潮河段咸潮影响的建设项目，评价等级不低于二级； 注3：造成入海河口（湾口）宽度束窄（束窄尺度达到原宽度的5%以上），评价等级应不低于二级；

注4：对不透水的单方向建筑尺度较长的水工建筑物（如防洪堤、导流堤等），其与潮流或水流主流向切线垂直方向投影长度大于 2km 时，评价等级应不低于二级；

注5：允许在一类海域建设的项目，评价等级为一级；

注6：同时存在多个水文要素影响的建设项目，分别判定各水文要素影响评价等级，并取其中最高等级作为水文要素影响型建设项目评价等级


本工程施工期将会产生一定量的废水，主要为施工人员生活污水进临时防渗化粪池处理，施工结束后清掏处理；施工废水经沉淀处理后全部洒水降尘；运营期间水库运行本身不产生水污染物。本工程水库除险加固后，设计正常蓄水位、死水位不变，相应库容不变。本工程的建设对水温和径流没有影响，因此不考虑水温和径流，只考虑受影响地表水域。

工程垂直投影面积及外扩范围A1：工程主要对水库进行除险加固，不改变原坝址。工程扰动水底面积A2：本工程水库区域现状工程坝坡、坝顶等不满足蓄水要求，本次主要为土坝修筑、新建溢洪道，溢洪道区域无水，故主体工程施工不涉及水域；施工围堰仅对原有临时围堰进行加高培厚加固，本次不计算其扰动水底面积A2=0。

综上，本工程评价区不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍惜水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标，确定本工程地表水环境影响评价等级为三级。

3.2 评价范围

[image: image14.png]WEAA K, TE TR 5 RIS 4T
BRI R S

i—;ﬁ

B TR

L_____T_____J

v ER 28 2]

KL ERRA KRR

N P S N
R R, T, KERELRY H bR

SRR fE 5 6
L S
Wt W W

)

( BT R ) (M’irﬁ!) (ﬂ(xrﬁiﬁ ) ( AKEFBERAT A bR
v

K T B W A

RIS W

I

Hu AR B 458

"8

S

e
ol



根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的要求：“建设项目影响范围涉及水环境保护目标的，评价范围至少应扩大到水环境保护目标内受影响的水域。”张湾水库与园河水库和碱泉水库相接，因此，评价范围见图3.2-1。

图3.2-1 本工程评价范围图
3.3 评价时期和评价重点

3.3.1 评价时段

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的要求：水文要素影响型（三级）的评价时期至少为枯水期，本工程施工期安排在枯水期，建成后水库的特性以及运行方式不发生改变，运营期对水环境影响不发生变化，因此本工程评价时期确定为枯水期。

3.3.2 评价重点

本工程为水库加固工程，项目施工前后水库的基本特性和运行方式不发生改变，因此本评价不对地表水环境影响进行预测，仅进行环境影响分析。

3.4 评价标准

3.4.1 地表水环境质量标准

本工程地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中IV类标准。
表3.4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）IV类标准

	序号
	水质指标
	IV类
	序号
	水质指标
	IV类

	1
	pH值(无量纲)
	6~9
	13
	总磷
	≤0.05

	2
	DO
	≥3
	14
	石油类
	≤0.5

	3
	COD
	≤30
	15
	氨氮
	≤0.3（湖、库0.1）

	4
	高锰酸盐指数
	≤10
	16
	总氮
	≤1.5

	5
	BOD5
	≤6
	17
	粪大肠菌群(个/L)
	≤20000

	6
	铜
	≤1.0
	18
	硒
	≤0.02

	7
	锌
	≤1.0
	19
	砷
	≤0.1

	8
	氟化物
	≤0.3
	20
	汞
	≤0.001

	9
	氰化物
	≤0.2
	21
	镉
	≤0.005

	10
	铬(六价)
	≤0.05
	22
	铅
	≤0.05

	11
	挥发酚
	≤0.005
	23
	硝酸盐
	≤10

	12
	硫化物
	≤0.5
	24
	阴离子表面活性剂
	≤0.3


3.4.2 水污染排放

本工程施工期产生的废水主要为施工废水和生活污水，施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；生活污水设置一座临时防渗化粪池（处理能力3m3/d），施工结束后清掏处理。项目运营期无废水产生。

3.5 地表水环境保护目标

根据项目拟建地区环境现状，其水环境保护目标见下表。

	环境要素
	保护目标
	规模
	相对位置
	距离/m
	保护级别

	地表水环境
	园河水库
	/
	/
	项目下游5.1km
	地表水环境质量标准（GB3838-2002）IV类标准

	
	碱泉水库
	/
	/
	项目上游6.6km
	


4 项目基本情况与工程分析

4.1 项目基本情况

项目名称：海原县张湾水库除险加固工程 

建设性质：改建 

建设单位：海原县水务局 

建设地点：宁夏回族自治区中卫市海原县树台乡张湾村
4.2 建设规模

4.2.1 工程任务

本工程对水库进行除险加固，增强水库防洪能力，消除大坝安全隐患，保护下游人民生命财产及基础设施安全。 

4.2.2 建设内容

（1）土坝工程

①坝体：坝顶上游侧增设防浪墙，总长1280.0m，防浪墙高1.2m。

②坝顶：坝顶宽6.0m，恢复铺设路面宽1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石。

③上游坝坡：上游坝坡维持现状砌护。

④下游坝坡：下游坝坡采用混凝土隔条+草皮护坡的防护方式，对下游坝坡冲沟及落水洞开挖回填处理。

⑤踏步及排水沟：在上下游坝坡设踏步，上下游位于桩号K0+110、K0+915各设1处；上下游坡脚及下游坝坡坡面增设现浇混凝土矩形排水沟，总长1495.0m。

（2）溢洪道工程

在水库右坝肩原泄洪建筑物坝体桩号K1+005处新建溢洪道一座，与坝轴线成129°夹角。溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池和海漫组成，最大泄水流量为899.5m3/s，溢洪道总长258.0m。

4.2.3工程级别

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252—2017规定，张湾水库属中型水库，工程等别Ⅲ等，主要建筑物（主坝、泄洪建筑物及溢洪道）级别3级，次要建筑物级别4级。设计洪水标准取为50年一遇，校核洪水标准取为1000年一遇。 
张湾水库总库容为4647.58万m3（校核洪水位1849.94m），属中型水库，设计洪水标准为50年，校核洪水标准为1000年，设计淤积年限30年；校核最大下泄流量899.5m3/s，设计下泄流量641.6m3/s。

4.3 项目组成

项目主要由主体工程、临时工程、公用工程、环保工程等组成，具体项目组成见表4.3-1。

表4.3-1 本工程组成一览表
	名称
	建设规模
	备注

	主体工程
	土坝工程
	①坝体：坝顶增设1.2m高防浪墙+新建溢洪道（2孔，单孔净宽7.0m）；
②坝顶：坝顶宽6.0m，恢复铺设路面宽1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石；

③上游坝坡：上游坝坡维持现状砌护；

④下游坝坡：下游坝坡采用混凝土隔条+草皮护坡的防护方式，对下游坝坡冲沟及落水洞开挖回填处理；

⑤坝面排水：损坏部位开挖回填处理，新建坡脚及下游坡面排水沟。
	改造

	
	溢洪道工程
	①水塔段、涵洞、陡坡及消力池：本次拆除原泄洪建筑物原址翻建溢洪道。
②闸门及启闭机：本次拆除原泄洪建筑物原址翻建溢洪道，无用电设备，不考虑备用电源。
	新建

	临时工程
	施工临时道路
	场区交通主要依靠工程区原有道路，另修整、新建临时施工道路约1km，宽2.33m，占地面积为2333.33m2（3.5亩）。
	新建

	
	施工生产生活区
	施工生产生活区设置在大坝右岸侧空地上，共占地3000m2（4.5亩）：包括施工人员生活用地，占地933.3m2；仓库占地333.3m2，用于储存工料物资等；施工工厂设施占地1733.3m2，布置机械停放场以及简易加工厂等。
	

	
	混凝土生产区
	混凝土生产区占地2700m2（4.0亩），包括混凝土拌合区、砂石料存放区及混凝土板预制区。
	

	
	施工导流
	本工程无输水建筑物不具备导流条件，故本次采用“全段设置纵向围堰，新开导流明渠”的方式进行导流。围堰采用钢板桩及双排混凝土灌注桩结构。
	/

	公用工程
	给水
	项目施工期用水主要为施工用水及施工人员生活用水，均就近从村镇拉用。
	/

	
	排水
	施工废水经临时沉淀池沉淀后洒水降尘；施工人员生活污水进入临时防渗化粪池，临时防渗化粪池容积为3m3/d，处理能力为3m3/d。
	/

	
	供电
	工程用电负荷较小，可就近从附近村镇等供电线路接用。
	/

	环保工程
	施工期
	废气治理
	施工扬尘：

①设置施工标牌，包括现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

②施工工地内部裸地采取的措施：覆盖防尘布或防尘网；进行植被绿化；晴朗天气时，视情况每周等时间隔酒水二至七次，扬尘严重时应加大酒水频率。

③对工程材料、砂石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理，在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布等，物料装卸作业时，应同时采取酒水等抑尘措施。

④加快工程建设，减少土方裸露时间，严禁大范围、敞开式开挖作业。

⑤混凝土生产区内混凝土拌合采用小型搅拌机，产生的粉尘较少，生产区周围设置围挡；增加洒水抑尘频次；施工、运输车辆进出均对轮胎进行冲洗，减少二次扬尘；砂石料存放区及混凝土板预制区也应增加洒水频次，并对物料进行遮盖，减少扬尘产生。
⑥遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方采挖、回填、转运等易产生扬尘的建设作业。

⑦参照执行建筑工地“六个百分百”和“六到位”。
	/

	
	
	
	施工机械尾气：

①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载。

②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少总速时间，以减少车辆尾气的排放。
	

	
	
	废水治理
	施工期施工废水经临时沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘，不外排；生活污水设置临时防渗化粪池，施工结束后清掏处理。
	/

	
	
	噪声治理
	①选用低噪声设备，对机械采取减震措施来降低噪声，定期对机械设备进行维修、养护。
②合理布局，合理安排时间，定制科学施工计划；

③利用施工现场设置的临时围挡作声屏障，减轻噪声。
	/

	
	
	固废治理
	①生活垃圾：在施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，定期统一收集后运至附近垃圾中转站处理；

②建筑垃圾：分类收集，可回收部分回收利用或外售废品回收站，不可回收部分由施工方统一清运至政府指定的建筑垃圾堆放场。 
	/

	
	
	生态保护
	①水土保持：按照水土保持方案，采取相应的防护措施，施工结束后临时占地户复位原有生态功能；

②植被保护：优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，优化施工工艺，减轻工程活动对当地植被的不利影响；

③动物保护：尽量减少占地面积和扰动面，严禁员职工到非施工区域活动，禁止破坏施工范围以外的植被；
	/

	
	运营期
	本工程为水库除险加固工程，运营期不产生废气、废水、噪声、固废等污染。


4.4 工程设计

4.4.1 土坝加固改造

（1）坝顶防浪墙

坝顶上游侧增设防浪墙，总长1280.0m，其中坝体段1050.0m，左岸延伸100.0m，右岸延伸130.0m，防浪墙高度1.2，防浪墙底部宽度1.0m，下垫0.1m素砼垫层，厚度均为0.3m；坝顶高程1850.30m，防浪墙顶高程1851.50m，防浪墙每10m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板。防浪墙结构材料C30砼。

（2）坝顶防护

土坝坝顶宽度为6.0m，坝顶高程1850.30m，向下游侧倾斜2％坡度，坝顶长1050m，左岸因防浪墙建设拆除恢复90.0m；为满足防浪墙施工需对现状混凝土路面切割拆除后恢复，恢复宽度1.65m，道路结构层为：20cm厚C25砼路面，下垫20cm厚砂砾石，结构材料为C25、F150混凝土。

坝顶道路仅为巡查管护道路，上游侧新建防浪墙，下游侧现状已设有波形护栏，高0.8m不锈钢。

（3）上游坝体防护

上游坝坡坡比1:3.0，现状砌护范围1840.7m-1844.45m，本次设计上游坝坡维持现状砌护即可。

（4）下游坝体防护

下游坝坡坡比1:2.5，下游坝坡采用草皮护坡的防护方式；首先清除下游坝坡柠条等生长茂盛的植被，清基厚度平均按0.3m，清基后现浇C25混凝土隔条及铺设0.3m厚种植土，草皮种植考虑养护一年保证成活，混凝土隔条宽0.25m，高0.3m；隔条每6m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板，结构材料为C25、F150钢筋混凝土。

（5）坝坡踏步设计

上下游坝坡均设置踏步，上下游位于桩号K0+110、K0+915各设1处。踏步为C25混凝土结构，踏步净宽2.0m，每阶台高150mm，踏步每8m设置一道伸缩缝，缝宽30mm，下部为高密度聚乙烯泡沫板，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，踏步两侧设1.2m高钢管护栏。

（6）排水沟设计

上下游坝坡与岸坡结合处及下游坝坡坡面设排水沟，总长1495.0m，排水沟为现浇钢筋混凝土矩形断面，宽0.4m，高0.3m，底板边墙厚0.15m，排水沟每5m设置一道伸缩缝，缝宽3cm，上部为30mm厚KN双组份聚硫密封料填塞，下部填塞高密度聚乙烯泡沫板。排水沟采用C25砼、抗冻标号为F150，抗渗标号采用W4。

4.4.2 新建溢洪道

在水库右坝肩原泄洪建筑物坝体桩号K1+005处新建溢洪道一座，与坝轴线成129°夹角。溢洪道由进水渠、控制段、泄槽段、消力池和海漫组成，进口高程1838.70m，溢洪道设计泄水流量641.6m3/s，校核泄水流量为899.5m3/s，溢洪道总长258.0m。

4.5 施工方案

4.5.1 施工工艺

本工程为水库除险加固工程，主要施工工艺为大坝施工、溢洪道施工、施工导流等，施工期会对周围产生一定的环境影响，主要是排放施工废水、扬尘和生活垃圾等，同时建筑施工机械和运输车辆会产生机械噪声。本工程施工期总体工艺流程及主要产污环节见下图：

[image: image15.png]HE KARBKERE®

1:500000

EAnARARERE e P
B AR R K E M /%ﬁ
® .5 . R HE = R
o e
xR
. &0 S
ISR e B KR L o
il ) » P G2
. P ook
cococ LI TN BUIR S B
it Bl R
2AH10 5 10 &2 3




图4.5-1 本工程建设流程及产污环节

4.5.2 施工导流

本工程无输水建筑物不具备导流条件，故本次采用“全段设置纵向围堰，新开导流明渠”的方式进行导流，围堰采用钢板桩及双排混凝土灌注桩结构。
4.6 水环境影响分析

4.6.1 施工期地表水污染源分析

工程建设期间的废水主要为机械设备及车辆轮胎冲洗等施工废水，以及施工人员的生活污水。

（1）施工期导流放水对下游水文情势的影响

本工程水库区域现状工程坝坡、坝顶等不满足蓄水要求，各输水设备均停用，仅保留库区上游灌溉蓄水，项目施工区域坝体工程（土坝加固改造）、道路工程、泄溢洪道等工程均不涉水，不会对下游水文情势造成影响。

（2）施工废水

施工废水经沉淀处理后全部洒水降尘。 

（3）生活污水
生活污水设置一座临时防渗化粪池（处理能力3m3/d），施工结束后清掏处理。

4.6.2 运营期地表水污染源分析

本次除险加固工程结束后，水库运行方式不变，改变大坝位置、高度，不改变水库的工程特性，因此运营期对下游的水文情势和水质没有改变，工程运行所产生的环境影响主要体现在蓄水初期对水文情势及水质的影响。

坝体工程、道路工程及泄洪建筑物改造等工程竣工后，在不影响其他工程施工的前提下，张湾水库开始蓄水，蓄水主要依靠雨水补给，其产生的环境影响主要体现在以下几个方面：

（1）蓄水后水面面积和水位比施工期有所增加，达到项目建设前的水面面积和水位，水面面积和水位的变化可能会对上下游及水库的水文情势造成影响

（2）水库蓄水后，水位抬高，库区水流速度减缓，水体自净能力下降，可能会对水库的水质及下游水质造成不利影响。

（3）蓄水期间可能会对下游水量造成影响。

项目运营期水库运行本身不产生水污染物，且管理人员办公及食宿均不在水库管理范围内，无生活污水产生。

5 地表水环境现状调查与评价

5.1 调查范围

本工程的调查范围与评价范围一致。

5.2调查时期

调查时期为枯水期。

5.3污染源的调查

根据现场勘查，水库所在区域为山区，主要为林地和少量农田，无工业企业，水环境污染源主要为生活污染源和农业污染源。

5.3.1 生活源

本工程汇水范围内生活源主要为水库上游堡子台村，村庄现有人口约为276人。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），结合村民生活实际情况，生活污染物排污系数取值见表5.3-1。

表5.3-1 农村居民生活污水及污染物产生和排放系数

	污染物
	单位
	排污系数

	污水量
	L/人·d
	16.58

	COD
	g/人·d
	18.91

	NH3-N
	g/人·d
	0.25

	TN
	g/人·d
	0.52

	TP
	g/人·d
	0.06


经计算，本工程汇水范围内生活污水排放量为1670.3m3/a，COD、NH3-N、TN和TP的排放量分别为1.90t/a、0.025t/a、0.52t/a、0.064t/a。

5.3.2 农业源

本工程上游汇水区域以山地为主，仅有少量农田，主要污染为耕地使用农药化肥产生的污染，主要由地表径流带入水体，进入水体的污染物是分散的、无规律的，主要污染物为TN、TP等。

5.4 水文情势调查

5.4.1 流域现状

张湾水库位于海原县树台乡张湾村，地理位置东经105°26′22.289″，北纬36°31′42.296″，位于清水河最大支流西河干流上游，距海原县城约18.9km，距树台乡2.9km，坝址以上流域面积896.15km2，扣除碱泉口中型水库面积218km2后实际控制流域面积678.15km2，由土坝和泄洪建筑物两大件组成，均质土坝，总库容达3740万m3，顶宽6.0m，顶长1050m，最大坝高38.6m，坝顶高程1849.7m。2023年实测泥面高程1842.90m，水库总淤积量3286.25万m3，设计标准50年，校核标准1000年。

图5.4-1  张湾水库流域水系位置示意图
5.4.2 降水

水库流域多年平均降水量为350~400 mm，多年平均降水量为370 mm，降水量变差系数Cv＝0.27，Cs=2.0Cv，保证率为50%、75%、85%、95%的设计年降水量分别为361mm、336mm、268mm、222mm，降水主要集中在7、8、9三个月。降水量年内分配不均，连续最大四个月降水量均在6～9月，其量占年降水量的70%左右，最大降水量出现在7、8月份，最小降水量出现在12月份。水库区域多年平均及不同保证率年降水量月分配见表5.4-1。

表5.4-1 水库流域多年平均、各保证率年降水量月分配表   单位：mm

	月  份
	1 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	多年

平均
	3.7
	4.8 
	11.1 
	23.6 
	37.7 
	51.1 
	69.6 
	79.6 
	54.4 
	27.3 
	5.1 
	2.0 
	370

	P=50%
	3.6 
	4.7 
	10.8 
	23.1 
	36.8 
	49.8 
	67.8 
	77.6 
	53.1 
	26.8 
	5.1 
	1.8 
	361

	P=75%
	0.5 
	1.7 
	18.1 
	24.5 
	31.0 
	47.0 
	43.0 
	90.0 
	41.6 
	33.6 
	4.3 
	0.7 
	336

	P=85%
	0.9 
	9.7 
	4.0 
	2.1 
	28.1 
	23.4 
	28.5 
	58.7 
	73.2 
	31.9 
	7.6 
	0.0 
	268

	P=95%
	0
	0
	4.3 
	3.6 
	39.7 
	30.8 
	53.5 
	44.8 
	29.3 
	10.2 
	5.2 
	0.7 
	222


5.4.3 蒸发

水库流域多年平均水面蒸发量为1040~1170mm（E601型蒸发器），水库流域多年平均水面蒸发量为1120mm。水面蒸发的年际变化小，年内变化大，其随各月气温、湿度、日照、风速的变化而变化。11月至次年3月为结冰期，水面蒸发量小。水面蒸发量最小月一般出现在气温最低月的12月份或1月份。春季风大，气温回升，蒸发量增大， 9月、10月随气温的下降水面蒸发量逐渐减少。水库流域多年平均水面蒸发量月分配见表5.4-2。

表5.4-2 张湾水库流域月水面蒸发量表                单位：mm

	月  份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	多年平均
	33.6
	39.2
	77.3 
	128.8
	163.5 
	168
	150.1 
	126.6 
	86.2 
	68.3 
	44.8
	33.6
	1120

	分配比（%）
	3.0 
	3.5
	6.9
	11.5
	14.6
	15.0 
	13.4
	11.3
	7.7
	6.1
	4.0 
	3.0 
	100


干旱指数是反映气候干旱程度的指标，用年蒸发能力（用水面蒸发量代替）E与年降水量P之比表示。区域干旱指数为3.0，属于干旱区。

④水库径流量

A、径流量特性

流域的径流特点是年内分配不均，年际变化很大，主要集中在汛期6～9月，与降水年内变化相应。

由于上游水库的拦截，张湾水库区间流域为季节性河流，径流由降雨形成，降雨量停止后，径流锐减，1~4月、10~12月河干。径流的年际变化较大，不仅有丰枯交替的特点，而且存在连续干旱的情况。

入库径流量的计算

5.4.4 水库径流量

多年平均径流深等值线图是1956年以来长系列、全站点的综合成果，反映了径流深在地域上的时空分布规律，是查算径流量最基本最常用的方法。

本次根据《宁夏水文手册》查得水库区域多年平均径流深9~16mm，平均11mm，扣除上游水库重复面积后区间面积为477.65km2，计算得径流量为525万m3。该区多年平均径流量偏差系数Cv=0.58，偏态系数Cs=2.0Cv，其保证率为50%、75%、85%、95%的设计径流分别为467万m3、301万m3、232万m3、142万m3，不同保证率径流量月分配见表5.4-3。

表5.4-3 张湾水库多年平均及各保证率年径流量月分配表   单位：万m3

	月 份
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	全年

	多年平均
	0
	0
	0
	0
	34.8
	63.0
	156.1
	200.2
	71.0
	0
	0
	0
	525

	P=50%
	0
	0
	0
	0
	31.0
	56.2
	138.6
	178.0
	63.1
	0
	0
	0
	467

	P=75%
	0
	0
	0
	0
	27.8
	32.7
	148.8
	77.2
	14.5
	0
	0
	0
	301

	P=85%
	0
	0
	0
	0
	6.5
	28.5
	48.7
	100.4
	47.9
	0
	0
	0
	232

	P=95%
	0
	0
	0
	0
	14.3
	8.1
	50.2
	37.4
	32.0
	0
	0
	0
	142


5.4.5泥沙

本次根据《宁夏水文手册（2020版）》输沙模数分区图，在等值线图上查得水库流域多年平均输沙模数在3000~5000t/km2之间，平均取3500t/km2。

（1）上游水库淤积量

因上游碱泉水库在除险加固前输水建筑物为卧管，阴洼沟水库至今输水建筑物为卧管，2座水库来沙量几乎全部拦蓄，所以实测淤积可以推算输沙模数，水库实测淤积量见表5.4-4，由淤积量推算碱泉山水库流域输沙模数1760t/km2，阴洼沟水库流域输沙模数2330t/km2，可以看出碱泉水库在张湾水库上游，植被较好，阴洼沟水库属区间支沟，植被较差，输沙模数大于上游。

表5.4-4 上游水库实际淤积量推算输沙模数表

	水库名称
	流域面积
	时段
	实测淤积库容
	实测年平均淤积库容
	实测年平均输沙模数

	
	km2
	年
	万m3
	万m3
	t/km2

	碱泉水库
	145
	1984~2010
	492
	18.9 
	1760

	阴洼沟水库
	23.4
	1972~2020
	197.45
	4.03
	2330

	合计
	168.4
	
	689.45
	22.93
	1840


（2）张湾水库淤积量

据张湾水库实测资料统计，1974年初建时沟底高程1811.10m，2023年测量水库淤积高程1842.90m，运行至今总淤积量3286.25万m³。水库早期“蓄水拦沙”，淤积量大，八十年代后期采用“空库迎汛”方式，水库淤积量减少，2000年以后采用“蓄水拦沙”，但由于流域没有发生较大暴雨洪水过程，淤积量增加不大。

（3）水库输沙模数合理性分析

采用输沙模数分区图查算输沙模数，上游碱泉水库、阴洼沟2座水库及张湾水库实测淤积量两种方法推算的输沙模数相差大，水库淤积量推算输沙模数比等值线查算值小。

由于张湾水库八十年代后期采用“空库迎汛”方式，一部分泥沙被排出，淤积量推算输沙模数无法代表流域的下垫面情况，上游碱泉水库、阴洼沟2座水库推算的输沙模数1760~2330t/km2反映了西河干流自上游到下游逐渐增大，而张湾水库左岸支沟刘家井沟、小种田沟植被较干流差，故本次采用等值线查算值较为合理，考虑到水库上游近年来实施种树种草、平整梯田等治理措施，水土流失有所减轻，根据《宁夏暴雨洪水图集（2019版）》中关于不同植被覆盖度与输沙模数改正系数关系，经调查该流域植被覆盖度25%左右（改正系数0.8~0.7），本次采用0.75，则输沙模数为2630 t/km2，与上次除险加固采用输沙模数2700 t/km2略有减少。

（4）水库输沙量

扣除上游水库重复面积后区间面积为477.65km2，输沙模数为2630t/km2，计算得水库多年平均输沙量126万t，泥沙容重按1.35t/m3考虑，则输沙量为93.3万m3，多年平均输沙量进行月分配见表5.4-5。

表5.4-5 张湾水库多年平均输沙量月分配       单位：万m3

	项目
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	输沙量

	多年平均
	0
	0
	0
	0
	2.8 
	11.4 
	29.4 
	44.9 
	4.9 
	0
	0
	0
	93.3 

	分配比（%）
	0
	0
	0
	0
	3.0
	12.2
	31.5
	48.1
	5.2
	0
	0
	0
	100


5.4.6 水生生物现状

根据现场调查，水库目常年呈干涸状态，主要功能为防洪，水库没有水体存在，无水生生物存在。

6 地表水环境影响评价

6.1 施工期地表水环境影响分析与评价

（1）施工期对下游水文情势的影响分析

本工程水库区域现状工程坝坡、坝顶等不满足蓄水要求，各输水设备均停用，仅保留库区上游灌溉蓄水，项目施工区域坝体工程（土坝加固改造）、道路工程、泄洪建筑物等工程均不涉水，不会对下游水文情势造成影响。

（2）施工废水

施工期生产废水主要为机械设备、车辆冲洗废水，经沉淀池处理后，用于施工区域洒水抑尘，不外排，不会对周边水环境造成不利影响。

（3）生活污水
生活污水设置一座临时防渗化粪池（处理能力3m3/d），施工结束后清掏处理。

6.2 运营期地表水环境影响分析与评价

（1）蓄水初期对水文情势和水量的影响

蓄水初期水库水面面积和水位比施工期有所增加，逐步恢复到与项目建设前一致。根据现状调查可知，下游水体为常年无水的状态，施工期结束后重新蓄水不会对下游的水文情势和下游的水量造成不利影响。

（2）蓄水初期对下游水质的影响

水库蓄水后，水位抬高后，库区水流速度减缓，本工程汇水范围内仅有少量生活源和农业源，无工业污染物，蓄水来源的水主要为雨水，水质较好，不会由于水体自净能力下降而对水库水质造成不利影响。

（3）对水库水生生物的影响

水库内常年干涸，不进行养殖工作，无鱼类等生物，不会对水生生物造成不利影响。

（4）项目运营期水库运行本身不产生水污染物，且管理人员办公及食宿均不在水库管理范围内，无生活污水产生。

6.3 地表水污染防治措施及建议

6.3.1 施工期地表水污染防治措施

（1）水泥、砂石等建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷，造成面源污染；

（2）合理安排施工时间，尽量避免在雨季施工，以防止施工过程中随着降雨淋滤作用，施工废水进入地下含水层，减少造成地下水污染的机率；

（3）施工期加强施工机械的维修管理，防止机械漏油，除简单维护保养外，需维修的机械统一送至专业维修点维修，不在施工现场设置维修点，减少含油废水的产生；

（4）施工现场设置洗车冲洗台及简易沉淀池，施工废水引入沉淀池内沉淀后，用于施工现场降尘，不外排；

（5）合理布置施工场地，设置导流沟使物料堆存随雨水冲刷的废水进入沉淀池，严禁直接进入水库或者下游排水渠；

（6）加强对施工工人的培训和管理，施工期严禁将建筑垃圾和施工废物倾倒进水库和下游排水渠。

6.3.2 运营期地表水污染防治措施

项目运营期无废水产生，应严格按照水库运行方式运行。

7 地表水环境影响评价结论

拟建项目在施工期和运营期将会对周边地表水环境产生一定的不利影响，但只要认真落实本报告所提出的水污染防治措施，落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，可使对水环境影响降至最小程度，所产生的负面影响是可以得到有效控制，并能为环境所接受。

因此，从环境保护角度论证，本工程建设不存在重大水环境制约因素，从水环境影响角度评价本工程的建设是可行的
PAGE  

