卫环海原分局函〔2025〕4号

关于西三线为海原县文化旅游产业发展集团

有限公司新增下载点项目环境影响报告表

审批意见的函

国家管网集团联合管道有限责任公司西气东输分公司银川管理处：

你单位《关于申请审查、审批西三线为海原县文化旅游产业发展集团有限公司新增下载点项目环境影响报告表的请示》及相关文件收悉，根据专家评审小组意见，经研究，提出审批意见如下。

- 一、项目概况

项目位于海原县三河镇，项目占地面积2739m2。建设内容为：在西气东输西三线中段（中卫-吉安）77#阀室引入管道天然气，新建320m长高压输气管道至新建海兴分输站。同时，从海兴分输站引出一条放空管线，与新建主管道同沟敷设至77#阀室西70m，后向东北敷设至放空区域，放空管线全长约280m。新建海兴分输站在海兴门站内预留用地建设。项目总投资为3061.78万元，其中环保投资27万元，占总投资的0.9%。

经评估审查，项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《西三线为海原县文化旅游产业发展集团有限公司新增下载点项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施及生态环境保护与恢复措施的基础上，从环境角度分析，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设环境影响控制主要措施

项目在工程设计、建设和生产过程中必须认真落实环境影响报告表中提出的各项环保措施和要求。重点做好以下工作：

（一）大气污染防治措施。

项目施工期严格落实施工现场围挡、物料堆放覆盖、土方开 挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六 个标准化”等防尘措施。随着施工过程的结束，施工期对周围环境的影响也将随之结束。

项目运行期废气主要为动静密封点挥发废气、安全放空废气。设备运行中加强维护，从而减少动静密封点挥发废气。本项目天然气的安全放空依托76#阀室现有排空系统排放。无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）水污染防治措施。

施工期废水主要为施工废水和试压废水，施工废水经临时沉淀池沉淀处理后回用或泼洒抑尘；试压废水直接用于泼洒抑尘，不外排。

本项目采用无人值守工作制，项目运营期无废水产生。

（三）固体废物污染防治措施。

施工期土石方就地平衡，无取弃土；施工期建筑垃圾外运清 理，送往指定地点；焊渣由相关专业回收公司回收利用；施工泥浆固化处理后就地埋入防渗泥浆池，填埋后覆盖耕作土，恢复原有地貌。

运营期站场定期由专业单位进行维护保养，废机油和废滤芯更换后暂存至危废贮存点。过滤分离器定期排污废渣，排入排污池暂存。危险废物全部委托有资质单位安全处置。

（四）噪声污染防治措施。

施工期采取合理安排施工时间，高噪声施工机械严禁在夜间施工作业等隔声、减振、消声等降噪措施；施工期噪声排放执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值。

运营期选用低噪声设备、基础减震、距离衰减等措施，通过以上措施可有效地减小噪声对外界的影响，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

（五）生态保护措施。

施工期临时占地，采取表土剥离保护措施，分层开挖、分层堆放、分层回填，施工结束经土地平整后，将表土回填至表层， 然后进行复垦，生态环境质量恢复至施工前水平。

（六）环境管理及风险防治措施。

站场均采用远程监控技术，各工艺区均设有紧急切断系统。运行阶段建立维护保养、定期检测管道壁厚和巡线检查制度，加强安全管理措施，结合工程实际，制定应急预案。

- 三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

- 中卫市生态环境局海原县分局

- 2025年2月13日

中卫市生态环境局海原县分局        2025年 2月13日印发