
 卫环海原分局函〔2025〕9号 

关于华电（宁夏）能源有限公司《宁夏华电

海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大

代小”增容更新150MW风电项目环境影响

报告表》审批意见的函

华电（宁夏）能源有限公司:

你单位《关于申请审查、审批宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、基本情况
宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目（项目代码：640522-04-01-431891），位于宁夏回族自治区中卫市海原县李旺镇、关桥乡、贾塘乡、史店乡，在原风电场场址范围内建设。项目主要建设24台6.25MW风电机组，规划总装机容量为150MW，风机与箱变采用一机一变的接线方式，配套24台6900kVA箱变，经35kV集电线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建的110kV升压站。项目年上网电量为29234.5万kW·h，年等效满负荷小时数为1949h，容量系数为0.222。项目总投资52010.69万元，其中环保投资431万元，环保投资占0.83%。环保投资主要用于施工期和运营期废气、废水、噪声、固废污染防治，落实生态保护与环境管理措施。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类“五、新能源；1、风力发电技术与应用—高原、山区风电场建设与设备生产制造”，经审查，本项目符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，不在生态保护红线范围内，在落实《宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期废气主要为施工扬尘、施工机械燃油废气、柴油发电机废气等。施工期露天堆放的应加以覆盖；对施工现场易起尘的物料要封闭储存，物料装卸作业时，应同时采取洒水等抑尘措施；运输、装卸建筑材料时，尤其针对泥沙运输车辆，须采用封闭运输；加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载，降低施工期废气对环境空气的影响。采取上述措施后，施工期废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。

运营期废气主要为巡视检修道路扬尘和检修汽车尾气。检修道路采用碎石覆盖，检修汽车尾气排放定期检测，确保车辆排放达标。
（二）严实落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期施工废水经临时沉淀池处理后，用于冲洗机械车辆及洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托租住民房现有污水处理系统。

（三）严格落实《报告表》提出的固体废物污防治措施。

施工期土方平衡，无弃方，固体废物主要为废弃包装物、建筑垃圾和生活垃圾等。废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用；生活垃圾依托租住民房垃圾箱，经收集后定期送环卫部门统一处置；建筑垃圾按照市政部门要求运送至指定建筑垃圾堆放点，不在现场储存，确保项目施工期间固废均得到有效处置。

运营期固体废物主要为生活垃圾、废变压器油、废润滑油、废含油抹布和含油手套。项目营运期运维人员由现有项目统一调配，不新增劳动定员，生活垃圾随身带走；废变压器油、废润滑油、废含油抹布和含油手套均临时贮存于宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建的110kV升压站内的危废贮存库，并定期及时交给有资质的单位进行处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期通过采用低噪声设备，定期对机械设备进行维修、养护，合理布局，合理安排时间，采取掩蔽物、加隔振垫、安装消声器等降噪措施后，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）。

运营期噪声主要为风力机组的运行产生的噪声。风力机组选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，箱式变压器均安装减震基础，叶片选用减速叶片，运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。
（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

本项目采取的生态保护措施主要为按照水土保持方案，采取相应的防护措施，施工结束后，临时占地恢复为原有生态功能；优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，把野生动物保护责任落实到单位和责任人，通过加强宣传和监管，提高施工人员的保护意识，禁止施工人员捕食兔类、鸟类等，以减少施工人员对当地陆生野生动物的影响。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。
                中卫市生态环境局海原县分局    

                 2025年4月17日 

中卫市生态环境局海原县分局       2025年4月17日印发   

PAGE  


