
 卫环海原分局函〔2025〕13号 

关于海原县水务局《海原县西河中型灌区

西安镇调蓄水库工程》审批意见的函

海原县水务局:

你单位《关于申请审查、审批海原县西河中型灌区西安镇调蓄水库工程环境影响报告表的函》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、项目基本情况
海原县西河中型灌区西安镇调蓄水库工程（项目代码：23116405221901724210）位于宁夏回族自治区中卫市海原县西安镇（E：105°30′12.209"，N：36°35′49.126"）。总规模351791m2，项目包括4部分：
（1）调蓄水库工程：新建调蓄水库总库容100万m³，库深11.50m，设计水深10.00m，调蓄水库轴线长1345m，调蓄水库堤坝采用碾压式当地材料坝，坝顶高程1727.50m，坝顶宽度设计为6.0m，坝顶采用泥结石路面；水库迎水面坡比为1：3.0，背水面填方段坡比为1：2.5。迎水面堤坡自上而下依次为现浇混凝土方格网内铺设80mm厚C30预制混凝土板、500mm厚砂砾石抗冻胀破坏保温层、100mm厚细砂保护层、250g/0.6mm/250g复合土工膜防渗。

（2）进水工程：新铺85m长的进水管，管道为DN800mm，进水管线共设置附属建筑物6个（座），其中镇墩1个，控制阀井1座，活塞式调流调压阀井1座，电磁流量计井1座，排气补气阀井1座，调蓄水库进水建筑物1座。

（3）出水泵站：在调蓄水库北侧新建浮船泵站1座，设计流量为0.4m³/s，至18#蓄水池，泵站净扬程29.5-39m；至19#蓄水池，泵站净扬程89.4-98.9m。

（4）出水管线：采用两条管线（1#出水压力管线和2#出水压力管线）取水，其中1#压力管线通过748mDN600钢管输送至4#蓄水池；2#压力管线通过477mDN800钢管接入四泵站（潘家湾）压力管线4#-1-1’配水管线将水输送至18#与19#蓄水池。

项目总投资11003.4万元，其中环保投资为216万元，占工程总投资的1.96%。根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于“鼓励类”中第二项“水利”中的2．节水供水工程（灌区及配套设施建设、改造）。经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《海原县西河中型灌区西安镇调蓄水库工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环保措施后，满足国家环境保护相关法律、法规和标准要求，同意你单位按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。
二、项目建设环境影响控制主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期废气主要为施工扬尘、机械车辆尾气以及材料加工废气等。施工期混凝土搅拌系统采用封闭式搅拌生产，内设袋式除尘器，控制混凝土搅拌外扬粉尘的扩散；水泥运输采用封闭运输，保证运输容器密闭良好，对各搅拌系统附近采取洒水降尘方法；临时施工区（临时堆料场、弃土场、土料制备区等）设置施工围挡，土方开挖采用湿法作业，适时洒水降尘；运输车辆加盖篷布、机械设备及车辆定期维修保养，同时严格落实“六个标准化”防尘措施；施工期间钢材加工和木材加工过程中产生的焊接烟气和切割粉尘通过设置移动式烟气粉尘吸收装置进行吸收。采取上述措施后，施工期废气须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放监控浓度限值。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期废水主要包括混凝土搅拌系统冲洗废水、机械车辆冲洗废水、基坑排水、生活污水等。混凝土搅拌系统冲洗废水经过临时沉淀池处理后回用于混凝土搅拌系统，废水不外排；基坑废水禁止直接排放，需经过临时沉淀池沉淀处理，处理后用于施工区洒水抑尘；机械冲洗含油废水经过临时隔油池处理后回用于车辆冲洗，不外排；施工期设置临时防渗旱厕，供施工人员使用，施工结束后清掏用于周边农田施肥。
（三）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。

施工期固体废物主要为剩余土方、建筑垃圾、生活垃圾、隔油池废油等。施工期剩余土方由施工单位及时清运至弃土场；建筑垃圾先进行充分回收利用，不能回收利用的运往当地政府指定的地点；施工人员生活垃圾经收集后送环卫部门统一处置；临时隔油池产生的废油经专用容器盛装后直接交由有资质的单位进行处置。

运营期固废主要为巡检人员生活垃圾及泵站检修产生的废油。巡检人员产生的生活垃圾随手带走，不能乱丢乱弃于工程区及附近区域；泵站检修产生的废油由检修人员检修后用专用容器盛放并带走，交由有资质的单位进行处理，不在工程区域存放。
（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期噪声主要为施工机械设备的运转和各类车辆的运行产生的噪声，采取优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止夜间（22:00—次日6:00）施工，合理布置施工区等措施后，项目施工期噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

运营期噪声主要为泵站和变压器设备噪声，泵站、变压器均为室内安装，本身噪声影响较小；本工程首选低噪声设备，同时采取设置减振垫、加装带内衬吸声板的隔声罩等措施；并通过距离衰减以达到减振降噪的目的；泵站设备定期保养，减少机械过快老化导致的噪声。采取上述措施后，运营期噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。
（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

根据建筑物的布置、主体工程施工方法及施工区地形等情况，进行合理规划布置；土方开挖时，应表土剥离单独堆放，其他土方分层堆放，堆放地点为水库占地范围内设置的临时堆料场，堆存过程中需及时进行苫盖；施工结束后，土方要分层回填，做好场地平整和弃土外运工作，恢复临时占地原有地貌，产生的弃土、废渣和建筑垃圾及时运至指定地点堆放、填埋、清理；做好动植物保护工作。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

中卫市生态环境局海原县分局    

                 2025年6月13日 

中卫市生态环境局海原县分局       2025年6月13日印发  

PAGE  


