建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）           
建设单位：        华电（宁夏）能源有限公司         
编制日期：             二〇二五年七月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）

	项目代码
	2203-640522-04-02-616246

	建设单位联系人
	杨宗胜
	联系方式
	155****6567

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡

	地理坐标
	中心坐标E：105°51′7.761″，N：36°33′18.408″

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业-90陆上风力发电4415
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）


	总占地面积41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2，临时占地38.595hm2

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目申报情形
	□首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	宁夏回族自治区发展和改革委员会
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	宁发改能源（发展）函〔2023〕596号

	总投资（万元）
	50000
	环保投资（万元）
	821.5

	环保投资占比（%）
	1.64
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是：

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号）中相关规定，本项目属于鼓励类－五、新能源-1.风力发电技术与应用中山区风电场建设项目，因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

2、“三线一单”及其生态环境分区管控要求符合性分析

根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》〔2024〕，本项目与中卫市“三线一单”符合性分析如下：

⑴生态保护红线符合性分析

①与生态保护红线关系

本项目位于中卫市海原县，根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，生态保护红线内禁止城镇化和工业化活动，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

本项目位于中卫市海原县，对照中卫市生态保护红线图，本项目用地不在中卫市划定的生态红线范围内，本项目建设不占用生态红线，符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例》要求。本项目与中卫市生态保护红线位置关系见附图1。

②与一般生态空间关系

根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，一般生态空间原则上按照限制开发区域的要求进行管理。

宁夏主体功能区规划中限制开发区域分为两类：一类是农产品主产区（限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的农产品主产区），一类是重点生态功能区（限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的重点生态功能区）。

开发管制要求：

——对各类开发活动进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不损害生态系统的稳定性和完整性。

——矿产资源开发、适宜产业发展以及基础设施建设，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到耕地、天然草地、林地、河流、湖泊等农业和绿色生态空间面积不减少。在有条件地区之间，要通过水系、绿带等构建生态廊道，避免形成“生态孤岛”。

——严格控制开发强度，逐步减少农村居民点占用的空间，腾出更多的空间维系生态系统的良性循环。城镇建设与开发区要依托现有资源环境承载能力相对较强的城镇集中布局、据点式开发、禁止成片蔓延式扩张。开发区要建成为低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型开发区。

——实行更加严格的行业准入条件，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜地适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业。

——在现有城镇布局基础上进一步集约开发、集中建设，重点规划和建设资源环境承载能力相对较强的县城和中心镇、大村庄，提高综合承载能力。引导大部分人口向城市地区转移，少部分人口向区域内的县城和中心城镇转移。生态移民点应尽量布局到县城和中心镇。

——加强县城、中心镇、中心村的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设和农村饮水安全工程建设。积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。

——大力实施扶贫开发，加快实施教育移民、生态移民、产业移民和劳务移民，减轻人口超载对生态环境的压力。

本项目部分风机涉及一般生态空间，为风电场建设项目，不属于污染源类建设项目，为生态类建设项目，充分利用清洁风能，减轻生态环境的压力，施工期结束后对临时占地进行土地整治、复垦，恢复土地原有样貌，使得项目区域生境功能逐步恢复。

本项目于2025年1月22日取得宁夏回族自治区林业和草原局使用林地审核同意书（宁林资许准〔2025〕11号）、临时使用林地行政许可决定（宁林资许准临〔2025〕5号）、用草地审核同意书（宁林草许准〔2025〕22号）、海原县林业和草原局临时占用草地行政许可决定书（海林草许准（临）〔2025〕4号），项目占地面积小且较为分散，未乱占草地、林地。
由于本项目属于以大代小项目，项目拆除原有风机66台，拆除后原有风机永久用地不再使用，本次对拆除66台风机永久用地进行生态恢复，根据原有项目资料核算，原有风机永久用地面积约为17.59hm2，本次重新报批项目永久用地为2.5684hm2，本次以大代小释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复后，本项目实施对区域生态环境有正效益。
综上所述，本项目部分风机及集电线路位于一般生态空间内，项目与中卫市生态空间分布位置关系图见附图1-2，项目风机及集电线路布点较为分散性且呈点状分布的特点，项目建设不会对一般生态空间的完整性、连通性和生态功能产生显著影响。通过科学规划和生态保护措施，项目可实现与生态环境的协调发展，符合一般生态空间要求。
⑵环境质量底线及分区管控符合性分析
①水环境质量底线及分区管控符合性分析

以水环境控制单元为基本单元，分析各控制单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到中卫市水环境管控分区。中卫市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（含水环境工业污染源重点管控区、水环境农业污染源重点管控区、水环境城镇生活污染源重点管控区）和水环境一般管控区。
根据中卫市水环境分区管控划分，本项目位于水环境一般管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。
水环境一般管控区要求：对于水环境优先保护区、重点管控区以外，现状水质达标的控制断面所对应的一般管控区，应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本项目营运期无废水产生；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。因此，本项目建设与中卫市水环境质量底线及分区管控要求相符合。
②大气环境质量底线及分区管控符合性分析

大气环境质量底线：根据《中卫市“三线一单”编制文本》中卫市大气环境质量目标”，中卫市海原县2025年、2035年PM2.5目标值为30μg/m3，本次大气环境质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量报告》中2023年中卫市海原县的监测数据，PM2.5为28μg/m3，符合中卫市海原县2025年、2035年PM2.5目标值30μg/m3的目标要求。
基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将中卫市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。

根据中卫市大气环境分区管控区划分，本项目位于中卫市大气环境一般管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。

大气环境一般管控要求：落实《中华人民共和国大气污染防治法》等相关法律法规的一般要求，在满足区域基本的污染物排放标准和污染防治要求基础上，进一步采用更清洁的生产方式和更有效的污染治理措施，推动区域环境空气质量持续改善。毗邻大气环境优先保护区的新建项目，还应特别注意污染物排放对优先保护区的影响，应优化选址方案或采取有效的污染防治措施，避免对一类区空气质量造成不利影响。
本项目属于老旧风电场实施“以大代小”更新升级发电项目，运行过程中无废气排放。项目建成后，极大限度的减少该区域内的污染物的排放以及资源的消耗，有利于环境质量的改善。因此，本项目与中卫市大气环境质量底线及分区管控要求相符合。
③土壤环境质量底线及分区管控符合性分析

根据土壤环境质量现状、土地利用现状，综合考虑全市农用地土壤污染状况详查和重点行业企业用地详查结果，衔接现有污染地块名录、土壤环境重点监管企业清单等，将全市划分为农用地优先保护区、建设用地污染风险重点管控区和土壤环境一般管控区。
对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于农用地优先保护区及一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图4。

农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用（依据《土壤污染防治行动计划》）。严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业，现有相关行业企业要加快新技术、新工艺提标改造步伐。（依据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（依据《基本农田保护条例》）
土壤环境一般管控区要求：除农用地优先保护区及建设用地污染风险重点管控区之外的其他区域。

在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目为风电项目，不属于一般管控区管控要求中禁止的建设项目；不属于农用地优先保护区管控要求中禁止建设的项目。针对项目建设占用永久基本农田，企业委托宁夏正和规划设计有限公司开展了《宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目临时用地占用永久基本农田不可避让论证报告》，根据该论证报告，材料堆场、地上线路架设、施工便道和地下管线敷设作业临时占用耕地总面积22.1358hm2，其中，永久基本农田面积为11.7778hm2，一般耕地10.3580hm2。施工结束后对临时用地进行生态恢复及土地复垦，恢复至永久基本农田和耕地使用功能；现有66台风机中27台风机原有建设用地四周均为永久基本农田，本次拆除风机临时用地难以避免永久基本农田，风机拆除后对永久基本农田进行生态恢复，恢复为原有耕地，因此本项目建成后对临时占用基本农田进行生态恢复后，不仅保证恢复后的耕地质量等别不降低，同时增加一定数量的耕地。
本项目为风电项目，不属于管控要求中禁止的建设项目，项目设置的13座事故油坑及坑壁均采取重点防渗措施，防渗要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，项目正常运行不会对土壤产生影响，项目建成后其建设对土壤环境影响较小，符合土壤分区管控要求。

综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。
⑶资源利用上线及分区管控符合性分析
①能源（煤炭）资源利用上线

考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（区）已发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。

本项目为风电项目，项目运行过程中不消耗电力、不消耗煤炭，项目投运后，可节约使用标煤，符合能源（煤炭）资源利用上线及分区管控要求。

②水资源利用上线

本项目为风电项目，项目用水主要集中在施工期，施工期较短，消耗量相对整个区域来说较小，项目运营期无生产用水和生活用水。符合水资源利用上线及分区管控要求。

③土地资源利用上线

本项目位于海原县贾塘乡境内，本项目属于老旧风电场实施“以大代小”新升级发电项目，项目的建设在原有征地范围内进行等容更新，对植被及土壤有定的扰动，施工结束后，进行植被恢复，对项目所在地的土壤环境影响较小，符合土地资源利用上线要求。

综上分析，本项目符合资源利用上线要求。
⑷环境准入清单符合性分析

根据《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》，将中卫市划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元。
本项目位于中卫市海原县水环境一般管控区-大气环境一般管控区，对照中卫市管控单元分布图，本项目位于海原县一般管控单元4（ZH64052230004），项目与中卫市环境管控单元位置关系图见附图5。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域全部纳入一般管控单元。一般管控单元以适度发展社会经济、避免大规模高强度开发为导向，执行区域生态环境保护的基本要求。

本项目位于海原县贾塘乡境内，属于老旧风电场实施“以大代小”更新升级发电项目，充分利用清洁风能，减轻生态环境的压力，施工期结束后对临时占地进行土地整治，恢复土地原有样貌，符合一般管控单元的准入要求。

与“中卫市生态环境总体准入清单”符合性见表1-1，与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析见表1-2。

表1-1与中卫市生态环境总体准入清单符合性分析
管控维度
管控要求
符合性分析
是否符合
A1空间布局约束

A1.1禁止开发建设活动的要求

严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。
本项目为风力发电项目，不属于工业项目，位于中卫市海原县贾塘乡；不涉及A1.1所列禁止情形。
符合
黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。
符合

所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）以外不再新建、扩建工业项目。
符合
禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。
符合
除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。
符合
严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。

符合
A1.2限制开发建设活动的要求
严格产业准入标准，建立联合审查机制，对新建项目进行综合评价，对不符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评、产能置换、污染物排放区域削减等要求的项目不予办理相关审批手续。严格“两高”项目节能审查，对纳入目录的落后产能过
剩行业原则上不再新增产能，对经过评估论证确有必要建设的“两高”项目，必须符合国家、自治区产业政策和产能及能耗等量减量置换要求。
本项目为风力发电项目，不属于“两高”项目，项目建设符合产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求。
符合
A1.3不符合空间布局要求的活动的退出要求
对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。
本项目为风力发电项目；不涉及A1.3所列禁止情形。
符合
严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出。
符合
对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。
符合
按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。

符合
A2污染物排放管控

A2.1允许排放量要求

化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物排放总量完成自治区下达任务。
本项目不涉及。

符合
PM2.5和O3未达标城市，新、改、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求，所需二氧化硫、NOx、VOCs排放量指标要进行减量替代。
本项目不涉及。

符合
新、改、扩建重点行业建设项目按照《宁夏回族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定办法》要求，遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则，各地级市可自行确定重点区域，重点区域遵循“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1。
本项目不涉及重金属污染排放。
符合
到2025年，中卫市畜禽养殖废物综合利用率达到95%，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。
本项目不涉及。
符合
A2.2现有源提升改造
1.力争到2024年底，所有钢铁企业主要大气污染物基本达到超低排放指标限值；有序推进水泥行业超低排放改造计划，水泥熟料窑改造后氮氧化物排放浓度不高于100毫克/立方米；焦化企业参照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》要求实施升
级改造，改造后氮氧化物排放浓度不高于150毫克/立方米。
2.2024年底前，烧结、炼铁、炼钢轧钢、自备电厂等有组织排放污染物实行超低排放限值。
本项目不涉及。
符合
A3环境风险防控

A3.1联防联控要求

健全市生态环境局与公安、交通、应急、气象、水务等部门联动机制，细化落实各相关部门之间联防联控责任与任务分工，联合开展突发环境污染事件处置应急演练，提高联防联控实战能力。
本项目为风力发电项目，不属于石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业；不涉及A3所列禁止情形。
符合
以黄河干流和主要支流为重点，严控石化、化工、有色金属、印染、原料药制造等行业企业环境风险，加强油气管道环境风险防范，开展新污染物环境调查监测和环境风险评估，推进流域突发环境风险调查与监控预警体系建设，构建市-县(区)-区域-企业四级应急物资储备网络。

符合
A3.2企业环境风险防控要求
紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。
符合

A4资源利用效率要求

A4.1能源利用总量及效率要求

1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。
2.新增产能必须符合国内先进能效标准。
本项目为风力发电项目，不消耗煤炭。
符合
国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

符合
A4.2水资源利用总量及效率要求

建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。

项目用水主要集中在施工期，施工期较短，消耗量相对整个区域来说较小，项目运营期无用水。
符合
表1-2与“中卫市环境管控单元生态环境准入清单”符合性分析

管控维度

管控要求
本项目
符合性

管控单元名称

海原县一般管控单元4
本项目位于中卫市海原县贾塘乡，属于一般管控单元
符合
序号

ZH64052230004
管控单元分类
一般管控单元
要素属性

水环境一般管控区-大气环境一般管控区等
本项目位于水环境一般管控区-大气环境一般管控区-土壤环境一般管控区
空间布局约束
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.限制无序发展光伏产业。严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。

3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。

本项目属于风力发电项目，在原风电场厂址内建设，已取得相关用地手续，不属于工业企业，不涉及采砂取土，满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求，符合空间布局约束要求
符合

污染物排放管控

/
/
/
环境风险防控

/
/
/
资源开发效率

/

/

/
3、宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划相关要求

根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中第三条、优化生态空间，推动绿色低碳发展的（三）建设清洁低碳能源体系：优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。合理开发抽水蓄能电站项目，加快风电光伏发电储能设施、天然气储气设施建设…。
本工程位于中卫市海原县，本期为99MW风电项目，项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》要求。
4、宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划相关要求

根据宁夏回族自治区人民政府办公厅文件《自治区人民政府办公厅关于印发<宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划>的通知》（宁政办发〔2022〕65号），其中全面建设现代能源供应体系提到：稳定推进风电开发。结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。到2025年，全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。

海原县风能资源丰富，本项目作为“以大代小”项目，以促进存量风电项目提质增效为目标，规划总装机容量为99MW，充分挖掘老旧风电场剩余土地、风能资源潜力，在原场址范围内合理规划，项目的实施促进了可再生能源电力消费比例，有利于促进宁夏可再生能源发电目标的落实，对当地电网起到电源补充、改善能源结构的积极作用，符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。

5、宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划相关要求

《宁夏回族自治区可再生发展能源“十四五”规划》中提出协调有序推进风电建设：“聚焦提质增效，加快老旧风电更新升级。针对贺兰山、太阳山、香山等区域并网运行时间较长、单机容量1.5兆瓦及以下、连续多年利用小时数低下、存在安全隐患的老旧风电场，开展老旧风电场“以大代小”更新改造试点，提高优质风能资源利用效率和土地利用率，提升存量风电项目发电效益，促进风电产业提质增效和循环发展。”

海原县风能资源丰富，本项目作为“以大代小”项目，以促进存量风电项目提质增效为目标，规划总装机容量为99MW，充分挖掘老旧风电场剩余土地、风能资源潜力，在原场址范围内合理规划，项目的实施促进了可再生能源电力消费比例，有利于促进宁夏可再生能源发电目标的落实，对当地电网起到电源补充、改善能源结构的积极作用，符合《宁夏回族自治区可再生发展能源“十四五”规划》。

6、宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划相关要求

根据宁夏回族自治区生态环境厅文件《关于印发<宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕88号），构建清洁低碳安全高效的能源体系提到：有序发展风电，加强风电项目前期规划管理，开展风能资源评估，提高项目开发前期工作质量。在吴忠、中卫、固原等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式平价风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。启动老旧风电项目技改升级，重点开展单机容量小于1.5兆瓦的风电机组技改升级。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。探索采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，进一步挖掘风能资源开发潜力。“十四五”期间，建设450万千瓦风电项目。

本项目位于中卫市海原县，本项目属于老旧风电场实施“以大代小”更新升级发电项目，符合《宁夏回族自治区应对气候变化“十四五”规划》中相关要求。
与《自治区发展改革委关于宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》（宁发改能源（发展）〔2021﹞601号）符合性分析

文件指出为贯彻落实双碳，以促进存量风电项目提质增效为目标，坚持“市场导向、政策延续、以大代小、有保有增、生态优先、产业促进”的原则，科学、合理、有序开展老旧风电场更新试点工作，充分挖掘老旧风电场土地、风能资源潜力，促进全区风电产业高质量发展。

本项目属于老旧风电场实施“以大代小”更新升级发电项目，通过对老旧风场的等容更新，提升风能利用效率，且项目已取得宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的关于核准变更自治区2023年度风电场改造升级项目的函，本项目为自治区发展改革委关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知中所列项目，因此，本项目建设符合《自治区发展改革委关于宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》的相关要求。

8、与《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》符合性分析

根据《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》第三条风电场工程建设用地应本着节约和集约利用土地的原则，尽量使用未利用土地，少占或不占耕地，并尽量避开省级以上政府部门依法批准的需要特殊保护的区域；第四条 风电场工程建设用地按实际占用土地面积计算和征地。其中，非封闭管理的风电场中的风电机组用地，按照基础实际占用面积征地；风电场其它永久设施用地按照实际占地面积征地；建设施工期临时用地依法按规定办理。

本项目位于中卫市海原县贾塘乡，项目总占地面积为41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2、临时占地为38.595hm2，用地类型为旱地、灌木林地、天然牧草地、其他草地；项目已取得宁夏回族自治区林业和草原局使用林地审核同意书（宁林资许准〔2025〕11号）、临时使用林地行政许可决定（宁林资许准临〔2025〕5号）、用草地审核同意书（宁林草许准〔2025〕22号）、海原县林业和草原局临时占用草地行政许可决定书（海林草许准（临）〔2025〕4号）。

因此，本项目建设符合《风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法》相关要求。



表2-3 本项目参照江苏省《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》中重大变动内容判定情况一览表
	编号
	类别
	《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》中重大变动内容
	项目环评及环评批复建设内容
	项目实际建设内容
	变动内容及变动原因
	是否为重大变动

	1
	性质
	项目主要功能、性质发生变化
	技术改造，41-90陆上风力发电4415
	与环评一致
	项目建设性质、功能与原环评保持一致，不属于重大变动
	否

	2
	规模
	2.主线长度增加30%及以上
	共拆除66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和部分集电线路进行，重新安装19台5MW和1台4MW风力发电机组，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建架空线路全长20.989km，接入原110kV升压站中，总装机容量为99MW
	共拆除66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和集电线路，重新安装13台7.7MW风力发电机组，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建架空线路长27.759km，电缆长度2.091km，接入原110kV升压站中，总装机容量为99MW
	由于现有集电线路老化，不符合安全运行要求，企业总体规划，风机点位重新选址，新建架空集电线路，长度增加6.52km（31.1%），属于主线长度增大30%以上的情况，属于重大变动
	是

	
	
	3.设计运营能力增加30%及以上
	拆除66台1.5MW风电机组，重新安装19台5MW和1台4MW风力发电机组，总装机容量为99MW
	拆除66台1.5MW风电机组，重新安装13台7.7MW风力发电机组，总装机容量为99MW
	本项目“以大代小”等容更新，运营能力未发生变动，不属于重大变动
	否

	
	
	4.总占地面积（含陆域面积、水域面积等）增加30%及以上
	总占地面积21.78hm2
	总占地面积41.1634hm2
	根据查阅《宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目环境影响报告表环境影响报告表》旧机拆除后，所选点位中有19组利用原有旧址，新选址1组新建。本项目旧机拆除后，新选址新建13台7.7MW风机。由于风机型号、点位变化、新建风场道路、新建集电线路、恢复拆除区域增多，致使本项目总占地面积较原环评增加19.3834hm2（89%），属于总占地面积增加30%及以上情况，属于重大变动
	是

	3
	地点
	5.项目重新选址
	总体项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡、宁夏华电曹洼五、六期风电场内，规划20个风机点位，周边无环境敏感目标。
	总体项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡、宁夏华电曹洼五、六期风电场内，规划13个风机点位，周边无环境敏感目标。
	项目风机位置虽发生变动，但仍在规划风场内，未超出五、六期项目风电场范围且点位有所减少，周边无环境敏感目标，因此，风机位置变动，不新增环境敏感目标，不属于重大变动
	否

	
	
	6.项目总平面布置或者主要装置设施发生变化导致不利环境影响或者环境风险明显增加
	共拆除66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和部分集电线路进行，重新安装19台5MW和1台4MW风力发电机组，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建架空线路全长20.989km，接入原110kV升压站中，总装机容量为99MW
	共拆除66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和集电线路，重新安装13台7.7MW风力发电机组，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建集电线路全长27.759km，接入原110kV升压站中，总装机容量为99MW
	项目总平面布置发生变化，风机及箱变数量减少7台，最大单台风机容量增加2.7MW，增加量为54%，项目总装机容量不变，项目装置设施变化导致占地面积增大，施工期对生态环境影响增大，新增永久占地，新增永久占地对于新增占地区域生态环境不利影响加重，但随着施工期结束，对临时占地进行生态恢复，项目对生态环境影响可接受。本项目拆除现有风机，可释放土地资源15.0216hm2，拆除后永久占地进行生态恢复，属于重大变动；各风机配置的油浸箱变式变压器事故油坑增加2m3，项目事故油坑设置可满足本项目事故状况下废油收集，因此本项目事故油坑变动不属于重大变动
	是

	
	
	7.线路横向位移超过200米的长度累计达到原线路长度的30%及以上，或者线位走向发生调整（包括线路配套设施如阀室、场站等建设地址发生调整）导致新增的大气、振动或者声环境敏感目标超过原数量的30%及以上
	①风机机组：旧机拆除后，所选点位中有19组利用原有旧址，建设用地采用原风机建设用地尺寸，新选址1组新建。
②风机基础：在拟改造的风机原机位基础上建设。新选址风机新建风机机位开挖新基础。

③集电线路：新建架空集电线路20.989km。
④风场道路：依托现有道路。
	①风机机组：旧机拆除后，新选址新建13台7.7MW风机。

②风机基础：新建风机机位开挖新基础。

③集电线路：新建架空集电线路27.759km。
④风场道路：道路全长18.92km，其中新建道路长度1.07km，利用原有道路改建17.85km。
	①风机机组：改造风机单个机组容量最大增加2.7MW（最大增加量约为54%）属于重大变动；
②风机基础：风机型号变化、风机机组、箱变重新开挖基础，导致新增生态影响；

③集电线路：新建集电线路长度增加6.52km（31.1%）属于重大变动；
④风场道路：新建风场道路（100%），属于重大变动
	是

	
	
	8.位置或者管线调整，导致占用新的环境敏感区；在现有环境敏感区内位置或者管线发生变动，导致不利环境影响或者环境风险明显增加；位置或者管线调整，导致对评价范围内环境敏感区不利环境影响或者环境风险明显增加。
	不涉及环境敏感区
	不涉及环境敏感区
	不属于重大变动
	否

	4
	生产工艺
	9.工艺施工、运营方案发生变化，导致对自然保护区、风景名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区的不利环境影响或者环境风险明显增加。
	不涉及自然保护区、风景名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区
	不涉及自然保护区、风景名胜区、一级和二级饮用水水源保护区等环境敏感区
	不涉及，不属于重大变动
	否

	5
	环境保护措施
	10.环境保护措施施工期或者运营期主要生态保护措施、环境污染防治措施调整，导致不利环境影响或者环境风险明显增加。
	生态环境：主要包括控制临时占地面积，减少植被破坏，水土流失防治措施等，施工结束后进行植被恢复
固体废物：不新增主变压器，依托现有，无新增固体废物产生。各风机配置的油浸箱变式变压器局设置1座3m3事故油坑，共20座。
	生态环境：主要包括控制临时占地面积，减少植被破坏，水土流失防治措施等，施工结束后进行植被恢复
固体废物：不新增主变压器，依托现有，无新增固体废物产生。各风机配置的油浸箱变式变压器局设置13座5m3事故油坑，共13座。
	生态环境：对比项目变动前占地面积增大，施工期对生态环境影响增大，生态环境不利影响增加，对比项目变动前新增永久占地，对于新增占地区域生态环境不利影响加重。本项目拆除现有风机，可释放土地资源15.0216hm2，拆除后对现有占地进行生态恢复，新增了扰动面积，属于重大变动。

固体废物：风机及箱变数量减少7台，各风机配置的油浸箱变式变压器事故油坑增加2m3，项目事故油坑设置可满足本项目事故状况下废油收集，因此本项目事故油坑变动不属于重大变动
	是


二、建设内容

	地理位置
	拟建项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡境内，场区附近有同海高速、福银高速公路、银西线、G341，交通便利。本项目拟建地的具体地理位置见附图6。本项目所在位置中心坐标E：105°51′7.761″，N：36°33′18.408″。
风机点位坐标见表2-1。

表2-1风机点位坐标
序号
风机编号
坐标
X
Y
1
CW56-01
35577447.61

4043840.143

2
CW56-02
35577943.2

4044331.954

3
CW56-03
35578095.19

4044783.884

4
CW56-04
35578722.48

4047233.673

5
CW56-05
35578232.69

4047221.602

6
CW56-06
35577982.67

4047950.58

7
CW56-07
35577397.97

4047709.854

8
CW56-08
35576888.39

4047558.397

9
CW56-09
35576563.34

4047587.165

10
CW56-10
35576268.75

4047472.635

11
CW56-11
35575977.04

4047158.842

12
CW56-12
35574914.71

4046726.058

13
CW56-13
35573684.02

4045945.739



	项目组成及规模
	1、项目背景
曹洼五、六期风电场项目位于海原县东南部丘陵顶部的平坦区域，总装机容量为99MW，共安装了66台1.5MW风力发电机组，轮毂高度为70m，叶轮直径为87m，曹洼五期风电场项目通过两回集电线路接入110kV升压站#3主变（100MVA）中；曹洼六期风电场项目通过两回集电线路接入110kV升压站#1主变（100MVA）中，于2015年4月份投产运行。

据调查，近年来发生的风电事故，多集中在2012年之前并网的老旧机组，由于早期风机设计制造技术及经验不足，配套产业链不成熟，机组环境适应性不强，老旧机组可靠性较低，故障频发，安全隐患较多，叶片断裂、飞车倒塔、机舱着火等重大设备事故时有发生。且部分老旧风机的备品备件因停产或进口供应断档，机组检修工作量大、停机时间长、运维成本较高。对老旧机组分批改造也是妥善处置退役机组、减少风资源浪费的有效方法。据此，建设单位根据对现有风机及地形等条件进行了规划和设计，现有风电场实际情况满足“以大代小”99MW等容更新条件。

根据国家推动老旧风电场改造升级有关精神，2021年8月，宁夏回族自治区发展改革委印发《自治区发展改革委关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》（宁发改能源（发展）〔2021〕601号），明确按照“等容更新项目备案、增容风电项目核准”的方式开展工作，各县（市）区按照要求对等容更新项目进行了备案。华电（宁夏）能源有限公司2022年3月18日先取得了宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目备案证（项目代码为2203-640522-04-02-616246），于2022年9月编制完成了《宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目环境影响报告表》，并于2022年10月20日，取得中卫市生态环境局《关于同意宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目环境影响报告表意见的函》（卫环函〔2022〕132号），批复内容为等容更新改造原有66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和部分集电线路进行拆除，重新安装19台5MW和1台4MW的风力发电机组，改造后总容量仍为99MW。

2023年6月，国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》，明确“对纳入省级改造升级和退役实施方案的风电场予以核准变更”。为做好自治区2021年老旧风电场“以大代小”更新试点政策与国家2023年风电场改造升级和退役管理办法的衔接，2023年10月，宁夏回族自治区发展改革委印发《自治区发展改革委关于风电场改造升级和退役有关事项的通知》（宁发改能源（发展）〔2023〕711号），将2023年6月前已完成试点项目等容更新备案工作的项目纳入自治区2023年度风电场改造升级项目清单（附件3）。

2023年12月28日宁夏回族自治区发展和改革委员会下发《自治区发展改革委关于核准变更自治区2023年度风电场改造升级项目的函》（宁发改能源（发展）函〔2023〕596号）文件，同意对2023年6月以前备案的等容更新项目进行核准变更。

建设单位根据公司整体规划和后期发展需求，将原已批复19台5MW、1台4MW机组改为大机组（13台均为7.7MW），一步到位进行改造更新。此次改造后，共建设13台风机总容量为99MW。

2、重大变动情况
针对宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目主体工程变动情况分析见下表。

表2-2  2022年以大代小改造工程项目变动情况一览表
工程组成

项目

2022年以大代小改造工程项目内容

实际建设内容
主体工程
拆除及恢复工程
拆除现有宁夏华电曹洼五、六期风电场内已有66台风机（单机容量为1.5MW的风机、总装机容量为99MW）及配套的66台箱式变压器
拆除现有宁夏华电曹洼五、六期风电场内已有66台风机（单机容量为1.5MW的风机、总装机容量为99MW）及配套的66台箱式变压器，现有集电线路全长88km及沿线247基铁塔、杆塔
风电机组
项目拟采用19台单机容量为5.0MW和1台单机容量为4.0MW的风电机组，总装机容量为99MW。项目共选用风电机组23组，其中备选机组3组，所选点位中有19组利用原有旧址，建设用地采用原风机建设用地尺寸，新选址4组建设用地按照21×21m进行建设（2组备选机位）。风电机组相关参数为：叶轮直径为195m/185m、轮毂中心高度为110m、额定功率为5000kW/4000kW

建设规模为99MW，共布置13台7.7MW风机，轮毂高度为120m，叶轮直径为221m；风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装
箱式变压器

项目箱式升压站高压侧电压等级选择35kV，即风电机组与箱变的组合方式采用一机一变的单元接线，4000kW风力发电机箱变容量为4400kVA，电压比为37±2×2.5%/0.95kV，5000kW风力发电机箱变容量为5400kVA，电压比为37±2×2.5%/1.14kV布置在风力发电机塔筒附近

每个风电机配置一个箱式变压器，共13台35kV箱变，箱变选用华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，箱式变压器基础钢筋混凝土箱型板式基础，初拟基础平面尺寸为4.5m×2.0m×1.95m，埋深1.55m
35kV集电线路
集电线路采用铁塔架空方式接至110kV升压站及原有集电线路。本工程新建架空线路全长约20.989km

本工程35kV集电线路路径总长为29.85km，其中架空线路长度约27.759km，电缆长度2.091km，新建铁塔128基。牵张场12个
升压站
利用原曹洼五、六、七、八期110kV升压站，升压站尺寸为179.5m×89m，站内配置有2台50MVA和2台100MVA的主变，综合楼、附属用房等
不变
本项目属生态类项目，且无行业重大变动清单。本次重大变动情况参照江苏省《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》分析。建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，界定为重大变动。针对本项目原环评及已批复内容与调整后建设内容进行对比，判定本项目变动是否属于重大变动，本项目变动情况分析与江苏省《生态影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比情况见表2-3。重大变动前风机点位图见附图7-1。

根据上述分析，本项目新建集电线路长度增加6.52km（31.1%），属于主线长度增大30%以上的情况，变动属于重大变动；项目总占地面积较原环评增加19.3834hm2（89%），属于总占地面积增加30%及以上情况，属于重大变动；新建风场道路属于重大变动，因此，本项目变动情况属于重大变动情况。根据《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号令第十二条“建设项目环境影响报告书、环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响报告书、环境影响报告表。”

基于上述原因，华电（宁夏）能源有限公司委托宁夏中科安创科技有限公司承担其“宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）”的环境影响评价重新报批工作。
3、项目规模及内容

本项目风电场总装机容量为99MW，设计安装13台7.7MW风力发电机组，配套安装13台箱式变压器，通过4回集电线路接入原110kV升压站中。
本项目主要由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，具体工程内容见表2-4。
表2-4项目组成一览表
工程组成

项目

内容

备注
主体工程
拆除及恢复工程
拆除现有宁夏华电曹洼五、六期风电场内已有66台风机（单机容量为1.5MW的风机、总装机容量为99MW）及配套的66台箱式变压器；拆除风电场内现有集电线路全长88km及沿线247基铁塔、杆塔
拆除
对拟拆除风机、铁塔区域及未利用检修道路区域均采取平整及植被恢复治理，使其全部恢复至原地貌
恢复治理
风电机组
建设规模为99MW，共布置13台7.7MW风电机组，轮毂高度为120m，叶轮直径为221m；风机的塔筒、叶片及机舱由厂家预制，本项目只进行风机地基浇筑及设备安装
新建
箱式变压器

每个风电机配置一个箱式变压器，共13台35kV箱变，箱变选用华式箱变，箱变内变压器选用油浸式三相双卷自冷式升压变压器，箱式变压器基础钢筋混凝土箱型板式基础，初拟基础平面尺寸为4.5m×2.0m×1.95m，埋深1.55m
新建
35kV集电线路
本工程35kV集电线路路径总长为29.85km，其中架空线路长度约27.759km，电缆长度2.091km，新建铁塔128基。集电线路导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线

新建
升压站
利用原曹洼五、六、七、八期110kV升压站，升压站尺寸为179.5m×89m，站内配置有2台50MVA和2台100MVA的主变，综合楼、附属用房等
依托
辅助工程

施工道路
尽量利用沿线现状道路，新建施工道路共计128条，道路长度为11.38km，宽4m，施工结束后进行植被恢复
依托+新建
检修道路
利用原有道路，路面为4m宽碎石路面，新建道路1.07km，原有道路宽4m，无法满足运输及施工需要，拓宽2m，扩建道路17.85km，施工结束后对拓宽部分进行恢复
依托+改建
吊装平台
本工程共设置风机吊装平台13处，单个吊装平台面积约3600m2，合计新增占地为4.68hm2
新建
牵张场
本项目架空线路全线设牵场12处,设置尺寸约为长×宽=40m×40m，单处牵场地占地面积约为1600m2，牵张场占地面积1.92hm2
新建
临时堆放区
布设临时材料堆放场1处，位于海原县贾塘乡南侧，G341国道东侧，距离1号风机2.6km。用于存放拆除的风机、塔筒、叶片等设备，占地面积9.07hm2
新建
施工生产生活区
本项目设置施工生产生活区1处，位于临时堆放区内，占地面积500m2，主要用于施工人员办公。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座
新建
取土场
本项目土石方平衡，挖方全部回填本次不设置取土场
/
弃土场
本项目土石方平衡，挖方全部回填本次不设置弃土场
/
公用工程
供电
依托由现有风电场供电系统提供
依托
供水
施工用水外购，采用汽车拉运至机位现场，施工期生活用水外购；运营期无新增生活用水
/
排水
本项目运营期无废水产生；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运
/
供暖
本项目运营期不供暖

/
环保工程
施工期

扬尘

施工方式采用分段施工，施工段设置围挡施工现场；采用商品混凝土，施工现场不设置混凝土拌合站，不进行现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、围挡等控制措施

新建
废水

施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运
新建
噪声
合理安排工作时间，制定施工计划；降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫、隔声围墙等措施
新建
固体废物
本项目无弃方产生；施工期间固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员丢弃的少量生活垃圾、风电机组和箱式变压器在拆卸过程中生产的废油、废铅酸电池、废集电线路、建筑垃圾、废铁塔、拆除的风机、废箱变。拆除的废集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交由有回收处置能力处置单位处置；废箱变整体拆除，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置；拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置；生活垃圾分类收集后定期运至当地环卫部门；施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油及铅酸电池集中收集后存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。
新建+依托
生态修复

拆除区域施工时严格控制施工用地范围，避免大面积开挖，尽可能保留占地内的现有植被，临时占地区域表土剥离，在施工期结束后，对拆除区域生态环境进行恢复，剥离表土用于生态恢复，减少对生态环境的破坏
新建
进一步优化工程选址选线占地；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动
新建
[image: image1.png]36080i%

BRI
HiEIR




运营期

废气
项目运营期检修道路路面采取碎石路面，减少扬尘污染
新建+依托
噪声
选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，变速齿轮箱为降噪型，叶片选用减速叶片等措施
新建
固废
风电机组齿轮箱日常维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池集中暂存于曹洼一、二期的危废暂存间
依托
风险防范措施

风机区域各箱式变压器底各设置1座事故油坑（单个容积5m3，共13个），用于收集变压器事故油；事故油坑池底及坑壁、箱变积油坑底防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）

新建
生态恢复
按水土保持方案中的设计进行生态恢复：采取场地平整、撒播草籽等措施以防治水土流失、恢复植被

/
本项目本项目依托可行性分析一览表见下表2-5。

表2-5依托可行性分析一览表

工程类别
名称

依托内容
可行性分析
主体工程
宁夏华电曹洼五、六、七、八期风电场项目现有1座110kV升压站
宁夏华电曹洼五、六、七、八期风电场项目建有1座110kV升压站，于2014年投产运行。110kV站内2台50MVA和2台100MVA变主压器，主要服务于曹洼五期、六期、七期、八期风电场
本项目为宁夏华电曹洼五、六期风电场项目以大代小更新改造项目，改造后总装机容量不发生改变，仍为99MW，本次更新改造后拆除原有风机及集电线路新建风机及集电线路，升压站接线仍接入原有主变；依托现有升压站可依托现有控制系统满足本项目需要
公用工程
供电
依托由现有风电场供电系统提供
本项目为五、六期风电场内风机改造，现有供电系统可满足需求
环保工程
固体废物防治措施
华电海原风电场（脱烈堡）49.5MW工程建设有1座110kV升压站，升压站内建设有1座30m2的危废贮存库，该项目于2011年取得环评批复，于2014年通过验收，目前正常运行。华电海原风电场（脱烈堡）110kV升压站现有为曹洼一、二期110kV升压站，主要用于收集华电曹洼风电场所产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池；根据核查现有危废贮存库建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求
现有曹洼一、二期110kV升压站设置了1座30m2的危废暂存间，用于收集废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池，改造后风机数量有所减少，危废量相应减少，目前危废暂存间可满足本项目需求
4、公用工程

⑴给水

项目混凝土外购，不设置预制厂，施工期用水主要为施工场地洒水抑尘用水，施工生产生活区不设置食堂及宿舍，不提供施工人员食宿，本次不核算施工人员生活用水，项目施工期用水就近拉运自来水。

由于项目施工期为2025年7月-2025年12月，为第三、第四季度，根据《宁夏回族自治区有关行业用水定额修订的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中第二，三季度场地道路喷洒用水量为2L/m2.d，第一，四季度场地道路喷洒用水量为0.5L/m2.d。项目总占地面积为41.1634hm2，项目施工期为6个月（180天），施工期洒水抑尘用水量为93292.65m3。

⑵排水

本项目运营期无废水产生；施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。

⑶供电

依托由现有风电场供电系统提供。

⑷采暖

本项目运营期不供暖。

5、项目占地情况
本项目建设的永久占地包括风电机组基础占地、箱变基础占地、35kV铁塔占地、检修道路占地等；临时占地包括风机吊装平台、施工道路临时占地、施工生产生活区临时占地、临时堆场区、拆除区域等。根据本项目土地勘测定界报告及水土保持等设计文件核算，项目总占地面积为41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2、临时占地为38.595hm2，占地类型为旱地、灌木林地、天然牧草地、其他草地、农村道路。根据项目用地文件，项目临时用地占用草地面积为3.3216hm2，项目永久使用草地面积为0.2134hm2，项目临时用地占用林地面积为11.8574hm2，项目永久使用林地面积为1.5282hm2。根据《宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目临时用地占用永久基本农田不可避让论证报告》项目临时占用旱地22.1358hm2。
具体占地情况详见表2-6。
表2-6项目占地情况一览表单位：hm2

项目分区
占地

面积

占地性质

占地

类型

备注

永久

占地

临时

占地

风机及箱变区
新建区域
5.55
0.87
4.68
旱地、灌木林地、天然牧草地、农村道路
13台，每台风机永久占地625m2，每台箱变永久占地43.8m2，吊装平台占地3600m2
拆除区域
6.53
/
6.53
拆除66台，每台风机临时占地面积为990m2
小计
12.08
0.87
11.21
/
集电线路区
新建区域
10.0134
1.2684
8.745
旱地、果园、灌木林地、天然牧草地、农村道路
集电线路路径总长为29.85km，其中架空线路长度约27.759km，电缆长度2.091km，新建塔基128基，牵张场12个，单个占地面积40m×40m
拆除区域
1.24
/
1.24
拆除铁塔100基，杆塔147基，每基杆塔施工临时占地50m2
施工便道
4.55
4.55
新建和拆除铁塔施工便道共计128条，占地面积4.552hm2，道路长度为11.38km，宽4m

小计
15.8034
1.2684
14.535
/
风场道路区
4.21
0.43
3.78
其他草地
新建道路1070m，道路宽6m。原有道路宽4m，需拓宽2m，扩建道路17850m

临时堆场区
9.07
/

9.07
其他草地
临时堆放材料
合计

41.1634
2.5684
38.595
/

/

由于本项目属于以大代小项目，项目拆除原有风机66台，拆除后原有风机永久用地不再使用，本次对拆除66台风机永久用地进行生态恢复，根据原有项目资料核算，原有风机永久用地面积约为17.59hm2，本次重新报批项目永久用地为2.5684hm2，本次以大代小释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复后，本项目实施对区域生态环境有正效益。
6、土石方平衡

根据本项目水土保持方案及可研资料核算，改造风机建设及拆除工程挖方量为18.27万m3，其中16.21万m3回填，风机区2.06万m3建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置，项目不设置弃渣场。本项目土石方平衡见表2-7。
表2-7项目土石方量平衡表单位：m3

序号

项目组成

挖方或剥离
回填或回覆
区间调入

区间调出

利用
小计
土石方
剥离表土
小计
土石方
剥离表土
数量

来源

数量

去向

数量
去向
一
风机及箱变
101660
99050
2610
81060
65250
2610
①

风机箱变基础

72650
72650
52050
52050
②

吊装平台
2610
2610
2610
2610
③

拆除风机箱变基础
26400
26400
13200
13200
13200
13200
指定场所
二
集电线路区
40852
30332
3120
40852
30332
3120
④

塔基基础
21552
18432
3120
21552
18432
3120
⑤
拆除塔基基础
7400
7400
7400
7400
7400
7400
指定场所
⑥
施工便道
4500
4500
4500
4500
三
风场道路区
35663
35663
35663
35663
⑦

新建道路
8908
8908
8908
8908
⑧

扩建道路
26755
26755
0
26755
26755
四
临时堆场区
4535
4535
4535
4535
合计

182710
169580
5730
148910
135780
5730
20600
20600

[image: image2.emf]总挖方182710 总填方162110

风机箱变基础

72650

吊装平台场地

平整2610

拆除风机箱

变基础26400

新建塔基基

础21552

52050

2610

26400

21552

拆除塔基基

础7400

7400

综合利用20600

风机箱变基础

回填52050

吊装平台场地

平整2610

运至海原县西

安镇学忠预制

厂

施工便道

4500

4500

拆除塔基基础

回填7400

拆除风机箱变

基础回填及平

整26400

新建塔基基础

回填21552

运至海原县西

安镇学忠预制

厂

施工便道4500

新建道路

8908

8908

新建道路8908

扩建道路

26755

26755

扩建道路26755

临时堆场

4535

4535

临时堆场4535

20600

单位：m

3

图1土石方平衡图

7、工作制度及定员

本项目全年运行，本项目不新增工作人员。

8、项目核准情况

本项目已于2023年12月28日取得宁夏回族自治区发展和改革委员会下发的《自治区发展改革委关于核准变更自治区2023年度风电场改造升级项目的函》，核准文件批复为宁发改能源（发展）函〔2023〕596号。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

⑴风机区
本项目拆除现有曹洼五、六期风电场范围内的66台风机及箱变基础全部拆除，新建13台7.7MW风机及箱变。
⑵集电线路
根据风力发电机组位置和35kV集电线路走向。改造后风电场共13台风机，集电线路路径总长为29.85km，其中架空线路长度约27.759km，电缆长度2.091km。每台箱式变的高压侧通过电缆引接至35kV集电线路，风电机组所发电能通过35kV集电线路将电能输送至现有110kV升压站35kV开关柜，实现电能的汇集。

⑶110kV升压站

本项目不新建升压站，利用原曹洼五、六、七、八期110kV升压站，升压站尺寸为179.5m×89m，站内配置有2台50MVA和2台100MVA的主变，整个升压站按照功能性划分为生产区及生活区两部分。升压站西侧布置为生产区，包含35kV户外敞开式电器、主变压器、事故油坑SVG等。主变压器布置在高、低压配电装置之间，构成了整个变电站的主体生产区。配电装置区均有环形道路，便于设备运输、安装、检修和消防车辆通行。升压站东侧布置为生活区，包含综合楼、附属用房等。其中综合楼布置在生活区北侧，附属用房布置在生活区的南侧。

⑷检修道路

本次新建1.07km检修道路，路面宽6m；原有检修道路路面宽4m，为碎石路面，由于原有检修道路无法满足本次运输及施工需要，本次需将原有道路拓宽至6m，扩建道路17.85km。

[image: image3.png]



[image: image4.png]



道路现状
本项目总平面布置见附图7-2。

2、施工布置情况

⑴场外交通

项目区附近有同海高速、福银高速公路、银西线、G341，交通便利。

⑵场内交通

施工期间场内运输以土、石料、设备的运输为主，兼有施工机械设备及人员的进场要求，项目区内有道路相连，交通便利。

⑶施工道路及检修道路

施工道路：尽量利用沿线现状道路，新建施工道路共计128条，道路长度为11.38km，宽4m。
检修道路：利用原有道路，路面为4m宽碎石路面，新建道路1.07km，原有道路宽4m，无法满足运输及施工需要，拓宽2m，扩建道路17.85km。
⑷施工总平面布置

设置施工生产生活区1处，位于布设的临时材料堆放场中。主要用于施工人员办公，占地面积约为500m2。施工生产区内不提供食宿，设置环保旱厕1座。

⑸施工吊装场地

吊装场地也是设备运输、卸货、安装的重要场地。为了满足风电机组的施工吊装，在每个风机基础四周设置一个施工吊装场地，且与场内道路相连。结合风机特点、施工吊装设备和施工安装方案确定本工程共设置风机吊装平台13处。吊装平台施工完毕将场地恢复为原地貌。吊装场地应满足以下技术参数：

①平台表面平整度应≤20mm，平台坡度应＜3%；

②平台承载力应满足大型设备的重量及施工使用条件；

③平台与道路标高应衔接一致，使运输车辆能顺利到达平台。

⑹临时材料堆放场
布设临时材料堆放场1处，位于海原县贾塘乡南侧，G341国道东侧，距离1号风机2.6km。用于存放风机、塔筒、叶片等设备，占地面积9.07hm2。

	施工方案
	1、施工工艺流程
1.1施工工艺：

⑴道路施工：场地清理→分层填筑→摊铺整平→洒水或晾晒→机械压实→检验鉴定。

⑵集电线路铁塔拆除及建设施工：施工准备→拆除铁塔→铁塔基础复查→铁塔材料运输→铁塔组装→铁塔吊装→紧固螺丝→清理场地。

⑶风机拆除施工：施工准备→拆除风轮→风叶解体→拆除机舱→拆除塔简三、二段、一段→控制柜、变频柜→设备防护。

⑷风机及箱变基础施工：①桩基础施工：平整场地→清除杂物→换除软土→夯打密实。②扩展基础施工：测量、放线→土方开挖至设计标高→基坑验槽→垫层浇筑→接地扁铁敷设及预埋管埋设→底板钢筋板制作安装→基础锚栓安装→钢筋制作安装→模板制作安装→混凝土浇筑→混凝土养护→模板拆除→混凝土验收隐蔽（回填土施工）→移交安装。

⑸风机吊装施工：轮毂、叶片、整流罩在地面组装→整体吊装。

1.2施工组织
⑴建筑材料供应

风电场建设所在地区交通较好，各种建筑材料生产量及储量相对充足，可就近采购。所需的建筑材料，如碎石、钢材、水泥、木材、油料等均可就地就近采购，比较方便。

⑵设备维修

一般机械维修设施设在现场，必要的部件加工及机械维修去专业厂家协作。

⑶水、电供应系统

供水：施工用水外购采用汽车拉运至机位现场，施工期生活用水由供水设施供给，本项目采用商品混凝土不需设置拌合站，无拌合站用水。

供电：由现有风电场供电系统提供。

⑷通信系统

本工程接入曹洼五、六期风电场110kV升压站，无需新建场内通信设施。

⑸施工交通运输

风电场附近交通网比较发达。附近有同海高速、福银高速公路、银西线、G341。风场及其周围地区公路交通条件较好。
1.3施工期产污环节

施工期废气：施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘；

施工期废水：施工人员生活污水；

施工期噪声：机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声；

施工期固废：生活垃圾；

施工期生态影响：项目占地破坏地表植被、改变土地利用类型，施工扰动引起的水土流失。

1.4拆除施工产污环节

废气：施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘；

废水：施工人员生活污水；

噪声：机械、设备、运输车辆的运行产生的机械设备噪声；

固废：建筑垃圾、拆除垃圾、危险废物；

生态影响：项目占地破坏地表植被、改变土地利用类型，施工扰动引起的水土流失。

1.5运营期产污环节

风电场的生产工艺系统主要是围绕电能的产生和输送过程而设置。产生电能的主要设备为风力发电机组，包括风轮、机舱、塔架、变压器和基础几部分，风轮由叶片和轮豰组成。发电原理是：在有风源的地方，叶片在气流外力作用下产生力矩驱动风轮转动，将风能转化为机械能，通过轮豰将扭矩输入到传动系统（高速齿轮机电机），通过齿轮增速，经高速轴、联轴节驱动发电机旋转，达到与发电机同步转速时，将机械能转化为电能，并通过变压器及输电设施将电能输送到电网。本项目风力发电工艺流程及主要产污环节见下图。

[image: image5.jpg]RIBAHIRS £ BN
HBE AR





图2运营期工艺流程及产污环节图
2、施工时序

本项目施工关键工序为道路改造、塔基、风机拆除、新建基础、新风机吊装等。基于本项目的改造特点，具体时间如下：

场区道路改扩建应在1个月内完成；

风机拆除66台，拆除工作需在2个月内完成；

新建基础机位，包括基础施工及养护，预计需1个月内完成；

安装新的风机预计需2个月。

3、建设周期

本项目工程建设总工期为6个月。计划开工日期2025年7月，完工日期2025年12月。

	其他
	无




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划

⑴宁夏回族自治区主体功能区规划

根据《全国主体功能区划》中将宁夏划分为国家层面重点开发区域－重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。‘十七、宁夏沿黄经济区——沿黄经济区作为国家层面的重点开发区域’，该区域的功能定位是：“构建以银川—吴忠为核心，以石嘴山和中卫为两翼、主要交通通道为轴线的空间开发格局。…构建以贺兰山防风防沙生态屏障、黄河湿地生态带，以及自然保护区、湿地公园、国家森林公园等为主体的生态格局”。本项目位于宁夏中卫市海原县，属于国家层面重点开发区域。

根据《自治区人民政府关于印发宁夏回族自治区主体功能区规划的通知》（宁政发〔2014〕53号），自治区范围内主要功能区包括重点开发区域，限制开发区域（农产品主产区），限制开发区域（重点生态功能区）和禁止开发区域四类。本规划中优化开发、重点开发、限制开发、禁止开发的“开发”，特指大规模高强度的工业化、城镇化开发。限制开发，特指限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，并不是限制所有开发活动。对农产品主产区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍要鼓励农业开发；对重点生态功能区，要限制大规模高强度的工业化、城镇化开发，但仍允许一定程度的能源和矿产资源开发。将一些区域确定为限制开发区域，并不是限制发展，而是为了更好地保护这类区域的农业生产力和生态产品生产力，实现科学发展。

对照宁夏主体功能区规划图，本项目位于国家重点生态功能区，本项目与宁夏主体功能区规划的位置关系图详见附图8。

国家重点生态功能区：国家级重点开发区域的县区有彭阳县、盐池县、同心县、西吉县、隆德县、泾源县、海原县、红寺堡区等七县一区；发展方向为限制开发生态区域以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。开发原则为（节选）：对各类开发火星进行严格管制，尽可能减少对自然生态系统的干扰，不损害生态系统的稳定性和完整性。试行更加严格的行业准入条件，严把项目准入关。在不损害生态系统功能的前提下，因地制宜的适度发展旅游、农林牧产品生产和加工、观光休闲农业等产业，积极发展服务业。
同时，《宁夏回族自治区主体功能区规划》第六章第四节积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。第八章第二节“中南部地区。积极开发风能、太阳能资源，大力发展生物质能，保障本地区工农业和生态对能源需求。加强煤炭、石油、天然气勘探与开采。
本项目风力发电项目，本项目属于风电场建设工程，符合积极推广风能转化电能，使用清洁能源，促进当地电力发展，本次为现有风电设施以大代小改造，改造后可释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复后，本项目实施对区域生态环境有正效益。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区主体功能区划》要求。
2、生态功能区划

根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区，项目所在区域属于Ⅰ4-3海原中南部盆塘丘陵中度水土流失治理生态功能区，本项目与宁夏生态功能区划图位置关系见附图9。

3、生态环境现状

⑴土地利用现状

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2007），本项目区域土地利用类型为旱地、灌木林地、天然牧草地、其他草地、农村道路。本项目土地利用现状图见附图10-1、10-2。

⑵土壤类型

根据国家土壤信息服务平台，项目区土壤类型为黄绵土。黄绵土是由黄土母质经直接耕种而形成的一种幼年土壤。因土体疏松、软绵，土色浅淡，故名。实质为土质初育土。其主要特征是，剖面发育不明显，仅有A层及C层，且二者之间无明显界限；土壤侵蚀严重。广泛分布于中国黄土高原水土流失较严重的地区，其中以甘肃东部和中部、陕西北部、山西西部面积较广。宁夏南部、河南西部和内蒙古境内也有分布。常和黑垆土、灰钙土等交错存在，是黄土高原上分布面积最大的土壤。本项目所在区域土壤类型图见附件11。

⑶植被类型

根据《宁夏植被区划图》，本项目所在区域植被区划为ⅠAL2b海原南部茭蒿干草原小区，根据现场踏勘，本项目所在区域植被主要为狗尾巴草、芨芨草、华北米蒿、白莲蒿等植被。本项目与宁夏植被类型图位置关系图见附图12。

[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.png]



[image: image9.png]



图3本项目生态环境现状
⑷动物类型

本项目调查区内植被稀疏，无天然食源及隐蔽环境，野生动物较少出没，仅鸟类数只，主要为老鼠和麻雀等，其他野生动物少见。根据现场调查和访问，本项目选址区域内未发现国家级及自治区级保护的珍稀濒危动物栖息地和繁殖地。

4、环境质量现状

⑴环境空气

本项目建设地点位于中卫市海原县，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气现状调查数据来源要求，项目区域环境空气质量现状引用《2023年宁夏生态环境质量状况》中统计的中卫市环境空气质量现状数据，对项目区域大气环境进行分析评价。所在区域公布的环境空气质量现状评价具体见表3-1。

表3-12023年中卫市环境空气污染物监测结果统计表单位：μg/m³

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）
标准值（μg/m3）
占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60

16.7
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40

57.5
达标

PM10
年平均质量浓度

66
70

94.3
达标

PM2.5
年平均质量浓度

28
35

80.0
达标

CO

日平均第95百分位数

0.7mg/m3

4mg/m3
17.5
达标

O3
日8小时最大平均第90百分位数

140
160

87.5
达标

由上表可知，中卫市基本污染物年平均浓度和相应百分位数24h平均/8h平均质量浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）年均二级标准限值要求。依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)对项目所在区达标判断结果可知，项目所在区为达标区。

⑵地表水环境
项目周边无稳定的常年径流地表水体，周围分布的均为冲沟，无常年地表水体，平时干涸无水，雨季用于泄洪。

⑶声环境

本项目位于中卫市海原县贾塘乡，经过实地调查，本项目所在区域周边400m范围内无声环境保护目标，故无需调查声环境质量现状。

⑷地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目为“E电力-34、其他能源发电-利用地热、太阳能热等发电；并网光伏发电；其他风力发电”，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境现状调查与评价。

⑸土壤环境
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目为“其他行业”，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	一、项目建设历程及环保手续情况

本项目属于技术改造项目，2011年12月2日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环表〔2011﹞149号”文对《华电海原风电场狼冲沟贾家山49.5MW工程环境影响报告表》（五期）进行了批复，从环境保护的角度分析，同意该项目的建设，具体见附件4。

2015年6月12日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环表〔2015﹞22号”文对《华电海原风电场狼冲沟贾家山49.5MW工程竣工环境保护验收调查表》（五期）进行了验收。

2011年11月2日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环表〔2011﹞150号”文对《华电海原风电场狼冲沟李家洼49.5MW工程环境影响报告表》（六期）进行了批复，从环境保护的角度分析，同意该项目的建设。

2015年6月12日，宁夏回族自治区环境保护厅以“宁环表〔2015﹞25号”文对《华电海原风电场狼冲沟李家洼49.5MW工程竣工环境保护验收调查表》（六期）进行了验收。

华电海原风电场（宋家窑）49.5MW工程及华电海原风电场（脱烈堡）49.5MW工程分别为宁夏华电曺洼一、二期风电场，总装机规模为99MW。华电海原风电场（脱烈堡）49.5MW工程建有1座110kV升压站，一、二期风电场电力均汇入该升压站，升压站内配套建设生活区及危废贮存库等设施。
2022年10月20日，中卫市生态环境局以“卫环函〔2022﹞132号”文对《宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目环境影响报告表》进行了批复。

表3-2现有工程环保手续履行情况
项目名称
建设内容
环评批复时间及批复文号
验收时间及验收批复文号
华电海原风电场狼冲沟贾家山49.5MW工程环境影响报告表
占地面积8.48公顷，总装机容量为49.5MW，建设33台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器
2011年12月2日，宁环表〔2011﹞149号
2015年6月，宁环表〔2015﹞22号
华电海原风电场狼冲沟李家洼49.5MW工程环境影响报告表
占地面积9.11公顷，总装机容量为49.5MW，建设33台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器
2011年12月2日，宁环表〔2011﹞150号
2015年6月，宁环表〔2015﹞25号
宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目环境影响报告表

拆除66台1.5MW风电机组及配套的箱式变压器和部分集电线路进行，重新安装19台5MW和1台4MW风力发电机组，共计20组风机，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建架空线路全长20.989km，接入原110kV升压站中，总装机容量为99MW

2022年10月20日，卫环函〔2022﹞132号

未建设，本次变动重新报批
二、现有污染源、环保设施及排污达标情况

（一）废水处理措施及达标排放情况

运营期无废水产生。
（二）废气处理措施及达标排放情况

运营期无废气产生。

（三）噪声处理措施及达标情况

项目的主要噪声源为风力发电机组产生的机械噪声，经有效的减振隔声、消声及加强设备的日常维护等措施后，风电场边界昼夜间噪声值（昼间53，夜间43）均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准限值（昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A））。

（四）固废处理措施及达标排放情况。

产生的废铅蓄电池（废物代码“900-052-31”）产生3.709t，收集暂存于一、二期升压站的危废贮存库后交有宁夏绿铅废铅蓄电池回收有限公司处置（见附件6）。

一、二期升压站内现有危废暂存间现状见图4。
[image: image10.png]



[image: image11.png]



图4危废暂存间及道路现状
三、现有工程生态影响

经调查，风电场已运行多年，集电线路区域施工扰动区域植被已全部恢复至原地貌水平，风机平台周围植被已全部恢复。风电场目前植被恢复较好，未对生态环境造成影响。

四、存在问题及整改措施

根据现场踏勘，本项目不存在现有环境问题。

	生态环境保护目标
	1、各环境要素评价等级及范围

⑴声环境

①评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），本项目所处的声环境功能区为GB3096-2008规定的1类地区，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

②评价范围

根据预测结果，项目单台风机噪声贡献值在100m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准昼间标准要求（昼间55dB（A）），400m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准夜间标准要求（夜间45dB（A））；因此，本次评价声环境评价范围为风机基座周围400m。

⑵本项目运营期不产生废气，不划分大气评价等级及评价范围。

⑶地表水环境

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目运营期无废水排放，无废水受纳水体。因此，不划分地表水评价等级及评价范围。

⑷地下水环境

本项目不开展地下水环境影响评价，因此，不设置地下水环境影响评价范围。

⑸土壤环境

本项目不开展土壤环境影响评价，因此，不设置土壤环境影响评价范围。

⑹生态环境

评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

根据现场踏勘，本项目距离宁夏南华山国家级自然保护区试验区最近距离为3.82km。本项目占地内不涉及区域，项目总用地面积41.1634hm2，小于20km2。综上所述，本项目属于《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定中6.1.2中a）、b）、c）、d）、f）以外的情况。因此，确定本项目生态环境评价等级为三级。

②评价范围

根据生态评价技术导则，生态影响评价范围应能够充分体现生态完整性，涵盖评价项目全部活动的直接影响区域和间接影响区域，本项目对生态的直接影响主要体现在项目土地占用、项目区植被破坏、项目建设对动植物影响等。综合考虑以上因素，项目生态环境评价范围为项目占地及临时占地扰动范围。

2、环境保护目标：

本项目评价范围内不涉及居民、企事业单位、自然保护区、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区、森林公园、重点文物保护单位等。永久、临时用地均不占用生态红线。本项目主要环境敏感保护目标见表3-3。
表3-3环境保护目标一览表
环境要素

名称

坐标

保护对象

保护内容

相对方位

相对距离（m)

功能要求及保护级别

X

Y

生态环境

植被、动物、土壤等
项目占地及临时占地扰动范围

/

植被、水土流失

/

/

不破坏生态系统功能、减少水土流失、植被覆盖率等


	评价标准
	1、环境质量标准

⑴声环境

村庄原则上执行1类声环境功能区要求。因此依据《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014）分析并结合实际情况，本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。
表3-4声环境质量标准表

类别

昼间

夜间

1类

55

45

⑵大气环境

本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。
表3-5环境空气质量标准表

污染因子
标准值（µg/m3)
标准来源

小时平均
日平均
年平均
PM10
-
150
70
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准

PM2.5
-
75
35
SO2
500
150
60
NO2
200
80
40
CO(mg/m3)
10
4
-
O3
200
160（日最大8h均值）
-
2、污染物排放标准

⑴废气

本项目施工期产生的废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

表3-6废气污染物排放限值单位：mg/m3
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

限值

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

⑵噪声

本项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1限值。

表3-7施工期噪声排放限值单位：dB(A)

昼间

夜间

70

55

本项目运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。

表3-8运营期噪声排放限值单位：dB(A)

类别
昼间
夜间

1
55
45

⑶固体废物

本项目一般固废贮存过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。项目涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）及《宁夏回族自治区危险废物管理办法》要求。

	其他
	无



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

⑴水土流失影响分析

项目主体工程在施工中对地面扰动，在一定程度上改变、破坏了原有地貌，使土层松散、地表裸露，造成水土流失。风机及箱变区剥离表土分单元临时堆放于各施工区内空地，施工结束用于绿化覆土；施工生产区、施工检修道路剥离表土于施工区域集中堆放。表土单独剥离，堆放土方采取苫布苫盖，周围设置雨水排水沟，施工结束后部分用于施工区绿化覆土。施工结束后，回覆表土并进行绿化恢复。本项目不设取土场及弃土场。

工程建设扰动原地貌、损坏土地和植被；工程建设挖填平衡，项目建设不产生弃土弃渣；新增侵蚀量主要发生在施工期，历时短，要注重建设过程中的临时防护措施。

⑵对土地的影响分析

本项目总占地面积为41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2、临时占地为38.595hm2，占地类型为旱地、天然牧草地、其他草地、灌木林地。施工期的道路修筑、风力发电机组等基础建设用地会使这些土地失去原有的生物生产功能和生态功能，土壤结构及植被遭到破坏，土地利用类型转变为建设用地，项目建筑物占地较分散且占地面积较小，土地扰动面积相对不大。项目永久用地会改变土地类型现状，项目已取得相关用地手续，对于项目永久用地已采取征地补偿措施；项目临时占地会临时性改变土地利用类型，待项目施工结束后恢复原有土地类型现状，项目临时占地对土地利用类型影响较小。
⑶对植被的影响分析

本项目建设对植被的影响表现为施工期风机基础开挖、箱式变压器基础、新建道路、旧风机拆除等工程施工过程中，会破坏用地范围内地表植被，从而减少植被生物量，同时施工人员和施工机械进入施工场地时也会对区域植被造成踩踏、碾压和破坏。
项目所在地植被覆盖率低，无较珍贵的植被。在建设过程中要加强施工机械和人员的管理，规定施工车辆及人员进出场地的路线，减少由于滥踩滥踏及车辆碾压造成对地表植被的破坏。

项目在建设过程中严格按方案要求落实各项水土保持措施，各类施工活动要严格控制在用地范围内，尤其是施工机械进出施工场地时，要安排有序，禁止随意占压、扰动和破坏地表植被。

⑷对野生动物的影响

施工期对野生动物的影响主要体现在对动物栖息、觅食地所在生境的破坏，施工设备产生的噪声、施工人员以及各施工机械的干扰等均会使施工区及其周边环境发生改变，迫使动物迁徙至他处，使施工范围内动物的种类和数量减少。本项目用地范围内野生动物很少，主要的是老鼠、麻雀，其迁徙和活动能力较强，能迁移至附近受干扰小的区域，对整个区域内的动物数量影响不大。工程建成后，随着植被的逐渐增多，生态环境的好转，人为干扰逐渐减少，许多外迁的动物会陆续回到原来的栖息地。

⑸施工临时占地影响

项目施工中临时材料堆放场、风机吊装平台和施工道路等临时占地，占地类型为其他草地，占用地主要用于挖掘土的堆积、建材堆放、施工机械运输等。由于施工中的机械碾压、施工人员踩踏、土地被扰动等因素，对地表植被破坏，土壤的理化性质、肥力水平都会产生影响，项目结束后将对临时占地予以恢复，种植人工草本植物，以当地种为主可以使地面植被很快得以恢复。

⑹生物多样性的影响

项目占地范围内多为常见的植物物种草类，主要有茭蒿草原植被，陆生动物以老鼠、麻雀为主。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物生活会受到干扰，但施工结束后，临时占地可恢复原有土地功能，对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响较小。

⑺对土壤环境的影响

施工期对土壤的影响主要是表土扰动，其次，施工期间无环保措施情况下可能发生的污废水排放、施工设备漏油等，将会造成污染物进入土壤环境，从而引起土壤物理、化学、生物等方面特性的改变，造成土壤环境质量的恶化。
2、大气环境影响分析

本项目施工期产生的废气主要是车辆运输引起的道路扬尘、建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘、土方开挖与回填引起的施工扬尘、施工机械与汽车尾气。

⑴车辆运输引起的道路扬尘

运输车辆引起的道路扬尘污染在道路两边扩散，最大扬尘浓度出现在道路两边，随着离开路边距离的增加，浓度逐渐递减而趋于背景值，一般条件下影响范围在道路两侧30m以内。道路扬尘量的大小与车速、车型、车流量、风速、道路表面积尘量等诸多因素有关。本工程施工道路两侧无居民居住，同时建设单位每天对施工道路进行洒水抑尘，加强对运输车辆的管理，如限载、限速，运输车辆遮盖苫布，在采取保护措施后，道路扬尘产生的影响较小，随着施工期的结束，扬尘污染也将结束。

⑵建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘

由于施工需要，一些建筑材料需要露天堆放，在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘，如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。在采取苫盖，拦挡及洒水抑尘后，施工扬尘基本不会对周围产生影响。

⑶土方开挖与回填引起的施工扬尘

由于本项目施工期要风机及箱变基础开挖、旧风机拆除、施工道路修筑等，因此土方开挖与回填在气候干燥且有风的情况下，会产生大量的扬尘。如不采取有效措施，会对周围环境造成污染，一般影响范围在下风向200m内。本项目周边没有环境敏感点，施工单位应尽量选择适当的天气下开展该工序，在施工区周围设置栏挡及洒水抑尘后，基本不会对周围产生影响。

⑷施工机械与汽车尾气

除扬尘影响外，建设施工机械排放的废气和进出施工场地的各类运输车辆排放的汽车尾气也将在短期内影响当地的空气环境质量，施工机械排放废气主要集中在挖土阶段，废气排放量与同时运转的机械设备的数量有关；而运输车辆的废气排放，除与进出施工场地的车辆数量相关外，还与汽车的行驶状态有关。

3、水环境影响分析

项目施工期将产生施工废水和生活污水，施工废水和生活污水如果不经过处理，对环境会造成一定的影响。

本工程施工人员生活主要集中在施工期，施工高峰期施工人数为100人，该地区用水定额为50L/d·人，污水排放系数0.8。由计算可得，得到项目生活污水产生量4.0m3/d。施工期为6个月，生活污水排放量为720m3。施工生产生活区设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，对环境影响较小。

4、声环境影响分析

本项目施工噪声主要来自于挖掘机、推土机、起重机等施工机械以及运输车辆，均属于间歇性噪声。由于施工期较短，施工期噪声对环境影响较小，且随着施工期的结束影响将逐渐消失。本项目施工安排在白天，严禁夜间施工。施工中选用低噪声设施，避免强噪声施工机械在同一区域内同时使用，故施工期噪声对周围声环境无明显影响。风电场风机施工区域无居民点，故施工期项目噪声主要影响对象是现场施工人员，为降低施工噪声对施工人员的影响程度，应对现场施工人员加强个人防护，如佩戴防护用具等，并办理相关的施工手续，如夜间施工手续。项目施工期噪声具有临时性、阶段性和不固定性等特点，随着施工的结束，项目对周围环境的影响也会结束。

5、固体废物影响分析

施工期的固体废物主要是施工人员生活垃圾、风电机组及箱式变压器等基础拆除产生的建筑垃圾已经产生的危废等。
⑴生活垃圾
施工期将产生少量的生活垃圾，施工平均人数100人，生活垃圾按0.7kg/(人•天)计，则施工期生活垃圾总量12.6t。施工期生活垃圾应及时收集到指定的垃圾箱（桶）内，定期运至当地环卫部门指定的垃圾填埋场处置。

⑵一般固废
施工期风电机组、箱式变压器等基础产生20600m3建筑垃圾（SW73拆除垃圾，废物代码502-099-S73），施工期拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置；拆除的废集电线路产生量约为150t，集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔约100t，拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机约1500t，拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交有能力处置单位处置；项目拆除作业过程中，箱变整体拆除，不在施工场地拆解，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置。
⑶危险废物

施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油集中收集后存于一、二期建设的危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。拆除的废铅酸蓄电池，产生量约为3.7t，根据国家危险废物名录，废蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），暂存于危废贮存库，由宁夏绿铅废铅蓄电池回收有限公司处置。拆除时风机整体拆除，不单独将风机拆零，本次评价不考虑施工期拆除工作产生的废变压器油。
⑷施工土石方平衡
本工程土石方开挖量约18.27万m3，土石方回填量约16.21万m3，拆除破碎原集电线路塔基、风机箱变混泥土基础量2.06万m3，全部外运至政府指定的场所处置。本项目施工期无弃土外排，本项目不设置弃土场。

表4-1施工期固废一览表

产生环节
废物名称
废物类别
产生量t
废物代码
行业类别
危险特性
处置方式
拆除风机区域
建筑垃圾
一般固废SW73拆除垃圾

20600m3
502-099-S73
/
/
暂存于临时堆放场，拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置
铁塔
一般固废SW17可再生类废物
100
900-001-S17
/

/

拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售

废集电线路
一般固废SW73拆除垃圾

150
502-099-S73
/

/

集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用

风机
一般固废SW17可再生类废物

1500
900-016-S17
/
/
集中收集后暂存于临时堆场内，交有能力处置单位处置
废箱变
一般固废SW17可再生类废物

1980
900-099-S17

/
/
交由有能力处置单位处置
废铅酸蓄电池
危险废物
HW31
3.7
900-052-31
非特定行业

T/I

暂存于曹洼乡一、二期现有危废贮存库，定期交有资质单位处置
施工营地
生活垃圾
/
12.6
900-099-S64
/
/
集中收集后交由环卫部门统一处置
项目风电机组更新过程中产生的一般固废及危险废物应当遵循减量化、资源化、无害化原则开展回收、利用、处置，发电企业应依法承担退役设备处理责任，不得擅自以填埋、丢弃等方式非法处置退役设备，不得向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。

综上所述，本项目建设对生态环境的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

⑴对土地利用类型的影响分析

风机、箱变基座等设施会占用永久占地，植物第一性生产力基本完全丧失，植食性动物因缺少食物而死亡或迁移，因此，土地利用性质的改变对生态系统的影响产生一定影响。本项目风电场区域永久占地面积为2.5684hm2，风机分布较为分散，因此，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统影响较小。

⑵对植被的影响分析

本项目投入运营后，永久占地会减少地表植被数量。本项目设计施工过程中，在保证生产要求的前提下，最大限度地采取避让的措施以减少永久性占地对地表植被的破坏；同时，项目建设本着“谁破坏谁恢复”的原则，采取在风电场内对临时占用草地撒播草种进行植被恢复。通过采取有效的措施，项目区域植被将得到一定的恢复。本风电场所在位置不是国家和省级重点保护的野生植物分布区域，风电建设区域属于点状分布，风机的运行离地面较高，建成后风机的运行对场内植被的正常生长影响较小。
⑶对动物的影响

①对野生动物活动的阻隔影响

经过现场调查及查阅资料，风电场范围内未发现野生动物的集中迁移路线，并且场内检修道路的路面较窄、平时车辆较少，基本不会对野生动物的活动产生阻隔影响。

②噪声对野生动物的影响

本项目施工过程中，因噪声强度的增加和人为活动的频繁，会使部分动物发生短距离的迁移，但随着施工期的结束，场区内及周围动物会逐渐适应于风力发电机组的运行噪声，不会影响野生动物的生存活动空间，不会对区域生物多样性产生影响。

③风机对鸟类活动的影响

本项目风电场所在区域的鸟类动物主要为麻雀等常见鸟类，区域内无珍稀鸟类或鸟类自然保护区，也不是候鸟迁徙的必经通道。

④风机运行对鸟类的影响

鸟类在栖息和觅食时的飞行高度与迁徒时的飞行高度是不同的，因此，风电场对两种不同状态下的鸟类影响也不同。在栖息和觅食时，鸟类飞行高度一般低于100m，而本工程风机叶片高度为220m，因此风机运行可能影响鸟类在风电场范围内的飞行，本项目评价区域鸟类大多为小型鸟类，其本身具有躲避危险的本能，可通过迁移和飞翔至场址区域内与其生活环境类似的区域避免工程对其造成的影响。同时根据对项目所在地已运行风电场的调查，运营期风电场范围内低空飞行的鸟类极少，风轮叶片击中飞鸟的概率甚小，故本项目对区域内的鸟类影响不大，不会造成鸟类数量的下降。

⑤风机运行对候鸟迁徒的影响

Ⅰ.我国鸟类迁徙通道

我国是世界上鸟类资源最为丰富的国家，共有候鸟600多种，迁徙鸟类数量在20亿只以上，占世界候鸟总数的25%左右。我国在地理位置上处于世界候鸟南北、东西迁徙信道较为关键位置，在全球8条候鸟迁徙通道中，东亚一澳大利西亚、中亚一印度和东非一西亚这3条候鸟迁徙通道都与我国鸟类迁徙有密切关系。根据资料，我国候鸟迁徙的路线大致可以分为西、中、东三条路线，见图5。

[image: image12.png]



图5中国候鸟迁徙路线图
A、西部候鸟迁徙区

在内蒙古干旱草原，青海、宁夏等地的干旱地带或荒漠、半荒漠草原地带和高原草甸等环境中繁殖的夏候鸟，它们迁飞时可沿阿尼玛卿、巴颜喀喇、邛崃等山脉向南沿横断山脉至四川盆地西部、云贵高原甚至印度半岛越冬，西藏地区候鸟除东部可沿唐古拉山和喜马拉雅山向东南方向迁徙外，估计部分大中型候鸟可能飞越喜马拉雅山脉至印度、尼泊尔等地区越冬。

B、中部候鸟迁徙区

在内蒙古东部、中部草原，华北西部地区及陕西地区繁殖的候鸟，冬季可沿太行山、吕梁山越过秦岭和大巴山区进入四川盆地以及经大巴山东部向华中或更南地区越冬。

C、东部候鸟迁徙区

在东北地区、华北东部繁殖的候鸟，它们可能沿海岸向南迁飞至华中或华南，甚至迁到东南亚各国；或由海岸直接到日本、马来西亚、菲律宾及澳大利亚等国越冬。

Ⅱ.本工程所在区域鸟类迁徙通道

由上图可以看出，本项目所在位置不涉及候鸟迁徙的必经通道。同时，根据现场调查项目评价单位内没有高大的乔木林，调查期间没有发现成批的候鸟在此停落。风机在运行过程中，转速较慢，综合当地平均风速、周边区域植被高度、地形以及风机的分布进行情况分析可知，风机的运转不会造成区域空气涡流而影响鸟类的迁徙，并且项目所在区域不是候鸟的主要迁徒通道，因此，本项目风电场运行期不会影响候鸟的正常迁徙。

Ⅲ.对留鸟的影响分析
撞击影响：鸟类在栖息和觅食时的飞行高度与迁徙时的飞行高度是不同的，因此，风电场对两种不同状态下的鸟类影响也不同。在栖息和觅食时，鸟类飞行高度一般低于100m，因此风机运行将直接影响鸟类在风电场范围内的飞行，但由于本工程风机为低速旋转，额定功率时风叶转速为1.5~3转/min，速度极慢，且由于鸟类具有灵敏的视角，发达的神经系统，对外界变化反应迅速，风场建成后，由于叶轮巨大，目标较明显。多数鸟类在飞近风电场区域时，旋转的巨大叶片对它们来说是一个强烈的刺激信号，它们能成功改变飞行路线以避开塔柱和扇叶，因而鸟类在日常活动中撞击扇翼、风机事件概率较小。
噪声影响：风电场风机产生的噪声对当地鸟类影响主要表现在对当地留鸟的影响。这些噪声对当地留鸟的低飞起到驱赶和惊扰效应。运行初期，场址所在区域的留鸟在噪声环境条件下，会选择回避，减少活动范围，鸟可能趋向于避开风机附近的区域生活，因此造成鸟类栖息地的丧失或缩减，种群数量会有所减少。但对于风机有规律的运行，场址区域内留鸟对风机转动也会逐渐习惯性适应，随着运行时间的延长，这种影响会逐渐减少。
综上，本项目的建设不会对区域鸟类造成明显影响。
⑷水土流失影响分析

本项目建成营运后，风机基础等永久占地失去原有的生物生产功能和生态功能，植被基本完全损失，植被覆盖率降低，在恶劣天气条件下会加剧该区域的水土流失。另外，运营初期的植物措施恢复期，也存在着一定的水土流失。随着植被的恢复，运营期水土流失将恢复至建设项目前的水平，因此，运营期水土流失较小。

⑸景观影响分析

本风电场所在区域原有景观为低山丘陵景观，大面积风机布置，打破了原有的自然景观，会对人的视觉产生一定的影响，由原来的自然景观转变为风电人工和自然组合景观。

技改工程为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，人们从很远的地方就可以看到风轮机，风电场的建设对景观的影响十分明显。风电场的视觉影响主要与风机颜色的选择和布置相关。

拟建地区可以将多台风轮机建在一块儿，形成风电场。为了避免风轮机看起来在景观中占据统治地位，风轮机之间应保持一定的距离。景观中风轮机的数量越多，对人的视觉影响也越大。本工程将风轮机成分散布置，风轮机之间保持很大距离，这能给人以较舒适的感觉，对视觉景观的影响较小。

风轮机的颜色选择对景观具有决定性的影响，通常需要根据景观特点及该地区的一般天气状况来选择风轮机的颜色。最常见的风轮机颜色有：白色、灰白色和淡蓝色。从近距离来看，人们通常感觉白色风轮机非常漂亮，并且它是按自然的方式来反射太阳光的。本工程拟选择白色风机，使风电场看上去与周围景观十分协调。

风机塔基在施工过程中，扰动的土壤面积较大，施工后扰动土地裸露，在视觉效果上令人感觉与周围草原不协调，在项目施工结束后，对扰动的土地及时种植牧草等当地原有植物，恢复其生态及视觉景观功能，与周围景色融为一体。由于杆塔体积较大且颜色较深，架空高压线的建设通常会对视觉景观造成一定影响。

本工程附近无自然保护区、生态旅游区、风景名胜区等，工程建设对周围视觉景观影响较小。视觉影响具有一定的主观性，为了减少人们心理上对风电场的负面情绪，应使风电场内的各风机都处于良好的运行状态。当人们看到风机在运转，就会觉得这种视觉景观十分漂亮，抑或感觉这种视觉损失是值得的；当风机停止转动时，人们就会感觉这种视觉损失的负面影响很明显。

⑹电磁辐射

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中从电磁环境保护管理角度，下列产生电场、磁场、电磁场的设施（设备）可免于管理：

本项目35kV集电线路属于100kV以下输变电工程，不再进行评价，属免于管理，电磁环境影响较小。
2、大气环境影响分析

本项目运营期大气污染物主要为检修道路产生的扬尘，本项目检修道路路面采取级配碎石路面减少扬尘，对周边的环境空气影响较小。

3、水环境影响分析

本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。
4、声环境影响分析

本项目运营期噪声主要来源于风电场风力机组的运行产生的噪声。

⑴噪声源强

风电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。

根据《中国环境科学》（2012年5月）浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，现代风电机组的风电机组声功率级在100～106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。项目采用7.7MW、叶轮直径220m、轮毂高度120m的风力发电机组，项目所在地年平均风速3.3m/s，风机运行在正常风速下运行，遇大风天气会关停。根据项目文件，本项目选取最不利情况，预测时取单机噪声源强为106dB。

⑵预测方案及预测模式

风电场运营期的噪声影响分为单机影响和机群影响。通常，风机排距超过400m，相互之间的影响可以忽略。因此，本项目主要存在单机噪声源影响，不考虑风机群的噪声影响问题。主要预测单个风机在正常运行条件下，噪声贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准要求的距离，分析风机噪声的影响范围。

由于风机所在机位四周地形开阔，风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为125m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），项目采用自由声场点声源几何发散衰减模式预测距声源不同距离处的噪声值。

声源衰减公式：

LA(r)=LAW-20lg(r)-11
式中：LAW—声源声功率级，dB（A）；
LA(r)—预测点r处的声压级，dB（A）；
r—预测点距离声源的距离，m。
风机配套轮毂距地面高度为120m，以轮毂高度120m作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值（不考虑预测点与风电机组基底的海拔高度差距）。

⑶预测结果

噪声影响预测结果见下表：
表4-2单台风机噪声随距离衰减后计算结果表

项目
与风机基座的距离（m）
风机距预测点的距离（m）
噪声贡献值
不同距离噪声贡献值预测
0

123.8
52
50

133.5
55
100
66.8
54
150
224.3
52
200
300.5
50
250

390.9
49
300
492.8
47
350
604.4
46
400
724.8
44
由上表可知，本项目单台风机噪声贡献值在100m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准昼间标准要求（昼间55dB（A）），400m处满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)）1类标准夜间标准要求（夜间45dB（A））。一般情况下风机多数都非满负荷运行，风机噪声影响更小据现场调查，本期风电场周边400m范围内无居民点，因此风机噪声基本不会对周边居民产生影响。

5、固体废物处理处置

本项目运营期产生的固废主要为危险废物，危险废物为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油。

①废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布：主要产生于风电机组齿轮箱日常维护过程中，风电机组齿轮箱润滑油更换周期为1~2年，根据建设单位提供资料，单台机组每次更换量约为100kg，13台风机总计最大更换量为1.3t，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；更换润滑油过程同时产生少量废润滑油桶和废含油抹布，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性。废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。

②风电机组运行会产生少量废铅酸蓄电池，根据国家危险废物名录，废蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），根据建设单位提供资料每3～5年更换一次，废铅酸蓄电池产生量约为0.5t/a，待产生后暂存于危废贮存库，定期交有资质单位处置。

③本项目13台风机箱式变压器底部分别设置5m3的事故油坑，事故状态下收集废变压器油，本项目箱式变压器中存有变压器油，正常情况下变压器油不外排，在检修会产生少量的废变压器油。根据建设单位提供资料，本项目运营期箱式变压器维修产生的废油约为5kg/（台·年），则全年废变压器油产生量为0.065t/a，由密封铁桶加盖密闭收集后暂存至现有一、二期项目危废贮存库内，定期交由有资质的单位处置。根据国家危险废物名录，废变压器油属危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业，废物代码900-220-08）。本次评价要求事故油坑采用钢筋砼结构，必须设防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区贮存要求，以杜绝渗漏。

表4-3危废一览表

产生环节
废物名称
废物类别
产生量t/a
废物代码
行业类别
危险特性
处置方式
风机
废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布
危险废物
HW08
900-214-08、900-217-08、900-249-08
1.3
900-214-08、900-217-08、900-249-08
非特定行业
T/I
暂存于曹洼乡一、二期现有危废贮存库，定期交有资质单位处置
废铅酸蓄电池
危险废物
HW31
900-052-31
0.5
900-052-31
非特定行业

T/I

废变压器油
危险废物
HW08
900-220-08
0.065
900-220-08
非特定行业

T/I

本项目产生的废铅酸蓄电池、废润滑油及废润滑油桶、废含油抹布、废变压器油由专用密闭容积其中收集后，暂存在现有一、二期项目升压站危废暂存库暂存。根据建设单位提供资料，现有一、二期项目危废暂存间单次最大存储容量为16t，项目进行技改后，共有13台风电机组和箱变设备，整体产生的危废量减少，不会超过原有存储量，在项目检修期间，可根据实际情况可提高委托危废处理单位的处理频次，总体满足相应的存储要求。

6、地下水及土壤环境影响评价
依据本项目设备布置情况可知，本项目可能存在的地下水污染源头与污染物质主要为事故油坑，对本项目可能泄漏污染物的污染区进行防渗设计，及时地将泄漏/渗漏的污染物进行收集处理，以有效防止洒落地面的污染物渗入地下。本项目对事故油坑采取重点防渗措施，防渗需满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，重点防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s要求。正常运行情况下，本项目不会对地下水及土壤产生影响。
7、环境风险
据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目主要风险物质为废变压器油及少量废机油，存在量很小。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，变压器油存在量远小于表格中油类物质临界量2500t，Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。
本项目环境风险主要为运营期风电机组油浸式箱式变压器事故油外泄引发的火灾爆炸事故。各油浸式箱式变压器底部设置1座5m3事故油坑，事故发生后废油先排至事故油坑，抽至专用密闭容器内，暂存于拟配套建设升压站内的危废贮存库，定期委托有资质的单位处置，不外排。

本次评价要求新建事故油坑均采用钢筋砼结构，必须设防渗措施，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，符合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）重点防渗区贮存要求，以杜绝渗漏。建设单位须做好危险废物情况的转移记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物贮存设施必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。建设单位应在落实好事故油坑的建设及基础防渗等措施的基础上做好事故状态下的应急工作，并采取严格的防火措施，可将本项目发生的环境风险降低至最低程度。



	选址选线环境合理性分析
	1、选址合理性分析
根据现场踏勘，本项目拆除区域距离宁夏南华山国家级自然保护区试验区最近距离为3.82km，技术改造完成后，最近的风机点位离宁夏南华山国家级自然保护区试验区最近距离为13.6km。项目所选场址不在自然保护区、风景名胜区、水源地保护区、文物保护区、林地及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施，地下无文物，符合选址要求。

2、施工生活生产区选址合理性分析
本项目布设施工生产生活区1处，位于海原县贾塘乡南侧，G341国道东侧，距离1号风机2.6km，占地类型为其他草地。施工生产生活区周边有现有道路，交通方便，选址范围内无水源地、名胜古迹、自然保护区、温泉、疗养地等国家明令规定的保护对象，不在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区，不涉及河道、湖泊和水库。工程选择的施工生活生产区合理。

3、用地符合性分析
2011年8月4日，宁夏回族自治区人民政府印发《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》（宁政发〔2011〕103号），根据《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》分析本项目用地符合性分析，本项目与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析见表4-4。

表4-4    项目与《宁夏回族自治区风电和太阳能光伏发电项目建设用地管理办法》符合性分析

“管理办法”要求
项目情况
结论
第三条风电和太阳能光伏发电项目建设用地，在符合土地利用总体规划的前提下，优先使用荒山、荒滩、荒漠等难以利用以及不适宜农业、生态、工业开发的土地，尽量不占或少占耕地。
本项目位于中卫市海原县贾塘乡，项目总占地面积为41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2、临时占地为38.595hm2，用地类型为旱地、灌木林地、天然牧草地、其他草地；项目已取得宁夏回族自治区林业和草原局使用林地审核同意书（宁林资许准〔2025〕11号）、临时使用林地行政许可决定（宁林资许准临〔2025〕5号）、用草地审核同意书（宁林草许准〔2025〕22号）、海原县林业和草原局临时占用草地行政许可决定书（海林草许准（临）〔2025〕4号）。
符合
第四条合理协调风电、太阳能光伏发电项目建设与自然环境、生态保护、军事设施、矿产资源开发以及其他产业项目建设用地的关系。
项目占地范围内不涉及军事设施、矿产资源开发等项目。
符合
第五条风电和太阳能光伏发电项目建设按照实际装机容量核定用地面积。其中，风电和太阳能光伏发电项目的其他永久性设施用地面积按照实际需要确定；风电和太阳能光伏发电项目建设施工期间的临时用年底，依法按规定办理临时用地审批手续。
本项目位于中卫市海原县贾塘乡，项目总占地面积为41.1634hm2，其中：永久占地2.5684hm2、临时占地为38.595hm2，用地类型为旱地、灌木林地、天然牧草地、其他草地；项目已取得宁夏回族自治区林业和草原局使用林地审核同意书（宁林资许准〔2025〕11号）、临时使用林地行政许可决定（宁林资许准临〔2025〕5号）、用草地审核同意书（宁林草许准〔2025〕22号）、海原县林业和草原局临时占用草地行政许可决定书（海林草许准（临）〔2025〕4号）。
符合
第七条风电项目建设用地面积由风机用地、生产区用地、生活区用地和永久性道路用地四部分组成。其中：风机用地、生产区用地和生活区用地必须符合规定（以50MW计算）：

项目建设13台7.7MW风机，共计13组风机，总装机容量为99MW，风电机组基础以及箱变基础占地永久占地面积2.5684hm2，根据插入法计算，满足用地要求。
符合
发电设备
用地标准（hm2）
单机容量（含箱变）

单机占地面积（m2）

风机用地面积
生产区用地面积

生活区用地面积

用地指标
750kW
250
1.65
1.02
0.98
3.65-4.65
1000kW
350
1.75
3.75-4.75
1500kW
420
1.40
3.40-4.40
1、“用地指标”包括“风机用地面积”、“生产区用地面积”和“生活区用地面积”。
2、“生产区用地面积”包括升压站、配电室、控制室等生产用地。
3、“生活区用地面积”包括办公、住宿、食堂、活动场所、库房等附属设施用地。
第十条风电和太阳能光伏发电项目永久性道路的宽度不得大于6米，用地面积按实际需要核定。
项目检修道路利用现有道路及新建道路，检修道路路面宽4m，小于6m，符合要求
符合
第十一条当风电和太阳能光伏发电项目规划容量或机组组合与表格所列标准不同时，其用地指标按插入法计算确定。
项目建设13台7.7MW风机，共计13组风机，总装机容量为99MW，风电机组基础以及箱变基础占地永久占地面积2.5684hm2，根据插入法计算，满足用地要求。
符合
4、无明显环境制约因素
本项目风力发电机组分散，地势较为平坦开阔，便于风电开发和运输、管理，也可减少场地平整土方量；技改场区内及周边区域未发现有活动性断裂通过，技改场地内未发现滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象存在，场地稳定性好，适宜工程建设；所处区域无重点保护野生动物出没，也不涉及风景名胜区、自然保护区、水源地保护区、文物保护区、基本农田及国家限制的采矿区域，场址周围无军用设施、地下无文物，符合当地的生态功能区划和县整体的发展规划。
综上所述，评价认为本风电场选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、生态减缓措施
为了减缓施工过程对生态环境的影响，建议采取以下措施：
1.1拆除工程生态保护措施

①植被保护措施

施工期将拆卸的旧的风电机组和箱变等设备就地拆卸后使用专用的风电叶片半挂运输车运输风电叶片，严格在施工用地范围内施工，减少对生态环境的破坏。施工期仅对风电机组和箱变基础进行拆除，避免大面积开挖，尽可能保留占地内的现有植被，在施工期结束后，及时恢复，最大限度减小原生植被的破坏面积。本次评价要求企业制定专门的设施设备拆除和生态修复方案。

②工程措施
施工前对临时占地进行表土剥离，用于施工结束后绿化覆土。施工结束后，及时清理地表，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。在工程完工后，对边临时占地、吊装场地等临时施工设施区进行土地平整，及时进行绿化。

③临时措施
施工前对临时占地进行表土剥离，用于施工结束后绿化覆土。对于挖除的建筑垃圾及时进行清运。施工结束后，及时清理地表，对施工场地进行表土回填、土地平整，以便恢复植被。在工程完工后，对周边临时占地、吊装场地等临时施工设施区以及未利用的风电机组进行土地平整，及时进行绿化。

1.2施工占地保护措施
⑴施工期间，严格控制施工范围，施工范围控制在永久占地及临时占地范围内，严禁随意扩大施工活动范围；
⑵施工过程中，应严格管理，确保在规定的施工范围内施工，施工机械应严

格按照规定的临时施工道路行驶，严禁占用施工区域以外的土地，在大风及雨季不施工；施工结束后，对临时占地立即进行迹地清理和土地整治，地撒播适宜当地生长的草籽；加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保撒播草种的成活率，使临时施工占地植被覆盖度至少恢复到原有水平；施工场地易起尘物料采取遮盖措施，以减少废渣产生水土流失、植被破坏等。

拆除风机道路充分利用既有道路。经调查，拆除风机道路完全利用原有道路，在满足施工条件下严格控制用地范围至8m；吊装平台及牵张场施工严格控制施工占地范围，严禁超出施工区域施工，项目临时占地已取得相关临时用地手续，施工结束后对临时用地进行生态修复，最大程度减少使用林地面积和减少对林地、草地资源的破坏、恢复旱地，增加农作物产量。
新建风机道路利用原有道路单侧或两侧拓宽。经调查，原有路面宽4m，在满足风机运输要求下，通过对新建风机道路利用原有道路单侧或两侧拓宽，最大限度减少对林地、草地资源的破坏。并且在项目施工全过程中对用地范围布设硬围挡，既可以控制项目施工区域，防止施工过程中超范围使用林地，以减轻项目建设对周边林木的不利影响。对于本项目永久占用林地及草地采取征地补偿措施。
1.3施工管理措施
（1）避让和减缓措施
①做好施工组织
工程占地应利用现有场地，本项目设置临时施工生产生活区1处，位于临时材料堆放场，设置1座临时环保旱厕，施工生活污水经环保旱厕收集后定期清掏，不外排，生活垃圾经场区内收集后，定期交当地环卫部门统一处置；本项目交通运输条件较为便利；临时占地施工结束后进行生态恢复；项目挖方全部回填，无弃土产生，本次不设置弃土场及取土场。禁止越界施工占地或砍伐林木，减少占地造成的植被损失。
②优化工程施工时序
合理安排施工时间。优化施工时段，采用分时、分段施工方式，以减少对区域植被影响。
③划定施工活动范围
建议施工前应划定施工活动范围，同时对施工人员进行环境保护意识教育，宣传动植物保护法规，严禁随意扩大施工范围，禁止随意乱采滥伐等。
④加强施工管理
施工过程中，加强施工人员的管理，禁止施工人员对植被滥砍滥伐，严格限制人员的活动范围，破坏沿线的生态环境。

（2）管理措施

①建立完善的施工制度，有序管理施工活动。制定施工原则，划定施工范围，限定施工时间。施工过程禁止对植被滥砍滥伐，破坏沿线生态环境尽量避免对动物生境造成不良影响；按照规定的施工时间进行施工，以减缓对动物栖息与繁殖的不利影响。

②加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员环保意识；对于涉及环境敏感区段，必要时划定施工红线，布设施工围栏，防止施工人员作业、施工机械布置，增加占地区域，增大对施工区域陆生动植物、生态环境的影响。加强对施工人员的管理，定期开展有关动物保护的宣传教育。可组织专业人员通过宣传视频、讲座或印发图册等形式，强化施工人员动物保护意识；开展相关野生动物保护法律法规教育，增强法律意识，保证依法施工。

③建立完善的生态影响监测制度。定期对施工期、运行期产生的生态影响进行监测与调查。施工期主要对永久占地、临时占地进行监测；运行期主要监测植被变化。加强生态管理，设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度。通过动态监测和完善管理，使生态向良性方向发展。

④加强与当地林草部门和各敏感区管理部门的联系工作，施工过程中若发现有受伤的野生保护动物，可及时联系有关部门进行相关救助。

⑤施工机械（含施工车辆）维修保养在受委托社会第三方场地进行，在公共加油站进行燃料补给。

1.4植被保护措施

（1）减缓措施

施工前应划定施工活动范围，减少临时占地对植被的破坏，降低了生物量损失，减少施工期对植被的影响。

（2）管理措施

建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。

（3）植被恢复

项目临时占地面积为38.595hm2，包括风机吊装平台、临时材料堆放场、集电线路占地等。施工结束后对施工临时占地进行平整和覆土，采取人工撒播草籽的方式进行生态恢复。主要种植当地物种，播种方式为1:1混播，播种时间选在施工结束后，播种后的翌年，对缺苗地块进行补播；种草三年内必须采取封育措施，严禁牲畜啃食、践踏。最终使植被覆盖度不低于现状植被覆盖度。

由于本项目属于以大代小项目，项目拆除原有风机66台，拆除后原有风机永久用地不再使用，本次对拆除66台风机永久用地进行生态恢复，根据原有项目资料核算，原有风机永久用地面积约为17.59hm2，本次重新报批项目永久用地为2.5684hm2，本次以大代小释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复。
本项目生态恢复措施工程量及生态修复效果见表5-1，本项目生态环境保护措施平面图见附图13、绿化典型设计图见附图14。

表5-1本项目生态恢复措施工程量及效果一览表
生态恢复单元
措施类型
防治措施
单位
工程量
生态修复效果
责任单位
风机及箱变区
工程措施

表土剥离

hm2
0.87
不低于现状，植被覆盖率达30%以上
建设单位
表土回覆
m3
2610
土地整治

hm2
9.01
植物措施

种草
hm2
9.01
集电线路
工程措施

表土剥离
hm2
1.04
表土回覆
m3
3120
土地整治
hm2
15.26
植物措施

种草
hm2
15.26
风场道路区
工程措施

土地整治
hm2
3.78
植物措施
种草
hm2
3.78
临时堆场
工程措施
表土剥离
hm2
9.07
植物措施
种草
hm2
9.07
本项目涉及旱地区域施工结束后对该区域进行生态恢复，恢复为原有使用功能，对拆除风机释放出的旱地恢复为原使用功能。
严禁超界、超限采伐，合理布局、科学管理，采挖移植林木单位必须采取有效措施保护好其他林木及周边植被，采挖后要及时采取回填土壤等有效措施，防止水土流失，最大限度降低对原生地环境的影响，坚决杜绝因采伐施工带来的林火隐患。海原县林业和草原局与华电（宁夏）能源有限公司应建立相应的安全管理、监督、检查机构，明确相应的工作职责，制定严格的安全生产管理制度，对安全生产和劳动安全实施有效的管理、监督和检查。对未经批准擅自采挖移植的，或者运输、收购明知是非法采挖林木的，要按照《森林法》规定依法查处，对违规批准采挖林木的，依法追究有关人员责任。

1.5动物保护措施

（1）避让和减缓措施

施工前应划定施工活动范围，禁止越界施工占地或砍伐林木、禁止捕猎野生动物，以最大限度减少对野生动物正常栖息的影响。优化施工时段，夜间禁止施工。

（2）管理措施

建立完善的施工制度；加强对施工人员的管理，定期开展环保、防火等宣传教育；建立完善的生态影响监测制度。

1.6水土流失减缓措施

（1）施工期土石方工程应避免在大风日、雨天等不良天气中施工；粉状材料堆放采用围护或篷布遮挡措施，减少在恶劣天气条件下风蚀、水蚀的发生。

（2）施工道路采用现有道路，本次新建临时施工道路主要为现有道路到风机基座临时道路，施工完成后作为检修道路，杜绝车辆乱碾乱轧，不随意开设便道；现场施工作业机械应严格管理，划定施工活动范围，不得在项目建设区以外的地方行驶和作业，从而保证项目区以外的表土及其附生的植被不受到破坏。

（3）施工结束后对临时施工占地区域播撒草籽恢复。

（4）要按照项目水土保持方案的要求，加强工程质量监管，严格执行工程设计，切实预防可能发生的地质灾害。

1.7生态保护跟踪监测方案

主要了解工程建设前后评价区生物量及生物多样性变化情况，并根据调查情况对工程进行有针对性的调整或追加必要的生态环保措施，以减轻工程生态影响。

植被监测

监测点位：风机吊装平台设置2个监测点位，临时堆放场设置1个监测点位，共设置3个监测点。

监测内容：植被类型、种植密度等。

监测时段、频率：运营期前3年每年监测1次。

2、污染防治措施
2.1废气

为了防止施工过程中扬尘的产生对周围环境空气造成影响，施工建设期间应对施工场地产生的扬尘采取以下污染防治措施：

⑴施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案，将项目扬尘防控经费纳入项目预算。

⑵对施工现场和建筑体分别采取围栏、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染。

⑶施工场地出入口，设置草垫子，对出入工地的运输车辆轮胎进行冲洗，不得携带泥土驶出施工场地；车辆冲洗设施要完好、有效，正常使用。加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。

⑷施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。
⑸运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。

⑹建筑物维修施工单位应当按照规定在拆除现场周围设置围挡。拆除和施工过程中产生的建筑垃圾应及时处置。不能及时清运的，应当采取封闭、遮盖等有效防尘措施。气象预报5级以上大风或重度污染天气时，严禁土方开挖、回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工，并做好作业面覆盖工作。

⑺施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。

综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。
2.2废水污染治理措施

本项目设置施工生产生活区1处，位于临时堆放场，主要用于项目施工人员办公及施工材料存放。施工营地内办公区不提供食宿，设置环保旱厕1座。施工人员生活污水经环保旱厕处理，旱厕定期清掏外运。

2.3噪声污染治理措施

为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施：

⑴施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭，从源强和运行方式上降低噪声影响；

⑵优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；

⑶合理安排施工时间：制订施工计划时；禁止夜间施工，工艺要求的夜间施工必须报请相关管理部门同意；

⑷降低人为噪声：按规定操作机械设备，尽量少用哨子、笛等指挥作业；

⑸施工运输车辆在通过村庄时，应减缓车速，行车速度控制在20km/h以内，并禁止鸣笛；通过优化运输方案控制车流量，以减轻交通噪声的干扰。

采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。
2.4固废治理措施

施工期间固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员丢弃的少量生活垃圾、风电机组和箱式变压器在拆卸过程中生产的废油、废铅酸电池、废集电线路、建筑垃圾、废铁塔、拆除的风机、废箱变。

拆除的废集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交由有回收处置能力处置单位处置；废箱变整体拆除，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置；拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置；生活垃圾分类收集后定期运至当地环卫部门；施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油及铅酸电池集中收集后存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。施工期固废均得到妥善处置，对外环境影响较小。

本项目施工单位为宁夏合和庆土石方工程有限公司，施工期拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置，施工单位宁夏合和庆土石方工程有限公司已与海原县西安镇学忠预制厂签订相关协议，协议见附件。本次评价要求建设单位或承包施工单位对建筑垃圾建立建筑垃圾处置台账，记录建筑垃圾转移联单号、产生单位信息、运输单位信息及接收处置单位信息；其中产生单位信息包括产生单位、产生地点、发运人、预估数量（吨），运输单位信息包括运输单位、运输工具牌照号、转运人、转运时间、转运目的地，接收处置单位信息包括接收处置单位名称、称量（吨）、接收时间、接收人。严格按照签订协议处置建筑垃圾，不可将建筑垃圾随意填埋或者倾倒。
海原县西安镇学忠预制厂经营范围包含：建筑材料销售；水泥制品销售；砼结构构件销售；建筑用钢筋产品销售；非金属废料和碎屑加工处理。经营手续齐全，且经营范围包含建筑垃圾处理，因此，本项目拆除的建筑垃圾交由海原县西安镇学忠预制厂处置可行，本项目建筑垃圾处理措施可行。

本项目一般固废贮存过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物的转移需按《危险废物转移管理办法》(2022版)要求填写转移联单，做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），每转移一车（或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。转移联单须加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地生态环境行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境主管部门。
通过采取以上措施，项目施工期产生的固体废物对环境的不利影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施

本项目建成后，建设单位按照《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》及建设项目水土保持方案的有关要求进行施工现场及临时占地的回填、平整、植被恢复措施，随着植被的逐步恢复，本项目运营期不会对区域土地利用性质产生太大影响。具体内容如下：

⑴严格按照本项目水土保持方案中提出的措施对各水土流失防治部位进行治理，并对不同部位采取不同的治理措施。

⑵设置绿化，考虑选取乡土树种为主，易于存活。

⑶生态修复初期、中期要做好植物的养育工作，保障植被的存活率。

⑷做好员工宣传工作，保护当地的野生动物，禁止人为捕杀；禁止引入外来有害生物。

⑸加强管理，巡检车辆只在巡检道路内行驶，避免对植被造成损害；加强对各项生态保护措施的日常维护；现场维护和检修应选择在昼间进行，避免影响周边动物夜间的正常活动。

⑹严格按照生态修复提出的相关要求，及时进行生态修复工作，人工播撒草籽，同时日常管理过程中保证植被存活率。

由于本项目属于以大代小项目，项目拆除原有风机66台，拆除后原有风机永久用地不再使用，本次对拆除66台风机永久用地进行生态恢复，根据原有项目资料核算，原有风机永久用地面积约为17.59hm2，本次重新报批项目永久用地为2.5684hm2，本次以大代小释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复后，本项目实施对区域生态环境有正效益。
2、大气环境保护措施

本项目为利用洁净风能发电项目，在风能转变成电能过程中，无废气产生。

3、水环境保护措施

本项目运营期无生产废水和生活污水产生，不会对周围环境造成影响。
4、声环境保护措施

⑴项目设计时应合理布局场区，合理布置风力发电机组。

⑵风机采购时应注意风机的选型，选用低噪声风机。

⑶提高风机机组的加工工艺和安装精度，使齿轮和轴承保持良好的润滑条件，避免或减少撞击力、周期力和摩擦力等。

⑷加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。

⑸选用低噪声变压器等，并加强维护管理，确保设备在正常状态下运行。

⑹风机、变压器等变配电设备的低频噪声易使人群和动物感到不适，因此应做好风机、变压器等基础的隔振处理。

⑺道路定期检查与保养路面，对受损路面要及时维修与修复，使路面保持良好状态，减缓因道路破损而增加噪声影响。加强距道路较近的段道路两侧的绿化，同时加强该段车辆管理，路过车辆控制车速、严禁鸣笛，严禁超载超速。

经采取上述措施后，项目运营期采取的噪声防治措施是可行的。

5、固体废物影响分析及保护措施

5.1固废处理措施
本项目建立固体废物管理体系和管理制度，对固体废物实行全过程管理，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》进行分别管理，明确各类废物的处置制度，保证危险废物的安全监控，防止污染事故的发生。

危险废物主要为风电机组齿轮箱产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油等。

①废润滑油、废油桶、废含油抹布：废润滑油属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油桶和废含油抹布属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性；废润滑油、废油桶、废含油抹布暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。

②废铅酸蓄电池：废铅酸蓄电池属危险废物（HW31含铅废物，废物代码900-052-31），产生量约为0.5t/a，暂存于危废贮存库后，定期交有资质单位处置。

③废变压器油：本项目风机箱式变压器底部分别设置5m3的事故油坑，事故状态下收集废变压器油。

5.2一般固废管理要求
本项目一般固废贮存过程应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。本项目应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。
综上所述，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物100%妥善、安全处置，对环境影响较小。
5.3危险废物管理要求
本项目危险废物的收集、贮存、运输应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的一般要求：

1）从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。

2）危险废物转移过程应按《危险废物转移管理办法》执行。

3）危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移管理、危险废物包装和标识、危险废物运输要求、危险废物事故应急方法等。

4）危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施:

①设立事故警戒线，启动应急预案，并按《突发环境事件信息报告办法》(部令第17号，2011年5月11日施行)要求进行报告。

②若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支援。

③对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。

④清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。

⑤进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。

（2）危险废物收集应满足《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的危险废物收集要求：

1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。

2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。

3）收集时备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。

4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。

5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

（3）危险废物内部转运作业应满足如下要求：

1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。

2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。

3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

（4）危险废物贮存要求

1）危险废物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；

2）危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597-2023的有关要求。

3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

4）贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

5）废弃危险化学品贮存应满足GB15603-2022、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

6）危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

7）危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度，危险废物出入库交接需进行登记。

8）危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597-2023附录A设置标志。

（5）危险废物运输要求

1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

2）危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通运输部令[2023第13号)《危险货物道路运输规则（系列）》（JT/T617-2018）执行。

3）废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。

4）运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597-2023附录A设置标志。

5）危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392-2005设置车辆标志。

可见，本项目产生的危险废物处置措施可行，对环境不会产生明显影响。综上所述，拟建项目危险废物委托具有相关资质的处置单位进行安全处置，在经济、技术方面是可行的。

建设单位严格落实上述危险废物暂存间的建设要求后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》等要求，委托有危险废物处理处置资质的单位处理上述危险废物，项目运营期产生的危险废物处理措施合理可行。
综上所述，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物100%妥善、安全处置，对环境影响较小。
6、地下水环境防治措施
对项目区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。
⑴本项目污染防治区划分
根据本项目可能泄漏至地面区域的污染物性质、生产单元的构筑方式以及所处环境的敏感特点，将箱式变压器事故油坑划分为重点防渗区。
重点防渗区：箱式变压器事故油坑。重点防渗区/部位，防渗性能应与6.0m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）。
污染防治区划分见下表。
表5-2厂区地下水污染防治区划分一览表

防治区分区
装置及设施
防渗位置
防渗要求
重点防渗区
事故油坑
坑底和坑壁
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s
⑵分区防渗措施
防渗结构的设计方案需要在项目的初步设计阶段才能确定，项目环评期间工程处于可行性研究阶段，还无法提供详实防渗结构施工方案。本评价要求建设单位进行初步设计时，应严格按照环评要求的防渗效果进行设计。根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用局部防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。
本项目防渗需满足《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)中防渗技术要求，重点防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。
7、风险防范措施

本项目的环境风险源项为箱式变压器油的泄漏和火灾风险。

⑴正常运行状态下，无变压器油外泄，当发生突发事故时，变压器油外泄，变压器油将排入事故油坑内，再经高密度聚乙烯或不锈钢材质的容器收集后暂存至危废贮存库，定期交有资质单位处置。

⑵为防止变压器及其他带油电气发生火灾，风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。

⑶防渗措施

本次评价要求箱变积油坑底及坑壁进行重点防渗。即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
建设单位须根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志；按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。

建设单位应在落实好事故油坑的建设及基础防渗等措施的基础上做好事故状态下的应急工作，并采取严格的防火措施，可将本项目发生的环境风险降低至最低程度。

	其他
	1、环境管理

本项目投入营运后，建议安排人员实施环境管理工作，建立相关档案。

⑴贯彻执行环保法规和有关标准；

⑵组织制定或修改公司的环境保护管理规章制度并监督执行；

⑶对主要的环保设施的运行情况进行记录，同时制定专项规章制度以保证环保设施的正常运行，当环保设施运行异常时应及时上报主管人员。

2、环境监测

本项目环境监测主要目的是通过项目建成后的环境监测为环境管理提供依据，具体如下：

⑴竣工验收监测：本项目建成投入试运行后，建设单位应及时对项目环保“三同时”设施组织竣工验收监测，并编制竣工验收监测报告；

⑵营运期环境监测：本项目营运期环境监测计划见表5-3。
表5-3环境监测计划一览表

监测
要素
监测点位
监测项目
监测点位布设原则
监测频次

执行标准
噪声
风机基座
连续等效A声级
以风机为中心外扩400m布置一个噪声监测点
1次/季度，每次连续监测2天
《声环境质量标准》(GB3096-2008)
生态
项目占地范围及产生的影响区
植被：植被类型、植被覆盖度、植被生长情况等；

水土流失：水土流失类型、水土流失量等；
风电场内及周

边
运营期前3年，每年1次

不低于项目实施前水平
固废
/
统计种类、产生量、处理方式、去向
危废贮存库
调查变压器事故、检修时危废的种类、产生量处理方式及去向，有无环境污染问题
3、效益分析
⑴环境效益
风力发电是一种清洁的可再生能源，没有大气、水污染问题和废渣堆放问题。本项目充分挖掘老旧风电场土地、风能资源潜力，促进全区风电产业高质量发展，风力发电场的运行期主要能源消耗为集电线路、电气设备的损耗和生产、生活用电的消耗，施工期主要能源消耗为施工设备用电、用油、用水的消耗，通过施工期和运行期的各种节能措施，本项目各项节能指标均能满足国家有关规定的要求，并将建设成为一个环保、低耗能、节约型的风力发电项目。
⑵社会效益

风力发电属于利用可再生的清洁能源，符合国家产业政策和可持续发展战略，光伏电站在产生能源的同时，极少的消耗其他资源和能源，并且相对于燃煤电厂减少了SO2等有害气体的排放，对自治区节能减排、发展低碳经济起到了促进作用，对减缓温室效应也起到了积极的作用。同时，增加了能源供给，促进相关产业的发展，提高了当地财政收入，具有较好的社会效益。

由于本项目属于以大代小项目，项目拆除原有风机66台，拆除后原有风机永久用地不再使用，本次对拆除66台风机永久用地进行生态恢复，根据原有项目资料核算，原有风机永久用地面积约为17.59hm2，本次重新报批项目永久用地为2.5684hm2，本次以大代小释放土地资源量为15.0216hm2。本次对释放的永久用地进行生态恢复后，本项目实施对区域生态环境有正效益。

	环保投资
	本工程总投资50000万元，其中环保投资821.5万元，占总投资的1.64%。本工程环保投资明细见表5-4。
表5-4本项目环保投资一览表

阶段
治理措施
环保投资（万元）
施工期

废气治理
洒水、抑尘等降尘措施；物料及临时堆土进行苫盖；严格控制运输时间段及运输路线
10
废水治理
施工营地设环保旱厕，定期清掏
5
噪声治理
优先选用低噪声施工设备，合理安排施工时间；优化施工方案；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工
15
固废处理处置
施工期间固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员丢弃的少量生活垃圾、风电机组和箱式变压器在拆卸过程中生产的废油、废铅酸电池、废集电线路、建筑垃圾、废铁塔、拆除的风机、废箱变。

拆除的废集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交由有回收处置能力处置单位处置；废箱变整体拆除，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置；拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置；生活垃圾分类收集后定期运至当地环卫部门；施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油及铅酸电池集中收集后存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置

10
生态保护
临时占地采用表土回填，种植适宜植被恢复；做好施工组织，划定施工活动范围，确保工程建设对陆生生态的影响降至最低。加强管理，降低对施工区域生态环境的扰动。施工结束后对临时占地播撒草籽进行植被恢复
300
营运期
地下水污染及风险防治措施
事故油坑池底及坑壁防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）

10
固废防治
13个箱变事故油坑（容积5m3）
50
环境监测
运营期按照环境监测计划进行环境监测
200
水土保持
水土保持投资
221.5
合计
821.5



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	①临时堆土以及建筑材料应集中堆放并苫盖。施工过程中尽量做到土方平衡。

②应提前铺设进场及检修道路，规范施工期车辆行驶，严禁车辆碾压道路以外的场地，以防破坏植物；

③待施工完毕后，应尽快补种破坏的植被，建设单位应做到破坏多少补种多少，保证恢复目标不能低于现状。
	按照要求进行恢复。
	①人工监测植被覆盖度；

②加强风场范围内植被现状管理工作，监督风场范围内植被的恢复与再生，及时掌握植被生长状况，做到及时补种植被。
	完善施工期未实施到位的植被保护措施及水土保持的工程措施。确保项目建设区内（除永久占地）植被覆盖率和成活率。

	水生

生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	施工期施工营地设环保旱厕，定期清掏。
	废水合理处理，不外排。
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	事故油坑池底及坑壁防渗（等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s）。
	满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中防渗要求。

	声环境
	加强施工管理，合理安排施工作业时间；降低施工设备噪声。
	按要求进行施工管理。
	风电机选用隔音防震型、变速齿轮箱选用减噪型装置，叶片采用减速叶片等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	建筑工地全面落实工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施
	按要求落实扬尘防控措施。
	检修道路路面采取碎石路面。
	减少扬尘污染。

	固体

废物
	施工期间固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员丢弃的少量生活垃圾、风电机组和箱式变压器在拆卸过程中生产的废油、废铅酸电池、废集电线路、建筑垃圾、废铁塔、拆除的风机、废箱变。拆除的废集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交由有回收处置能力处置单位处置；废箱变整体拆除，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置；拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县西安镇学忠预制厂处置；生活垃圾分类收集后定期运至当地环卫部门；施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油及铅酸电池集中收集后存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置
	固体废物妥善处理。
	各风机箱式变压器下均设事故油坑，单个容积5m3，共13个；废润滑油、废油桶、废含油抹布，废铅酸蓄电池以及废变压器油统一收集至危废贮存库内，后续交有资质单位处置；
	满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求建设。事故油坑是否按施工图设计施工、防渗，是否达到等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；统计各类固废种类、产生量、处理方式、最终去向；检查危废管理制度、转运制度。

	电磁

环境
	/
	/
	/
	/

	环境

风险
	/
	/
	⑴正常运行状态下，无变压器油外泄，当发生突发事故时，变压器油外泄，变压器油将排入事故油坑内，再经高密度聚乙烯或不锈钢材质的容器收集后暂存至危废贮存库，定期交有资质单位处置。

⑵为防止变压器及其他带油电气发生火灾，风电机组机舱和塔架底部、箱变各配置不少于2具手提式灭火器。

⑶防渗措施

本次评价要求事故油坑池底及池壁、箱变积油坑底进行重点防渗。即等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。
	落实风险防范措施

	环境

监测
	施工期环境管理和监督。
	设立专门环境管理机构，负责工程的日常环境管理工作。
	项目投入运行后，应及时委托有资质的单位进行噪声和生态恢复环境监测工作。
	满足标准要求。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。




2

总挖方182710
总填方162110
风机箱变基础72650
吊装平台场地平整2610
拆除风机箱变基础26400
新建塔基基础21552
52050
2610
26400
21552
拆除塔基基础7400
7400
综合利用20600
风机箱变基础回填52050
吊装平台场地平整2610
运至海原县西安镇学忠预制厂
施工便道4500
4500
拆除塔基基础回填7400
拆除风机箱变基础回填及平整26400
新建塔基基础回填21552
运至海原县西安镇学忠预制厂
施工便道4500
新建道路8908
8908
新建道路8908
扩建道路26755
26755
扩建道路26755
临时堆场4535
4535
临时堆场4535
20600
单位：m3



