
 卫环海原分局函〔2025〕15号 

关于华电（宁夏）能源有限公司《宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）环境影响报告表》

审批意见的函

华电（宁夏）能源有限公司:

你单位《关于申请审查、审批宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、基本情况
宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）（项目代码：2203-640522-04-02-605811），位于宁夏回族自治区中卫市海原县曹洼乡、贾塘乡，在原风电场场址范围内建设。项目主要建设5台7.7MW风机、3台6.25MW风机、5台8.34MW风机，规划总装机容量为99MW，风机与箱变采用一机一变的接线方式，配套13台箱式变压器，经35kV集电线路接入原110kV升压站中。项目总投资50000万元，其中环保投资821.5万元，环保投资占1.64%。环保投资主要用于施工期和运营期废气、废水、噪声、固废污染防治，落实生态保护与环境管理措施。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类“五、新能源；1、风力发电技术与应用—高原、山区风电场建设与设备生产制造”，经审查，本项目符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，不在生态保护红线范围内，在落实《宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期产生的废气主要是车辆运输引起的道路扬尘、建筑材料露天堆放产生的堆放扬尘、土方开挖与回填引起的施工扬尘、施工机械与汽车尾气。施工方式采用分段施工，施工段设置围挡施工现场；采用商品混凝土，施工现场不设置混凝土拌合站，不现场搅拌混凝土和砂浆；对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、围挡等控制措施，合理安排工作时间，制定施工计划。采取上述措施后，施工期废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。

运营期废气主要为巡视检修道路扬尘，检修道路用碎石覆盖。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工人员均雇佣周边居民，项目施工营地仅设置办公区，施工营地设置旱厕，旱厕粪便定期清掏外运；施工期无废水产生。

（三）严格落实《报告表》提出的固体废物污防治措施。

施工期土方平衡，无弃方；施工期间固体废物主要为施工建筑垃圾、施工人员丢弃的少量生活垃圾、风电机组和箱式变压器在拆卸过程中产生的建筑垃圾、废油、废铅酸电池、废集电线路、废铁塔、拆除的风机、废箱变。拆除的建筑垃圾及时拉运至海原县宏顺新型建材有限公司处置；生活垃圾分类收集后定期运至当地环卫部门；施工期风电机组、箱式变压器拆除过程中产生的少量废油及铅酸电池集中收集后存于危废贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。拆除的废集电线路集中收集后运送至回收集电线路相关资质单位回收利用；拆除铁塔能回收利用回收利用，不能回收利用的外售；拆除风机集中收集后暂存于临时堆场内，交由有回收处置能力的处置单位处置；废箱变整体拆除，拆除的箱变集中收集后交由有回收资质单位处置；

运营期固体废物为风电机组齿轮箱日常维护产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布、废铅酸蓄电池集中暂存于曹洼一、二期的危废暂存库，后统一交有资质单位进行处理。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期通过采用低噪声设备，定期对机械设备进行维修、养护，降低设备声级，选用低噪声设备和工艺；采用减振垫、隔声围墙等降噪措施后，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）。

运营期噪声主要为风力机组的运行产生的噪声。风力机组选用低噪声设备，风机选用隔音防振型，变速齿轮箱为降噪型，叶片选用减速叶片，运营期噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准要求。
（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

生态保护措施主要按照水土保持方案采取相应的防护措施，施工结束后，临时占地恢复为原有生态功能；优化施工布置，控制施工占地，减少对工程地区现有植被的占压和破坏；加强施工管理，把野生动物保护责任落实到单位和责任人，通过加强宣传和监管，提高施工人员的保护意识，禁止施工人员捕食兔类、鸟类等，以减少施工人员对当地陆生野生动物的影响。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。
                中卫市生态环境局海原县分局    

                 2025年7月22日 

中卫市生态环境局海原县分局       2025年7月22日印发   

PAGE  


