卫环海原分局函〔2025〕20号

关于海原县住房和城乡建设局《海原县2025年城市地下管网及设施建设改造项目环境

影响报告表》审批意见的函

海原县住房和城乡建设局：

你单位报来的《海原县2025年城市地下管网及设施建设改造项目环境影响评价报告表》（以下简称“报告表”）收悉。根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、项目基本情况

项目位于宁夏回族自治区中卫市海原县城东南片区。复兴街（东城路-康平路）起点地理位置坐标105°38′42.958″、36°33′48.946″，终点地理位置坐标105°39′3.892″、36°33′54.430″；永乐街（黎明路-文萃路）起点地理位置坐标105°38′6.960″、36°33′15.188″，终点地理位置坐标105°39′7.291″、36°33′15.884″；昌平路（康平路-永乐街）起点地理位置坐标105°39′3.081″、36°33′32.337″，终点地理位置坐标105°39′19.379″、36°33′32.337″；育才街（昌平路-华润大道）起点地理位置坐标105°39′9.029″、36°33′44.041″，终点地理位置坐标105°39′47.266″、36°33′56.400″；永乐街（建设路-华润大道）起点地理位置坐标105°39′12.080″、36°33′21.368″，终点地理位置坐标105°39′52.249″、36°33′41.839″。

建设内容：项目主要建设道路工程、雨水管网工程、给水管网工程、排水管网工程、燃气管网工程。复兴街（东城路-康平路）、永乐街（黎明路-文萃路）为新建城市道路，建设内容为新建雨水管网，改造给水、排水、燃气管网，新铺沥青、道砖路面；昌平路（康平路-永乐街）、育才街（昌平路-华润大道）、永乐街（建设路-华润大道）为改造城市旧路，建设内容为新建雨水管网，改造给水、排水、燃气管网，恢复沥青、道砖路面。项目总投资7387.94万元，其中环保投资180万元，占总投资的2.44%，环保投资主要用于废气、废水、噪声和固废治理等。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于“鼓励类”中的“二十二、城镇基础设施”中“第1条城市公共交通”中“城市道路及智能交通体系建设”。经评估审查，该项目建设符合国家、自治区相关政策规划，在落实《海原县2025年城市地下管网及设施建设改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项污染防治措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

- 项目建设环境影响控制主要措施

（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

项目施工期废气主要为拆迁扬尘、施工扬尘、施工机械和车辆尾气及沥青摊铺烟气。

1.拆迁扬尘：前期复兴街（东城路-康平路）、永乐街（黎明路-文萃路）沿线拆迁居民用房及院落拆迁中，推倒、敲击、清运等过程都会产生扬尘，拆迁过程中，通过加强管理，规范施工，并采取必要的洒水等环保措施，有效减少拆迁扬尘对周边的影响。

2.施工扬尘：落实六个百分百防尘措施，施工场地设置高围挡，采用洒水车进行洒水降尘；运输土方、粉状物料等车辆采用篷布遮盖；运输车辆应按照固定路线慢速行驶；开挖的土方不能及时回填时，进行临时遮盖。

3.施工机械和车辆尾气：施工过程尽量选用低能耗、低污染排放的施工运输车辆，注意车辆维修保养，减少因车辆状况不佳造成的空气污染。

4.沥青摊铺烟气：项目道路沥青混凝土采用密闭罐运输到施工现场，由高效沥青摊铺机进行现场摊铺作业，并且摊铺避开起风时段，在保证工程质量的前提下尽可能加快摊铺速度，减少沥青烟挥发污染。执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

项目施工期项目区不设置施工生活营地，施工生活营地依托周边社区闲置民房，项目区无生活污水产生；施工生产废水主要是设备和车辆冲洗废水，产生量较少，设临时沉淀池，冲洗废水经沉淀池处理后用于施工现场洒水降尘，不外排；施工期洒水抑尘用水全部蒸发损耗，无废水产生。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期噪声主要为运输车辆、施工机械设备产生的噪声。施工期运输车辆经过沿途居民区时必须限速，禁止鸣高音喇叭，并且应避开沿途居民休息时间，禁止夜间运输；优先选用低噪声施工机械，合理安排施工时间，禁止夜间施工；合理优化施工工艺；加强管理，文明施工，建筑器械、材料轻拿轻放，尽量减少人为噪声。执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)表1中限值要求。

（四）严格落实《报告表》提出的固废防治措施。

项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾，施工过程中产生的建筑垃圾、 清淤污泥。生活垃圾集中收集后定期运至环卫部门指定地点进行处理，严禁随意丢弃和堆放；施工过程中产生的建筑垃圾、清淤污泥运至海原县建筑垃圾消纳场综合利用。

- 三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

中卫市生态环境局海原县分局

2025年9月11日

中卫市生态环境局海原县分局               2025年9月11日印发