
 卫环海原分局函〔2025〕23号 

关于华电（宁夏）能源有限公司《宁夏华电武塬一、二期“以大代小”等容更新 99MW 风电项目环境影响报告表》审批意见的函

华电（宁夏）能源有限公司:

你单位《关于申请审查、审批宁夏华电武塬一、二期“以大代小”等容更新 99MW 风电项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、基本情况
宁夏华电武塬一、二期“以大代小”等容更新 99MW 风电项目（项目代码：2203-640522-04-02-396897），位于宁夏回族自治区中卫市海原县关桥乡、海城镇、西安镇一带，在原风电场场址范围内建设。项目拟在原武塬一、二期（武塬、关桥贺家堡）风电场范围内拆除现有66台老旧风机，并安装12台6.25MW+4台6MW风力发电机组，接入原九彩第一风电场110kV升压站，利用原有送出通道送出，一次建成。项目总投资43687.76万元，其中环保投资203.65万元，环保投资占0.47%。环保投资主要用于施工期和运营期废气、废水、噪声、固废污染防治，落实生态保护与环境管理措施。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类“五、新能源；1、风力发电技术与应用—高原、山区风电场建设与设备生产制造”，经审查，本项目符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，在落实《宁夏华电武塬一、二期“以大代小”等容更新 99MW 风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

施工期废气主要为施工扬尘和施工机械废气。运输渣土、砂石和垃圾等易撒漏物质必须使用密闭方式运输；物料临时堆存应采取防风遮盖措施，避免洒落引起二次扬尘；土石方内部调运利用施工道路进行，为减少道路运输扬尘对周边环境造成的影响，施工道路应定时洒水，减少扬尘产生；合理安排施工进度及施工方式，尽量安排场地平整、风机基础及箱变基础施工等土石方工程集中进行，减少土石方临时堆放可能产生的扬尘。通过采取以上措施及加强施工期的管理，施工扬尘基本可以得到控制。

营运期产生的大气污染物主要为巡视检修道路扬尘和检修汽车尾气。常规气象条件下应限制车速并加强日常管理以减少扬尘；汽车尾气排放定期检测，确保车辆排放达标；定期对车辆进行维护保养，确保发动机和排放控制系统正常工作。

（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期废水主要为施工生产废水和生活污水。生产废水主要为施工车辆冲洗废水，经临时隔油沉淀池处理后回用于施工机械车辆冲洗及洒水抑尘，不外排。施工期场内不设食堂、宿舍等，施工人员生活污水依托租住民房现有的污水处理系统。

运营期无废水产生。
（三）严格落实《报告表》提出的固体废物污防治措施。

施工过程中应加强对开挖出的土石方的规范管理和处理，建筑垃圾中可以重新回收利用的部分用于项目施工，不能利用的送政府指定填埋场处置。风电机组、箱变等主要设备及各类建材安装或使用后产生少量的废弃包装箱（袋），统一回收后综合利用。风力发电机组、箱式变压器、集电线路线缆等设备的资产回收处置（含变压器油和电子元器件等拆除废物的处置）；风力发电机组、箱式变压器基础、集电线路杆塔基础等均按照建筑垃圾送至海原县建筑垃圾消纳场；风机叶片、机舱等部件含有大量的铜、钢、碳纤维或玻璃纤维，委托风电设备拆解回收单位进行拆解回收加工再利用。生活垃圾依托租住民房垃圾箱，经收集后定期送环卫部门统一处置。

运营期产生的固体废物主要为生活垃圾、废变压器油、废润滑油、废含油抹布和含油手套。运维人员由现有项目统一调配，不新增劳动定员，生活垃圾随身带走。废变压器油经排油管进入事故油坑，立即交由有资质单位处置，不储存。废润滑油、废含油抹布和含油手套按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求临时贮存于九彩第二风电场110kV升压站危废暂存间。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，施工噪声的防治主要是通过合理安排施工时间、使用低噪声机械设备等措施来实施。

运营期噪声来源主要是风力机组的运行产生的噪声。选用低噪声风机加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查。做好风机、箱式变压器等基础的减震处理。
（五）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

施工结束后对风机基础施工区、临时道路等场地进行植被恢复，采用当地适生植被，对自然条件相对较差的区域，应进行人工养护，确保植被的成活率。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

        中卫市生态环境局海原县分局    

                 2025年10月14日 

中卫市生态环境局海原县分局      2025年10月14日印发   

PAGE  


