
 卫环海原分局函〔2025〕25号 

关于海原县卫生健康局《海原县中医医院

康复中心建设项目环境影响报告表》

审批意见的函

海原县卫生健康局:

你单位《关于申请审查、审批海原县中医医院康复中心建设项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。
一、基本情况
海原县中医医院康复中心建设项目（项目代码：2502-640522-23-01-568136），位于宁夏回族自治区中卫市海原县海城街道办(华山路以东海原县中医医院旧址)，在原中医医院场址范围北部建设。建设内容包括康复中心及配套公用工程、环保工程等，共新增140张住院床位，总建筑面积12000平方米。其中:康复中心建筑面积11631平方米，为地上5层建筑(局部6层为设备用房)，钢混凝土框架结构。康复中心附属用房建筑面积369平方米，为地上1层建筑，钢筋混凝土框架结构。项目总投资9800万元，其中环保投资108.3万元，环保投资占1.11%。环保投资主要用于施工期和运营期废气、废水、噪声、固废污染防治，落实生态保护与环境管理措施。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》中相关分类，本项目属于“第一类 鼓励类”中的第三十七项“卫生健康”第1条“医疗服务设施建设：预防保健、卫生应急、卫生监督服务设施建设，医疗卫生服务设施建设，传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心）、安宁疗护中心、全科医疗设施与服务，医养结合设施与服务”。经审查，本项目符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，不在生态保护红线范围内，在落实《海原县中医医院康复中心建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施。

本项目施工期主要产生的大气污染物为建筑物料堆放、运输、装卸、拌和等过程产生的无组织排放粉尘。通过定期洒水、施工场地四周设置不低于2.5m的围挡、避免起尘材料露天堆放、含尘物料加盖篷布、遇到四级或四级以上大风天气，应停止开挖土方作业，并在作业处覆盖防尘网、做好施工计划，尽量缩短工期，安排好施工运输线路及时间顺序，避过人群密集时段进行施工等方式降低废气污染。

营运期产生的大气污染物主要为污水处理站恶臭气体。通过将污水处理站各反应池体均置于地下，并加盖全封闭；污水泵及次氯酸钠投加器置于污水处理构筑物北侧全封闭房间内；并在污水处理站周边进行大面积绿化等方式降低恶臭气体的影响。恶臭污染物经以上措施处理后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中表3 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限制要求。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施。

施工期废水为施工人员产生的生活污水和施工废水。生活污水通过现有污水收集管网排至市政管网。施工废水最终用于场地洒水抑尘不外排。
运营期产生的废水主要为医疗废水、生活污水。新建1座处理规模为240m3/d污水处理站，位于院内西北角，污水处理装置为地埋式。建筑面积49.02m2，采用“集水池+调节池+厌氧池+好氧池+沉淀池+多介质生物过滤池+消毒池”二级处理工艺。废水经过新建污水处理站处理后，满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中的预处理标准限值及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中A级标准限值，污水经处理达标后排入海原县市政排水管网，最终进入海原县污水处理厂集中处理。
（三）严格落实《报告表》提出的固体废物污防治措施。

施工期固体废物主要来源是工程产生的建筑垃圾、装修垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。建筑垃圾和装修垃圾分类收集，其中可回收废料应尽量回收利用，其它不可回收的应按规定，在指定的地点消纳处理；建筑垃圾和工程弃土的运输应委托有相关资质的单位承担，运输时间和车辆行驶线路应报交通部门批准后方可实施；在施工场地生活区域内设置垃圾箱，用来收集生活垃圾，集中收集后定期清运处置。

运营期产生的固体废物主要是医疗废物、污水处理站产生的污泥、生活垃圾。医疗废物集中采用专用包装物包装后由特定途径收集后分区存放在危废暂存间专用收集桶（或箱），并定期进行多种类型的消毒，定期委托安全处置；污水处理站产生的污泥定期由有资质单位清掏处置，不储存；生活垃圾经分类收集箱分类集中收集后，统一交由环卫部门清运处理。本项目医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物管理条例》中相关规定；污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表4中综合医疗机构（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%）和其他医疗机构污泥控制标准。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施。

施工期噪声来源主要为各个施工阶段机械、运输车辆和装修阶段产生的噪声。通过合理布设总体施工顺序、设置施工围挡、安排施工时间，禁止夜间施工，避免长时间使用高噪声设备，施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。加强施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大的现象发生；场外运输作业安排在白天进行，施工车辆经过住宅等敏感点时采取减速、禁鸣等措施，使该项目在施工期造成的噪声污染降到最低。施工期间严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。

运营期噪声来源主要是污水处理站水泵、风机产生的噪声。通过选用低噪设备，加装消声器、设备摆放进行科学布置并采取消声、隔声等措施后，可有效降低其噪声对环境的影响。同时，院内采取绿化措施，以其屏蔽作用使噪声受到不同程度的隔绝与吸收。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

            中卫市生态环境局海原县分局    

             2025年10月 28日
中卫市生态环境局海原县分局       2025年10月28日印发   

PAGE  


