卫环海原分局函〔2025〕28号
关于华润电力（中卫市）有限公司《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区20万

千瓦风电项目环境影响报告表》审批意见的函
华润电力（中卫市）有限公司：

你公司《关于审查审批华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区20万千瓦风电项目环境影响报告表的请示》收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下。

一、项目基本情况

华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区20万千瓦风电项目（项目代码：2508-640522-04-01-499840）为新建项目，涉及中卫市海原县关庄乡、红羊乡。项目总占地面积653831m2，其中，永久占地面积40645m2；临时占地面积613186m2。主要建设内容：项目建设总装机容量200MW风力发电机组、箱变、场区集电线路及配套设施。工程按无人值班的原则进行设计。项目总投资93383万元，其中环保投资792万元，约占项目总投资的0.85%。环保投资主要用于项目的废气、废水、固体废物和噪声污染防治及生态保护等。
经审查，本项目符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，在落实《华润宁夏中卫硅基特色优势产业绿电园区20万千瓦风电项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）提出的各项环境保护措施的基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺、环境保护对策及风险防控措施等进行项目建设。

二、主要措施
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

施工废气主要包括施工扬尘及机械排放废气。现场施工时，严格落实“六个标准化”防尘措施，加强对施工工地及渣土运输扬尘管理，对施工现场集中堆放的开挖土方、易引起扬尘的物料等进行覆盖，适时洒水降尘，进厂道路原土夯实，出入运输车辆车体和车轮及时冲洗，采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒；遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业，同时作业处覆以防尘网；施工机械及运输车辆排放尾气符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）（环办标征函〔2020〕48 号）中相关限值要求。
（二）严格落实《报告表》提出的废水防治措施

施工期：施工营地中施工人员盥洗废水用于泼洒抑尘，施工营地设置临时旱厕，施工人员粪便定期清掏用于周边农肥。施工结束后将防渗旱厕拆除恢复原地貌；施工现场严禁进行机械、设备的维修工作避免产生含油机修废水。

运营期：本风电场运营期无人值守，故运营期无生活污水及生产废水产生。

（三）严格落实《报告表》提出的固体废物防治措施

施工期：固体废物主要是生活垃圾、建筑垃圾。项目施工人员将生活垃圾在施工现场集中分类收集送至邻近村庄生活垃圾收集点，由当地环卫部门统一清运处置；施工过程产生的建筑垃圾，拉运至当地政府部门指定位置处置。

运营期：每座箱式变压器底部设置1座2.8m3事故油池（共计32个），在发生泄漏事故时，事故废油落至事故油池后，交由有资质的单位进行处置，不在场内贮存。更换产生废润滑油暂存至项目配套110kV升压站内危废贮存点，定期交由有资质单位处置；项目无值班人员，场区巡检人员产生少量生活垃圾由巡检人员自行带走。

（四）严格落实《报告表》提出的噪声防治措施

施工期：噪声来源主要为施工机械设备作业产生的噪声，通过采取合理安排施工时间、严格夜间作业、合理规划施工场地等消声降噪措施，施工期噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放限值要求。

运营期：采用低噪声设备，风电机选用隔音防振型，变速齿轮箱为减噪型，叶片选用减速叶片等，并进行设备维护使其处于良好的运行状态。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1类标准限值。
（五）严格落实《报告表》提出的地下水及土壤环境污染防治措施

事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理，事故油池做基础防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯等人工防渗材料（渗透系数不大于1.0×10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
（六）严格落实《报告表》提出的生态保护措施

施工期：涉及占地、土石方开挖、回填、临时堆土等要改变土地利用现状的人为活动，造成植被破坏、植被覆盖面积减少、水土流失等生态影响。主要采取分层开挖，对表土层堆存区进行遮盖，临时占地内破坏植被及施工道路及时恢复，恢复时根据占地性质实行不同的植被恢复措施，与原有地貌和景观协调。严格控制施工用地范围，严禁在施工用地范围以外的区域活动，尽量减少对表土及植被的扰动。

运营期：保护风电场周边林地、草丛等植被，保护动物的生存环境。对永久占地通过植树和种草进行合理绿化，增加场地及周边林地绿化覆盖率。定期对风机进行巡检时必须严格按照检修划定路线巡检，不得随意行驶破坏风电场内植被。开展宣传教育，安装警示牌，对伤鸟、野生动物进行救助等。
三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度规定。项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本审批意见仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报生态环境主管部门重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护综合执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。

（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。
             中卫市生态环境局海原县分局    

           2025年11月27日   

中卫市生态环境局海原县分局       2025年11月27日印发



