
建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家 

  洼“以大代小”增容更新150MW风电项目 
              （重新报批 ）                
建设单位（盖章）：   华电(宁夏)能源有限公司       
编制日期：              2026年3月               
中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新

150MW风电项目（重新报批）

	项目代码
	2409-640522-04-01-431891

	建设单位联系人
	杨宗胜
	联系方式
	155****6567

	建设地点
	宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡，在原风电场场址范围内建设

	地理坐标
	风电场范围介于东经 105°49′29.273″~105°58′41.441″，

北纬 36°26′25.995″~36°41′26.113″。

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生 产和供应业 90 陆上风力发电 4415
	用地面积

（m2）
	用地总面积 1033958

m2（永久占地13607

m2；临时占地面积910782m2；长期租地109869m2。

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

☑重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准）部门
	宁夏回族自治区

发展和改革委员会
	项目审批

（核准）文号
	宁发改能源（发展）审发〔2024〕147 号

	总投资（万元）
	52010.69
	环保投资（万元）
	235

	环保投资占比（%）
	0.45
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	(否

□是：                                                        

	专项评价设置

情况
	无

	规划情况
	宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划

规划名称：自治区人民政府办公厅《关于印发宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划的通知》；

文号：宁政办发〔2022〕65号；

时间：2022年9月5日。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析
《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》提出，宁夏回族自治区“十四五”期间要全面建设现代能源供应体系，结合风电技术进步和开发成本下降，采用高塔筒、大功率、长叶片风机及先进技术发展低风速风电，在吴忠市、固原市、中卫市等风能资源丰富区域，统筹电网接入和消纳条件，稳步推进集中式风电项目建设。在风能资源适宜、靠近负荷中心区域，完善市场交易机制，推动分散风能资源开发。鼓励企业对贺兰山、太阳山、香山等区域老旧风电场实施“以大代小”更新升级，提升优质风能资源利用效率。到2025年，全区风电装机规模达到1750万千瓦以上。

本项目建设于中卫市海原县贾塘乡，是华电(宁夏)能源有限公司“十四五”期间在海原建设的70万千瓦集中风力发电项目之一。本项目装机规模为150MW，采用6.25MW风力发电机组、轮毂高度为120m的先进技术风电机组，本项目属于自治区发改委2025年规划的自治区重点项目19-华电老旧风电场“以大代小”增容改造70万千瓦风电项目，本项目的建设是推进中卫地区发展绿色能源利用，构建新型能源体系的重要途径，可有效的缓解对传统能源的依赖，促进和带动当地的经济发展。因此，项目建设符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。

	其它符合性分析
	1、与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”的“五、新能源-1.风力发电技术与应用中高原、山区风电场建设与设备生产制造”，本项目为风力发电工程，属于鼓励类建设项目，项目建设符合国家产业发展政策。

根据《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，本项目属于“（九）宁夏回族自治区”的“33、风力、太阳能发电系统建设及运营”中的风力

	其它符合性分析
	发电项目，为西部地区鼓励类项目，符合西部地区的产业政策。
2、生态环境分区管控相符性分析

(1)与中卫市“三线一单”符合性分析
1)生态保护红线

根据2024年8月发布的《中卫市生态环境分区管控动态更新成果》(卫政办法发〔2024〕33号)，本项目拟建的24台6.25MW风力发电机组均位于中卫市海原县贾塘乡境内。项目评价范围内无特殊、重要生态敏感区及文化遗址等。对照中卫市生态保护红线图和生态空间分布图，本项目不在中卫市生态红线保护范围和一般生态空间内。

项目与中卫市生态红线位置关系见附图1、与中卫市生态空间分布位置关系见附图2。

2)环境质量底线及分区管控相符性
①水环境质量底线及分区管控要求

本项目位于中卫市水环境管控分区中的一般管控区，本项目与中卫市水环境分区管控位置关系见附图3。水环境一般管控区是水环境优先保护区、重点管控区以外的所有区域，水环境一般管控区应落实《中华人民共和国水污染防治法》等相关法律法规的总体要求，加强水资源节约和保护，积极推动水生态修复治理，持续深入推进水污染防治，改善水环境质量。

本项目周边无常年地表水体，项目施工期生产废水经1座临时沉淀池沉淀后回用于施工车辆冲洗及洒水降尘，不外排；施工期租赁贾塘乡步行街口二层楼房作为生活区，生活污水依托已建污水系统处理；项目运营期无人值守，无生活废水和生产废水产生，故无废水外排，对周边水环境无影响，符合中卫市水环境质量底线一般管控区要求。

②大气环境质量底线及分区管控要求
大气环境质量底线：根据《中卫市生态环境分区管控方案文本》中“表3-2中卫市分阶段PM2.5底线目标建议值”，2025年中卫市海原县PM2.5底线目标建议值为25ug/m3，本次大气环境质量现状引用《2024年宁夏生态环境质量状况》中2024年中卫市海原县的监测数据，PM2.5为21ug/m3，符合中卫市海原县2025年PM2.5目标值要求及大气环境质量底线。
对照中卫市大气环境分区管控图，项目位于大气环境分区管控的一般管控区。项目施工期严格按照施工场地六个100%防尘要求，在项目风机施工边界设2m高连续硬质围栏、采用商品混凝土、临时道路定期洒水抑尘、开挖土方采取挡拦、苫盖措施，运输车辆采取密闭运输等防尘措施。本项目运营期不产生废气污染物，不会影响区域大气环境质量，符合大气环境一般管控区要求。本项目位于中卫市大气环境分区管控位置详见附图4。

③土壤污染风险防控底线及分区管控要求

根据中卫市土壤污染风险分区管控图，项目位于农用地优先保护区和土壤环境一般管控区。

根据农用地优先保护区要求：实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用（依据《土壤污染防治行动计划》）。严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业，现有相关行业企业要加快新技术、新工艺提标改造步伐。（依据《中卫市生态环境保护“十四五”规划》）禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动（依据《基本农田保护条例》）。

本项目属于自治区发改委2025年规划的自治区重点项目19-华电老旧风电场“以大代小”增容改造70万千瓦风电项目，为法律规定的重点项目。根据可行阶段线路路径规划，本项目涉及占用耕地和永久基本农田。本项目在设计阶段优化调整选址选线，尽量避让永久基本农田，优化选址选线后，本项目塔基涉及占用永久基本农田面积 0.6615hm2，临时用地占用永久基本农田面积11.6153hm2，集电线路塔基、地下电缆及检修道路不征地，不改变用地性质。项目在选址选线时已充分避让了永久基本农田，不在永久基本农田内建设施工营地、牵张场、跨越场。本项目线路路径已经过多次优化调整，且无法完全避让永久基本农田。项目已编制《临时用地占用耕地及永久基本农田不可避让论证报告》，不在永久基本农田内建设施工营地，已通过专家评审，根据专家评审结论：“项目占用永久基本农田符合国家集约节约用地政策和对永久基本农田实行特殊保护的要求”。本项目施工结束后，依据《基本农田保护条例》“占多少，垦多少”的原则，严格按照土地复垦报告及本项目生态恢复措施完成土地复垦和生态治理恢复，并组织自然资源部门验收。对不能进行复垦的土地，按照要求缴纳相应补偿费用。通过采取以上措施后，项目建设符合农用地优先保护区要求。
根据土壤环境一般管控区要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

本项目周边无居民区、学校、医疗和养老机构等，不属于有色金属冶炼、焦化等行业企业及排放重点污染物的建设项目。运营期不产生废气、废水，无土壤污染途径。施工期废气主要为扬尘，无有毒有害物质，对周围土壤环境基本无影响。项目施工废水经沉淀处理后用于施工道路或场地洒水抑尘；施工期拟租赁贾塘乡步行街口二层楼房作为生活区，生活污水依托已建污水系统处理。施工建筑垃圾分类收集后由遮盖篷布的运输车辆及时拉运至海原县政府规划的建筑垃圾处置场定点处置。项目每台箱式变压器基础下方均设置有事故油池，废变压器油产生后收集至事故油池暂存。事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，须满足防雨、防渗漏、防腐蚀等相关要求，渗透系数须达到≤1.0×10-10cm/s，并制定相关环境风险防范措施及突发环境事件应急预案，通过采取以上治理措施后，正常工况下，项目建设不会对周边土壤环境造成污染。项目施工期经采取以上措施后，符合土壤环境一般管控区要求。
项目位于中卫市土壤环境分区管控图中的位置见附图5。

(3)资源利用上线
本项目为风力发电项目，项目运营过程中不消耗水、煤炭及天然气资源，不会减少区域水、煤炭、天然气等资源总量。因此，项目符

合资源利用上线的要求。
环境准入清单

本项目位于中卫市一般管控单元，项目建设不在生态保护红线范围内，具体本项目与中卫市环境管控单元位置关系详见附图6。

具体本项目与中卫市环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-1、项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析见表1-2。
表1-1           项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析表

管控维度

管控要求

符合性分析

是否

符合

A1

空间

布局

约束
A1.1禁止开发建设活动的要求

1.严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目和产业园区。

2.黄河沿线两岸3公里范围内不再新建养殖场。

3.所有工业企业原则上一律入园，工业园区（集聚区）外不再新建、扩建工业项目。

4.禁止露天焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质或将其用作燃料。

5.除已列入计划内项目，“十四五”期间不再新增燃煤自备电厂（区域背压式供热机组除外）。

6.严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业。
项目建设范围不在黄河干流及主要支流1公里以内，且不属于“两高一资”项目；

2.项目不涉及；

3.项目不涉及；

4.项目不涉及；

5.项目不涉及；

6.项目不涉及。
符合
A1.3

不符合空间布 局要求的活动的退出要求

1.对列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录需要实施修复的地块，土壤污染责任人应当按照规定编制修复方案，报所在地生态环境主管部门备案并实施。

2.严格管控自然保护地范围内非生态活动，稳妥推进核心区内居民、耕地、矿权有序退出；

3.对所有现状不达标的养殖场，明确治理时限和治理措施，在规定时间内不能完成污染治理的养殖场，要按照有关规定实施严肃处罚。

4.按照“一园区一热源”原则，全面淘汰工业园区（产业集聚区）内35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。城市建成区、集中供热覆盖区及天然气管网覆盖区一律禁止新建燃煤锅炉，逐步淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，保留及新建锅炉需达到特别排放限值要求。

1.项目不涉及；

2.项目不涉及自然保护地；

3.项目不涉及；

4.项目不涉及。
符合
A3.2企业环境风险防控要求
紧盯涉危险废物涉重金属企业、化工园区、水源地，强化环境应急三级防控体系建设，落实企业环境安全主体责任，推行企业突发环境事件应急预案电子备案。

本项目不涉及重金属，运营期设备检修产生的废润滑油、废液压油及废油桶、箱式变压器废油等危险废物分类收集，委托有资质单位定期转运、处置，环境风险可防可控。
符合
A4

资源利用效率要求

A4.1

能源利用总量及效率要求

1.全面贯彻落实国家和自治区下达煤炭消费总量目标，严格控制耗煤行业煤炭新增量，优先保障民生供暖新增用煤需求。

2.新增产能必须符合国内先进能效标准。国家大气污染防治重点区域内新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。

本项目不涉及。

符合
A4.2
水资源利用总量及效率要求
建立水资源刚性约束制度，严格准入条件，按照地区取水总量限值审核新、改、扩建项目，取水总量不得超过地区水资源取用上限或承载能力。
本项目运营期巡检人员饮用水用水量较小，不会超过水资源取用上限或承载能力。

符合

表1-2      项目与中卫市生态环境准入清单符合性分析表

中卫市生态环境准入清单
本项目情况
符合性
环境管控单元

名称

海原县一般管控单元 1

/

/

序号

ZH64052230001

/

/

行政区划

宁夏回族自治区中卫市

海原县

宁夏回族自治区中卫市海原县

/

要素属性

水环境一般管控区-大气环境一般管控区等
/

/

管控单元分类

一般管控单元

/

/

管控 要求
空间

布局

约束
1.禁止新建项目乱征滥占草地、破坏沙生植被，严格限制在区域内采砂取土。

2.限制无序发展光伏产业。 严格限制在农用地优先保护区集中区域新建医药、垃圾焚烧、铅酸蓄电池制造回收、电子废弃物拆解、危险废物处置和危险化学品生产、储存、使用等行业项目。

3.在满足产业准入、总量控制、排放标准等国家和地方相关管理制度要求的前提下，集约发展。

4.深入推进“散乱污”工业企业整治工作，对不符合国家或自治区产业政策、依法应办理而未办理相关审批或登记手续、违法排污严重的工业企业，限期关停拆除。

1.本项目已取得自治区发改委核准，项目为自治区重点发展的风力发电项目，不涉及乱征滥占草地、破坏沙生植被、采砂取土等。

2.本项目在原有风电场场址内建设，为风力发电项目，项目的实施符合《宁夏回族自治区能源发展“十四五” 规划》等相关规划要求，项目已取得相关用地手续，不涉及所述行业。本项目塔基涉及占用永久基本农田面积 0.6615hm2，临时用地占用永久基本农田面积11.6153hm2，项目施工前对耕地或永久基本农田进行表土剥离，施工结束后按表层土顺序依次回填，并对土地翻耕、施用有机肥，最终使基本农田质量不降低、数量不减少，达到土地复垦的目标和要求。根据《临时占用永久基本农田不可避让论证报告》结论：本项目用地选址经过了综合比较分析，建设方案符合临时用地控制指标，符合节约集约用地的原则，用地选址和规模科学合理，用地布局已进行了优化，但部分线路和其他功能分区用地确实难以完全避让临时占用耕地及永久基本农田。本项目编制了《临时用地土地复垦方案》，对临时占用耕地和永久基本农田提出了土地复垦的目标、措施和要求，通过采取土地复垦措施确保复垦后的耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，本项目占用永久基本农田合法合规且不可避让（专家评审意见具体见附件），并承诺完全按照复垦方案实施措施进行恢复。最终认定本项目实施对海原县耕地和永久基本农田的数量、质量、机械化耕作造成的影响较小，可控可恢复。

3.项目为风力发电项目，可满足要求。

4.项目为风力发电项目，不涉及。

符合

污染物 排放管 控
/

/

/

环境风 险防范
/

/

/

资源开 发效率
/

/

/

3、本项目与相关规划符合性分析

(1)与《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》符合性分析

根据《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》（宁发改能源（发展）〔2022〕883号）：“十四五”期间，大力推进风电和光伏发电基地化开发。在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电太阳能发电基地。以风光资源为依托、以区域电网为支撑、以输电通道为牵引、以高效消纳为目标，统筹优化风电光伏布局和支撑调节电源，在内蒙古、青海、甘肃等西部北部沙漠、戈壁、荒漠地区，加快建设一批生态友好、经济优越、体现国家战略和国家意志的大型风电光伏基地项目。

本项目属于宁夏回族自治区2024年规划发展的风力发电项目，利用风能发电可替代并节约化石燃料能源，可减排温室气体量和其他污染物，属于现阶段鼓励开发的新能源项目，符合绿色低碳发展，项目已取得自治区发展和改革委的核准文件。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区可再生能源发展“十四五”规划》。

(2)与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
根据《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》（宁政办发〔2021〕59号）三、优化生态空间，推动绿色低碳发展：优化能源供给结构。推动风能、光能、水能和氢能等清洁能源产业一体化配套发展。建设国家新能源综合示范区和多能互补能源基地，拓宽新能源使用覆盖面。加快推进光伏发电，稳定推进风电开发。四、应对气候变化，控制温室气体排放：控制工业行业二氧化碳排放。鼓励工业聚集区建设分布式光伏、分散式风电及新能源微电网项目，开展“风光储一体化”示范建设。

本项目属于宁夏回族自治区2024年规划发展的风力发电项目，利用风能发电可替代并节约化石燃料能源，可减排温室气体量和其他污染物，属于现阶段鼓励开发的新能源项目，与宁夏回族自治区风电规划要求相一致，符合绿色低碳发展。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》。
     (3)本项目与中卫市生态环境保护“十四五”规划符合性分析

《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第四节提出：“推进能源清洁高效利用，优化能源供给结构。加速能源体系清洁低碳发展，控制化石能源总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。“十四五”期间大力发展天然气、风能、太阳能等清洁能源，提升新能源消纳和存储能力。到2025年，非化石能源消费比例较2020年有所提升，非化石能源发电装机比重达到85%。”本项目属于宁夏回族自治区2024年规划发展的风力发电项目，与宁夏回族自治区风电规划要求相一致，风能属于绿色清洁能源，符合绿色低碳发展的要求。
《中卫市生态环境保护“十四五”规划》第六章第一节提出：“推进农用地保护力度和安全利用。充分结合农用地污染详查成果和农用地土壤环境质量划定成果，严格落实《土壤污染防治法》明确的保护措施，确保面积不减少、质量不下降。深入实施污染农用地断源行动，严禁在优先保护类耕地集中区域新建污染土壤的行业企业，现有相关行业企业要加快新技术、新工艺提标改造步伐。继续推进秸秆还田、增施有机肥、少耕免耕、粮豆轮作、农膜减量与回收利用等措施保护耕地土壤。”本项目涉及占用永久基本农田，其中塔基占永久基本农田面积为0.6615公顷，临时用地占永久基本农田面积为11.6153公顷。根据《临时占用永久基本农田不可避让论证报告》结论：本项目建设方案符合临时用地控制指标，符合节约集约用地的原则，用地选址和规模科学合理，用地布局已进行了优化，但部分线路和其他功能分区用地确实难以完全避让临时占用耕地及永久基本农田。本项目已编制了《临时用地土地复垦方案》，对临时占用耕地和永久基本农田提出了土地复垦的目标、措施和要求，通过采取土地复垦措施确保复垦后的耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，本项目占用永久基本农田合法合规且不可避让，本项目实施对海原县耕地和永久基本农田的数量、质量、机械化耕作造成的影响较小，可控可恢复。因此，项目建设符合《中卫市生态环境保护“十四五”规划》的要求。

(4)与《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》的符合性分析

根据《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》县级行政区主体功能定位，海原县为重点生态功能区，重点生态功能区是保障国家和区域生态安全、维护生态系统 服务功能、推进山水林田湖草沙系统治理、保持并提高生态产品供给能力的重要区域，引领生态文明建设、践行“两山”理论的主要区域。
根据《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》要求，构建以新能源为核心的现代产业体系，打造绿色低碳能源基地。本项目150MW的装机容量将提升区域可再生能源比例，推动能源结构优化，与规划中“打造绿色低碳能源基地”的定位一致。且该项目区域被纳入新能源综合示范区建设范围，重点支持清洁能源开发，项目采用“以大代小”增容更新模式，充分利用老旧风电场剩余土地，符合规划中“生态优先、集约利用”的要求。综上，本项目的建设符合《中卫市国土空间总体规划（2021-2035 年）》中建设绿色低碳新能源的相关要求。

根据《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》第七章第一实施国土空间生态修复指出：实施生态移民迁出区修复，加强香山台地和海原县草原荒漠化地区生态修复，打造黄土高原半干旱型草原生态系统样板。本项目24台风电机组均不涉及省级公益林及国家级公益林。施工结束后，对工程临时占用草地区域种植冰草、沙打旺、披碱草等进行生态治理和恢复，植草面积51.6128hm2；对工程临时占用林地区域种植柠条治理面积25.9739hm2，对临时占用耕地和永久基本农田区域按照《土地复垦方案报告书》要求的治理目标和要求进行土地复垦面积13.3628hm2。通过采取相关的生态治理和恢复措施后，经过抚育管理可恢复原有生态环境，符合《中卫市国土空间总体规划（2021-2035年）》关于生态恢复的相关要求。


二、建设内容

	地理位置
	本项目建设地点位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡，在原风电场场址范围内建设。风电场范围介于东经 105°49′29.273″~105°58′41.441″、 北纬 36°26′25.995″~36°41′26.113″，海拔高度介于 1604~1840m 之间。风电场西侧为315乡道和203乡道，南侧有寨海高速，进场路可以从附近省道引接，对外交通便利。

本项目风电场区域风机点位调整前后布局图见图2-1。

[image: image1.png]L (r)sz —201gr-11

P




[image: image3.png]



[image: image4.jpg]



图2-1  风电场风机点位调整前后布局图


	项目组成及规模
	项目由来
本项目以促进存量风电项目提质增效为目标，充分挖掘老旧风电场剩余土地、风能资源潜力，在原场址范围内合理规划，2022年建设单位对原风电场实施了“以大代小”等容更新项目，已对原风电场小型发电机组全部拆除进行了等容更新。本项目在原风电场场址建设，不在原有风机位置建设新风机位，与等容项目共用原有项目的风场区域，本次建设增容项目，不涉及拆除工程。本次为风电场的“增容更新”，本项目总装机总容量为150MW，拟建设安装24台6.25MW风力发电机组及配套箱式变电站，年上网电量为 310000.5MW•h/y，风电场年等效利用小时数为2066.67h。

	
	原“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目”已于2025年4月委托宁夏绿博环保科技有限公司编制了“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表”，2025年4月17日取得了中卫市生态环境局海原县分局下达的“关于同意宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表》的函（卫环海原分局函〔2025〕9号）”，项目未开工建设。

在后续设计环节，经复核发现，部分原设风机点位与区域内现有的330kV、110kV高压输电线路之间的水平净距不满足《电力设施保护条例》及相关设计规范中关于安全防护距离的强制性要求。若按原方案实施，不仅可能引发电磁干扰、设备运行风险，还存在潜在的外力破坏隐患，威胁电网安全稳定运行。因此，必须对临近高压线走廊的风机位置进行避让式调整，确保满足最小安全净距标准。其次，从系统协调性考虑，原方案中部分集电线路路径存在与现有输电线路频繁交叉跨越的问题，不仅增加了施工难度与安全风险，也显著提高了后期运维成本与停电协调难度。通过优化风机布局，重新规划集电线路走向，有效避免了不必要的交叉跨越，提升了电力送出系统的整体可靠性与安全性。

基于以上多重因素，项目对原方案中的7个风机点位进行了系统性优化调整。由于风机机组位置的优化调整，集电线路和检修道路位置随之重新规划布局，优化调整后项目集电线路路径总长增加15.818km，35kV架空线路铁塔数量增加26基，总占地面积增加51.8448hm2，其中永久占地面积增加0.1397hm2、临时占地面积增加41.8382hm2、长期租地面积增加3.1619hm2，土石方量比原环评增加11.7102万m3，增加弃土场3处，导致生态扰动面积及影响程度加重，项目发生了重大变动，需重新报批环境影响评价文件。
2、项目变动情况说明

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）： 建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

本项目风机点位优化调整情况见表2-1。
表2-1                    项目风机点位优化调整情况表

序

号

可研阶段风机点位坐标

优化调整后风机点位坐标

风机

编号

坐标（GS2000）

风机

编号

坐标（GS2000）

X

Y

X

Y

1

Y119
4055339.03

35579177.40

ZX35

4047234.29
35575271.34
2

Y127
4035948.51

35575956.60
Y127

4035910.00

35576004.80

3

Y81

4037906.00

35575116.61

Y81

4037891.48

35575129.02

4

Y49
4049421.00 
35578630.00 
ZX38

4056372.55

35582929.13

5

Y58
4049258.71 
35579483.19 
ZX39

4054455.21

35580615.69

6

Y59

4049125.18 
35579875.41 
ZX40
4051554.53

35581218.58

本项目重大变动判定分析见表2-2。

表2-2                      本项目变动判定分析一览表

序号
项目

原环评

本次评价

变化情况

1

主要功能

风力发电场
风力发电场
无变化

2
建设性质

新建

新建

无变化

3
建设地点
宁夏回族自治区中卫市海原县李旺镇、关桥乡、贾塘乡、史店乡，在原风电场场址范围内建设（其中李旺镇、关桥乡、史店乡不占地，仅部分位于风电场范围）
宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡，在原风电场场址范围内建设
风电场位置

无变化（风机点位发生位移后李旺镇、关桥乡、史店乡调出风电场范围）
4
建设规模
150MW

150MW

总建设规模

无变化
5
占地面积

总占地面积51.551hm2，
（风机箱变永久占地1.221hm2，临时占地49.210hm2，长期租地占地7.825hm2）

总占地面积103.3958hm2，
（风机箱变永久占地1.3607hm2，临时占地91.0482hm2，长期租地占地10.9869hm2）
总占地面积增加51.8448hm2，永久占地面积增加0.1397hm2，临时占地面积增加41.8382hm2，长期租地面积增加3.1619hm2。
6
建设内容
风力发电机组
风电场建设24台风电机组，单机容量6.25MW，总容量为150MW，叶轮直径220m，轮毂高度125m。

风电场建设24台风电机组，单机容量6.25MW，总容量为150MW，叶轮直径221m，轮毂高度120m，为承台桩基础。
风电机组规模未发生变动，风机参数中叶轮直径增加1m，轮毂高度降低了5m。
7
箱式变压器
风力发电机组与箱式变压器采用一机一变配置，每台风机配置1台容量为6900kVA油浸式箱式变压器，共配置24台，设置在距风机塔筒约15m处[image: image5.jpg]SEBEMI «

T —
T T ——.
LELLS
— [
; waoes |
E— 3 g
I : 2
8 | SRR o
[=i[asi (T8 o
e AL =

ave =



，箱式变压器长5m，宽3.5m，埋深1.45m。采用钢筋混凝土箱型基础，新建风机与箱变之间采用电缆连接。
风力发电机组与箱式变压器采用一机一变配置，每台风机配置1台容量为6900kVA油浸式箱式变压器，共配置24台，设置在距风机塔筒约15m处[image: image6.png]


，箱式变压器长5m，宽3.5m，埋深1.45m。采用钢筋混凝土框架基础，新建风机与箱变之间采用电缆连接。
箱变规模未发生变动，箱变基础由钢筋混凝土箱型基础变动为钢筋混凝土框架基础。
8
35kV集电线路
本工程集电线路采用架空线路及电缆直埋敷设的混合方式，集电线路分为6回线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建的110kV升压站（该项目已取得环评批复）。

架空线路路径总长约61.34km，电缆线路路径总长约6.45km。电缆沟开挖宽度0.8m，开挖深度1m。新建铁塔共计257基。
本项目集电线路采用架空线路及电缆直埋敷设的混合方式，集电线路分为6回线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建的110kV升压站（该项目已取得环评批复）。

35kV架空线路总长约83.608km，架空线路路径长62.938km，新建铁塔331基；电缆线路路径总长约20.67km。电缆沟开挖宽度0.8m，开挖深度1.6m。
集电线路架设方式及回路数无变动。由于风机点位发生变更，导致集电线路路径总长增加15.818km（架空线路长度增加1.598km、电缆线路长度增加14.22km）。35kV架空线路铁塔数量增加74个。
9
检修道路
场内检修道路采用永临结合的方式进行施工，在新建检修道路的基础上，检修道路依托
施工期铺6m宽200厚碎石面层；待施工完成后风场运行检修道路铺新建4.5m宽100厚碎石面层，其余路面恢复为原地貌。新建检修道路总长14.9km，改造道路34.1km，路面宽度4.5m。

场内检修道路采用永临结合的方式进行施工。新建场内道路总长约17.4km，改造道路长度约34.9km。场内新建场内道路参照四级公路标准确定。施工临时道路均按路基宽6m设计，天然砂石路面宽4.5m。

检修道路新建长度增加2.5km，改造道路长度增加0.8km。路面宽与原环评一致。
10
依托工程
110kV升压站
本项目依托宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建110kV升压站。
本项目依托宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建110kV升压站。
无变化
11
临时工程
吊装平台

各机位须设置一个50m×70m的吊装平台，共24台。

各机位须设置一个50m×70m的吊装平台，共24台。

无变化

转运平台

设置7000m2的转运平台

-----
未设置转运平台
临建场地
设置8100m2的临建场地1座。

未设置临建场地，生活区租用沿线民房
未建设，减少临建场地占地8100m2
材料堆场
----
共设置施工材料堆场21处、占地面积18169m2
新增材料堆场面积18169m2
施工便道
尽可能利用风电场区域现有的道路（检修道路、土路等），新建场内施工道路总长14.9km，铺6m宽200mm厚碎石面层。后期保留路基宽度为4.5m作为检修道路。
新建施工便道总长增加3.1km，铺6m宽200mm厚碎石面层，施工便道总长18km。施工结束后施工便道作为风电运行的检修道路，检修道路路基宽4.5m、路面宽3.5m。作为检修道路。
新建施工便道总长增加3.1km
地下电缆施工区
无地下电缆施工区占地
地下电缆施工区总占地面积0.9373hm2
增加临时占地面积0.9373hm2
架空线路施工区
无架空线路施工区占地
共设塔基临时施工区283处，总占地面积 14.6331hm2
增加临时施工占地面积 14.6331hm2
弃土场
无弃土场
设置弃土场3处，总占地面积13.7347hm2
增加弃土场3处，增加临时占地面积13.7347hm2
11
工程量
土石

方量

挖方量67.40万m3，填方量67.40万m3，无弃方
开挖土石方量80.29万m3，回填土石方量46.68万m3，弃方量34.61万m3。

增加弃方34.61万m3
12
工艺
施工工艺
风机采用混凝土扩展基础，这减少了对深层地基处理或大量桩基的需求，从而间接降低了材料消耗和施工能耗。虽然施工工艺复杂，需要大量模板和支撑，但其‌整体性好，能有效调节不均匀沉降‌。这意味着建筑物在使用周期内因沉降导致的维修、加固或结构损坏风险更低，从全生命周期角度看，减少了资源浪费和二次施工的碳排放。‌

最终采取混凝土扩展基础，这减少了对深层地基处理或大量桩基的需求，从而间接降低了材料消耗和施工能耗。虽然施工工艺复杂，需要大量模板和支撑，但其‌整体性好，能有效调节不均匀沉降‌。这意味着建筑物在使用周期内因沉降导致的维修、加固或结构损坏风险更低，从全生命周期角度看，减少了资源浪费和二次施工的碳排放。
无变化
13
固体废物
废变压油
每个箱变下方设置1个12m3事故油坑，总数量为24个，满足渗透系数≤10-7cm/s的防渗要求；废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和含油手套等危险废物依托宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目在该项目110kV升压站内建设的危废贮存库，危险废物暂存后直接交由有资质单位处置。本项目营运期运维人员由现有项目统一调配，不新增劳动定员，生活垃圾随身带走。
每个箱变下方设置1个5m3事故油池（无事故油坑），总数量为24个，满足渗透系数≤10-10cm/s的防渗要求；废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和含油手套等危险废物依托宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目在该项目110kV升压站内建设的危废贮存库，危险废物暂存后直接交由有资质单位处置。本项目营运期运维人员由现有项目统一调配，不新增劳动定员，生活垃圾随身带走。
风机和箱变数量和容量均未变化，危废产生量无变化。每个箱变设计了1个5m3事故油池，满足事故油贮存要求（变压器油容量为4.6m3）。
14

生态治理措施
场地平整及生态治理
采取表土回覆和土地整治措施，土地整治面积共49.210hm2，冰草、披碱草植草面积19.03

hm2、种植柠条面积15.01hm2、耕地复垦面积4.275hm2。

采取表土回覆和土地整治措施，土地整治面积共91.0482hm2，冰草、沙打旺、披碱草植草面积51.6128hm2、种植柠条面积25.9739hm2、耕地复垦面积3.3628hm2。

需进行土地整治面积增加41.8382hm2、植草面积增加32.5828hm2、种植柠条面积增加10.9639hm2、耕地复垦面积增加9.0878hm2。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），建设项目在实施过程中建设性质、建设规模、地点、工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动，未纳入生态环境部已发布的污染影响类建设项目重大变动清单和28个行业重大变动清单的建设项目，从建设地点、规模、生产工艺、环保设施、主要技术指标等方面参照执行，并对变动产生的污染物及环境影响进行分析。因生产工艺和生产规模调整使污染源减少，污染物排放种类和排放数减少，危废产生种类和产生量减少一般不属于重大变动。

通过上表2-1分析结果，与原环评相比，风机点位发生位移后本项目主要发生了以下变动：

本项目变动后项目总占地面积增加51.8448hm2，其中永久占地面积增加0.1397hm2、临时占地面积增加41.8382hm2、长期租地面积增加3.1619hm2，导致生态影响面积和影响程度加重。
本项目风电机组规模未发生变动，风机参数中叶轮直径增加了1m，轮毂高度降低了5m；

3、本项目35kV集电线路架设方式及回路数无变动。由于风机点位发生变更，集电线路架设方式及回路数无变动。由于风机点位发生变更，导致集电线路路径总长增加15.818km（架空线路长度增加1.598km、电缆线路长度增加14.22km）。35kV架空线路铁塔数量增加26基，新建施工便道长度增加3.10km，使生态扰动面积和影响程度加重；

4、经核定，项目变更后产生弃方34.61万m3，增加弃土场3处，导致生态扰动面积及影响程度加重。

5、经核定，本项目变更后原环评生态治理面积偏小，生态治理措施发生重大变动。
本项目属于原环评报告表通过审批后，项目风机点位位移导致施工工艺、临时工程、工程量等主要技术指标变大导致不利环境影响增加；临时占地面积增大较多，导致生态扰动面积增加，导致生态不利影响加重等情形，符合《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）重大变动界定的原则，构成了重大变动。因此，本项目需重新报批环境影响评价文件。

2、建设规模及项目组成

(1)建设规模

本项目为大型风力发电项目，建设性质为新建，风电场规划总装机容量150MW，风电场拟安装24台6.25MW风力发电机组，轮毂高度为120m，出口电压为1140V，配套建设35kV箱式变压器、集电线路、风机检修道路等辅助设施。  

风电场建成后年上网电量为310000.5MW•h/y，平均单机上网电量为12916.69MW•h/y，风电场年等效利用小时数为2066.67h。平均容量系数为0.236。
(2)建设内容

本项目建设内容包括24台6.25MW风力发电机组，配套建设35kV箱式变压器、35kV集电线路、风机检修道路等辅助设施。风电机组采用一机一变的接线方式，配套 24台6.9MW箱变，经 35kV集电线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新 200MW项目新建 110kV升压站。
①风电机组
共安装24台6.25MW风电机组，装机容量150MW。机组出口电压为1140V，每台风机配套选用一台箱式变电站，将风机出线电压升压至35kV，风电机组与箱变的接线方式采用一机一变的单元接线。风力发电机组塔筒为钢塔，轮毂高度为120m，风轮直径为221m。

风电机组基础采用承台桩基础，承台桩基础中承台底部直径20m，基础边缘最小高度0.8m，变截面厚度1.8m，上部台柱直径7.2m，台柱高度0.7m，露出地面0.3m。
②35kV变压器
风力发电机组采用一机一变单元接线，每台风机配套安装一台35kV箱式变压器，单台箱变容量为6900kVA，共安装24台箱式变压器，变压器选用S20系列三相、双绕组、铜芯、油浸式、低损耗电力变压器。箱式变压器基础形式采用混凝土框架基础，每个箱变基础下方均设置一个5m3事故油池，容积按略大于箱变变压器油量的100％考虑。

③集电线路

35kV集电线路起点为本项目风机箱变位置，终点为宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新 200MW项目新建 110kV升压站（以下简称“华电海原北山洼110kV升压站”）。本项目设计6回集电线路，35kV集电线路线路路径总长约83.608km，架空线路路径长62.938km，新建铁塔331基；电缆线路路径总长约20.67km、采用直埋敷设，电缆沟开挖宽度0.8m，开挖深度1.6m。架空导线为5台风机时，该段线路导线截面为312mm²，2台及以下风机时选用JL/G1A-150/25型导线、3～4台风机时选用JL/G1A-240/30型导线、5台风机时选用JL/G1A-300/40型导线。地下电缆选型时连接1台风机线路选用ZC-YJLY23-26/35kV-3×95铝芯型电缆、连接2台风机线路选用ZC-YJLY23-26/35kV-3×185铝芯型电缆、连接3台风机电缆选用ZC-YJLY23-26/35kV-3×400铝芯型电缆，连接4台风机电缆采用选用 ZC-YJLY63-26/35kV-1×500铝芯型电缆、连接5台风机电缆采用选用 ZC-YJLY23-26/35kV-1×630铝芯型电缆。
④风机检修道路

新建检修道路用150mm天然砂石路面，施工期路基宽6m、路面宽4.5m，道路转弯半径不小于30m。风电场施工结束后场内道路作为风场的运行检修道路，检修道路路基宽4.5m、路面宽3.5m。本风电项目新建场内道路总长约14.9km，改造土路长度约31.7km，满足本风电场施工期和运行期的交通条件。

(2)项目组成
本项目组成包括主体工程、辅助工程、临时工程、公用工程及环保工程等。具体建设项目工程组成详见表2-3。
表2-3                          项目组成一览表 

工程类别
工程

名称
工程建设内容

主体工程

风力发电机组
规划容量150MW，风电场安装24台6.25MW风力发电机组，出口电压为1140V。风力发电机组塔筒为钢塔，轮毂高度120m，风轮直径为221m。风电机组基础采用承台桩基础。4~5台风电机组划分为1组，通过6回35kV集电线路送至华电海原北山洼110kV升压站。

辅助工程

箱式变电器

风力发电机组采用一机一变单元接线，每台风机配套安装一台35kV油浸式箱式变压器，单台箱变容量为6900kVA，共安装24台箱式变压器，箱变最大输送电流为125A。箱变基础形式采用钢筋混凝土框架基础，每个箱变下方设置5m3事故油池（未设事故油坑）。

35kV集电线路
35kV集电线路起点为本次项目风机箱变位置，终点为华电海原北山洼110kV升压站。本工程设计6回集电线路，架空线路路径总长约62.938km，电缆线路路径总长约20.67km。地下电缆采用直埋敷设，电缆沟开挖宽度0.8m，开挖深度1.6m。新建铁塔共计331基。

风机检修道路
检修道路总长87.61km，检修道路路基宽4.5m、路面宽3.5m，铺200mm厚碎石面层。
临时工程
风机吊装平台
每台风电机组设置一个50m×70m吊装平台，共设置24个风机吊装平台，每个占地面积3500m2。

施工便道
新建施工便道长度18km、改造施工便道长度约69.61km，施工便道总长87.16km、路宽6m，铺200mm厚碎石面层，施工便道总占地面积52.5675hm2。施工结束后施工便道保留路基宽4.5m、作为风电运行的检修道路。
弃土场

项目共设置弃土场3处，占地面积共13.7347hm2。弃土场坐标位为：1#弃土场位置坐标：E105.903681º、N36.640951º，最大库容为25万m3，设计容渣量为18.8万m3；2#弃土场位置坐标：E105.912050º、N36.611940º，最大库容为15万m3，设计容渣量为12.4万m3；3#弃土场位置坐标：E105.849855º、N36.453700º，最大库容为5万m3，设计容渣量为3.4万m3。3处弃土场占地类型均为天然牧草地。
地下电缆施工区
项目35kV集电线路场内电缆线路长度20.67km，施工宽度0.45m，总占地面积9373m2。  
架空线路施工区
项目35kV集电线路场外架空线铁塔合计使用331基，塔基临时施工区总占地面积14.6331m2，临时堆土堆放于塔基临时施工区用地范围内，采取拦挡和苫盖措施。
公用工程

给水

工程

项目施工期生产生活用水采用罐车从附近乡镇拉运，各个风机机位附近设置临时水箱，由供水车取水后送至各机位的临时水箱，运距约5km；运营期运维人员由建设单位现有项目统一调配，本项目不新增运维人员，故运营期不产生生活供水。
排水

工程

项目施工废水设置临时沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘。运营期运维人员由建设单位现有项目统一调配，本项目不新增运维人员，故运营期不产生生活污水。
供电

工程

施工用电就近从10kV线路引入，1台50kW柴油发电机作为备用电源。
环保工程

施工期
废气

治理
风机组及电缆施工场地设置2.0m高硬质围栏，施工场地及道路定期洒水抑尘，采用商品砼，运输车辆遮盖篷布密闭运输，车辆上路前对车身及轮胎进行冲洗，开挖的土方堆体采用编制袋拦挡、抑尘遮盖等防尘措施。
废水

治理
施工废水设置10m3沉淀池沉淀处理后用于洒水抑尘；施工期不在施工现场建设生活区，拟租赁贾塘乡步行街口二层楼房作为生活区，生活污水依托已建污水系统处理。
噪声

治理
选用低噪声施工工艺和机械设备，振动较大的固定机械设备加装减振机座，定期对各类施工设备进行维护和保养；运输道路设置限速和禁鸣标识等降噪措施。
固废处置
施工建筑垃圾分类收集，可回收利用的尽量重复使用或回收外售，不可回收利用的及时清运至海原县政府主管部门指定建筑垃圾填埋场妥善处置；施工期不设生活区，无生活垃圾外排。
生态恢复措施
工程措施：①表土剥离：耕地表土剥离面积13.3628hm2、剥离深度40cm、表土剥离量约53451.2m3；林地表土剥离面积25.9739hm2、剥离深度30cm、表土剥离量约7792.2m3；草地表土剥离面积51.5752hm2、剥离深度20cm、表土剥离量约103150.4m3，剥离的表土全部堆放于项目临时用地范围内。②土地整治：本项目对临时用地区域进行机械翻松及整平，土地整治面积91.0482hm2。
植被措施：冰草、沙打旺、披碱草植草面积51.6128hm2；种植柠条等灌木面积25.9739hm2、耕地复垦面积13.3628hm2。
鸟类保护措施：风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置，优先采用低噪声叶片，风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色，或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟。
运营期
废水

治理
项目为无人值守型，不设生活区，运营期无废水外排。
噪声

治理
选用隔音防振型风力发电机、减速叶片等，风机、箱式变压器等设备选用低噪声设备，箱变基础减振、加强设备日常维护等。
固废处置
危险废物依托华电海原北山洼110kV升压站内危废暂存间暂存，最大运距18km，变压器废油暂存于事故油池，产生的危险废物定期交有资质单位转运和处置。
生态恢复
运营期植被养护期3年，对未达到生态恢复区域进行补植，补植率按20%；对栽植后未成活的草种、灌木继续补种，达到生态恢复及土地复垦要求。
风险防范措施
每台箱式变压器基础下方均设置一个5m3事故油池，废变压器油产生后收集至事故油池暂存。事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，满足防雨、防渗漏、防腐蚀等相关要求，渗透系数须达到≤1.0×10-10cm/s。
依托工程情况

本项目依托工程情况见表2-4。

表2-4                           依托工程情况一览表
序 号

名称
宁夏华电海

原风电场三期 北山洼“以大代 小”增容更新 200MW项目

本项目

可行性分析

备注

1
升

压

站
新建110kV升压站，通过2回110kV架空线路接入华电海原330kV升压站110kV侧。
本项目升压站依托 华电海原北山洼110kV升压站。
华电海原北山洼110kV升压站位于本项目风电场西侧边界，与本项目风机最近距离4.5km，该升压站建设2台100MVA电力变压器和1台150MVA调压变压器，根据项目接入系统规划，可满足本项目接入需求。本工程集电线路分为6回线路送入华电海原北山洼110kV升压站。因此，可满足本项目依托需求。
依托“宁夏华电海原风电场三期北山洼 “以大代小”增容更新 200MW项目”
2
固体废物

危废暂存间 1 座，建筑面积 24m2，用于收集 暂存风场检修 废机油及废劳 保用品等危险 废物，收集暂存 后定期交有资 质单位处置。

本风电场运营期无人值守，无生活垃圾产生；风电场日常检修中要进行拆卸、加油洗等，该过程会产生危险废物（主要为废变压器油、废润滑油、废液压油、废含油抹布和含油手套等危险废物）集中收集后送至依托的华电海原北山洼110kV升压站内建设的危废暂存间，危险废物暂存后交由有资质单位定期转运处置。
本项目规模较小，运营期检修产生的废润滑油、废液压油、废含油抹布和含油手套等较少，依托升压站危废贮存量约5t/，剩余贮存量为2t，本项目危废产生量约1.21t/a，通过增加周转次数可满足危废处置要求，预计占地面积4m2，占地较小，依托可行。
依托“宁夏华电海原风电场三 期北山洼 “以大代小”增容更新200MW项目”

5、主要设备与设施

(1)风电机组
本项目风电机组主要参数见表2-5。
表2-5                       风电机组主要参数一览表

名称

单位

数量

风电场场址

海拔高度

m

1604m～1840m

经度（东经）

106.56737846~106.64971401

纬度（北纬）

38.47231051~38.61049342

年平均风速

m/s

4.869

风功率密度

W/m2
204.090

盛行风向

N、NNE

主要
设备

风电场主要机电设备

风力

发电

机组

台数

台

24
额定功率

kW

6250

叶片数

片

3

风轮直径

m

221
风轮扫掠面积

m2
38360

切入风速

m/s

2.5

额定风速

m/s

9.8
切出风速

m/s

20

安全风速

m/s

52.5

轮毂高度

m

120
发电机功率因数

/
容性0.95~感性0.95

额定电压

V

1140

额定功率
kW

6250

箱式变电站

主要机电

设备

箱式变压器
台

24
土建

风电机组基础

数量

座

24
型式

---
承台桩基础

箱式变电站

基础

数量
个
24
型式

钢筋混凝土框架基础

经济指标

装机容量

MW

150
年上网电量

MW•h/y
310000.5MW•h/y
年等效满负荷小时数
小时
2066.67

(2)箱式变压器

本项目箱式变压器选用S20系列三相、无激磁调压、双绕组、铜芯、油浸式、低损耗电力变压器。主要技术参数见表2-6。

表2-6                    箱式变压器主要技术参数表

名称

单位

数量

台数
台
24
容量 

kVA 

6900kVA
额定电压 

kV 

36.75±2×2.5%/0.8kV 

型式

---

油浸自冷式双绕组箱式变压器
冷却方式

---
自然风冷式

频率

Hz

50
高压侧额定电压
kV
37

低压侧额定电压

kV

1.14

功率因数

---
0.95
能效等级

级
二级
6、工程占地
本项目总占地面积约1033958m2，其中风电机组、箱变永久占地面积共13607m2，风机吊装平台、集电线路工程架空线路施工区和地下电缆施工区、弃土场及施工便道临时用地面积共910782m2，35kV集电线路塔基、地下电缆及检修道路长期租地面积共109869m2。

本项目占地面积及类型详见表2-7~表2-9。




表2-7                                                         项目永久占地情况一览表                                      单位：hm2                                    
	序号
	工程名称
	永久用地

面积
	农用地
	建设用地
	未利用地
	合计

	
	
	
	农用地

小计
	林地
	草地
	其它农用地
	
	
	

	
	
	
	
	灌木林地
	其他林地
	天然牧草地
	其它草地
	农村道路
	
	
	

	1
	风机基础
	1.2695
	1.2695
	0.7405
	-
	0.529
	-
	-
	-
	-
	1.2695

	2
	风机箱变
	0.0912
	0.0912
	0.0532
	-
	0.038
	-
	-
	-
	-
	0.0912

	合计
	1.3607
	1.3607
	0.7937
	-
	0.567
	-
	-
	-
	-
	1.3607


表2-8                                                     项目临时占地情况一览表                                          单位：hm2              
	用地单元
	所属乡镇
	权属性质
	行政村
	占地类型
	总计

	
	
	
	
	水浇地
	旱地
	灌木林地
	其他林地
	天然牧草地
	其他草地
	农村宅基地
	裸土地
	

	材料堆场
	贾塘乡
	国有
	/
	
	
	2.5229
	
	3.3376
	
	
	
	5.8605

	
	
	集体
	堡台村
	
	0.0800
	0.3360
	
	0.0400
	
	
	
	0.4560

	
	
	
	后塘村
	
	0.0400
	0.3230
	
	0.3726
	
	
	
	0.7356

	
	
	
	贾塘村
	
	0.0360
	
	
	
	
	
	
	0.0360

	
	
	
	马营村
	
	1.0225
	
	
	
	
	
	
	1.0225

	
	
	
	南湾村
	
	0.0864
	0.3382
	
	0.6404
	
	
	
	1.0651

	
	
	小计
	
	1.2649
	3.5201
	
	4.3906
	
	
	
	9.1756

	
	小计
	
	1.2649
	3.5201
	
	4.3906
	
	
	
	9.1756

	地上线路架设
	贾塘乡
	国有
	/
	
	
	2.1583
	
	1.9605
	
	
	
	4.1188

	
	
	集体
	堡台村
	
	0.8967
	0.5688
	
	0.3381
	
	
	
	1.8035

	
	
	
	后塘村
	
	1.8544
	1.8283
	
	1.6212
	
	
	
	5.3039

	
	
	
	黄坪村
	
	
	0.0206
	
	
	
	
	
	0.0206

	
	
	
	贾塘村
	
	0.6749
	0.3652
	
	
	
	
	
	1.0401

	
	
	
	马营村
	
	0.5620
	
	
	
	
	
	
	0.5620

	
	
	
	南湾村
	0.0519
	0.3954
	0.1458
	
	0.3079
	0.2642
	
	
	1.1652

	
	
	小计
	0.0519
	4.3834
	5.0869
	
	4.2277
	0.2642
	
	
	14.0142

	
	
	集体
	南河村
	
	0.0519
	0.1517
	
	0.4154
	
	
	
	0.6190

	
	
	小计
	
	0.0519
	0.1517
	
	0.4154
	
	
	
	0.6190

	
	小计
	0.0519
	4.4353
	5.2386
	
	4.6431
	0.2642
	
	
	14.6331

	地下管线敷设
	贾塘乡
	国有
	/
	
	
	0.0981
	
	0.1813
	
	
	
	0.2794

	
	
	集体
	堡台村
	
	0.0132
	0.0509
	
	0.0083
	
	
	
	0.0723

	
	
	
	后塘村
	
	0.1273
	0.1208
	
	0.0139
	
	
	
	0.2620

	
	
	
	黄坪村
	
	
	0.0021
	
	
	
	
	
	0.0021

	
	
	
	贾塘村
	
	0.1237
	0.0437
	0.0124
	
	
	
	
	0.1798

	
	
	
	马营村
	
	0.0633
	
	
	
	
	
	
	0.0633

	
	
	
	南湾村
	
	0.0237
	0.0011
	
	0.0192
	0.0013
	
	
	0.0452

	
	
	小计
	
	0.3511
	0.3167
	0.0124
	0.2227
	0.0013
	
	
	0.9041

	
	
	集体
	南河村
	
	
	0.0127
	
	0.0204
	
	
	
	0.0331

	
	
	小计
	
	
	0.0127
	
	0.0204
	
	
	
	0.0331

	
	小计
	
	0.3511
	0.3294
	0.0124
	0.2431
	0.0013
	
	
	0.9373

	弃土场
	贾塘乡
	国有
	/
	
	
	
	
	12.3939
	
	
	
	12.3939

	
	
	集体
	南湾村
	
	
	
	
	1.3408
	
	
	
	1.3408

	
	
	小计
	
	
	
	
	13.7347
	
	
	
	13.7347

	
	小计
	
	
	
	
	13.7347
	
	
	
	13.7347

	施工便道
	贾塘乡
	国有
	/
	
	0.6126
	11.4967
	
	19.2818
	1.0265
	0.0987
	0.0376
	32.5539

	
	
	集体
	堡台村
	
	3.4647
	2.9591
	
	0.7906
	
	
	
	7.2144

	
	
	
	后塘村
	
	1.0663
	1.7029
	
	3.0760
	0.0517
	
	
	5.8969

	
	
	
	贾塘村
	
	0.2935
	0.2716
	
	
	
	
	
	0.5651

	
	
	
	马营村
	
	0.1200
	
	
	
	
	
	
	0.1200

	
	
	
	南湾村
	0.0213
	1.6706
	0.3836
	
	2.2862
	1.0875
	
	
	5.4492

	
	
	
	王塘村
	
	
	
	
	0.0314
	
	
	
	0.0314

	
	
	小计
	0.0213
	7.2276
	16.8140
	
	25.4660
	2.1658
	0.0987
	0.0376
	51.8309

	
	
	集体
	南河村
	
	0.0107
	0.0594
	
	0.6664
	
	
	
	0.7365

	
	
	小计
	
	0.0107
	0.0594
	
	0.6664
	
	
	
	0.7365

	
	小计
	0.0213
	7.2383
	16.8734
	
	26.1324
	2.1658
	0.0987
	0.0376
	52.5675

	总计
	0.0732
	13.2896
	25.9615
	0.0124
	49.1439
	2.4313
	0.0987
	0.0376
	91.0482


表2-9                                                   项目长期租地占地情况一览表                                        单位：hm2
	序号
	工程名称
	长期租地
面积
	农用地
	建设用地
	未利用地
	合计

	
	
	
	耕地
	林地
	草地
	交通运输

用地
	住宅用地
	交通运输

用地
	
	

	
	
	
	水浇地
	旱地
	灌木

林地
	其他

林地
	天然牧

草地
	其它

草地
	农村道路
	农村宅基地
	公路用地
	
	

	1
	塔基
	2.3652
	0.081
	0.6858
	0.8178
	-
	0.7371
	0.0405
	0.003
	-
	-
	-
	2.3652

	2
	地埋电缆
	1.5109
	-
	0.5891
	0.3275
	0.0124
	0.5045
	0.0012
	0.0381
	-
	0.0381
	-
	1.5109

	3
	检修道路
	7.1108
	-
	0.3808
	2.5757
	-
	3.8845
	0.0732
	0.1854
	0.0112
	-
	-
	7.1108

	合计
	10.9869
	0.081
	1.6557
	3.721
	0.0124
	5.1261
	0.1149
	0.2265
	0.0112
	0.0381
	
	10.9869


	
	8、项目土石方量

根据本项目可行性研究报告，项目土石方主要来源于风机、箱变和集电线路塔基基础，电缆沟开挖、施工便道、吊装平台修建等，开挖土石方量80.29万m3，回填土石方量45.68万m3，弃方量34.61万m3。项目采用购买商品土，不另设置取土场。项目产生的弃土全部运至拟选弃土场内。  

具体项目土石方平衡见表2-10。
表2-10                         土石方平衡一览表               单位：万m3
序 号
项目
挖方
填方
区内调配
借方
弃方
调入方
调出方
数 

量
来

源
数 量
去 向
数

量
来

源
数

量
去
向
①
风机、箱变基础

3.21
1.68
0
-
1.53
弃土场
0
-
0

-

②
风机吊装平台
11.53
2.22
0
-
9.31
弃土场
0
-
0
-
③
道路工程
33.06
10.84
0
-
22.22
弃土场
-
-
0
-
④
集电线路
塔基施工区
1.94
1.94
0
-
弃土场
0

-

0

-

⑤
塔基基础
4.89
3.34
0
-
1.55
弃土场
0

-

0

-

⑥
地下电缆

施工区
2.21
2.21
0
-
0
-
0
-
0
-
⑦
表土平衡
23.45
23.45
0
-
0
-
0
-
0
-
合计

80.29
45.68
0
-
34.61
弃土场
0
-

0
-

备注
1.土石方平衡计算公式：挖方+调入=填方+调出；

2.以上土方均以自然方计算。
9、劳动定员

项目运营期不新增工作人员，建设单位拟从建设单位现有人员中调配，风机全年运行。

	总平面及现场布置


	1、工程布局情况

(1)风电机组布置

本项目规划装机规模为150MW。风电场拟采用24台6.25MW风力发电机组，出口电压为1.14kV。风力发电机组每台风机选用6900kVA箱变，接线方式均采用一机一变单元接线。箱变电压变比为37/1.14kV。4-5台风电机组划分为1组，通过6回35kV集电线路送至华电海原北山洼110kV升压站，集电线路采用架空+电缆的混合方案，场内集电线路采用电缆送出，风电场至升压站采用架空线路，进升压站采用电缆入地。

项目场区拟配置一套一体化监控系统，旨在建立用户数据中心和统一运维中心，对电站生产运行数据进行分析，评估电站生产运行情况，提高电站运维管理水平。风力发电机组计算机监控系统由各风力发电机组就地监控系统、集中监控系统、远程监控系统以及通信网络构成。风电场至调度机构采用光纤通信作为系统通信主用方式。场内监控系统数字通信采用光纤，生产管理语音通信采用固定电话和无线通信两种方式。

[image: image7.png]


本项目风机规划布置见图2-1，项目总平面布置见附图8。

图2-1  本项目风机布置图
(2)箱式变压器布置
风力发电机组采用一机一变单元接线，每台风机配套安装一台35kV箱式变压器，单台箱变容量为6.9MW，共安装24台箱式变压器。箱式变压器为油浸式变压器，基础形式采用箱变基础，每个箱变基础下方设置一个5m3事故油池，容积按略大于箱变变压器油量的100％考虑。根据箱式变压器厂家提供的箱式变压器外形尺寸，采用C30现浇混凝土箱型基础，基础下设150mm厚C20混凝土垫层，基础顶面高出地面0.3m。箱变带油部分外围设置事故油池，油池内铺250mm厚卵石，卵石粒径50~80mm。基坑开挖边坡1:1。
(3)集电线路布置

本工程集电线路采用架空线路及电缆直埋敷设的混合方式，集电线路分为6回线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新 200MW项目110kV升压站。本工程35kV集电线路架空线路路径总长约62.938km，其中双回路32.555km、单回路30.383km，电缆线路路径总长约20.67km。。本项目依托升压站位于风电场西侧，可缩短集电线路长度，有效降低电能输送时的损耗，布局合理。

2、施工现场布置情况

(1)风机吊装、安装场地

本项目24台风电机组设置吊装、安装场地，用于设备、材料堆放和机舱、叶片安装等，本风电场采用一台风电机组配备一台升压变压器的方式。每台风电机组基础底板直径约为23m，每台箱式变压器基础占地面积约为42m²。根据风机布置情况及施工吊装的要求，依托场内施工道路布置施工吊装平台。风电设备到货后采用一次运输到位的原则，确保满足有效吊装区域面积。因为风电设备吊装过程是个动态的过程，考虑到起吊器械的还需在吊装平台内移动，每个风机组设置一个3500平方米吊装平台。同时在此平台内以轮毂为中心，半径90m的区域内，要设立一个无障碍区域，用于叶轮的组装（无障碍区域不进行租地）。

施工道路

新建场内道路总长14.9km，铺6m宽200mm厚碎石面层。施工结束后施工便道作为风电运行的检修道路，检修道路路基宽4.5m、路面宽3.5m，总占地面积52.5675hm2。

(3)地下电缆施工区
项目35kV集电线路场内电缆线路长度20.67km，施工宽度0.45m，总占地面积9373m2。

(4)塔基施工区
本项目35kV集电线路场外架空线铁塔合计使用331基，塔基临时施工区总占地面积14.6331m2，临时堆土堆放于塔基临时施工区用地范围内，采取拦挡和苫盖措施。临时堆土堆放于塔基临时施工区用地范围内，采取



	
	编织袋装土拦挡和苫盖措施。

(5)弃土场

项目共设置弃土场3处，占地面积共13.7347hm2。弃土场坐标位为：1#弃土场位置坐标：E105.903681º、N36.640951º，最大库容为25万m3，设计容渣量为18.8万m3；2#弃土场位置坐标：E105.912050º、N36.611940º，最大库容为15万m3，设计容渣量为12.4万m3；3#弃土场位置坐标：E105.849855º、N36.453700º，最大库容为5万m3，设计容渣量为3.4万m3。3处弃土场占地类型均为天然牧草地。

①1#弃土场设计
1#弃土场位于风电场内山间洼地，弃土场占地面积4.92hm2，属于沟谷型弃土场，平均深度10.0m，弃土场最大容量为15.00万m3，主要堆放12#风机-20#风机建设产生的弃土，容量及占地均满足本次弃土量，而且均位于沿线附近，运输方便，占地类型均为天然牧草地。

本次1#弃土场最高点高程1706m，最低点高程1633m，弃土时，采取自下而上的方式顺坡堆放，弃土场最大库容为15.00万m3，本项目设计弃土场最大弃土高度不足10.0m，弃土场等级为V级，弃土场平台之间边坡按照1:2.0修整。弃土场选址整体地质条件稳定，地形地貌适宜，不影响周边居民以及重要基础设施，并且便于施工车辆运输， 同时对周边交通无影响，整体满足本项目弃土需求。
混凝土排水沟：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场四周边坡实施混凝土排水沟。混凝土排水沟采用矩形断面，断面尺寸为0.40m×0.50m，采用C20混凝土浇筑，浇筑厚度为20cm，混凝土排水沟长度1030m，能够有效拦截弃土场坡面汇流产生的雨水。

混凝土消力池：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土排水沟出水口实施混凝土消力池。共布设混凝土消力池1座，采用地下式现浇钢筋砼消力池6.0m×6.2m，深2.0m，厚度300mm。

消力池混凝土护坦：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土消力池出水口布设1处混凝土消力池护坦。混凝土消力池护坦采用M7.5浆砌石砌筑，底部垫10cm厚碎石，出口采用八字形散水。消力池下游设置 2.0m长混凝土消力池护坦，断面形式采用矩形，初始底宽为0.6m、深 0.5m，纵坡按5%考虑。

浆砌石挡土墙：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场下游坡脚处布设实施浆砌石挡土墙。挡土墙采用浆砌块石砌护，挡土墙分段长度为 10.0～15.0m，两段落间设置伸缩缝或沉降缝，缝宽2.0～3.0cm，缝内填沥青麻絮或粘土。挡土墙高出地面0.3m以上设置10.0×10.0cm的泄水孔，孔间距2.0～3.0m，泄水孔交错布置；挡土墙按实际地形适当调整高度，高度 3.0m，宽度1.0m，要求基础埋置深度不小于1.0m，浆砌石挡土墙总长度为 30.0m。

②2#弃土场设计
2#弃土场位于风电场内荒沟沟头，弃土场占地面积7.48hm2，属于沟谷型弃土场。弃土场平均深度10.0m，弃土场最大容量为25万m3，主要堆放1#风机-11#风机、21#风机建设产生的弃土，容量及占地均满足本次弃土量，而且均位于沿线附近，运输方便，占地类型均为天然牧草地。弃土场等级为V级。弃土场每两个平台之间的边坡按坡度1:2.0修整，平台之间高差不超过10.0m，渣体稳定。本次2#弃土场最高点高程1690m，最低点高程1644m，弃土时，采取自下而上的方式顺坡堆放。弃土场选址整体地质条件稳定，地形地貌适宜，不影响周边居民以及重要基础设施，并且便于施工车辆运输，同时对周边交通无影响，整体满足本项目弃土需求。

混凝土排水沟：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场四周边坡实施混凝土排水沟。混凝土排水沟采用矩形断面，断面尺寸为0.40m×0.50m，采用C20混凝土浇筑，浇筑厚度为20cm，混凝土排水沟长度1940m，能够有效拦截弃土场坡面汇流产生的雨水。

混凝土消力池：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土排水沟出水口实施混凝土消力池。共布设混凝土消力池1座，采用地下式现浇钢筋砼消力池6.0m×6.2m，深2.0m，厚度300mm。消力池混凝土护坦：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土消力池出水口布设1处混凝土消力池护坦。混凝土消力池护坦采用M7.5浆砌石砌筑，底部垫10cm厚碎石，出口采用八字形散水。消力池下游设置2.0m长混凝土消力池护坦，断面形式采用矩形，初始底宽为0.6m、深0.5m，纵坡按5%考虑。

浆砌石挡土墙：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场下游坡脚处布设实施浆砌石挡土墙。挡土墙采用浆砌块石砌护，挡土墙分段长度为10.0～15.0m，两段落间设置伸缩缝或沉降缝，缝宽2.0～3.0cm，缝内填沥青麻絮或粘土。挡土墙高出地面0.3m以上设置10.0×10.0cm的泄水孔，孔间距2.0～3.0m，泄水孔交错布置；挡土墙按实际地形适当调整高度，高度3.0m，宽度1.0m，要求基础埋置 深度不小于1.0m，浆砌石挡土墙总长度为40.0m，石方用量160m3。

③3#弃土场

3#弃土场位于风电场内荒沟沟头，弃土场占地面积1.34hm2，属于沟谷型弃土场。本次3#弃土场最高点高程1813m，最低点高程1774m，弃土时，采取自下而上的方式顺坡堆放。弃土场平均深度10.0m，弃土场最大容量为5.00万m3，主要堆放22#风机-24#风机建设产生的弃土，容量及占地均满足本次弃土量，而且均位于沿线附近，运输方便，占地类型均为天然牧草地。弃土场等级为V级。弃土场每两个平台之间的边坡按坡度1:2.0修整，平台之间高差不超过10.0m，渣体稳定。3#弃土场设置在山间洼地，汇水面积0.001km2，汇流面积较小。弃土场选址整体地质条件稳定， 地形地貌适宜，不影响周边居民以及重要基础设施，并且便于施工车辆运输， 同时对周边交通无影响，整体满足本项目弃土需求。

混凝土排水沟：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场四周边坡实施混凝土排水沟。混凝土排水沟采用矩形断面，断面尺寸为0.40m×0.50m，采用C20混凝土浇筑，浇筑厚度为20cm，混凝土排水沟长度520m，能够有效拦截弃土场坡面汇流产生的雨水。

混凝土消力池：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土排水沟出水口实施混凝土消力池。共布设混凝土消力池1座，采用地下式现浇钢筋砼消力池6.0m×6.2m，深2.0m，厚度300mm。

消力池混凝土护坦：主体工程设计土建工程施工结束后，对混凝土消力池出水口布设1处混凝土消力池护坦。混凝土消力池护坦采用M7.5浆砌石砌筑，底部垫10cm厚碎石，出口采用八字形散水。消力池下游设置 2.0m长混凝土消力池护坦，断面形式采用矩形，初始底宽为0.6m、深0.5m，纵坡按5%考虑。

浆砌石挡土墙：主体工程设计土建工程施工前，对弃土场下游坡脚处布设实施浆砌石挡土墙。挡土墙采用浆砌块石砌护，挡土墙分段长度为 10.0～15.0m，两段落间设置伸缩缝或沉降缝，缝宽2.0～3.0cm，缝内填沥青麻絮或粘土。挡土墙高出地面0.3m 以上设置10.0×10.0cm的泄水孔，孔间距2.0～3.0m，泄水孔交错布置；挡土墙按实际地形适当调整高度，高度3.0m，宽度1.0m，要求基础埋置深度不小于1.0m，浆砌石挡土墙总长度为35.0m。

本项目弃土场基本情况见表2-11。
表2-11                        弃土场基本情况统计表           
弃土场
最大容
量（万
m3）
堆存土方
量（万
m3）
面积
（hm3）
弃土场 类型
排水沟
（m）
消力池
（座）
挡土墙
（m）
护坦
（座）
1#弃土场

15.00

12.40

4.92

沟谷型

1030

1

30

1

2#弃土场

25.00

18.80

7.48

凹地形

1940

1

40

1

3#弃土场

5.00

3.41
1.34

沟谷型

520

1

35

1

合计
45.00
34.61
13.74
-

3490
4
105
4
(6)施工用电

本期项目施工用电虑到风机施工点较为分散，且各施工区域用电量较少，配备2台200kW、4台50kW可移动式柴油发电机作为施工电源，满足施工用电需求。

(7)施工用水
现场施工生产用水取水方式考虑用供水车拉水至施工临时设施场地，各个风机机位附近设置临时水箱，由供水车取水后送至各机位的临时水箱，运距约5km。施工单位需配备至少2台供水车往风场内运水供车辆冲洗及砼养护用水。

(8)施工通信

风电场施工现场的对外通信，拟采用由海原县电信通信网络上提供通信线路的方式，其内部通信则采用无线电通信方式解决。各风电机组施工现场的对外通信，拟采用无线电对讲机的通信方式。

(10)施工材料及机修 

本项目主要施工材料包括：钢材（型钢、钢筋）、模板、砖、砂、碎石等。因以上材料所需量较大，建议从风电场周边的市区采购。经过初步调查，这些材料均可以从中卫市、海原县当地采购获得。项目采购成品模板。钢筋加工在场外加工完成后运至施工场地。本项目施工现场不设机械维修设施，必要的部件加工及机械维修去海原县当地专业维修厂家。由于风机基础施工分散，考虑施工场区地形及风机布置限制，拟直接从海原县当地采购商品混凝土，运输距离约20km。

(11)场外交通运输方案

拟建风场位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡。风电场周边公路条件优越，S50寨海高速、G70福银高速、S103同海高速分布周边，交通运输便利。对照《厂矿道路设计规范》、《风电场工程道路设计规范》中对风电设备运输的道路要求，场外道路大多数满足规范要求，路况良好。

	施工方案


	1、施工工艺及施工方案
1.1施工工艺流程及产污环节
施工期工艺流程主要包括施工道路修建、场地平整、吊装平台建设等施工准备工作；风电机组及箱式变压器基础施工和安装等主体工程建设；集电线路塔基、地埋电缆等辅助工程建设。

风电场施工工艺流程及产污环节示意图见图2-3。

















图2-3  风电场施工工艺流程及产污环节示意图
1.2施工方案
风电场工程施工主要包括道路修建；风力发电机组基础施工与安装；箱式变压器基础施工与安装、35kV集电线路的施工安装等。

1.2.1施工准备

本项目道路土方采用挖掘机开挖，推土机集料，装载机配自卸汽车运至道路填方部位，道路主要施工工序包括路基土石方开挖、路基土石方填筑、碎石铺设和机械碾压。此施工道路为临时性道路，主要运输塔材等施工材料，施工线束后全部恢复全地貌。
场平及临建区域建设采用机械整平，推土机推平。

1.2.2风力发电机组基础施工与安装

风力发电机组的施工顺序为：基础开挖→预埋件施工→基础混凝土浇筑→土方回填→风力发电机组安装。
基础开挖：根据施工现场坐标控制点，定出基础轴线及基坑开挖线，经复核检查无误后方可进行开挖。土方开挖采用以机械施工开挖为主，人工配合为辅的方法。严格按照施工图要求的边坡开挖，在开挖过程中要控制好基底标高，严禁超挖，开挖的土石方应在临时用地范围内堆放，土方堆体采取拦挡和抑尘网苫盖措施。风机基础开挖至规定高程后，经监理工程师和地质人员进行验槽合格后，方可进行下道工序的施工。

预埋件施工：风机塔筒采用预埋预应力锚栓组合件连接，预应力锚栓直埋于基础主体混凝土中。安装完毕后，做控制轴线和基础中心线的验收、基础本身各预埋之间尺寸的验收。预埋件经验收合格后绑钢筋、封模板。
基础混凝土浇筑：风机基础钢筋混凝土强度等级为C40。基础开挖验收后，首先对地面进行洒水、夯实、找平，然后浇筑15cm的C20素混凝土垫层。混凝土浇筑时不允许出现施工接缝，主体混凝土要求一次浇筑完成。钢筋和预应力锚在浇筑前必须清理干净，以保证混凝土和钢筋的粘结力。混凝土浇筑时应采取措施确保自下而上分层浇筑，浇筑时应控制混凝土均匀上升，避免混凝土由于上升高度不一致对预应力锚栓产生侧压力。为保证预应力锚栓最终的安装结果准确无误，混凝土浇筑中应用测量仪器加强观测，保证预应力锚栓精度不变。基础混凝土施工结束后，应对表面立即遮盖进行洒水养护，干旱、多风、日晒的天气施工时，初凝前宜采用喷雾器不间断喷雾养护，水源充足时宜采用草苦、草帘、毡布等覆盖保温养护。基础混凝土在初凝7天后方能回填土石料。
土方回填：基础施工完毕，在混凝土强度达到规范、设计要求并经隐蔽工程验收之后，及时进行土方回填。基坑回填前必须先清除基坑底的杂物，土方回填采用机械挖运、人工分层回填、机械振捣夯实的方式。
风力发电机组安装：基础施工结束后，进行风机的安装工作。风力发电机组安装顺序：施工准备→风电机组塔筒安装→机舱安装→风电机组叶轮安装→电气设备安装。

塔筒（塔架）吊装施工：为合理安排吊装大件，缩短工期，将每台风电机组的四段塔身分四批吊装，使用一台800t汽车吊与一台250t汽车吊配合。吊装前，先将塔筒内电气、电缆及结构配件，按厂家技术要求安装固定。每段塔筒采用两台吊车配合吊装，分别在空中进行组装。主吊车选用800t履带吊，辅助吊车为250t汽车吊；用主吊车吊住塔筒的上法兰处，辅助吊车吊住塔筒的底法兰处，两台吊车同时起钩，离开地面30cm后，稳住检查吊装的稳定性和可靠性。然后主吊车起钩并旋转大臂，当塔筒起吊到垂直位置后，拆除辅助吊车的吊钩，再用主吊车将塔筒平稳就位、紧固法兰连接螺栓，经检查无误后，松开主吊车吊钩及卸下吊具。整个安装过程必须严格按照生产厂家规范要求进行。吊装现场风速不能大于10m/s。

机舱吊装：按照厂家技术文件要求，将机舱的吊点用吊具与800t汽车吊的吊钩固定好，并将用来调整固定方向位置的人拉风绳固定在机舱两侧，先将机舱吊离地面30cm，检查吊车的稳定性、制动性、可靠性。吊装现场风速不能大于8m/s。吊车起吊在空中将机舱与塔简法兰进行对接，紧固螺栓后，方可将800t履带吊脱钩。

发电机吊装与机舱吊装相同，先用吊具、手动葫芦和人拉风绳将发电机与800t履带吊吊的吊钩固定好，再将发电机吊离地面30cm，检查起吊稳定和吊具各点牢固可靠。吊装现场风速不能大于8m/s。然后起吊，指挥吊车把发电机逐渐靠近机舱。利用导正棒对准机舱底座法兰，用手动葫芦把发电机拉近。装紧固件及连接螺栓。安装完成后拆下吊具。待整台机组所有零部件安装完成后，去除发电机锁定，使其处于自由运转状态。

叶片及轮毂吊装：先将叶轮在地面组装。叶轮组装时要按厂家技术要求执行。通过主辅两台吊车的共同协作进行组装。叶片组装完成后经检查无误、安全牢固后，方可实施叶轮吊装。

叶轮吊装时，也按厂家技术要求执行，吊装现场风速不能大于8m/s。叶轮采用双车抬吊的方法将组装叶片吊起，主吊为800t履带吊吊提升，辅助 250t汽车吊配合。为了避免叶片在提升过程中摆动，用圆环绳索分别套在三片叶片上，每片叶片用3~6名装配人员在地面上拉住，慢慢将叶轮竖立，然后将轮毂法兰与机舱的主轴法兰对接紧固。经检查安装无误、方可将800t履带吊脱钩。

1.2.3箱式变压器基础施工与安装

箱式变压器安装顺序：基础开挖→基础混凝土浇筑→箱式变电站安装。

基础开挖：箱式变压器基础采用混凝土基础。土石方开挖采用小型挖掘机进行基础开挖，并辅以人工修正基坑边坡，基础开挖完工后，应将基坑清理干净，进行验收。

基础混凝土浇筑：基坑验收完毕后，根据地质情况对基础做出处理。浇筑基础混凝土时，先浇筑10cm厚度的C20混凝土垫层，待混凝土凝固后，再进行绑扎钢筋、架设模板，浇筑基础混凝土，混凝土经过7天的养护期，达到相应的强度后即可进行设备安装。

箱式变电站安装：靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩，起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°。在安装完毕后，接上试验电缆插头，按国家有关试验规程进行试验。

1.2.4 35kV电缆线路敷设
本项目35kV集电线路采用电缆+架空架设方式。架空线路建设分为施工准备→基础施工→铁塔组立→线路架设→建成运行。

(1)直埋电缆施工

①放样画线

根据设计图纸和复测记录，按照设计单位提供的图纸和现场地形地貌的特点，测量电缆路径，在满足设计要求的前提下，选择便于缆沟开挖的径路为原则决定拟敷设电缆线路的走向，然后进行画线。画线时应尽量保持电缆沟顺直，主要采用划双线，拐弯处的曲率半径不得小于电缆的最小允许弯曲半径。

②电缆敷设
电缆沟采用0.5m反铲挖掘机倒行开挖，配合人工开挖，建设期间沿电缆沟扰动范围0.45宽施工作业带，开挖土方就近分层堆放于临时用地范围内，表土堆放在下层，其余土堆放在上层，采用拦挡和抑尘网苫盖后用于后期回填。回填压实采用蛙式打夯机夯实，电缆沟开挖回填多余土方摊铺于施工作业带内，摊铺厚度不超过0.10m。开挖土方就近堆放，在查明的地下管线缆径路上设立标志。电缆沟开挖完成后，会同现场监理工程师对电缆沟进行检查，在监理工程师签字认可后，方可敷设电缆。同时准备好直埋电缆防护用料及电缆标志桩。电缆沟验收合格后，在沟底铺上150mm厚的细沙层，并开始敷缆。电缆采用人工敷设，电缆在沟内摆放整齐以后，上面应覆盖以100mm厚的细沙或软土层，然后盖上混凝土保护盖板，保护盖板内应有钢筋，厚度不小于30mm，宽度以伸出电缆两侧50mm为准。保护盖板上部用原土回填夯实。
③缆沟回填

电缆敷设好后，由监理工作师检查合格并书面签认后，才能进行下道工序。沟槽回填应分层压实，回填时，沟槽中不得有积水，回填材料中不允许用腐植土、垃圾、胶泥等不良材料回填，应符合设计要求及施工规范规定，电缆沟回填土分层夯实，每回填20-30cm夯实一次，并应作有堆高防沉土层，整条缆沟培土应高于自然地面，中间部分高出20～30cm向两边呈斜坡，保证降雨后自然下沉，以防松土沉落形成深沟。

④电缆头制安

根据电缆与设备联接的具体尺寸，测量电缆长度并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型号尺寸及包缠尺寸要求，剥除外护套。将地线的焊接部位用钢锉处理后焊接。打钢带卡子时，应将多股接地铜线整齐卡在卡子内。用电缆本身钢带做卡子，采用咬口方法将卡子打牢，必须打两道，防止钢带松开，两道卡子间距离为15mm。剥电缆铠装，在第一道卡子向上进3-5mm处锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3。用螺丝刀在锯痕尖处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。地线采用焊锡接于电缆钢带上，焊接应牢固。剥去电缆绝缘层，将头套下部先套入电缆。根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密，形状呈枣核状。将头套上部套上，上下部对接，套严。从芯经端头量出长度为线鼻子的深度，另加5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上凡士林或电脂膏。将芯线插入接线鼻子内，用压线钳压紧接线鼻子，压接应在两道上。根据不同的相位，使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。将做好电缆头的电缆，固定好，并将芯线分开。

⑤电缆试验

电缆头制作完毕后，首先使用试验仪器和工具对电缆线路进行耐压、直流电阻、泄漏电流等项目检验合格后，再聘请由建设单位认可的有资质的检测试验机构按国家标准进行试验，并出具有效有试验报告，备查。电缆线路检测试验合格后，才可试送电。

(2)35kV架空线路施工
①基坑开挖

基础坑开挖以机械开挖为主，人工开挖辅助。开挖前先划线，标出基础坑位置。开挖直线塔基础保留塔桩，开挖转角塔时基础坑中心挖在标桩位置。石质坑开挖采用风镐结合人工开挖，施工时注意基坑壁碎石支护，以免坠落伤人。

②杆塔组立

电杆工程：机械车辆能到达的地段采用吊车立杆，机械车辆无法到达的地段杆塔组立采用"独角扒杆立杆法"。

架线及附件安装：导线架设根据地形采用塔上放线和地面放线相结合的方法。在电力线路通过果园等高大植物的区段采用塔上放线；在通过低矮植被的区段采用地面放线。

放线前，线盘位置要放置适当。当耐张段小，可一次放两个耐张段时，线盘置于中间耐张杆，向两边展放，以减少导线运输阻力。导线展放采用人力牵引。杆上放线时，选择不同电杆悬挂开口放线滑轮，导线从滑轮穿过；地面放线时，事先清除障碍物，必要时铺设草袋、草垫等物，防止损伤导线。对已展放的导线进行外观检查，确认导线无背扣、松股、断股等现象。

在放线之前，悬挂滑轮，清理放线通道障碍物，搭设跨越架。然后用机械牵引进行牵引放线，机械必须由人工引导，放线顺序必须先上后下。为防止导线磨损，放线段每基塔处必须有专人上塔挂线，把钢绞线避雷线和导线放入铁滑轮和铝滑轮槽内，根据放线段地形情况，导线牵出长度约等于线路长度的1.1倍~1.2倍，导线牵引到头后，末段必须固定。放线工作结束后，进行紧线工作，紧线采用机动绞磨，为保证紧线弛度，选择合适观测档及观测点数用经纬仪进行观测，直至导线驰度满足导线驰度表，在导线端头画记号，然后放下导线，重复紧线，在导线端头画记号，观测两次记号位置是否有差异，确定无误后断线和绝缘子连接。

附件安装：在紧线结束后，应立即进行绝缘子、防震锤、铝包带和铁线夹等附件安装。如果时间来不及，附件安装不能超过24小时，以防导线长时间振动损坏。

2、施工时序及建设周期

本项目拟于2026年5月开工建设，2026年12月底建设完成，建设周期8个月。

3、施工进度

本项目施工过程分为三个阶段，即施工筹建期、项目准备期及项目施工期。根据当地的气候条件，全年可以土建施工和安装作业。
①施工准备工作

首先对施工场地进行“四通一平”、建设施工便道、风机吊装、安装场地、临时施工区，为全面施工做准备。施工准备1个月，其中占直线工期1个月。计划于2026年4月底完成筹建。
②风电机组基础和箱式变压器基础施工

风电机组基础的施工是工期控制性工序，因此应尽可能投入较多的机械同时施工。计划2026年5月开工建设，2026年10月中旬前完成风机基础的施工。在施工风电机组基础的同时，应同时完成每个机组的箱式变压器基础施工。

③集电线路施工

集电线路施工应在风电机组安装投产前完成，确保每台机组安装后即能马上并网发电，计划2026年5月开工建设，2026年10月中旬完成。

④其他项目的施工

在保证上述施工组织原则下，其他工程如场内施工道路、临时辅助建筑等项目的施工可以同步进行，平行建设。其分部分项可以流水作业，以加快进度，保证工期。

⑤风电机组与吊装平台时间的确定

风电机组的制作供货周期大约需半年的时间，根据合理建设程序，应分期分批供货。吊装设备的准备工作应在首批设备到货前完成。塔筒制作加工大约需4~6个月的时间，可以陆续供货。

风电机组的安装与调试计划从2026年10月开始，至2026年11月中旬结束，2026年12月底机组全部并网发电。

	其他
	1、风机选址方案

本项目位于宁夏中卫市海原县，原“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目”已于2025年4月17日取得了中卫市生态环境局海原县分局下达的“关于同意宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表》的函（卫环海原分局函〔2025〕9号）”，项目未开工建设。在后续设计环节，经复核发现，部分原设风机点位与区域内现有的330kV、110kV高压输电线路之间的水平净距不满足《电力设施保护条例》及相关设计规范中关于安全防护距离的强制性要求。若按原方案实施，不仅可能引发电磁干扰、设备运行风险，还存在潜在的外力破坏隐患，威胁电网安全稳定运行。因此，对临近高压线走廊的六个风机位置进行避让式调整，确保满足最小安全净距标准。其次，从系统协调性考虑，原方案中部分集电线路路径存在与现有输电线路频繁交叉跨越的问题，不仅增加了施工难度与安全风险，也显著提高了后期运维成本与停电协调难度。通过优化风机布局，重新规划集电线路走向，有效避免了不必要的交叉跨越，提升了电力送出系统的整体可靠性与经济性。
综合考虑该风电场内地形、地质条件、生态保护红线、城市乡镇规划及军事设施、油气管道、高压线路等对周边风电机组和输电线路等的影响，提出本次选址方案。

本项目选址方案对比情况见表2-12。
表2-12                   选址方案对比表
编号

项目
原环评选址方案

本次评价选址方案
比较结论
1

风机数量

24个
24个
风机数量

一致
2

安全防护距离
风机点位与区域内现有的330kV、110kV高压输电线路之间的水平净距不满足《电力设施保护条例》及相关设计规范中关于安全防护距离的强制性要求
风机点位与区域内现有的330kV、110kV高压输电线路之间的水平净距满足《电力设施保护条例》及相关设计规范中关于安全防护距离的强制性要求
本次优化调整后选址更优

3

电磁干扰

原方案中部分集电线路路径存在与现有输电线路频繁交叉跨越，存在电磁干扰风险

部分风机点位优化调整后，有效避免了不必要的交叉跨越，降低了电磁干扰风险。
本次评价

选址更优
因此，对临近高压线走廊的风机位置进行避让式调整，确保风机点位与区域内现有的330kV、110kV高压输电线路之间的水平净距满足《电力设施保护条例》最小安全净距标准。其次，通过优化风机布局，重新规划集电线路走向，有效避免了不必要的交叉跨越，降低了电磁干扰风险，提升了电力送出系统的整体可靠性与安全性。基于以上多重因素，项目对原方案中的6个风机点位进行了全面优化调整。



三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、功能区规划情况
(1)宁夏回族自治区主体功能区规划

根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，重点生态功能区包括国家级重点生态功能区和自治区级重点生态功能区，其中彭阳县、海原县、同心县、西吉县、隆德县、泾源县、海原县、红寺堡区等七县一区，属黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区，面积为29538平方公里。本项目位于宁夏回族自治区海原县贾塘乡境内，属于限制开发区域（重点生态功能区）。具体位置关系见附图12。
根据《自治区人民政府关于印发<宁夏回族自治区主体功能区规划>的通知》（宁政发〔2014〕53号）“宁夏重点生态功能区”的开发管制原则：加强县城、中心镇、中心村的道路、供排水、垃圾污水处理等基础设施建设和农村饮水安全工程建设。积极推广沼气、风能、太阳能等清洁能源，努力解决山区农村的能源需求。健全公共服务体系，改善教育、医疗、文化等设施条件，提高公共服务供给能力和水平。本项目属于风力发电工程，不属于大规模高强度工业化、城镇化开发，且位于原有风电场选址范围，所以，本项目与宁夏回族自治区主体功能区规划相符。符合宁夏重点生态功能区的开发管制原则。项目运营中不会对土壤、水质、大气造成重大污染，对周围环境影响较小，其建设符合“宁夏回族自治区主体功能区规划”的要求。

(2)生态功能区划

根据《宁夏生态功能区划》，宁夏生态功能区划共划分3个一级区，10个二级区，37个三级区。对照宁夏生态功能区划图可知，本项目位于海原中南部盆塘丘陵中度水土流失治理生态功能区，该生态功能区包括海原县中部的干盐池(田庄)、西安州、城关、高台、史店、关桥、贾塘、曹洼、郑旗等乡镇。项目区以波状起伏的黄土丘陵为主，间有面积较大的盆塘和残塬以及小型河谷川台地。本区气候比较干旱、年降雨量400mm左右，干燥度2.2~3.0热量条件较好，年平均气温7.0℃，年均有效积温2300~2400℃，年无霜期146天。土壤类型以黄绵土和侵蚀黄绵土为主。天然植被为旱生干草

原植被，覆盖度较低。本区土地利用以旱耕地为主，垦殖率为35.6%。盆塘地、残塬地及河谷川地，土层深厚，土壤水分条件相对较好，一般利用河川水库水和南华山的山泉水，打井开发地下水进行灌溉，促出苗，促小苗，基本能保种保收。农作物除了小麦、玉米、荞麦之外，盛产油料，主要种植油菜。

本区的生态问题主要是水土流失，旱作农田生态服务功能差，天然草场退化严重。其治理措施是：盆塘地、塬地及河谷川地应进一步开辟水源，充分利用天上水和地下水扩大旱改水面积，推行节水灌溉新技术，大抓田旁植树，逐步实现农田林网化，建立健全旱作农田生态系统。对于黄土梁状丘陵和峁状丘陵坚决退耕还林还草，通过生物措施和工程措施治理水土流失。

本项目所在区域生态功能区划见表3-1，具体位置关系见附图13。

表3-1                    项目所在区域生态功能区划表

一级区

二级区

三级区

主要生态特点、问题及措施

南部黄土丘陵水土流失区

盐同海黄土丘陵牧林农生态亚区

Ⅰ4③海原中南部盆丘堂陵中度水土流失治理生态功能区

本区的生态问题主要是水土流失，旱作农田生态服务功能差，天然草场退化严重。其治理措施是：盆塘地、塬地及河谷川地应进一步开辟水源，充分利用天上水和地下水扩大旱改水面积，推行节水灌溉新技术，大抓田旁植树，逐步实现农田林网化，建立健全旱作农田生态系统。对于黄土梁状丘陵和峁状丘陵坚决退耕还林还草，通过生物措施和工程措施治理水土流失。

本项目属于电力基础设施建设项目，施工区域较分散且单个风机、箱变占地面积较小，严格划定施工红线，加强施工期环境管理，并在项目建设完成后对临时占地区域采取土地整治和撒播种草、造林进行生态恢复，对占用耕地或永久基本农田采取土地复垦措施，将项目建设的生态环境影响降至最低程度。通过采取相应的生态恢复措施后，项目建设造成的水土流失可得到有效控制，符合生态功能区划的要求。
2、生态环境质量现状

(1)土地利用现状调查

本项目总占地面积约103.3958hm2，其中风电机组、箱变永久占地面积共1.3607hm2，永久占地类型主要为灌木林地和天然牧草地；风机吊装平台、架空线路施工区、地下电缆施工区、弃土场及施工便道临时用地面积共91.0782hm2，占地类型主要为旱地、水浇地、灌木林地、其它林地、天然牧草地、其它草地、农村宅基地、裸土地；35kV集电线路塔基、地下电缆及检修道路长期租地面积共10.9869hm2，占地类型主要为旱地、水浇地、灌木林地、其它林地、天然牧草地、其它草地、农村宅基地、公路用地。

项目土地利用现状见图14。
(2)植被资源现状
根据宁夏植被区划以及本次生态环境现状调查结论，项目区主要位于固北、同南、麻黄山长芒草干草原小区（IAL2a）和海原南部茭蒿干草原小区（IAL2b），自然植被建群种以长芒草、茭蒿群落为主，灌林以柠条为主，农田作物以玉米、荞麦、油菜、小麦为主，植被覆盖度约30%~40%。经现场调查，项目所在区域无国家级、自治区级珍稀、濒危野生保护植物物种。
项目区域植被区划及类型见附图15。
(3)动物资源现状

根据宁夏动物地理区划及资料调查，项目所在区域无大型野生动物分布，主要为小型爬行类、哺乳类动物及常见鸟类。其中爬行类动物主要有壁虎和蛙类；哺乳类动物主要有田鼠、野兔等；鸟类主要有乌鸦、喜鹊、麻雀等，无国家及自治区级珍稀野生保护动物及栖息地在项目区域内分布，也无重要物种天然集中分布区、栖息地，重要水生生物产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
(4)土壤环境现状

项目区土壤类型主要为黄绵土、侵蚀黄绵土，母质主要为第四纪风积黄土，色泽很浅，一般为浅棕色，土体松软深厚，有的有不明显的有机质层，质地为轻壤土或中壤土地。

综上所述，项目所在区域生态系统相对较为简单，生态可承载力水平较低，物种相对不够丰富，生态环境质量一般。
环境空气质量现状
本项目位于宁夏中卫市海原县境内，根据《建设项目环境影响报告表编

制技术指南（生态影响类）》（试行）“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等”。本项目所在区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
根据《2024年宁夏生态环境质量状况》，本项目以扣除沙尘天气后海原县2024年大气环境质量监测数据和结论作为本次评价依据，评价基准年度为2024年。具体区域环境空气质量状况见表3-2。
表3-2               2024年海原县环境空气质量现状监测结果       

污染物

年评价指标

现状浓度

(μg /m3)

标准值

(μg /m3)

占标率

(%)

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

63
70
90.0
达标

PM2.5
年平均质量浓度
21
35
60.0
达标

SO2

年平均质量浓度
8
60
13.3
达标

NO2
年平均质量浓度
13
40

32.5
达标
CO

24h平均第95%百分数（mg /m3）

1.2
4

30.0
达标

O3
日最大8h滑动平均值90%百分数

136
160
85.0
达标

备注

（）为剔除沙尘天气影响后污染区浓度。
根据《2024年宁夏生态环境质量状况》的评价结果，剔除沙尘天气后，2024年中卫市海原县环境空气质量6项基本因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。因此判定，项目所在区域大气环境质量属于达标区。
3、声环境质量现状

 本项目区域声环境质量现状引用宁夏

盛世蓝天环保技术有限公司于 2024 年 12 月 9 日、12 月 10 日对风电场场界四周进行了噪声环境现状监测(报告编号：ZQC（环检-综）2025-1011号)。
①监测点位及频次

本项目声环境质量现状监测点位及频次见表3-4及图3.1。
表3-4                 环境噪声现状监测点位及频次一览表
监测点位

监测点位名称

频次

1#
风电场北厂界外

监测2天，每天
昼间、夜间

各检测1次

2#

风电场东厂界外
3#
风电场南厂界外
4#
风电场西厂界外
②监测结果统计

具体监测结果详见表3-4。
表3-4                    声环境质量现状监测结果               单位：dB(A)

监测点位名称/位置
编号
2024.12.9
2024.12.10
昼间
夜间
昼间
夜间
风电场
北厂界外

1#
36
36
36
35
东厂界外

2#
38
37
37
37
南厂界外

3#
36
35
36
36
西厂界外

4#
39
38
38
38
③声环境质量现状评价

根据监测结果，本项目区域昼间声环境质量现状监测值为36~39dB(A)，

夜间声环境质量现状监测值为35~38dB(A)，昼间、夜间等效A声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准要求。
4、地表水环境质量现状
本项目所在区域无常年地表水体，本次对地表水环境质量现状不予评价。

7、地下水、土壤环境质量现状

本项目为风力发电工程，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》

（HJ610-2016）附录A，确定本工程所属的地下水环境影响评价项目类别为 IV类，不需要开展地下水评价工作。

本项目属于风力发电工程，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于其它行业。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中评价工作等级划分依据，本工程不需要开展土壤评价工作。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、现有工程情况
本项目风电场范围内涉及的“以大代小”工程包括华电海原风电场二期（贾家山）风电项目、华电海原风电场三期（李家洼）风电项目，以上两个项目总装机容量分别为49.5MW、49.5MW，建设风电机组数量分别为：33台、33台。

2022年建设单位对风电场内华电海原风电场二期（贾家山）风电项目、华电海原风电场三期（李家洼）风电项目实施了“以大代小”等容更新项目，已将上述66台49.5MW风力发电机组全部拆除，实施了“宁夏华电曹洼五、六期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目”等容更新工程。对风电场内原有66台1.5兆瓦风电机组配套的箱式变压器和部分集电线路进行拆除，重新安装19台5兆瓦和1台4兆瓦的风力发电机组，风电机组与箱变的组合方式采用一机一变单元接线，新建架空线路全长20.989千米，接入原110千伏升压站中，总装机容量为99兆瓦。项目暂未完工。
为充分利用老旧风电场剩余土地、风能资源潜力，2023年建设单位在原风电场场址范围内规划实施“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目”，在现有风电场场址范围内，建设24台6.25MW风电机组，总装机容量为150MW。“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目”已于2025年4月委托宁夏绿博环保科技有限公司编制了“宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表”，2025年4月17日取得了中卫市生态环境局海原县分局下达的“关于同意宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目环境影响报告表》的函（卫环海原分局函〔2025〕9号）”，项目未开工建设。
现有工程环保手续履行情况见表3-5。

表3-5                  现有工程环保手续履行情况表
序号
项目名称
环评批复文号
验收批复文号
1
宁夏华电曹洼一、二期风电场“以大代小”等容更新99MW风电项目

中卫市生态环境局 

卫环函〔2022〕131号 

项目暂未完工

3、现有工程遗留的环保问题及整改措施
本项目在原风电场场址建设，不在原有风机位置建设新风机位，不涉及原有风机位拆除，故不涉及原有风机拆除等遗留的与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题。原风电场项目生态恢复良好，无遗留环保问题。


	生态

环境

保护

目标
	①声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中有关评价范围的规定，本项目位于声环境功能1类区，声环境评价等级为二级，评价范围为单个风机周边200m范围内区域。

②生态环境

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），生态敏感区包括法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。其中，法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。

本项目占地内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等生态保护区域和重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。本项目总用地面积103.3958hm2，小于20km2。综上所述，本项目属于《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定中6.1.2中a）、b）、c）、d）、f）以外的情况。因此，确定本项目生态环境评价等级为三级。生态环境评价范围为项目占地及临时占地扰动范围。

③地表水环境

本项目施工期及运营期无废水排放。因此，不划分地表水评价等级及评价范围。
2、环境保护目标

(1)经现场调查，本项目生态环境评价范围内无自然保护区、自然遗产地等特殊生态敏感区和风景名胜区、森林公园、地质公园和重要湿地等重要生态敏感区。

(2)根据现场调查，本项目声环境评价范围内无居民区、学校、医院、行政办公等声环境敏感目标。



	评价

标准
	1、环境质量标准

(1)声环境质量标准

    项目所在区域属于声环境1类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准(即：昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A))。
(2)环境空气质量标准

项目环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012二级标准及2018年修改单），大气环境影响分析按照新发布的《环境空气质量标准》（GB3095-2026）执行。
      环境空气质量标准

序号

污染物

年平均值（µg/m3）

24小时平均值（µg/m3）

标准来源

1

SO2
60

150

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）
二级标准

2

NO2
40

80

3

PM10
70

150

4

PM2.5
35

75

5

CO

10（mg/m3）

4（mg/m3）

6

O3
/

160（日最大8h平均）

7

TSP

200

300

环境空气质量标准

序号

污染物

年平均值（µg/m3）

24小时平均（µg/m3）

标准来源

1

SO2
60

150

GB3095-2012

二级标准及2018年修改单

2

NO2
40

80

3

PM10
70

150

4

PM2.5
35

75

5

CO

10（mg/m3）

4（mg/m3）
6

O3
/

160（日最大8h平均）

7

TSP

200

300

2、污染物排放标准

(1)施工噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）；

建筑施工噪声排放标准
位置
昼间dB(A)

夜间dB(A)

建筑施工场界
70

55

(2)施工扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；
施工扬尘无组织排放监控浓度限值
污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	(1)《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日) ；

(2)《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）；

(3)《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)；



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	施施工期产污环节主要集中在施工道路修建、风力发电组、箱式变压器及杆塔基础施工和设备安装调试阶段。本项目风电项目施工具有局地占地面积小、施工场地分散等特点，施工期主要污染影响为施工噪声、扬尘、废水、固废，此外表现为土地占用、植被破坏等生态环境影响。
1、生态环境影响

(1)土地利用影响分析
①永久占地
项目永久占地包括风机、箱变基础、风机检修道路及集电线路塔基占地，风机箱变基础永久占地一经征用其原有的使用功能将会永久改变，将永久用地的地类变更为建设用地，减少了项目所在区域灌木林地、天然牧草地的面积；风机检修道路及集电线路塔基、地下电缆长期租地不征地、不改变土地利用性质，对土地利用影响较小。项目风机、箱变基础占地较分散且占地面积较小，不存在集中大量占用土地的情况，土地扰动面积相对不大，通过生态补偿后项目建设对整个区域土地利用类型影响不大。
②临时占地
项目临时用地包括风机吊装平台、施工便道、地埋电缆施工区、架空线路施工区及弃土场用地。风电施工占地性质以临时占地为主，较为分散，且不占用重要生态功能区，也不存在集中大量占用土地的情况，施工期较短，本项目不占用国家一级、二级公益林，施工结束后按其临时占地类型进行土地功能恢复，对占用的林地区域栽植柠条进行造林，对占用草地、裸土地区域进行撒播种草，其它土地和住宅用地恢复原有使用功能。项目通过生态环境治理后，施工期生态环境的影响将得到缓解，经过一定恢复期后，土地利用状况不会发生变化，仍可保持原有使用功能，对区域土地利用几乎无影响。
此外，本项目施工前合理规划运输路线，设备材料等充分利用已有道路运输；优化风电机组的布置设计；完善施工期环保管理制度，规范施工人员行为，严格控制临时用地，将项目建设对区域土地资源的影响降到最小程度。

本项目临时用地涉及占用永久基本农田，施工前对耕地或永久基本农田进行表土剥离，施工结束后按表层土顺序依次回填，并对土地翻耕、施用有机肥，最终使基本农田质量不降低、数量不减少，达到土地复垦的目标和要求。根据《临时占用永久基本农田不可避让论证报告》结论：本项目用地选址经过了综合比较分析，建设方案符合临时用地控制指标，符合节约集约用地的原则，用地选址和规模科学合理，用地布局已进行了优化，但部分线路和其他功能分区用地确实难以完全避让临时占用耕地及永久基本农田。本项目编制了《临时用地土地复垦方案》，对临时占用耕地和永久基本农田提出了土地复垦的目标、措施和要求，通过采取土地复垦措施确保复垦后的耕地和永久基本农田数量不减少、质量不降低，本项目占用永久基本农田合法合规且不可避让（专家评审意见具体见附件），并承诺完全按照复垦方案实施措施进行恢复。最终认定本项目实施对海原县耕地和永久基本农田的数量、质量、机械化耕作造成的影响较小，可控可恢复。因此，本项目占用永久基本农田无法避让，通过采取切实可行的措施后，永久基本农田可恢复原有使用功能，总体可控。
(2)对植被的影响分析
①永久占地
永久占地会长时间破坏地表植被，风机箱变基础、风机检修道路及集电线路塔基、地下电缆施工方式不同，对植被也有不同程度的破坏，本项目施工期前会清理场地，永久占地内植被将全部被铲除。由于施工机械、运输车辆碾压、施工人员践踏等，对植被的破坏是不可逆的。一般来说，项目建设永久占地区的自然植被不可恢复，只是其中少部分未建设区域的植被可以恢复，此外施工过程中产生的土方、建筑垃圾堆放等也会间接地对植被造成破坏。
项目永久占地范围的植被类型无国家和自治区级重点保护野生植物、古树名木、特有植物和独特的资源植物，天然植被以合头草为建群种，混有冷蒿、针茅、芨芨草等杂草。合头草是一种适中温超旱生耐盐夏绿半灌木，荒漠草地的重要建群种或共建种，具有较广泛的生态幅度。项目永久占地面积较小且分散，永久占地施工损失的植被，不会造成某一物种的消失和灭绝。因此，项目永久占地对植被影响有限。
②临时占地
本项目建设过程中风电机组吊装平台、施工道路及架空线路施工区、地下电缆施工区等临时占地，会使临时占地内地表植被遭到破坏，生物量减少、植被覆盖度降低、植被生产力下降，从而使荒漠草地群落的生物多样性降低。项目临时占地范围的植被类型无国家和省级重点保护植物、古树名木、特有植物和独特的资源植物，临时占地区的自然植被通常可以通过人工进行恢复或重建，当外界破坏因素完全停止后，周围区域的植被将向着受破坏之前的类型恢复，一般竣工后3年植被可恢复。临时占地虽然会在短期内破坏占地范围内的植被，但通过植被恢复或重建措施再现其原有的使用功能。因此临时占地对植被的影响相对较小。

(3)对野生动物的影响分析
本项目施工期对野生动物的影响主要为工程占地、施工机械和施工人员进场、施工噪声等干扰因素以及植被破坏等，这些变化将影响现有野生动物的生存环境、活动区域及觅食范围等，对该区域动物的生存将产生一定的影响。本项目的建设由于施工面小的特点，施工区域外有相似或相同的生存空间可替代，供其活动、栖息等，对当地的生态环境影响较小，因此施工工程对动物的影响也很小。此外，施工中产生的噪声及人员活动等干扰，将会迫使动物远离工程施工附近的区域，由于项目施工周期短，工程的建设只是在小范围内暂时改变了动物的栖息环境，施工过程中通过加强对施工人员保护野生动植物的宣传教育，提高施工人员自觉保护野生动植物的环保意识，项目施工不会对沿线野生动物有明显的影响。

项目施工后，由于施工材料的运输，需修建临时施工便道，临时道路的修建使场内通行性逐渐良好。施工人员及周边村民进入项目区的活动量增加，从而对野生动物造成影响。根据现场调查，项目区范围内偶见野兔、鼠类等动物出没，随着场内交通的好转，发生偷捕动物的行为可能性增加。因此，在施工期间一定要落实严格的管控措施，加强对施工人员及周边村民保护野生动物的法律教育和宣传，严厉打击盗猎野生动物的行为。

综上所述，项目工程分散且施工量较小，随着施工活动的结束和临时用地的恢复，野生动物会陆续在项目区内活动，不会造成某一物种的消失和灭绝。因此，项目施工对野生动物影响较小。
(4)对生物多样性的影响分析
本项目风电场范围内，无国家级、自治区级珍稀、濒危保护动植物，均为当地常见种。项目施工前要清除占地内地表的所有植物，会造成植被破坏，施工机械的进驻及施工活动对地表土壤结构会造成一定的破坏，土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物栖息环境改变，导致植被生长环境的改变。本项目涉及清除的植被种群及影响植物数量极微，项目占地范围内多为常见的植物物种，自然植被建群种以长芒草、茭蒿群落为主，灌林以柠条为主，农田作物以玉米、荞麦、油菜、小麦为主，陆生动物以鼠、兔类小型陆生动物为主。项目施工期会造成植物数量减少，野生动物栖息环境会受到干扰。施工结束后，撒播与施工前相同的植被草种，随着临时用地的生态恢复，施工期对野生动物及植物的影响很小。因此，本项目的建设对评价区域内生物多样性的影响较小，不会造成某一类物种的消失和灭绝。

综上说述，项目区域生态类型较单一，生态系统结构较为简单，在施工期采取工程、植被恢复措施，同时加强施工管理，减轻对生态环境的破坏，本项目对区域生态环境的影响较小。

2、施工期大气环境影响分析
本项目施工期废气主要为扬尘、机械燃油废气，均属于无组织废气。

①施工扬尘

施工期扬尘主要为风机、箱变、集电线路塔基和地埋电缆的土方开挖、堆存、回填、建筑材料运输及装卸过程产生的扬尘。由于扬尘源多且分散，源高一般在1.5m以下，属无组织排放。受施工方式、设备、气候等因素制约，产生的随机性和波动性较大。施工阶段的扬尘污染主要集中在施工初期，基础开挖和土石方运输都会产生扬尘污染，短期内将使局部区域内空气中的总悬浮颗粒物（TSP）明显增加。施工时由于土方的开挖造成植被破坏与土地裸露，产生局部二次扬尘，可能对周围50m以内的局部地区产生暂时影响。
由于各施工点的施工量小，使得施工扬尘呈现时间短、扬尘量及扬尘范围小的特点，采取施工场地物料堆放苫盖、渣土车辆密闭运输、施工场地和道路定期洒水抑尘、使用商品砼、施工道路碎石硬化、车辆上路前对车轮和车身冲洗的“六个百分百”扬尘防控措施，同时在施工过程中贯彻文明施工的原则，施工扬尘对周围环境的影响较小。

②施工机械废气
施工现场所用的大中型设备和车辆，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NOX以及未完全燃烧的THC等，一般情况下，各种污染物的排放时间及排放量相对较少，由于机械尾气污染源均为移动且较分散，项目周围无较高障碍物遮挡，大气扩散条件较好，对周围环境空气影响较小。

施工期扬尘和施工机械尾气的影响是暂时的，采取合理的防护措施后，对周围环境影响较小，随着施工期结束影响随之消失。

3、施工期水环境影响分析
施工期废水主要为施工过程中生产废水、施工人员生活污水。

(1)生活污水
本项目施工期不在施工现场建设生活区，拟租赁贾塘乡步行街口二层楼房作为生活区，生活污水依托已建污水系统处理。经采取以上措施后，项目施工期对周围水环境影响较小。
(2)生产废水
本项目采用商品混凝土，施工现场不设混凝土拌合站，施工废水主要为施工机械设备及车辆冲洗废水。本项目风场范围较大，风机点位较为分散，为了方便施工废水的处理回用，本项目施工机械定点冲洗，施工机械冲洗废水主要污染物为SS，因此项目拟在施工营地车辆出入口处设1座10m3简易沉淀池（池底及四周敷设HDPE防渗膜），车辆冲洗废水经沉淀处理后，用于施工场地或道路洒水抑尘。经采取以上措施后，项目施工废水对周围水环境影响较小。此外，项目施工期还应加强施工管理，加强施工人员的环保意识，禁止向周边水体和土壤环境随意倾倒污水。

(3)项目施工机械设备涉及柴油发电机，柴油发电机使用的柴油购自社会加油站，随用随购，施工现场不设置柴油储罐及其它贮油设施。因此，对周围环境影响较小。

4、声环境影响分析
本项目施工期噪声主要为基础施工时运输车辆、吊车、挖掘机、混凝土搅拌车、混凝土振捣器等施工机械作业时产生机械噪声，施工期主要施工机械设备噪声源强在95~103dB(A)之间。

施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，产噪设备均置于室外。按点声源衰减模式计算噪声的距离衰减。公式为：

L2＝L1-20lg(r2/r1)-ΔL

式中：L1、L2—为距声源r1、r2处的声级值（dB(A)）；

r1、r2—为距声源的距离（m）；

ΔL—为其它衰减作用的减噪声级（dB(A)）；
《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A中表A.2常见施工设备噪声源强，本次评价取最大值作为噪声源强，计算结果见表4-1。
表4-1
       施工机械噪声强度（1m处声压级）及其环境影响预测结果
施工机械

（m）处声压级dB（A）

标准dB（A）

5
10

20

30

40

50

60
70
昼间

夜间

液压挖掘机

90
84
78
74
72
70
68
67
70

55

重型运输车
90
84
78
74
72
70
68

67

70

55

推土机
88
82
74
70
70
68
66
65
70

55

砼搅拌车
90
84
78
74
72
70
68
67
70

55

吊车
90
84
78
74
72
70
68
67
70
55
振捣器
88
82
74
70
70

68

66

65

70

55

由表4-1可知：距主要施工机械约50处昼间最大值为70dB(A)，50m后施工噪声满足标准限值要求。施工期噪声影响具有暂时性、可逆性，随着施工活

动结束，施工噪声影响也就随之消除。施工过程中应采取必要的噪声防护措施，尽量减少对环境的影响。
本项目周边200m范围内无居民区等声环境保护目标，因此，本项目施工对周边噪声环境影响较小。
5、施工期固体废物影响分析
本项目施工期不在施工现场设生活区，无生活垃圾外排，施工期固体废物主要为施工建筑垃圾和弃方。
施工过程中产生的建筑垃圾如果不采取措施进行严格管理，将对周围环境产生不良影响，不仅影响区域景观，而且会引起扬尘、土壤污染等环境问题。

本项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，在施工前，施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至当地政府主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。建设单位应与施工单位签订环保责任书，由施工单位负责施工期固体废物的处置。

施工期项目产生的弃方量约8.1338万m3，全部采用遮盖篷布的运输车辆拉运至项目拟选弃土场定点处置。
施工期固体废物经合理妥善处置后，对周围环境造成的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	1、生态环境影响分析

(1)对土地利用影响分析

本项目运营期仍有部分土地不可恢复而成为永久占地，主要为风机基座及箱变基础工程、风机检修道路以及集电线路塔基等。本项目不涉及占用生态保护红线等生态敏感区域，风机分布较为分散且单个风机、箱变等占地面积较小，因此，从整个评价区域尺度来看，土地利用性质的改变对该地区的生态系统影响较小。

本项目投入运营后，临时占地在林业及生态环境等主管部门的规划指导下，本着“谁破坏谁恢复”的原则，施工道路、吊装平台、集电线路电缆施工区、架空线路施工区、弃土场等临时用地区域通过土地整治和复垦，撒播适生草籽、种植灌木等措施，可将项目区草地使用功能恢复为草地，林地使用功能恢复为林地，耕地使用功能恢复为耕地，农村道路等恢复原有土地功能，临时用地恢复原有使用功能后对区域土地利用基本无影响。
(2)对植物影响分析

经调查，本区域内无国家及自治区珍稀、濒危重点保护植被，且该地植物类型结构简单，被影响到的植被类型在该地区分布广、面积大。拟建项目设计风机风轮直径为221m，风机轮毂高度120m，风场场区地表植被主要以灌草植被为主，与风机高度相比，植被的高度较低，运营期风机叶轮转动形成的尾流折损至地表区域附近时速度已较小，风机尾流对风场区域植被影响较小。因此，本项目运营期不会对区域植物资源造成明显影响。
(3)对动物影响分析
①对鸟类的影响
运营期风机对动物的影响主要是对鸟类的影响，这种影响分为直接影响和间接影响两种。直接影响主要是指当鸟飞过风机时，可能撞在塔架或风轮机叶片上造成伤亡，这种碰撞可能发生在鸟类往来于休息地与觅食地、饮水地之间

等，也可能发生在季节性迁徙途中；间接影响主要是指对鸟类栖息环境的影响和对鸟类迁徙活动的影响。

a.对候鸟迁徙的影响
当风机安装在候鸟飞行的通道上，将发生候鸟在飞行过程中撞上运行的叶轮而死亡的现象，尤其当风机安装在候鸟活动频繁的区域。鸟类实验资料表明，多数候鸟飞行高度低于1000m‌，一般鸟类的飞行高度为300m左右。在迁徙季节，候鸟的迁飞高度在300m以上，‌‌‌大型鸟类可达3000~6300m‌，部分种类如斑头雁、天鹅高度达7290~9000m之间，均远远超过风机的高度。因此，候鸟在飞行或迁徙中，风电场风机对其造成的危害较小。具体鸟类迁徙高度见图4-1。
图4-1  鸟类迁徙高度示意图
全球共有9条候鸟主要迁徙路线，其中东亚-澳大利西亚、西太平洋等4条途经中国，参考2011年张荣祖著《中国动物地理》的中国候鸟迁徙路线图，结合项目区水域分布特点，本项目拟建风电场不在候鸟主要迁徙通道上，风机对候鸟迁徙基本无影响。

b.对留鸟的影响分析
留鸟在栖息和觅食时的飞行高度与鸟类迁徙时的飞行高度是不同的，在栖息和觅食时，鸟类飞行高度一般低于100m，因此风机运行将直接影响鸟类在风电场范围内的飞行，风机叶片旋转产生的负压区或漩涡可能吸引飞行中的鸟类，导致撞击死亡。但由于本工程风机为低速旋转，额定功率时风叶转速为1.5~3转/min，速度极慢，且由于鸟类具有灵敏的视角，发达的神经系统，对外界变化反应迅速，风场建成后，由于叶轮巨大，目标较明显。多数鸟类在飞近风电场区域时，旋转的巨大叶片对它们来说是一个强烈的刺激信号，它们能成功改变飞行路线以避开塔柱和扇叶，因而鸟类在日常活动中撞击扇翼、风机事件概率较小。通过现场调查，项目区主要为当地常见的一般鸟类，在项目区外适宜生存的同类生境面积较大，受风机运行影响的鸟类将迁往附近项目区外同类生境，风机运行对其栖息繁衍及觅食影响较小，不会导致某一物种的消失或灭绝。
风电场风机产生的噪声对当地鸟类影响主要表现在对当地留鸟的影响。这些噪声对当地留鸟的低飞起到驱赶和惊扰效应。本项目风电场风机最大运行噪声为106dB(A)，根据对同类风电场的类比调查可知：由于风机的运行噪声及叶片旋转气流致使部分鸟类不敢在运行的风机附近停留，对部分鸟类的活动范围可能会产生一定的影响。德国曾针对风力发电场对鸟类影响进行过研究，发现噪声源强达80dB~110dB的风力发电场对距离250m外鸟巢中的鸟及其正常的觅食不会产生任何影响。另据有关观测资料，不同鸟类对噪声的耐受性也有所不同，有的对噪声较敏感，有的不太敏感。但对于风机有规律的运行，场址区域内留鸟对风机转动也会逐渐习惯性适应，随着运行时间的延长，这种影响会逐渐减少。通过现场调查，项目区主要为当地常见的一般鸟类，在项目区外适宜生存的同类生境面积较大，受风机运行影响的鸟类将迁往附近项目区外同类生境，风机运行对其栖息及觅食影响较小。

综上所述，风场运营期对鸟类影响较小。
②对陆生野生动物的影响分析
本项目占地区常见的陆生野生动物主要以小型兽类为主。工程占地会缩小陆生野生动物的栖息空间，限制部分陆生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生动物的生存产生一定的影响。
a.生境丧失及生境破碎化对野生动物的影响
根据本项目风机布置及现场踏勘了解，风机布置较为分散，巡检道路设计考虑永临结合。巡检道路的建设在运营期对野生动物的影响主要有：生境丧失及生境破碎化和活动阻隔的影响。巡检道路的占地伴随着野生动物生境的丧失，野生动物被迫寻找新的生活环境，加剧种间竞争，对其生存造成一定压力；建成的道路分割野生动物的生境，使其被限制在相对狭窄的区域，或者进入新的生境，为他们寻找食物资源带来影响，片段化的生境，使其觅食范围、活动区域减少，对其栖息、觅食、求偶繁殖等有一定的影响。

b.对野生动物活动的阻隔影响
本项目运营期风机巡检道路将增加评价区内野生动物栖息地的破碎性，使得动物的活动范围受到限制，可能引起动物在巡检道路上穿行的死亡概率。根据资料调查，本项目所在区域无国家级、自治区级珍稀、濒危野生动物物种，因此这种影响主要是对项目区域常见类、迁移能力较差的小型动物如两栖动物、爬行动物的影响较大。项目巡检道路宽度较窄，且道路两边生境基本相同，对野生动物活动的阻隔影响较小。

c.项目占地对野生动物的影响

本项目选址区域无国家级、自治区级珍稀、濒危野生动物栖息地和繁殖地，评价区常见的陆生野生动物主要为常见的小型哺乳类动物。项目风机、箱变基础，风机机组安装场地、施工临时设施等工程永久或临时性占用野生动物生境；开挖以及施工人员活动对动物的干扰等，这些干扰将一定程度上破坏野生动物的生境，缩小野生动物的栖息环境，限制部分陆生野生动物的活动区域、觅食范围等，从而对陆生野生动物的生存产生一定的影响。由于本项目运营期不产生废气、废水，且风机与风机之间的距离大于680m，评价区内24台风机基础和箱变基础分布较分散，单个风机永久占地面积较小，且施工时间较短，因此风机占地对野生动物的影响较小，不会对其生存造成威胁，也不会造成野生动物某一物种的灭绝。

d.噪声对野生动物的影响

风机、箱变等设备运行过程中会产生噪声，长时间受噪声影响的动物，可能使动物失去行为能力，出现烦躁不安、失去常态等现象。本项目区域内的兽类主要以啮齿类小型动物为主，受噪声的干扰影响将会迫使动物避开噪声影响区域，逐渐迁移至附近受干扰较小的区域，这会使动物的活动范围发生改变，但风机之间距离较大、无叠加影响且影响范围较小，对整个区域的生物多样性和生态系统稳定性影响较小。
e.集电线路对动物的影响

本项目集电线路采用35kV电缆直埋和架空线混合方案，其对陆生动物的影响主要是工频电磁影响。

直埋电缆方案在设计时考虑了防磁、防辐射等要求。开挖深度1.6m。由于地下电缆外护套和铠装层对工频电场起到了一定的屏蔽作用，电缆周围的工频电场不大，加之土壤和电缆隧道起到的屏蔽作用，地表上的工频电场与建设前当地工频电场的环境背景相当。同时工频电场和工频磁场属于感应场，感应场的特点是随着距离的增加其场强快速衰减，高压电缆线路产生的工频磁场经过距离的衰减，对动物影响甚微。架空部分集电线路产生的工频电磁强度较小，也不会对鸟类产生不良影响。因此，项目35kV集电线路对野生动物所受到的电磁影响较小。
(4)景观影响分析
本项目为了获得较好的风况，一般将风轮机布置在地势相对较高处，因此，风电场的建设对景观的影响十分明显。本项目将风机单独布置，且距离居民区在700m以上。项目周边大部分为草地或林地，周边地域开阔，风机的布置与周边环境较协调，对景观的影响较小。
(5)光影影响分析

地球绕太阳公转，太阳光入射的方向和地平面之间的夹角称之为太阳高度

角。只要太阳高度小于 90°，暴露在阳光下的地平面上的物体都会产生影子。风电机组不停转动的叶片在阳光的照射下，投射到居民住宅附近会产生一种闪烁的光影，通常称之为光影影响。风机光影对人眼产生影响的主要是闪烁效应和束缚效应，会使人类感到不适甚至危险。

项目设计和建设中考虑了光影的影响，通过采用科学的光学设计和透镜罩等措施，有效地减少光影对风机可持续性和环境友好性的影响。项目合理优化风电场内微观选址、布局，通过科学预测，基于噪声、光影闪烁防护需求，项目风机距离周边居民区在700m以上，因此，项目光影对周边环境影响小。

2、大气环境影响分析

本项目正常工况时无废气产生，检修汽车驶入场区将产生汽车扬尘，在采

用砾石压盖风机检修道路，且通过限制检修车辆低速慢行，可以将检修过程汽车扬尘对大气环境的影响降至最小。
3、水环境影响分析

本项目不设生活区，运营期无生产、生活废水产生和排放。
4、声环境影响分析
本项目周边无声环境敏感点，箱变产生的低频噪声对周边环境影响较小，运营期噪声主要为风力发电机组产生的噪声。

风力发电机组产生的噪声主要由两部分组成：机械噪声和空气动力学噪声，机械噪声主要来自齿轮箱、轴承、电机，空气动力学噪声产生于风电机组叶片与空气撞击引起的压力脉动，其中的空气动力学噪声是主要的噪声来源。根据《中国环境科学》（2012年5月）浙江大学环境与资源学院环境科学系编制的《风电机组噪声预测》，在典型风速（8m/s）下，风电机组声功率级在100～106dB（A）之间，其噪声呈现明显的低频特性。项目采用6.25MW、叶轮直径221m、轮毂高度120m的风力发电机组，项目所在地年平均风速2.3m/s，风机运行在正常风速下运行，遇大风天气会关停。本项目选取最不利情况，预测时取单机噪声源强为106dB。
①预测方案

风电场运行期风力发电机组运转时产生的噪声影响分为单机影响和机群影响。据相关资料可知，风力发电机组在距离4D-6D（D为风轮直径）后，风速恢复常态，即风速噪声随风速减少明显衰减，本项目风力发电机组分布距离相对较远，故本项目只需要考虑单机噪声影响。

风电机组四周地形开阔，周围700m范围内无居民区、学校等声环境敏感目标，且风机高度较高（风机配套轮毂距地面高度为120m），因此不考虑地面植被等引起的噪声衰减、传播中建筑物的阻挡、地面反射作用及空气吸收、雨、雪、温度等影响。

②预测模式

由于相邻两台风机的距离大于500m，不会产生噪声叠加作用，因此风机噪声影响使用噪声衰减模式进行单点预测。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），采用点声源预测模式，主要预测单台风机在正常运行条件下，分析风机噪声的影响范围。

已知单台风电机组声功率级为106dB(A)，风机配套轮毂距地面高度为120m，声源处于自由空间，则r处的A声级可由以下公式求得：

[image: image8.png]



式中：Lp(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lw—点声源A计权声功率级，dB；

r—预测点距声源的距离，计算公式为：

r=（s2+h2)0.5

式中：s：预测点与风机基础的水平距离；

h：预测点与风机轮毂的垂直距离。
③预测结果

本项目风机轮毂中心距地面120m，以此处作为预测计算的点声源中心，预测距离地面1.2m处的风电机组噪声贡献值，单个风机噪声衰减计算结果见表4-2。
表4-2                     单个风机噪声衰减计算结果统计表
项目

与距离地面1.2m处

风机的水平距离（m）

风机距预测点的

距离（m）

噪声贡献值

dB(A)

不同距离噪声贡献值预测

0

118.8
53.5
10
119.2
53.5
50
128.9
52.8
100
155.3
51.2
150
191.3
49.4
200
232.6
47.7
300
322.6
44.8
根据预测结果，本项目风机昼间距声源0m处，夜间距声源300m处的噪声即可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准限值要求，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。一般情况下风机多数处于非满负荷运行状态，实际风机噪声影响将更小。根据现场调查，本项目风电场周围700m范围内无常住居民分布，因此风机噪声对周围声环境产生的影响较小。
5、固体废物环境影响分析

(1)固体废物产生量
本项目运营期固体废物主要为箱式变压器检修或事故时产生的变压器废油、风电机组定期更换废润滑油、废液压油及废油桶等。

①废润滑油、废液压油及废油桶、含油废抹布
本项目风力发电机组检修和维护使用润滑油和液压油，检修和维护会产生废润滑油、废液压油、废油桶及含油废抹布。本项目风力发电机组中齿轮箱、发电机、液压站主轴等部件检修或进行油样检测，单台风机废润滑油、废液压油产生量分别约为65kg/a、40kg/a，则项目共设置24台风机，则本项目废润滑油、废液压油产生量分别为1.6t/a、1t/a，根据《国家危废废物名录》（2025年版），废润滑油、废液压油废物类别为HW08废矿物油与含油废物，废物代码为900-217-08、900-218-08；废润滑油桶产生量约40个/a，每个空桶重量按15kg计，合计产生量0.6t/a；检修产生的含油废抹布产生量约0.01t/a。更换润滑油和液压油过程同时产生废油桶和废含油抹布，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中“非特定行业900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油沾染矿物油的废弃包装物”，危险特性为毒性、易燃性。项目运营期产生的废润滑油及废液压油经专用密闭容器收集后，与废油桶、含油废抹布一并依托华电海原北山洼110kV升压站内危废暂存间暂存，定期委托有资质的单位转运、处置。
②变压器废油
变压器废油主要为箱式变压器在检修及发生火灾事故状态下紧急泄油产生的废油。根据《国家危险废物名录（2025版）》，变压器废油废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-220-08”。变压器在正常运行状态下，无事故废油产生。检修时，变压器油由检修单位准备的专用工具收集，存放在事先准备好的容器内，在检修工作完毕后，再将变压器油回流进变压器内，检修过程中无变压器油外排；事故状态下，会有少量变压器油外泄。项目各油浸式箱式变压器产生的事故或检修废油收集至箱变基础下方的事故油池，委托有资质的单位处置。
(2)危险废物贮存
本项目每个箱式变压器基础下方拟设置1个5m3事故油池，用于收集事故或检修产生的变压器废油，本项目危险废物依托华电海原北山洼110kV升压站危废暂存间暂存。

本项目依托危废暂存间建设面积24m2，目前已取得竣工环保验收手续，地面按要求采取了基础防渗，危险废物分区存放，建设符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，防渗层渗透系数≤10-10cm/s；依托危险废物暂存间贮存危废种类为废变压器油及废油桶，其中事故或检修产生的废变压器油贮存于事故油池，变压器废油桶产生后贮存于依托危废暂存间，危废暂存间内变压器废油桶最大贮存量为20个，产生后委托有资质的单位进行处置。依托危废暂存间已投入运行，目前暂未产生危险废物。该危废暂存间与本项目距离较近，本项目危险废物产生量较小，且危废种类及危险特性与依托危废暂存间贮存危险废物相似，可以与依托危废暂存间内危险废物同时贮存。本项目危险废物暂存于依托该危废暂存间后，建设单位通过加大危废周转次数，定期委托有资质单位对产生的危险废物进行转运和处置。因此经采取以上措施后，本项目危险废物依托华电海原北山洼110kV升压站危废暂存间暂存可行。

综上分析，通过采取以上措施后，可有效防止危险废物及事故废油下渗进入土壤，进而影响土壤及地下水。

(3)危险废物运输过程
本项目危险废物产生后经有资质单位专用车辆转运至依托危废暂存间，定期委托有资质单位处置；变压器事故废油产生后贮存于事故油池，及时委托有资质单位转运并处置。各类危险废物运输过程均应严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及《危险化学品安全管理条例》中的有关规定执行。
(4)危险废物处置
本项目危险废物经分类收集后，交有资质单位转运、处置，其转运过程按照国家《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日执行）。

综上，本项目固体废物全部得到妥善处置后，对周围环境影响较小。
7、环境风险分析
参考《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）8.5环境风险分析“对变压器、高压电抗器、换流器等设备在突发性事故情况下漏油产生的环境风险

进行简要分析，主要分析事故油坑、油池设置要求，事故油污水的处置要求。”
本项目环境风险物质为废变压器油、废润滑油、废液压油，分别储存于事故油池及依托危废暂存间。本项目涉及的主要环境危险物质为变压器油，存在于箱式变压器中。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，其主要成分是烷烃环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物，为浅黄色透明液体，相对密度0.9，凝固点＜-45℃，闪点≥135℃。
项目运行期间可能引发环境风险事故主要为检修或事故状态下变压器油外泄。在正常运行状态下，无变压器油外排；在箱式变压器出现故障或检修时会有少量变压器油产生。一般情况下，上述设备检修周期较长，通常2~3年检修一次。根据《火力发电厂与升压站设计防火标准》 （GB50229-2019）中6.7.8和6.7.9的规定，户外单台油量为1000kg以上的电气设备，应设置贮油或挡油设施，事故油池的容量应按接入的油量最大的1台设备确定，按单台变压器容量的 100%设计。本项目单台箱变最大油重为4.2t，变压器油的密度按84t/m3计，本项目变压器油的容量约为5m3，拟在每个箱变下方建设一座有效容积为10m3的事故油池，满足事故油池按单台变压器容量100%设计的要求。

事故油池拟采用地下、钢筋混凝土结构，事故油池建设严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，满足防雨、防渗漏、防腐蚀等相关要求，渗透系数须达到≤1.0×10-10cm/s。箱变下方均铺设卵石层，四周设有排油槽并与事故油池相连，一旦用油设备发生事故排油或漏油时，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，卵石层起到冷却作用，不易发生火灾。为避免可能发生的用油设备因事故漏油或泄油而产生的废物污染环境，进入事故油池中的废油不得随意处置，需交由有资质的单位对废油进行收集、转运处理。经采取以上措施后对土壤和地下水污染的风险较小。

此外，禁止吸烟或明火，工作人员穿戴防静电服，严格管理，一旦发生泄漏会立即发现处理。突发火灾事故、变压器油外泄，可将漏油经事故油池导入下面的事故油池，按危险废物储存、运输和管理，废油委托有资质单位妥善处置。

综上所述，箱式变压器火灾事故引起的变压器油泄漏的概率极低，漏油事故的环境风险在可控范围，对周围环境影响较小。建设单位应在落实好事故油池的建设及基础防渗等措施的基础上做好事故状态下的应急工作，并采取严格

的防防范措施，制定相应的环境风险防范措施及突发环境事件应急预案，可将本项目发生的环境风险降低至最低程度。

8、节能效益分析
本项目规划容量150MW，风电场拟安装24台6.25MW风力发电机组，预计每年可提供清洁电能27217万kWh，与同等上网电量规模的燃煤电厂相比（按《宁夏回族自治区能源领域碳达峰实施方案》中要求的燃煤电厂平均供电标准煤耗为300g/kWh计），每年可节约标煤81651t。相应每年可减排二氧化碳21.72万t、二氧化硫15.68t，氮氧化物28.17t（具体参数见表4-3），此外，每年还可减少大量的灰渣及烟尘排放，并减少燃煤电厂产生的噪声、废水以及灰渣等运输处置带来的相应环境和生态影响。因此，本项目建设可减少煤炭等化石燃料的消耗，有利于缓解环境保护压力，实现经济与环境的协调发展，项目节能和环保效益显著。

表4-3                          污染物减排量统计表
污染物

参数

减排量(t/a)
烟尘

煤的收到基灰份按30%计，除尘效率按99.98%计

4.90
二氧化硫

煤的硫份按0.8%计，脱硫效率按97.6%计

15.68
二氧化碳

2.66t/t标煤

217200
氮氧化物

2.3kg/t标煤，脱硝效率按照85%

28.17
注：上述参数参照《污染源源强核算技术指南 火电》（HJ888-2018）和《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》以及《火电行业建设项目温室气体排放环境影响评价指南（试行）》。



	选址选线环境合理性分析
	1、风电机组选址合理性
因本项目倒塔安全距离不足，风力发电机组在施工中可能发生‌倒塔事故‌（即塔筒整体倒塌）‌，从而构成安全隐患，因此，需要重新调整部分风机位置。根据原环评报告中风机的点位坐标及本次变动分析，与原环评相比，本项目优化调整后部分风机点位发生位移，其中7#风机向西北位移70m，10#风机向西北位移1700m，11#风机向东北位移7926m，18#风机向东北位移3355m，20#风机向北位移8256m、21#风机向东北位移8762m，其余风机点位位移均为30m。变动前后风机点位布置情况见下图：

[image: image2.png]




风机点位调整前
风机点位调整后
本项目风机点位调整前，风机叶轮直径220m，轮毂高度125m，两风机组最近距离为415m，原风机的倒塔距离设计为轮毂高度和风机叶轮半径之和的1.5倍，倒塔距离为353m。倒塔安全距离不足，一旦塔筒整体倒塌，其倒塌范围可能波及周边风电设施或人员等，造成安全事故。

《风力发电场设计规范》（GB/T 51096-2015）第4.3.3条‌明确规定：
风力发电机组的塔筒中心与公路、铁路、机场、输电线路、通信线路、天然气石油管线等设施的避让距离，‌宜大于轮毂高度与叶轮半径之和的1.5倍‌。虽然该条文未直接针对“风机–风机”间距，但‌行业内普遍将此1.5倍（H + R）原则作为风机布局的安全底线‌，以防止一台风机倒塔时波及邻近机组。实际工程中，部分项目会采用1‌.0倍（H + R）‌作为最小间距，但‌规范推荐值为1.5倍‌，且在人口密集区、重要设施附近应优先采用更高标准。‌为施工安全考虑，本次风机点位及风机参数调整后，风机叶轮直径221m，轮毂高度120m，两风机组最近距离调整为500m。倒塔距离为1‌.5倍（H + R），倒塔安全距离为346m，满足项目施工条件。
根据当地风向选址布点，且项目风机位于原风电场范围内，本项目无其它比选方案。本项目风力发电机组选址，风电机组、箱变占地区域已避让生态保护红线、文物保护单位等，评价范围内不涉及生态保护红线、文物保护单位等环境敏感区域；项目建设符合国家及西部地区产业政策，符合宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划、宁夏回族自治区及中卫市生态环境保护“十四五”规划和中卫市国地空间总体规划等，项目选址位于中卫市海原县一般管控单元，符合生态保护红线管控要求，项目占地范围内无自然保护区、国家公园、饮用水源保护区等生态保护目标分布。本项目设计期、施工期及运营期均采取了合理可行的污染防治措施和生态治理措施，在落实本项目环境影响评价报告表提出的各项污染防治措施后，对周围环境的影响较小，且本项目选址区域不在候鸟迁徙通道上，不会对迁徙期内的候鸟造成影响。

综上所述，本项目风机点位优化调整后，风机选址较合理。
2、临时用地选址符合性
本项目临时用地包括弃土场、施工道路等，临时占地不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区等生态保护红线，不占压文物。

(1)与用地管理相关文件符合性
根据《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）等文件要求，本项目临时用地选址合理性分析见表2-10。
表2-10                      临时用地选址合理性分析
序号
文件名称及要求
工程情况
符合性
1
自然资规〔2021〕2 号：

1、建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。

2、制梁场、拌合站等难以恢复原种植条件的不得以临时用地方式占用耕地和永久基本农田，可以建设用地方式或者临时占用未利用地方式使用土地。

3、严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。

1.本项目施工结束后对占用耕地进行土地复垦、占用灌木林地种栽灌木、占地草地撒播种草，对临时用地恢复原地貌和生态。工程制定了水土保持方案和土地复垦方案，临时用地期满后拆除临时建（构）筑物，按本项目环评生态措施设计、水土保持措施、土地复垦措施进行恢复。

本项目使用商品砼，施工场地不设拌合站。

3.本项目编制了土地复垦方案，按照“占补平衡”原则，对占用耕地占多少补多少，保证其质量不降低、数量不减少。
符合

2

自然资发〔2022〕130 号：
1、各级自然资源主管部门应依据国土空间规划和“三区三线”等空间管控要求，积极配合和参与基础设施建设项目规划选址选线工作。在选址选线工作中，自然资源主管部门要切实落实最严格的耕地保护制度、节约集约制度和生态环境保护制度，重点评价分析建设项目涉及的耕地和永久基本农田保护、生态保护、节约集约用地和历史文化保护、地质灾害风险防控等红线底线要素并提出建设性意见。可研编制单位、项目设计单位要加强多方案比选，不占、少占耕地和永久基本农田，合理避让生态保护红线、历史文化保护红线和灾害风险区。

2、简化用地预审阶段审查内容。涉及规划土地用途调整的，审查是否符合法律规定允许调整情形，不再提交调整方案；涉及占用生态保护红线的，审查是否符合允许占用情形，不再提交省级人民政府论证意见。
项目在选址选线时已充分避让了永久基本农田，不在永久基本农田内建设施工营地、牵张场、跨越场。本项目已经过多次优化调整，且无法完全避让永久基本农田。项目已编制《临时用地占用耕地及永久基本农田不可避让论证报告》，不在永久基本农田内建设施工营地，目前已通过专家评审，根据评审结论：“项目占用永久基本农田符合国家集约节约用地政策和对永久基本农田实行特殊保护的要求”。本项目施工结束后，依据《基本农田保护条例》“占多少，垦多少”的原则，严格按照土地复垦报告及本项目生态恢复措施完成土地复垦和生态治理恢复，并组织自然资源部门验收。对不能进行复垦的土地，按照要求缴纳相应补偿费用。通过采取以上措施后，项目建设符合农用地优先保护区要求。通过采取以上措施后，项目建设符合《宁夏回族自治区生态保护红线管理条例（2023年修正）》等相关规定。
符合

综上所述，本项目临时用地符合《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）、《关于加强用地审批前期工作积极推进基础设施项目建设的通知》（自然资发〔2022〕130号）等文件要求。
(2)临时工程选址可行性

①弃土场

本项目共设置弃土场3处，占地面积共13.7347hm2。弃土场坐标位为：1#弃土场位置坐标：E105.903681º、N36.640951º，最大库容为25万m3，设计容渣量为18.8万m3；2#弃土场位置坐标：E105.912050º、N36.611940º，最大库容为15万m3，设计容渣量为12.4万m3；3#弃土场位置坐标：E105.849855º、N36.453700º，最大库容为5万m3，设计容渣量为3.4万m3。3处弃土场占地类型均为天然牧草地。弃土场选址遵循“严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民点等有重大影响的区域设置弃土场”的强制规定。依据“就近布设、减少运距与占地”的布设原则，同时符合“在山丘区宜选择荒沟、凹地、毛支沟”的规定。3处弃土场均选择在汇水面积小、地质稳定山间洼地处不占用耕地及林地。选址阶段严格避开生态保护红线区、自然保护区、水源保护区、基本农田等生态敏感区域。



1#弃土场域地形地貌（荒沟沟头，

最大库容为25万m3）
2#弃土场域地形地貌（山间洼地,

最大库容15万m3）

3#弃土场域地形地貌（荒沟沟头,

最大库容为5万m3）
本项目弃土场周边无公共设施，1#弃土场距离贾塘乡肖湾居民区直线距离约1860m，2#弃土场距离贾塘乡堡台村居民区直线距离约3835m，3#弃土场距离贾塘乡南河村散户直线距离约305m。本项目弃土场选址区域不涉及河道、水域等，也不涉及行洪，项目建设不在河道、湖泊管理范围内，也不在重要基础设施、人民群众生命财产安全及行洪安全有重大影响的区域布设。本项目弃土场选址位于海原山区，地形地势较高，不在滑坡、塌方等次生灾害不利环境条件建设，选择在山丘区的凹地、荒地作为弃土场。本项目弃土场用地面积13.7347hm2，需做水土保持方案报告，施工结束后通过土地整治、采取栽灌种草等生态治理措施及水土保持措施后，不会影响周边居民点的环境安全。弃土场环境合理性分析见表2-11：

表2-11                     弃土场环境合理性分析表
编号
弃土场类型
环境合理性分析
1#

弃土场

沟谷型

位于山间洼地，用地现状为天然牧草地，占地面积为7.48hm2，土场下游无居民，将不会影响居民区的安全。上游汇水面积为0.012km2，堆土前上游四周修筑浆砌石排水沟1940m，下游出口设置消力池及护坦，弃土场底部布置抗滑挡土墙40m。弃土分层压实堆放，堆放至最终高度后将堆土进行表面修筑成顺坡整地后植被恢复即可，最大库容为25万m3，设计容渣量为18.8万m3，逐层堆高不超过10m，弃渣时，采取自下而上的方式顺坡堆放。经分析，该土场占地类型、所在地形、周边环境、容量无制约性因素，该场地选址基本合理。
2#

弃土场

凹地形

位于山间洼地，用地现状为天然牧草地，占地面积为4.92hm2，弃土场下游没有居民，将不会影响居民区的安全。上游汇水面积为0.008km2，堆土前上游四周修筑浆砌石排水沟1030m，下游出口设置消力池及护坦，弃土场底部布置抗滑挡土墙30m。弃土分层压实堆放，堆放至最终高度后将堆土进行表面修筑成顺坡整地后植被恢复即可，最大库容为15万m3，设计容渣量为12.4万m3，逐层堆高不超过10m，弃渣时，采取自下而上的方式顺坡堆放。经分析，该土场占地类型、所在地形、周边环境、容量无制约性因素，该场地选址基本合理。
3#

弃土场

沟谷型

位于山间洼地，用地现状为天然牧草地，占地面积为1.34hm2，弃土场下游没有居民，将不会影响居民区的安全。上游汇水面积为0.001km2，堆土前上游四周修筑浆砌石排水沟520m，下游出口设置消力池及护坦，弃土场底部布置抗滑挡土墙35m。弃土分层压实堆放，堆放至最终高度后将堆土进行表面修筑成顺坡整地后植被恢复即可，最大库容为5万m3，设计容渣量为3.4万m3，逐层堆高不超过10m，弃渣时，采取自下而上的方式顺坡堆放。经分析，该土场占地类型、所在地形、周边环境、容量无制约性因素，该场地选址基本合理。
本项目弃土场下游无农田、无居民点及生产设施分布和其他限制性因素，所在地形、周边环境、容量无制约性因素，弃土场选址综合考虑安全、环保及法规要求，避免威胁公共设施、行洪安全及生态环境。

本项目所设置的3处弃土场选址获得了自治区林业和草原局、海原县自然资源等行政主管部门的审核同意，并与当地乡镇和村委会签订了租用土地补偿协议，选址依法合规。

综上所述，本项目弃土场选址合理。

②临时道路布置的合理性
本项目施工期间外来物资运输主要采用公路运输，项目周围分布有寨海高速、福银高速和S204省道，贾塘乡均有乡村道路，公路网发达。施工现场的进场路利用现有的乡村公路进入施工现场，局部交通困难的地段，修筑临时施工道路，施工道路在充分利用区域现有道路基础上，除非常必要的道路外，尽量少占耕地和林地，工程完成后，将临时道路恢复为原有生态功能。总体而言，施工道路布置具有环境合理性。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	1、施工期生态保护措施
(1)避让措施
①本项目在设计时已避开自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等，不涉及占用生态保护红线。风机布置均避让了永久基本农田。

②本项目在设计时已避让军事设施、城镇规划、大型工矿企业及重要通信设施，已初步排除采矿权与探矿权影响。

③在经济合理的前提下路径方案尽量避开恶劣地质区和重冰区、已有的各种矿产采空区、开采区、规划开采区及险恶地形、不良地质地段。
④项目所有风机须布置在规划范围内，选址选线时不断优化调整选址选线方案，已避让省级公益林及国家级公益林。

⑤项目的选址选线充分考虑了土地利用规划、文物保护、交通运输等多种因素，避让了居民区等环境敏感点。
(2)减缓措施

①施工过程中，应划定施工范围、严格管理，确保在规定的施工范围内施工，严格按照规划的作业带宽度施工，运送风机的道路宽度不得超过6m，施工机械严格按照规定的临时施工道路行驶。

②对占用的耕地、林地、草地均采取剥离表层腐殖土用于后期植被恢复，临时表土堆存采取编织袋挡护、拍实、表层覆盖草垫或苫盖纤维布等临时防护措施，并将表土堆放在临时用地范围内，减少施工期水土流失。

③施工前根据设计要求合理规划临时占地，临时设施尽可能布置在无植被或植被稀少的区域，充分利用现有道路，施工采取张力放紧线，尽量减小施工通道宽度。
④本项目开工建设前建设单位和施工单位必须对施工人员进行环保知识宣

传，施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，在施工场地设立爱护野生动物的宣传牌，提高施工人员的生态保护意识，严禁捕猎野生动物和鸟类。项目施工期施工单位及建设单位都要派专人，结合林地资源管护，负责对野生动物和鸟类保护措施的落实，对施工现场、材料运输线路等进行监督，降低工程建设对野生动物和鸟类的影响。夜间尽可能减少安排大型机械作业，以免噪声和振动对野生动物和鸟类的活动、繁殖造成不良影响，以减少对动物的负面影响。施工管理单位要加强与当地林业部门的联系，发现野生动物伤害事故，应尽快通知林业主管部门，或者是野生动物管理机构的人员，依法依规进行处理，杜绝违法犯罪事件的发生。
⑤优化施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。野生鸟类和哺乳类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式和时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。
⑥严格控制光源。夜间灯光容易吸引鸟类撞击，应严格控制光源使用量，尤其是在有大雾、小雨或强逆风的夜晚，应停止施工。项目区虽不在鸟类集中迁徙通道上，但在候鸟迁飞的高峰季节，仍需对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量，减小对鸟类迁飞的干扰。风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置，优先采用低噪声叶片，风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色，或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟。
⑦进一步优化35kV集电线路路径，尽量减少因项目建设而引起的生态破坏。合理安排施工工序，尽量以小范围分区施工，控制临时占地面积，减少施工范围和扰动面积，将生态影响程度降至最低程度。

⑧加强生态保护管理监督，切实落实各项生态恢复措施，确保生态恢复率，使临时施工占地植被覆盖度恢复到原有水平或高于原有水平。

植被措施：冰草、沙打旺、披碱草植草面积51.6128hm2、种植柠条面积25.9739hm2、耕地复垦面积13.3628hm2。
鸟类保护措施：风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置，优先采用低噪声叶片，风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色，或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟。

(3)修复措施

①工程措施
表土剥离：耕地表土剥离面积13.3628hm2、剥离深度40cm、表土剥离量约53451.2m3；林地表土剥离面积25.9739hm2、剥离深度30cm、表土剥离量约7792.2m3；草地表土剥离面积51.5752hm2、剥离深度20cm、表土剥离量约103150.4m3，剥离的表土全部堆放于项目临时用地范围内。②土地整治：本项目对临时用地区域进行机械翻松及整平，土地整治面积91.0482m2。
土地整治：本项目对临时用地区域进行机械或整平及翻松，整地翻松深度为0.20m，土地整治面积91.0482hm2。
②植被措施

I、植草措施
施工结束后，对项目临时占用其它草地区域机械整平及翻松后，整地翻松深度为0.20m，采取人工撒播草籽措施恢复植被，种植冰草、沙打旺、披碱草，采取人工撒播草籽面积13.3628hm2。
a.措施布设位置

对风机吊装平台、塔基施工区、施工便道、弃土场、电缆施工区的临时占用草地范围。
b.种草技术

类型：混播 

草种：冰草、沙打旺、披碱草
种植方式：撒播

种草时间：春季
种植技术：人工撒播草籽，草种选择合冰草、沙打旺、披碱草，播种量为25kg/hm2，种植按比例1:1:1；补植率按20%计，种植方式为拌土撒播，种植面积13.3628hm2，需冰草草籽133.6kg、沙打旺草籽133.6kg、披碱草草籽133.6kg。
以上措施责任单位为建设单位，具体实施单位为施工单位，建设单位需对施工期环境保护措施的落实情况进行监督管理，确保项目实施后区域植被覆盖率、生态环境质量不降低。

Ⅱ、灌木种植措施
项目塔基施工区、施工便道、风机吊装平台、电缆施工区、弃土场临时占用林地区域种植柠条进行生态治理，灌木种植面积约25.9739hm2。柠条呈单行带状栽植，带间距3m，选择条播方式。柠条设计栽植规格为1~2年生，株高30~50cm，种植季节为春季。

具体项目植被恢复典型生态措施设计见附图 15。
(4)补偿措施
位于耕地、林地、草地内施工前，建设单位应对设计部门已测定各风机、箱变、铁塔位置、档距、断面高程进行全面复核测量，测量偏差不得超过允许范围，对校核过的桩基，根据基础类型进行基础坑位测定，和坑口放样工作，减少耕地、林地、草地临时占用面积。依据被占用土地的区位、地类、面积等因素，按当地补偿标准对占地范围土地及地上青苗等通过专业评估后进行赔偿，建设单位应签订生态补偿协议，安排专项资金对项目占地区域进行生态恢复。
(5)管理措施
施工单位应做好环境管理与教育培训，施工场地应设置环境保护宣传专栏，宣传野生动物保护、文物保护等相关内容，施工前组织专业人员对施工人员进行环保宣传教育，禁止捕猎野生动物，禁止引入外来有害生物。在项目实施中，施工单位或者个人如果发现文物，应当立即保护现场，停止施工，依法向文物主管部门报告，经调查勘探或考古发掘后方可实施。施工期严格施工作业范围，规范施工行为，加强施工现场管理监督。

综上所述，经采取上述措施，本项目施工期对区域生态环境产生的影响较小，在可接受水平。
2、施工期大气污染防治措施

本项目施工废气主要为施工扬尘、施工机械产生的燃油废气与汽车尾气等。施工期具体防治措施如下：

(1)施工扬尘

为了防止施工过程中扬尘的产生对周围环境空气造成影响，施工建设期间应对施工场地产生的扬尘采取以下污染防治措施：

①对风机组及地埋电缆施工场地设置2.0m硬质围栏，物料堆放抑尘网覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”扬尘防控措施；

②工程施工现场的建筑垃圾，应分类收集、及时清运，运输车辆应密闭或加盖篷布密封，在海原县政府主管部门规定的地点处置。建筑垃圾若在工地内堆置超过48h的，应密闭存放或及时采取抑尘网或篷布苫盖，防止风蚀起尘及水蚀迁移；

③本项目施工作业点分散且作业量较小，产生的扬尘较少。在土方开挖过中，应严格按设计施工，减少土方开挖量，开挖的土方集中堆放，及时遮盖抑尘网，并采取洒水抑尘措施降低扬尘排放；
④通过采取分段施工、分段回填的施工方式，减少土壤裸露时间和裸露面积，防止扬尘污染。严格控制施工作业范围，风机箱变及电缆施工场地周围设置2.0m高连续、密闭的围挡，减少扬尘排放；

⑤合理规划运输线路，土方运输时车辆应遮盖篷布密闭运输，尽量避开居民区。运输过程中限制车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

⑥施工区域采用湿法作业，利用洒水车对运输道路及施工区域定期洒水降尘，施工场地堆放超过24小时的土方，要采用密目网进行覆盖，减少扬尘排放；出现重污染天气状况或者四级以上大风时，施工单位应当停止土石方作业以及其他可能产生扬尘污染的施工建设活动。
⑦施工工地运输车辆驶出工地前必须做除泥除尘处理，严禁车轮带泥的车辆上路行驶；按规定使用预拌混凝土，经批准进行现场搅拌混凝土的，应当采取有效扬尘污染防治措施。
⑧本项目施工现场扬尘治理责任主体为建设单位，施工前及时足额支付施

工扬尘治理费用；施工企业积极应用新技术、新工艺、新设备加强扬尘防治，有效提升施工现场安全生产和扬尘控制水平。施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。建立建设单位、项目部、专职管理人员“三级检查制度”，将施工扬尘治理纳入工程日常监督管理范畴；
⑨项目完工后应及时清理和平整场地，按规划要求对临时用地生态恢复，当年不能恢复的，在主体工程完工后一个月内对裸露地面采取抑尘网遮盖等有效措施，防止扬尘污染。

(2)施工机械燃油废气及机动车尾气

施工期燃油机械主要为运输车辆和以燃油为动力的施工机械，其影响范围是施工现场和运输道路沿途。机械燃油主要为柴油，燃油废气的主要成分为SO2、NOx、CO、总烃污染物。项目施工机械作业较分散，污染物排放量总体不大，汽车排放的尾气废气量较少，均位于露天，经空气稀释、扩散。施工方须购买合格的燃料油，定期对燃油机械等设备进行检测与维护保养，合理安排施工运输工作，避免机动车尾气在同一时间段排放等防治措施。

3、施工期地表水污染防治措施

施工期废水主要为施工机械车辆冲洗废水和施工人员生活污水。拟对施工期产生的废水采取如下污染防治措施：

①在施工期间制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格监督和管理。

②设置临时沉淀池，沉淀池需做好防渗措施，施工废水经沉淀处理后用于施工用水和道路洒水降尘。

③在施工过程中还应加强对机械设备的检修和维护，以防止设备漏油现象的发生，施工机械设备的维修应在附近专业厂家进行维修。

4、施工期地下水污染防治措施

本项目施工机械设备涉及柴油发电机，柴油发电机用柴油购自社会加油站，随用随购，施工现场不设置柴油储罐及其它贮油设施。因此对周围环境影响较小。
5、施工噪声防治措施
在施工过程中，运输车辆、吊车、运输车辆等机械设备，均会产生一定强度的机械噪声。为了将本项目施工噪声影响降至最低，须采取以下防治措施：

①选择低噪声的施工工艺及机械设备，合理规划施工总平面布局，合理布置其活动区域，在离居民区较近的施工区域须设置临时围挡，减轻噪声污染对居民的影响；
②制定合理的施工计划，安排施工时序，尽量避免高噪声设备在同一时段运行；优化运输路线，车辆应避免经过敏感路段，禁止鸣笛；
③采取分阶段施工，提高施工效率，尽可能地缩短施工时间，减轻噪声影响；

④合理安排施工时间，禁止在夜间二十二时至次日六时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。确因项目需要必须连续作业的，应当提前报所在地环境保护行政主管部门批准，并公告附近居民；
⑤定期对施工机械设备进行维护保养，使机械设备达到良好运行状态；

⑥加强施工现场管理，文明施工，尽量减少人为噪声干扰，避免给周边居民造成噪声影响。

综上所述，本项目通过采取上述综合降噪措施后，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期噪声达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中规定的限值要求。
6、施工固体废物防治措施
施工期土石方平衡，无弃方。施工期固体废物主要为施工建筑垃圾。

本项目应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，在施工前，施工单位应编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至当地政府主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。建设单位应与施工单位签订环保责任书，由施工单位负责施工期固体废物的处置。

在施工期固体废物的处置过程中，还应采取以下管理措施：

(1)施工期间产生的建筑垃圾暂存时应采取遮盖抑尘网或篷布，分类存放，加强管理。
(2)施工期间产生的固体废物应及时清运，建筑垃圾及生活垃圾不得向周边沟渠等区域抛洒或遗弃。
(3)施工现场应设置环境保护宣传栏，施工前向施工人员进行培训，并宣传施工期环境保护相关知识，提高施工期环境质量和管理效率。

综上所述，本项目施工期产生的各类固体废物在采取有效的处置措施后，对周围环境影响轻微。

施工期环境管理措施

(1)环境管理机构

建设单位和施工单位应在管理机构内配备必要的专职人员，负责环境保护管理工作。

(2)施工期环境管理

建设单位相关要求：建设单位在施工期间设立项目部，设置专人负责环境保护管理工作，制定详细的施工方案，负责核查施工方案是否满足环保要求，核查施工是否落实环保要求等相关工作。施工场地应设置环境保护宣传专栏，制定扬尘、噪声、废水、固体废物防治措施以及野生动物保护、文物保护等相关内容，施工前组织宣传教育，并培训。具体建设单位职责如下：

①负责管辖范围内建设项目环境保护“三同时”制度的具体执行；

②依据环境影响评价文件及其批复文件，编制项目环境保护管理文件；

③组织参建单位开展环境保护培训、宣贯和交底工作；

④配合各级生态环境主管部门组织的监督检查，并组织整改发现的问题；

⑤做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

施工单位相关要求：施工单位负责对项目进行动态管理，贯彻落实各项环保政策，以及文物保护工作的落实。确保施工人员能够严格执行各项环保管理制度、规定，减少对生态环境影响。施工单位应组织施工人员学习相关环保法律法规及文物保护相关法律法规，施工单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，做到施工人员知法、懂法和守法。具体施工单位环境管理的职责如下：

①根据施工图环境保护专项设计和项目环境保护管理相关要求，编制环

境保护施工方案；
②参加监管单位组织的环境保护培训，开展本单位内部培训(含分包单位)；

③在施工过程中落实各项环境保护措施，记录和统计措施相关技术数据；

④参加环境保护现场检查，完成整改工作，提交整改报告；
⑤编制环境保护施工总结；

⑥参与竣工环境保护设施验收工作；

⑦协助完成各级生态环境主管部门监督检查和沟通协调工作。



	运营期生态环境保护措施
	1、生态环境保护措施
(1)封育管护

运营期应加强植被抚育管理及防火、防病虫害等管护措施，严禁牲畜和人为破坏。

(2)合理规划巡检路线，按规定的检修道路行驶，巡检过程中车辆不得随意进入除道路以外的其它区域，避免周边植被被碾压造成损毁。

(3)严格按照本项目环境影响报告中提出的生态治理措施进行治理，加大植被抚育力度，养护期3年，针对未达到预期效果的区域，须按20%考虑补种，对栽植后未成活的灌木继续补植，未萌发的草种继续补种，恢复原地貌及植被。
(4)为保护生态环境，运营期应制定环境管理制度，将环境保护责任落实到位。成立专门的环境保护小组，安排专人负责项目生态保护工作，并制定岗位职责及培训计划，定期对环保专责人员进行环境保护方面的培训，提高运营期间的环境管理能力。

(5)加大对项目评价范围内鸟类的观测，对因风机死亡的鸟类统计其种类和数量，开展系统性评估；合理优化风电场夜间灯光，在风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置等，以降低对鸟类的伤害；应优先采用低噪声叶片，以降低对评价区野生动物及鸟类生境的影响。

(6)为防止鸟类碰撞风机叶片，建议风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色。或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟，使鸟类在迁徙中能及时回避，减少鸟机碰撞的概率。

(7)集电线路在运行过程中对惊飞的鸟类有一定的撞击影响，类比王辉《输变电工程对鸟类的影响及减缓措施》（2014年），根据鸟类的视觉特征，将输电线路导线设置成对鸟类具有警示作用的颜色（红色或黄色），提醒鸟类对障碍物的识别，减少碰撞几率。因此，建议集电线路上安装红色或黄色的绝缘保护套。
本项目运行后，建设单位应定期委托有资质的第三方环境监测单位对项目生态环境进行监测。

生态环境监测计划见表5-2。

表5-2                       运营期生态监测计划一览表
周期
监测点位

监测频次
监测项目

管理要求
施工期
在风机施工点临时用地设置1个地面监控点
施工期间

监测一次（植被生长期）
以调查方式为主，监测植被破坏面积，动植物种类和种群结构变化，重要物种的活动、分布、数量等。
施工前人员培训，施工中加强现场管理、严格划定施工红线，减少土壤扰动面积，严禁捕猎野生动物等措施。
运营期

运行期生态环境监测点位与施工期监测点位相同
项目植被恢复后监测一次（植被生长期）
以调查方式为主，监测植被恢复面积，植物种类和群落结构变化，重要物种的活动、分布及鸟类死亡种类、数量等进行统计和记录。
对生态治理不达标区域采取补种措施，补种率20%，加强植被抚育管理及防火等管护措施，严禁牲畜和人为破坏。
2、声环境保护措施
为减少项目运营期噪声对外环境影响，建设单位应采取相应的降噪措施：

(1)选用隔音防振型风力发电机，叶片用减速叶片等技术先进型风机；

(2)设计时选用符合环保要求的低噪声风机组，在风机组控制系统中设置降噪声系统，通过改变风轮转速和变浆系统来调整运行状态。通过在风机叶片上安装尾缘锯齿来降低风机气动噪声；

(3)加强风机的日常维护，定期检查风机机械系统，当发生故障时，应立即停机检查；

(4)在箱式变压器设备选型时选择绝缘水平高、在变压器外壳上涂覆屏蔽材料，设备安装时对设备基础固定、安装减振垫等降噪措施；
(5)箱式变压器为户外式布置，设计时选用符合环保要求的低噪声设备，主要采取对变压器基础进行固定，并采取减振处理；

经采取以上治理措施后，运营期风机噪声对周围声环境影响轻微。
本项目运行后，建设单位应定期委托有资质的第三方环境监测单位对项目噪声进行监测。噪声监测计划见表5-3。

表5-3                       运营期声环境监测计划一览表
监测

因子

监测方法

监测点位布设
监测频次

监测因子
执行标准
噪声

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行
选择功率最大、具有代表性的单台风机，在单台风机机位占地边界噪声较高一侧的水平距离1m~200m处（50m设置一个点位），监测风机组噪声达标及衰减情况。
竣工环境保护验收时；正常运行期，项目环境及生产设备发生重大变化时进行监测，即突发性环境事件进行跟踪监测；项目引发纠纷、投诉时进行监测。

等效连续A声级
《声环境

质量标准》（GB3096-2008）1类标准
3、固体废物处置措施
本项目运营期固体废物主要为箱式变压器检修或事故时产生的变压器废油、风电机组定期更换废润滑油、废液压油及废油桶，均属于危险废物。项目运营期产生的变压器废油、废润滑油及废液压油经专用密闭容器分类收集后，与废油桶、含油废抹布一并依托华电海原北山洼110kV升压站内危废暂存间暂存，检修或事故状态产生的废变压器油贮存于事故油池，委托有资质的单位定期转运和处置。

本项目运营期产生危险废物，拟依托华电海原北山洼110kV升压站内危废暂存间暂存。该危废暂存间建设面积24m2，已通过竣工环保验收，目前已投入使用，依托危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物管理计划和管理台帐制定技术导则》（HJ1259-2022）中的相关要求建设。根据《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》（环办土壤函〔2018〕266号），企业应加强固体废物管理，并在每年3月31日之前通过全国固体废物管理信息系统报送产废数据，即危险废物的类别、数量、利用和处置情况等，积极配合相关部门的危险废物电子转移联单工作。具体处置要求如下：

(1)危险废物的收集

本项目危险废物的收集应满足《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求：

①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。收集计划包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等；

②危险废物收集和转运作业人员根据工作配备必要的个人防护装备，如手套、口罩等；

③在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防火、防泄漏、防雨或其他防治污染环境的措施；

④危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式；

(2)容器和包装物污染控制要求

①容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容；

②针对废润滑油、废液压油、变压器事故废油，应采用专用密封贮油桶贮存，容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求；

③硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏；

④柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏；

⑤使用容器盛装废润滑油、废液压油、变压器事故废油时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形；

⑥容器和包装物外表面应保持清洁。

(3)贮存设施运行环境管理要求

①危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入；

②应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好；

③贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存；

④贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等；

⑤贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案；

⑥贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。

(4)危险废物的运输转移

根据《危险废物转移管理办法》（部令第23号，2022年1月1日），转移危险废物的，应当执行危险废物转移联单制度。危险废物转移联单应当根据危险废物管理计划中填报的危险废物转移等备案信息填写、运行。移出人每转移一车（船或者其他运输工具）次同类危险废物，应当填写、运行一份危险废物转移联单；每车（船或者其他运输工具）次转移多类危险废物的，可以填写、运行一份危险废物转移联单，也可以每一类危险废物填写、运行一份危险废物转移联单。对不通过车（船或者其他运输工具），且无法按次对危险废物计量的其他方式转移危险废物的，移出人和接受人应当分别配备计量记录设备，将每天危险废物转移的种类、重量（数量）、形态和危险特性等信息纳入相关台账记录，并根据所在地设区的市级以上地方生态环境主管部门的要求填写、运行危险废物转移联单。危险废物电子转移联单数据应当在信息系统中至少保存十年。本项目应与有资质的运输单位签订协议，在危险废物运输过程中，存在着泄漏的危险，主要潜在危险事故为机械碰撞和交通事故。在运输过程中，应轻装轻卸，防止附件破损，运输应按规定路线行驶，中途不得停留，同时按照危险废物转移联单的运行管理要求，做好危险废物转移联单的填写、运行工作。

(5)事故油池设置的合理性分析

参照《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）的相关规定，事故贮油池容积按最大台设备油量的100%设计，并能将事故油排至事故油池。贮油或挡油设施应大于设备外廓每边各1m。

本项目单台箱变最大油重为4.2t，变压器油的密度按84t/m3计，本项目变压器油的容量约为5m3，拟在箱式变压器基础下方各建设一座容量为5m3的事故油池，满足事故油池按单台主变容量100%设计的要求。事故油池较设备外廓尺寸每边大1m，并设置卵石层，一旦发生事故，变压器废油收集至事故油池暂存，满足变压器事故油收集要求。  

因此，本项目设置的事故油池满足规范设计要求，可以确保变压器油的收集和不外泄。

运营期固体废物环境管理计划见表5-4。

表5-4                    运营期固体废物环境管理计划表

监测因子

监测方法

监测项目
监测频次

危险废物
按照《危险废物贮存污染控制标准(GB18597-2023)的相关标准要求管理

统计项目危险废物的种类、产生量、处理方式（去向）等

每产生或转移一次，进行详细统计来源、数量、去向等

6、环境风险防范措施
本项目运行期环境风险主要为箱变检修及事故状态下变压器油泄漏带来的环境风险。主要采取以下环境风险防范措施：
①本项目每个箱式变压器基础下方拟设一个容量为5m3的事故油池，事故油池有效容积满足《火力发电厂与变电站设计防火规范》（GB50229-2019）规定的事故油池按单台主变容量100%设计的要求。事故油池用于事故状态下变压器油泄放收集。项目一旦发生变压器油泄漏事故，箱式变压器油位可通过油位计直接观测油面位置，油位计带有高低报警，当上升至高位时进行报警，放气塞会自动进行排气泄压，防止油因热胀而溢出。
②本项目箱变事故排油管采用无缝钢管，事故油池紧邻箱变（间距≤5m）布置，采用地下式钢筋混凝土结构，内壁做防渗处理（涂刷环氧树脂），事故油池按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，满足防雨、防渗漏、防腐蚀等相关要求，渗透系数须达到≤1.0×10-10cm/s。事故油池仅用于收纳箱变故障泄漏的绝缘油，不得与其他废水系统连通。
③事故油池的长宽尺寸宜较设备外廓尺寸每边大1m，出口应引至安全处所，满足相关设计规范要求，可有效避免事故状态下变压器油的泄漏及火灾风险。

④变压器检修及处理渗漏时，应选择耐高温、耐油性能良好、符合标准的密封垫，选择ZFO型真空偏心蝶阀。提高安装工艺水平，杜绝因安装方法不当造成的渗漏，对法兰接口不平或变形错位的先校正接口，错位严重不能校正的可将法兰割下重焊，必须确保接口处平行。安装时密封垫压缩量为其厚度的1／３左右为宜。可使用快速密封堵漏胶棒堵漏，减少变压器漏油事故的发生。

⑤根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，事故油池须坚实且表面无裂痕，确保废油安全收集。产生的事故废油属于危险废物，由有资质单位转运和处置，以防止二次污染。

⑥应禁止吸烟和明火，严格管理，防止人为因素造成的事故发生。

⑦施工期加强工程监理和环境监理，严格要求做好箱变事故油池防渗工程，做好照片、录像以及相关文字说明等资料存档工作。

⑧安排专人定期检查各箱变事故油池，避免出现泄漏等不良情况发生。
⑨箱式变压器、风机转轴、齿轮的维护与保养应委托专业资质单位进行，所需变压器油、润滑油、液压油由维修保养单位直接配送，不在风电场内存放。

⑩建设单位应制定相应的风险防范措施，针对本项目环境风险制定突发环境事件应急预案，以应对环境污染事故的发生。
建设单位在严格落实工程设计和本环评报告中提出的风险防范措施的前提下，项目环境风险影响范围较小，风险可防可控，风险水平可接受。

	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资52010.69万元，其中环保投资235万元，约占项目总投资的0.45%。环保投资主要用于扬尘、噪声、废水、固体废物防治、生态治理以及环境管理等。本项目环保投资明细见表5-4。

表5-4                       环保投资明细一览表       

名称

治理措施

投资估算

（万元）

所占比例（%）

施工期

扬尘防治

风机及地埋电缆施工场地设置2m硬质围栏；物料及土方堆体采取拦挡、抑尘网覆盖措施，建筑垃圾、散状物料及土方遮盖篷布密闭运输；施工场地及道路定期洒水抑尘；采用商品混凝土；运输路面及施工营地地面采用碎石硬化；车辆车身、车轮冲洗后方可上路行驶等扬尘防控措施。
20.0
8.4
废水防治
车辆出入口处设置1个10m3简易沉淀池（池底及四周敷设HDPE防渗膜）。
1.5
噪声防治
采用低噪声施工工艺和机械设备，运输道路设置车辆禁止鸣笛、限速标识，机械设备定期维护等措施
15.0
6.3
固体废物处置
建筑垃圾、弃土清运处置
3.0
1.3
生态治理
工程措施：①表土剥离：耕地表土剥离面积13.3628hm2、剥离深度40cm、表土剥离量约53451.2m3；林地表土剥离面积25.9739hm2、剥离深度30cm、表土剥离量约7792.2m3；草地表土剥离面积51.5752hm2、剥离深度20cm、表土剥离量约103150.4m3，剥离的表土全部堆放于项目临时用地范围内。②土地整治：本项目对临时用地区域进行机械翻松及整平，土地整治面积91.0482hm2。
植被措施：冰草、沙打旺、披碱草植草面积51.6128hm2、种植柠条面积25.9739hm2、耕地复垦面积13.3628hm2。
鸟类保护措施：风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置，优先采用低噪声叶片，风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色，或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟。

65.5
27.6
运营期

噪声防治
选用隔音防振型风力发电机、减速叶片等，风机、箱式变压器等设备选用低噪声设备，箱变基础减振、加强设备日常维护等
20.0
8.4
固体废物

处置
箱式变压器事故油池（24个，有效容积5m3）
72.0
30.4
废润滑油、废液压油、废变压器油采用专用密闭储油桶分类收集，与废油桶等危险废物一并委托有资质单位定期转运和处置
8.0
3.4
环境管理与监测
环境影响评价、竣工环境保护验收及环境监测
30.0
12.7
总计

235.0
100



六、生态环境保护措施监督检查清单

	     内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	工程措施：①表土剥离：耕地表土剥离面积13.3628hm2、剥离深度40cm、表土剥离量约53451.2m3；林地表土剥离面积25.9739hm2、剥离深度30cm、表土剥离量约7792.2m3；草地表土剥离面积51.5752hm2、剥离深度20cm、表土剥离量约103150.4m3，剥离的表土全部堆放于项目临时用地范围内。②土地整治：本项目对临时用地区域进行机械翻松及整平，土地整治面积91.0482hm2。
植被措施：冰草、沙打旺、披碱草植草面积51.6128hm2、种植柠条面积25.9739hm2、耕地复垦面积13.3628hm2。
鸟类保护措施：风机、集电线路设置警示涂装、驱鸟和智能感知启闭一体化装置，优先采用低噪声叶片，风机叶片采用橙红与白色相间的警戒色，或在风机塔架上设置“恐怖眼”进行驱鸟。
	严格落实环评报告提出的工程措施、植被措施及临时防护措施。
	养护期3年、禁牧管理，对植被恢复未达标区域继续补种，补植率按20%计。
	达到环评报告要求的生态环境恢复目标及要求。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	施工场地车辆出入口处设置沉淀池1座（敷设HDPE防渗膜，容积10m3），经沉淀后废水回用于施工场地及道路洒水抑制扬尘等。租用附近民房，施工现场不设生活区，依托民房现有污水处理系统。
	废水不外排，施工结束后拆除临时设置的废水处理等临建设施，并迹地清理和恢复。
	/
	/

	地下水及

土壤环境
	每个箱式变压器下方设置1个5m3事故油池（共24个），事故油池严格按照土壤及地下水的重点污染防治区要求建设，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能。施工单位应加强施工管理，文明施工，禁止“三废”排入外环境污染地下水和土壤环境。
	事故油池严格按照土壤及地下水的重点污染防治区要求建设，渗透系数须达到1.0×10-10cm/s的防渗性能。
	/
	/

	声环境
	加强管理，尽可能选用低噪声设备和工艺，降低对声环境的影响。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	购置低噪声设备，并对设备基础固定，采取减振、隔声处理等综合降噪措施。
	环境噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准。

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	建筑工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等扬尘防控措施。
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放监控浓度限值。
	/
	/

	固体废物
	施工现场产生的建筑垃圾应分类收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的按照环境卫生主管部门的规定，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至当地政府主管部门指定的地点处置，不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。建设单位应与施工单位签订环保责任书，由施工单位负责施工期固体废物的处置。施工期项目产生的弃方量约8.1338万m3，全部采用遮盖篷布的运输车辆拉运至项目拟选弃土场定点处置。
	固体废物妥善处置，无随意丢弃、堆放现象。
	运营期产生的废润滑油、废液压油及废油桶、变压器事故废油等危险废物产生后定期委托有资质的单位转运和处置。
	危废贮存及处置须满足危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》 (2022年1月1日)的要求转移和处置。

	电磁环境
	/
	 /
	/
	/

	环境风险
	/
	 /
	/
	/

	环境监测
	       /
	 /
	/
	/

	其他
	      /
	 /
	 /
	/


七、结论

	宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目重新报批的建设符合国家及地方当前产业政策、选址合理，符合中卫市“三线一单”生态环境分区管控要求，具有良好的环境效益。项目在贯彻执行环境保护“三同时”制度的前提下，认真落实本环评报告提出的各项污染物防治措施以及生态治理措施后，各类污染物能够实现达标排放，对生态环境影响可接受。从环境保护角度分析，本项目的建设可行。
综上所述，本项目的建设是可行的。




，





，











扬尘、噪声、固体废物、生态破坏





施工准备工作





风电机组及箱式变压器基础施工





扬尘、噪声、废水、固废、生态破坏





风电机组及箱式变压器设备安装








噪声、固体废物








扬尘、噪声、废水、固废、生态破坏








线路基础施工、杆塔组立与安装





扬尘、噪声、固体废物、生态破坏








集电线路施工





调试、运行





噪声、固体废物、生态破坏

















