卫环海原分局函〔2026〕6号
关于华电(宁夏)能源有限公司《宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”

增容更新150MW风电项目（重新报批）

环境影响报告表》审批意见的函

华电(宁夏)能源有限公司：

你公司报来的《华电（宁夏）能源有限公司关于审查、审批宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目重新报批环境影响报告表的函》（华电宁能发〔2026〕62号）收悉，根据专家评审小组意见，经研究，现将有关审批意见函复如下：

一、项目基本情况

宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目（重新报批）位于宁夏回族自治区中卫市海原县贾塘乡、郑旗乡，在原风电场场址范围内建设。风电场规划总装机容量150MW，拟安装24台6.25MW风力发电机组，配套建设24台6900kVA油浸式箱变、集电线路及风机检修道路等辅助设施，35kV集电线路分6回线路送入宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目110kV升压站。风电场建成后年上网电量为310000.5MW•h/y，风电场年等效利用小时数为2066.67h，平均容量系数为0.236。项目总投资52010.69万元，其中环保投资235万元，约占项目总投资的0.45%，主要用于项目废气、废水、噪声、固体废物防治及生态环境治理等。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号），本项目属于鼓励类“五、新能源1.风力发电技术与应用中高原、山区风电场建设与设备生产制造”。经审查，项目建设符合国家、自治区相关产业政策、规划及“三线一单”要求，不在生态保护红线范围内。在落实《宁夏华电海原风电场二期贾家山、三期李家洼“以大代小”增容更新150MW风电项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称《报告表》）提出的各项环境保护措施基础上，同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

二、项目建设实施要重点做好以下工作
（一）严格落实《报告表》提出的废气防治措施

项目废气主要为施工扬尘、施工机械燃油废气等。严格落实施工现场围挡、土方开挖湿法作业、定期洒水降尘、运输车辆篷布遮盖、车辆驶离工地前清洗轮胎及车身、加强施工机械维护和保养等“六个100%”扬尘防控措施，确保颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的排放限值。

（二）严格落实《报告表》提出的水污染防治措施

项目施工期生活污水依托租赁民房已建污水处理系统；项目施工废水主要为施工车辆冲洗废水，拟在施工场地车辆出入口处设置10立方米沉淀池对车辆冲洗废水进行沉淀处理，废水经沉淀后可回用于施工道路洒水抑制扬尘等。

（三）严格落实《报告表》提出的噪声污染防治措施

施工期应采用低噪声施工工艺和设备，合理安排施工时间，施工机械采取降噪减振、定期维修养护等措施，施工期噪声须满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）的排放限值要求。

运营期应选购低噪声设备，对设备基础固定、隔声减振处理，加强设备维护保养等，确保运噪声排放满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的1类标准限值。

（四）严格落实《报告表》提出的固体废物污染防治措施

施工期固体废物主要为废弃包装物、生活垃圾和建筑垃圾等。废弃包装箱（袋）统一回收后外卖给废品收购站综合利用；生活垃圾依托租住民房垃圾箱，经收集后定期送环卫部门统一处置。建筑垃圾应遵循源头减量化、资源化、无害化处理，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的，由遮盖篷布的密闭车辆及时清运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场处置，不得擅自倾倒、抛撒或者遗弃施工过程中产生的建筑垃圾。项目施工期尽量做到土石方挖填平衡，减少弃土产生量，无法利用的弃方采用遮盖篷布的运输车辆密闭拉运至项目拟选弃土场定点处置。

运营期固体废物主要为箱式变压器检修或事故时产生的废变压器油，风电机组定期更换的废润滑油、废液压油、废油桶及含油废抹布。废变压器油产生后暂存于各箱变事故油池，委托有资质单位及时转运处置，其它危险废物分类收集后依托宁夏华电海原风电场三期北山洼“以大代小”增容更新200MW项目新建的110kV升压站内的危废暂存间暂存，危险废物暂存须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023年）的相关要求，定期委托有资质的单位转运、处置。

（五）严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施

优化设计、合理布局，每个箱变下方设5m3事故油池1个（共24个），事故油池严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，满足防雨、防渗漏、防腐蚀等相关要求，渗透系数须达到≤1.0×10-10cm/s。建设单位应制定相应的环境风险防范措施，针对项目环境风险制定突发环境事件应急预案，使项目环境风险可防可控。
（六）严格落实《报告表》提出的生态治理措施

加强施工期管理，合理进行施工组织设计，按照“边施工、边恢复”的原则，单个风机、箱变施工线束后及时进行临时用地整治和恢复，减少土地裸露时间。优化施工布置，尽量减少施工临时场地设置，占用耕地、林地、草地时应进行表土剥离，剥离的表土堆放在临时用地范围采取拦挡和抑尘网遮盖措施，以便后期生态恢复。施工完成后应立即进行土地整治，对临时用地进行土壤改良，撒播种草、造林及耕地复垦，恢复原有土地功能。
（七）严格落实《报告表》提出的环境管理措施

建立健全环境管理制度和环保岗位责任制，设立专人负责项目施工期和运营期环境管理工作，加强环保设施的日常维修和保养，建立健全各项监测制度并定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。

三、相关要求

（一）项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，项目竣工投入运行前须按规定办理项目环保竣工验收，验收合格后方可投入生产，并将环保竣工验收材料报生态环境主管部门进行备案。

（二）本批复仅限于《报告表》确定的工程内容，建设项目的地点、性质、规模、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，《报告表》应当报我局重新审核。

（三）建设项目须依法依规取得相关部门合法手续后，方可开工建设。

（四）海原县生态环境保护执法大队负责该项目环境保护“三同时”监督工作。
（五）建设单位应建立健全环境管理制度和环保岗位责任制。设立专人负责项目运营期环境管理工作，加强设施的日常维护。

（本页无正文）
                中卫市生态环境局海原县分局
                2026年4月21日

中卫市生态环境局海原县分局               2026年4月21日印发


