## 1
投 资 概 算 表
序号 | 工程或费用名称 | 概 算 金 额（万元） |  |  |  |  | 技术经济指标（元） |  |  | 备注
|  | 土建 工程费 | 设备 购置费 | 安装 工程费 | 其它 费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 指标
一 | 工程费用 | 1093.178 | 987.6636 | 469.4237 |  | 2550.2654 | 万元
(一) | 一级管网工程 | 327.79 | 0 | 197.75 |  | 525.54 | 万元 | 2160 | 2433.0556 | 单长1080
1 | 螺纹焊聚乙烯聚氨酯保温管DN400 | 134.53 |  | 149.63 |  | 284.16 | m | 1586 | 1791.6772
2 | 螺纹焊聚乙烯聚氨酯保温管DN350 | 44.62 |  | 48.12 |  | 92.74 | m | 574 | 1615.6794
3 | 补偿器及补偿器井室 | 29.51 |  |  |  | 29.51 | 座 | 18 | 16394.4444
4 | 阀门井 | 27.41 |  |  |  | 27.41 | 座 | 18 | 15227.7778
5 | 拆除恢复沥青路面（37灰土垫层） | 24.19 |  |  |  | 24.19 | m2 | 774 | 312.5323
6 | 拆除恢复混凝土路面（37灰土垫层） | 55.89 |  |  |  | 55.89 | m2 | 2093.6 | 266.9564
7 | 拆除恢复人行道（37灰土垫层） | 11.64 |  |  |  | 11.64 | m2 | 540 | 215.5556
| 小计 | 327.79 | 0 | 197.75 |  | 525.54 | 万元
(二) | 海原县2021年集中供热二级管网工程 | 417.766 | 0 | 90.438 |  | 508.204 | 万元 | 4722 | 1076.2474 | 单长2361
1 | 螺纹焊聚乙烯聚氨酯保温管(DN70-DN450) | 317.61 |  | 53.95 |  | 371.56 | m | 4722 | 786.87
2 | 补偿器及补偿器井室 | 9.122 |  | 36.488 |  | 45.61 | 个 | 18 | 25338.8889
3 | 阀门井 | 13.56 |  |  |  | 13.56 | 座 | 8 | 16950
4 | 拆除恢复混凝土路面（37灰土垫层） | 29.58 |  |  |  | 29.58 | m2 | 1095 | 270.137
5 | 拆除恢复人行道（37灰土垫层） | 44.98 |  |  |  | 44.98 | m2 | 2074 | 216.8756
6 | 拆除恢复大理石路面（37灰土垫层） | 2.914 |  |  |  | 2.914 | m2 | 94 | 310
| 小 计 | 417.766 | 0 | 90.438 |  | 508.204
(三) | 新建换热站2座 | 337.28 | 631.5952 | 102.3237 |  | 1071.1989 | 万元
1 | R7/4(格兰丽都)换热站-40万平方米 | 180.62 | 315.5663 | 52.1235 |  | 548.3097 | 万元 | 400000 | 13.7077
-1 | 土建及设备 | 180.62 | 257.6158 | 43.4642 |  | 481.7 | 万元
1.1 | 拆除原有彩钢板房 | 22.72 |  |  |  | 22.72 | m2 | 284 | 800
1.2 | 土建及装饰装修 | 152.96 |  |  |  | 152.96 | m2 | 439.77 | 3478.1818
1.3 | 设备基础 | 4.94 |  |  |  | 4.94 | m2 | 33.2 | 1487.9518
1.4 | 工艺及设备 |  | 183.7615 | 32.4285 |  | 216.19 | m2 | 400000 | 5.4047
1.5 | 配电系统 |  | 72.732 | 10.868 |  | 83.6 | m2 | 439.77 | 1900.9937
1.6 | 给水排水 |  | 1.1223 | 0.1677 |  | 1.29 | m2 | 439.77 | 29.3335
| 小计 | 180.62 | 257.6158 | 43.4642 |  | 481.7 | 万元
-2 | 自控仪表及监控系统 | 0 | 57.9505 | 8.6593 |  | 66.6097 | 万元 | 400000 | 1.6652
2.1 | 自控设备 |  | 43.3119 | 6.4719 |  | 49.7838 | 万元
2.2 | 弯管流量计 |  | 14.2125 | 2.1237 |  | 16.3362 | 万元
2.3 | 视频监控部分 |  | 0.42613 | 0.063674 |  | 0.4898 | 万元
| 小计 | 0 | 57.9505 | 8.6593 |  | 66.6097 | 万元
2 | R4'/3(海盛府城)换热站-45万平方米 | 156.66 | 316.029 | 50.2002 |  | 522.8892 | 万元 | 450000 | 11.6198
-1 | 土建及设备 | 156.66 | 212.6215 | 34.7485 |  | 404.03 | 万元
1.1 | 土建及装饰装修 | 152.96 |  |  |  | 152.96 | m2 | 439.77 | 3478.1818
1.2 | 设备基础 | 3.7 |  |  |  | 3.7 | m2 | 24.9 | 1485.9438
1.3 | 工艺及设备（2套系统） |  | 110.092 | 19.428 |  | 129.52 | m2 | 450000 | 2.8782
1.4 | 配电系统 |  | 101.4072 | 15.1528 |  | 116.56 | m2 | 439.77 | 2650.4764
1.5 | 给水排水 |  | 1.1223 | 0.1677 |  | 1.29 | m2 | 439.77 | 29.3335
| 小计 | 156.66 | 212.6215 | 34.7485 |  | 404.03 | 万元
-2 | 自控仪表及监控系统 | 0 | 103.4075 | 15.4517 |  | 118.8592 | 万元 | 450000 | 2.6413
2.1 | 自控设备 |  | 78.5868 | 11.7429 |  | 90.3297 | 万元
2.2 | 弯管流量计 |  | 24.3945 | 3.6452 |  | 28.0397 | 万元
2.3 | 视频监控部分 |  | 0.42613 | 0.063674 |  | 0.4898 | 万元
| 小计 | 0 | 103.4075 | 15.4517 |  | 118.8592 | 万元
(四) | 改造换热站 | 10.342 | 356.0684 | 78.9121 |  | 445.3225 | 万元
1 | R1/4（五中）换热站 | 0 | 66.317 | 11.703 |  | 78.02 | 万元
1.1 | R1/4（五中）换热站设备改造 |  | 25.772 | 4.548 |  | 30.32 | 万元
1.2 | 配电系统（含室外箱变250kva） |  | 40.545 | 7.155 |  | 47.7 | 万元
2 | R2/3（牛羊肉市场）换热站 | 0 | 108.6895 | 19.1805 |  | 127.87 | 万元
2.1 | R2/3（牛羊肉市场）换热站设备改造 |  | 42.7975 | 7.5525 |  | 50.35 | 万元
2.2 | 配电系统（含室外箱变400kva） |  | 65.892 | 11.628 |  | 77.52 | 万元
3 | R10/1（四季花城）换热站 | 0 | 16.133 | 2.847 |  | 18.98 | 万元
3.1 | R10/1（四季花城）换热站设备改造 |  | 12.9285 | 2.2815 |  | 15.21 | 万元
3.2 | R10/1（四季花城）配电系统改造 |  | 3.2045 | 0.5655 |  | 3.77 | 万元
4 | R8/3（富民花园）换热站 | 0 | 20.2725 | 3.5775 |  | 23.85 | 万元
4.1 | R8/3（富民花园）换热站设备改造 |  | 15.691 | 2.769 |  | 18.46 | 万元
4.2 | R8/3（富民花园）配电系统改造 |  | 4.5815 | 0.8085 |  | 5.39 | 万元
5 | R4/3（花儿府邸）换热站 | 0 | 38.046 | 6.714 |  | 44.76 | 万元
5.1 | R4/3（花儿府邸）换热站设备改造 |  | 15.7165 | 2.7735 |  | 18.49 | 万元
5.2 | R4/3（花儿府邸）配电系统改造 |  | 22.3295 | 3.9405 |  | 26.27 | 万元
6 | 3个换热站更换板式换热器 |  | 25.0525 | 20.4975 |  | 45.55 | 万元
7 | 室内地面修整及室外排水 | 10.342 | 0 | 0 | 0 | 10.342 | 万元
7.1 | 室内地面修整（砂浆地面） | 0.051 |  |  |  | 0.051 | m2 | 6 | 85
7.2 | 室外排水 | 0.148 |  |  |  | 0.148 | m | 14.8 | 100
7.3 | 拆除及恢复混凝土路面 | 10.143 |  |  |  | 10.143 | m2 | 441 | 230
| 小 计 | 10.342 | 0 | 0 |  | 10.342 | 万元
8 | 自控仪表及监控系统 | 0 | 81.5579 | 14.3926 |  | 95.9505 | 万元
8.1 | 自控设备 |  | 58.519 | 10.3269 |  | 68.8458 | 万元
8.2 | 弯管流量计 |  | 23.0389 | 4.0657 |  | 27.1046 | 万元
| 小计 |  | 81.5579 | 14.3926 |  | 95.9505 | 万元
二 | 工程建设其它费用 |  |  |  | 165.1702 | 165.1702 | 万元
1 | 工程监理费 |  |  |  | 33.6532 | 33.6532 | 万元 | 2550.2654 | 1.32%
2 | 招标服务费 |  |  |  | 10.7783 | 10.7783 | 万元 | 2550.2654 | 0.4226%
3 | 设计费 |  |  |  | 63.7566 | 63.7566 | 万元 | 2550.2654 | 2.5%
4 | 勘察费 |  |  |  | 12.7513 | 12.7513 | 万元 | 2550.2654 | 0.5%
5 | 工程测绘 |  |  |  | 5.1005 | 5.1005 | 万元 | 2550.2654 | 0.2%
6 | 编制清单及招标控制价 |  |  |  | 12.3943 | 12.3943 | 万元 | 2550.2654 | 0.54%
7 | 编制竣工结算 |  |  |  | 8.2629 | 8.2629 | 万元 | 2550.2654 | 0.36%
8 | 勘察设计审查费 |  |  |  | 4.973 | 4.973 | 万元 | 76.508 | 6.5%
9 | 环境影响报告书编制及评审费 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | 万元 | 2550.2654 | 0.2157%
10 | 节能评估费 |  |  |  | 8 | 8 | 万元
| 小 计 |  |  |  | 165.1702 | 165.1702
三 | 预备费 |  |  |  | 135.7718 | 135.7718 | 万元 | 2715.4355 | 5%
四 | 项目总投资 | 1093.178 | 987.6636 | 469.4237 | 300.942 | 2851.1973 | 万元
五 | 投资比(%) | 38.34% | 34.64% | 16.46% | 10.55% | 100%